## 封面
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":1,"tempcode":"1295","packageid":"9970","nameSeal":0,"dataArea":"A1","projectid":"6864","sheetCount":5,"version":"1","mrow":[]} | 住院医师培训用设备项目 投标（响应）文件 （第二册）
| 项目单位: | 威海市中心医院
| 项目编号: | SDGP371000000202302000524
| 包段编号: | B
| 包段名称: | 心肺复苏模拟人
单位名称: （电子公章）
2023 年 月 日

## 投标报价表（含明细）
{"srow":[{"check":"range(0.00,999999999.99),comparePositive('<=','C4','投标总价已超过控制价')","col":6,"row":3},{"check":"list('小微企业','监狱企业','残疾人福利企业','小微企业占比30%以上(联合体或分包)')","col":8,"nullable":"true","row":4},{"check":"range(0,9999,syncExist(5,12,8))","col":12,"nullable":"true","row":4},{"check":"char(100)","col":2,"row":5},{"check":"char(100)","col":6,"row":5},{"check":"char(100)","col":9,"row":5},{"check":"char(1024)","col":2,"nullable":"true","row":6}],"sheetIndex":2,"corpSeal":1,"tempcode":"1295","packageid":"9970","nameSeal":0,"dataArea":"A1:A11,C4:M7,D10:M11","projectid":"6864","sheetCount":5,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"unique(0)","col":0},{"check":"char(20)","col":6},{"check":"char(96)","col":7},{"check":"char(200)","col":8},{"check":"range(0.000,999999999.999)","col":9},{"check":"range(0.00,999999999.99)","col":10},{"check":"range(0,9999)","col":11,"nullable":"true"},{"check":"range(0,9999)","col":12,"nullable":"true"}],"endRow":10,"isFree":false,"startRow":10}]} | 投标（报价）一览表
| 项目名称 | 住院医师培训用设备项目
| 项目编号 | SDGP371000000202302000524 |  | 包段编号 |  | B |  | 包段名称 | 心肺复苏模拟人
| 预算价 | 120000 |  | 投标总价 |  |  |  | 大写:
| 优惠申报 | [8 empty] | 声明函在标书中的起始页码
| *交付期 |  |  | *质保期 |  |  |  | *交货地点 | 采购文件要求的地点
投标 (报价) 说明
报价明细表 （电子公章）
| 序号 | 招标要求 |  |  |  | 投标响应 |  |  |  |  | 节能 页码 | 环保 页码
|  | 货物名称 | 政策需求 | 数量 | 单位 | *产地 | *生产厂家 | *品牌型号 | *单价（元） | 合价
305745 | 1 | 心肺复苏模拟人 |  | 2 | 个 |  |  |  |  | 0
注意:1.有底色标识的单元格可填写，“*”项是必输项，任何有底色的必输项为空都可能导致您本次投标失败； 2.如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死； 3.按照本表显示位置加盖一个电子印章； 4.优惠申报说明（本条款仅适用于非专门面向中小企业采购项目）：提供的货物全部由小微企业制造（即货物由小微企业生产且使用小微企业的商号或注册商标），或者允许联合体（或分包）投标（响应）项目中，联合体（或分包意向）协议中约定由小微企业制造的货物所占合同金额占合同总金额的30%以上的，需在优惠申报中选中对应的优惠类型，并填写声明函在标书中的起始页码，即可享受优惠政策；不满足以上优惠条件的，可不填写； 5.节能页码、环保页码请填写在采购文件中相对应位置的页码即可，若无则不填写； 6.本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致投标失败；

## 需求响应表
{"srow":[],"sheetIndex":3,"corpSeal":1,"tempcode":"1295","packageid":"9970","nameSeal":0,"dataArea":"A1:A5,F5:H5","projectid":"6864","sheetCount":5,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"unique(0)","col":0},{"col":5,"nullable":"false"},{"check":"list('无','正','负')","col":6},{"check":"char(1024)","col":7,"nullable":"true"}],"endRow":4,"isFree":false,"startRow":4}]} |  |  | 需求响应表
|  |  | 住院医师培训用设备项目(B) |  |  | (单位公章)
|  |  | 招标要求 |  | 投标响应
|  |  | 商品名称 | 招标需求 | 响应需求* | 偏离* | 偏离说明
305745 | 9970 | B | 心肺复苏模拟人 | 1.全身模型具有真实解剖结构和按压手感。 2.可进行压额提颌、推下颚的手法打开气道。可模拟双侧颈动脉。 3.可进行口对口、口对鼻、面罩对口通气。可在通气时显示胸部起伏，可提供正确的反馈数据。（提供产品图文说明） 4.传感器可提示按压位置是否正确。含3种不同的胸部硬度：30KG、50KG、60KG。可自动测量按压深度、按压回弹程度、按压速度、通气潮气量、通气速度、不正确手部摆放位置等。（提供产品图文说明） 5.模型具有两种移动应用程序分别为专业版QCPR 移动应用程序和公众版移动应用程序。（提供产品图文说明） 5.1具备专业版QCPR 移动应用程序： 5.1.1须实现≥6台模型同时无线连接，可同时显示≥6个学员的实时操作与训练成绩，CPR时间线视图使用户能够获得实时CPR反馈，同时观察趋势。 5.1.2使用可滚动的时间线进行汇报，并计算分数获取按压通气等详细数据。 5.1.3能够测量精确到毫米的通气指标。 5.1.4获取有关胸部按压分数的详细反馈，包括按压深度、按压速度、回弹程度、手部按压位置等。 5.1.5能够选择心肺复苏准则并自定义反馈参数。 5.1.6访问保存的结果和报告，包括保存的心肺复苏时间表和会话信息，并导出到应用程序外进行分析。（提供产品图文说明） 5.2复苏模型具备公众版移动应用程序,包含高质量心肺复苏的导师移动应用程序及学员移动应用程序：手机、pad和电脑移动端可下载软件无线连接复苏模型进行反馈，软件自带视频指导教程。 5.2.1导师移动应用程序：导师移动应用程序应用于移动端设备上。导师移动应用程序可选择“仅按压”和“30：2”两种模式。导师可对模型名称重新编辑命名。导师移动应用程序可以同时连接1到6台模型，对学员的CPR表现进行反馈。CPR表现操作结果可以保存和事后回看。 5.2.2导师移动应用程序还具有急救竞赛模式，可使2-6名学员同时急救竞技，心肺复苏质量高的学员可最快结束比赛。 5.2.3学员移动应用程序可选择仅按压和“30：2”两种模式，无线连接模型，可反馈CPR表现并保存和回看。 6.模型电源应为可充电锂电池。 7.测量和反馈内容须能完全满足高质量心肺复苏的5大要点。 8.质保期≥壹年。
注意:1.按照本表显示位置加盖一个电子印章； 2.当招标需求列的内容显示不完整时，请点击编辑栏进行查看； 3.响应需求请按照商品(服务)的招标需求的逐一说明，如实填写。“响应需求”中需详细列明所报产品（服务）的明细。 4.有底色标识的单元格可填写，“*”项是必输项，任何有底色的必输项为空都可能导致您本次投标无效； 5.如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死； 6.本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致投标失败；

## 评审对照
{"srow":[],"sheetIndex":4,"corpSeal":0,"tempcode":"1295","packageid":"9970","nameSeal":0,"dataArea":"A1:A17,G5:H17","projectid":"6864","sheetCount":5,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"unique(0)","col":0},{"check":"range(0,5000)","col":6},{"check":"range(0,5000)","col":7}],"endRow":16,"isFree":false,"startRow":4}]} | 评审对照表
住院医师培训用设备项目(B)
| 评审标准 |  |  |  |  | 投标书页码索引
| 编号 | 评审内容 | 性质 |  | 实质性 | 起页* | 止页*
204188 | 1.01 | 资格性核查 有效的营业执照副本扫描件或其他能证明具有独立承担民事责任能力的材料扫描件（分公司参与响应的，须提供总公司的授权）；（如出具机关官网无须账号密码可查询的，提供查询网址即可。） | 资格性 | ,9970, | 是
204189 | 1.02 | 资格性核查 法人身份证明或法人授权委托书；（若法定代表人参加报价，需提供企业法定代表人身份证扫描件；若被授权人参加报价，需提供被授权人身份证扫描件。） | 资格性 | ,9970, | 是
204190 | 1.03 | 资格性核查 供应商依法缴纳税收和社会保障资金的告知承诺函；（注：1.采购代理机构工作人员在资格审查环节同时登录“山东省政府采购网”查询缴纳税收和社会保障资金的情况，查询结果有税收和社保资金缴费信息的，视为“有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”；对于未查询到相关信息的，由供应商进一步提供相关证明材料。2.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料。3.未在山东省内缴纳税收和社保保障资金的供应商，须按采购文件要求提供缴纳税收和社会保障资金的证明材料。） | 资格性 | ,9970, | 是
204191 | 1.04 | 资格性核查 供应商参加本项目报价前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明； | 资格性 | ,9970, | 是
204192 | 1.05 | 资格性核查 供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自拟）； | 资格性 | ,9970, | 是
204193 | 1.06 | 资格性核查 A.供应商自行编制的2022年度公司财务报表或由中介机构出具的2022年度财务审计报告书扫描件及附件扫描件，供应商的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表；B.银行出具的有效期内的资信证明扫描件；（注：A、B两项提供任意一项均可） | 资格性 | ,9970, | 是
204194 | 1.07 | 资格性核查 采购人（代理机构）查询供应商“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东”网站（credit.shandong.gov.cn）的登记信息，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； | 资格性 | ,9970, | 是
204195 | 1.08 | 资格性核查 供应商登录“信用中国”网站下载的添加“信用中国”水印、生成唯一的文件编号和报告核验码的法人和非法人组织公共信用信息报告； | 资格性 | ,9970, | 是
204196 | 1.09 | 符合性核查 响应文件按规定签署及盖章的； | 符合性 | ,9970, | 是
204197 | 1.1 | 符合性核查 所投货物、工程、服务在交付期（交货期）、服务期（质保期）及付款方式等方面实质性满足采购文件要求； | 符合性 | ,9970, | 是
204198 | 1.11 | 符合性核查 按采购文件所提供的样式和要求完整填写投标文件，以及按采购文件要求详细填报材料、品牌、型号； | 符合性 | ,9970, | 是
204199 | 1.12 | 符合性核查 报价按规定的要求报价； | 符合性 | ,9970, | 是
204200 | 1.13 | 符合性核查 投标人不存在围标、串标行为或疑似围标、串标行为。 | 符合性 | ,9970, | 是
注：1、蓝底色标识单元格为可填写区域，其他区域为受保护的不可编辑区域； 2、本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致投标失败； 3、“*”是必输项，任何必输项为空可能会导致投标失败； 4、通过拷贝填写单元格时应采用选择性粘贴(只能粘贴文本)，否则会导致数据无效或单元格锁死； 5、起止页码为必填项且应与竞标书的自然页码（封面为第1页）相对照，须尽可能作出准确定位； 6、对于无法在标书中集中响应的评审项，须将响应评审项的最小最大页码分别填入起止页； 7、对于不涉及的评审项或无法填写的评审项，可在索引处填写1。 8、投标数据文件（excel格式）填写完转换为.PDF格式文件再盖章，只显示盖章页，评审对照表自动隐藏。

## 评分对照
{"srow":[],"sheetIndex":5,"corpSeal":0,"tempcode":"1295","packageid":"9970","nameSeal":0,"dataArea":"A1:A9,F5:G9","projectid":"6864","sheetCount":5,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"unique(0)","col":0},{"check":"range(0,5000)","col":5},{"check":"range(0,5000)","col":6}],"endRow":8,"isFree":false,"startRow":4}]} |  | 评分对照表
住院医师培训用设备项目(B)
|  | 评分标准 |  |  | 投标书页码索引
|  | 编号 | 评分内容 | 满分 | 起页* | 止页*
85910 | 9970 | 1.01 | 报价 满足招标文件要求且投标总报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（标准分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 | 30
85911 | 9970 | 1.02 | 技术说明 由评委审核各投标人的投标文件后根据以下标准进行打分： 1.技术参数、指标完全满足或者优于招标文件要求，且没有负偏离；2.提供的产品宣传彩页、产品图文说明等材料能充分证明产品的质量符合国家标准、使用安全；3.制造工艺、制造标准、技术水平处于业内领先地位，不存在高低档搭配； 4.结合采购人实际需要，方案详细完善、设计科学合理。 【25.1分-36分】：投标人针对上述各项内容描述详细合理，表述思路清晰，具有规范统一的技术标准，有突出的技术优势。 【12.1分-25分】：投标人针对上述内容有1-3处响应不清晰或不全面，技术方面存在1-5处负偏离。 【0分-12分】：投标人针对上述内容有4处及以上描述不清晰，表述简单或存在瑕疵，所表述内容无法反映或无法判断其质量，技术方面存在6处及以上负偏离，用户使用可能存在风险。 | 36
85912 | 9970 | 1.03 | 供货及培训方案 由评委审核各投标人的供货安装方案后根据以下标准进行打分： 1.提报了详细切实可行的供货方案和安装方案，进行现场培训并免费提供相关培训资料，培训内容完备、安排合理，对采购人要求的理解准确； 2.投标人安装方案周详、针对性强、技术规范，设计合理，描述清晰准确、图文并茂； 3.对各设备有具体的分类，条理清晰，对不同事项的安装流程有详细的设计； 4.拟派人员充足且经验丰富，专业结构合理，岗位设置搭配合理，管理和技术人员比例协调，团队整体实力强； 5.投标人内部管理制度完善，风险控制措施到位； 6.进度安排合理，能确保项目的有效实施。 【8.1分-14分】：投标人针对上述各项内容描述详细完善，内容全面服务等级高，表述思路清晰，能够充分证明满足服务要求、服务质量。 【4.1分-8分】：投标人针对上述内容有1-3处响应不清晰，不全面。 【0分-4分】：投标人针对上述内容有4处及以上描述不清晰，表述简单或存在瑕疵，所表述内容无法反映或无法判断其供货安装服务质量。 | 14
85913 | 9970 | 1.04 | 服务承诺 由评委根据以下标准进行打分： 【8.1分-14分】：投标人投标文件中提供的售后服务内容全面、措施完善，故障响应及解决问题时间快，拟派专业服务人员，能够很好的满足用户实际使用要求，有突出的售后服务特点。 【4.1分-8分】：投标人提供的售后服务内容较全面，故障、技术支持响应时间偏长，能够完全满足用户实际使用要求。 【0分-4分】：投标人提供的服务内容十分简陋或存在部分缺陷，承诺的服务水平低，仅能基本满足用户实际使用要求。 | 14
85914 | 9970 | 1.05 | 质保期 在满足“功能与技术参数”中基本质保年限的基础上每增加一年加2分，该项最多计至6分。 | 6
注意：1、蓝底色标识单元格为可填写区域，其他区域为受保护的不可编辑区域； 2、本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致投标失败； 3、“*”是必输项，任何必输项为空可能会导致投标失败； 4、通过拷贝填写单元格时应采用选择性粘贴(只能粘贴文本)，否则会导致数据无效或单元格锁死； 5、起止页码为必填项且应与竞标书的自然页码（封面为第1页）相对照，须尽可能作出准确定位； 6、对于无法在标书中集中响应的评分项，须将响应评分项的最小最大页码分别填入起止页； 7、对于不涉及的评分项或无法填写的评分项（例如：报价），可在索引处填写1； 8、如本表为空表（无评分项）则起止页码可不填。 9、投标数据文件（excel格式）填写完转换为.PDF格式文件再盖章，只显示盖章页，评分对照表自动隐藏。