## 封面
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":1,"tempcode":"1295","packageid":"11969","nameSeal":0,"dataArea":"A1","projectid":"8026","sheetCount":5,"version":"3","mrow":[]} | 医疗设备项目 投标（响应）文件 （第二册）
| 项目单位: | 威海市中心医院
| 项目编号: | SDGP371000000202402000343_2
| 包段编号: | B
| 包段名称: | 动态血压监测仪
单位名称: （电子公章）
2024 年 月 日

## 投标报价表（含明细）
{"srow":[{"check":"range(0.00,999999999.99),comparePositive('<=','C4','投标总价已超过控制价')","col":6,"row":3},{"check":"list('小微企业','监狱企业','残疾人福利企业','小微企业占比30%以上(联合体或分包)')","col":8,"nullable":"true","row":4},{"check":"range(0,9999,syncExist(5,12,8))","col":12,"nullable":"true","row":4},{"check":"char(100)","col":2,"row":5},{"check":"char(100)","col":6,"row":5},{"check":"char(100)","col":9,"row":5},{"check":"char(1024)","col":2,"nullable":"true","row":6}],"sheetIndex":2,"corpSeal":1,"tempcode":"1295","packageid":"11969","nameSeal":0,"dataArea":"A1:A11,C4:M7,D10:M11","projectid":"8026","sheetCount":5,"version":"3","mrow":[{"cols":[{"check":"unique(0)","col":0},{"check":"char(20)","col":6},{"check":"char(96)","col":7},{"check":"char(200)","col":8},{"check":"range(0.000,999999999.999)","col":9},{"check":"range(0.00,999999999.99)","col":10},{"check":"range(0,9999)","col":11,"nullable":"true"},{"check":"range(0,9999)","col":12,"nullable":"true"}],"endRow":10,"isFree":false,"startRow":10}]} | 投标（报价）一览表
| 项目名称 | 医疗设备项目
| 项目编号 | SDGP371000000202402000343_2 |  | 包段编号 |  | B |  | 包段名称 | 动态血压监测仪
| 预算价 | 68000 |  | 投标总价 |  |  |  | 大写:
| 优惠申报 | [8 empty] | 声明函在标书中的起始页码
| *交付期 |  |  | *质保期 |  |  |  | *交货地点 | 采购文件要求的地点
投标 (报价) 说明
报价明细表 （电子公章）
| 序号 | 招标要求 |  |  |  | 投标响应 |  |  |  |  | 节能 页码 | 环保 页码
|  | 货物名称 | 政策需求 | 数量 | 单位 | *产地 | *生产厂家 | *品牌型号 | *单价（元） | 合价
318061 | 1 | 动态血压监测仪 |  | 4 | 台 |  |  |  |  | 0
注意:1.有底色标识的单元格可填写，“*”项是必输项，任何有底色的必输项为空都可能导致您本次投标失败； 2.如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死； 3.按照本表显示位置加盖一个电子印章； 4.优惠申报说明（本条款仅适用于非专门面向中小企业采购项目）：提供的货物全部由小微企业制造（即货物由小微企业生产且使用小微企业的商号或注册商标），或者允许联合体（或分包）投标（响应）项目中，联合体（或分包意向）协议中约定由小微企业制造的货物所占合同金额占合同总金额的30%以上的，需在优惠申报中选中对应的优惠类型，并填写声明函在标书中的起始页码，即可享受优惠政策；不满足以上优惠条件的，可不填写； 5.节能页码、环保页码请填写在采购文件中相对应位置的页码即可，若无则不填写； 6.本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致投标失败；

## 需求响应表
{"srow":[],"sheetIndex":3,"corpSeal":1,"tempcode":"1295","packageid":"11969","nameSeal":0,"dataArea":"A1:A5,F5:H5","projectid":"8026","sheetCount":5,"version":"3","mrow":[{"cols":[{"check":"unique(0)","col":0},{"col":5,"nullable":"false"},{"check":"list('无','正','负')","col":6},{"check":"char(1024)","col":7,"nullable":"true"}],"endRow":4,"isFree":false,"startRow":4}]} |  |  | 需求响应表
|  |  | 医疗设备项目(B) |  |  | (单位公章)
|  |  | 招标要求 |  | 投标响应
|  |  | 商品名称 | 招标需求 | 响应需求* | 偏离* | 偏离说明
318061 | 11969 | B | 动态血压监测仪 | 一、产品技术要求： 1、测量方法：阶梯放气示波法 2、收缩压测量：40-260 mmHg 3、舒张压测量范围：20-210 mmHg 4、心率范围：40-200 bpm 5、准 确 性：±3 mmHg 6、工作电源：1000maH锂电池，可测量并记录≥200条数据 7、数据存储器：闪存储存≥300个读数 8、安全系统：最大充气压力限制到290mmHg；断电自动安全打开阀门；最大BP测量时间限制到少于120秒 9、取样周期：多个独立可程序化周期 ，(5，10，15，20，30，45，60，90、120min) 10、尺寸：≤119×52×21mm 11、净重量：≤105g，包括电池,袖带 12、工作环境：温度：5℃～40℃；相对湿度：10%～95%；大气压力：70KPa～106KPa 13、储存条件：温度为-20℃-+55℃；相对湿度不大于95%；大气压力：70KPa～106KPa 二、产品硬件要求： 1、临床验证：通过ESH临床验证 2、可穿戴式佩戴，体积小，重量轻，方便携带 3、带前后翻页按键，可显示屏回看数据 4、≥62*24 mm OLED显示屏，彩色显示 5、双压力传感器，双重保护功能 6、采用防干扰动态血压技术，提供很强的抗运动干扰能力 7、特有的体位信息记录，帮助医生判断血压升降原因 8、黑屏选项：可设置监测仪为黑屏状态，以免患者好奇触动 9、数据通讯支持USB接口，保证数据传输的稳定性和可靠性 10、提供白天、晚上以及特殊时间段等5个测量时间段设置 11、智能升压，每次充气到上次测量读数以上38mmHg以提高病人舒适性，减少测量时间 12、液晶屏同屏显示收缩压、舒张压和心率。处于工作状态时记录盒显示时间与光点 13、袖带可拆掉气囊再清洗，便于使用清洁。纯棉内衬，舒适，吸汗，防滑 14、提供最大充气压设置 15、测量失败,会自动重测 16、读数超标警示，血压读数超过设定的限值后，产生警示，警示有显示，声音两种方式 17、电池剩余电量可观测，便于判断是否需要更换电池，做到最大可能节省电池 18、为防止病人随意按键，提供开关启动测量的停用功能 19、快速充电，全电量充满需时间小于1小时 三、产品软件要求： 1、分析软件提供数据表图、趋势图、血压数据统计图表、柱状图、圆饼图，每小时平均血压，血压速率乘积以及收缩压和舒张压，心率相关图（离散图） 2、时间片段采样分析 3、可设定儿科阈值 4、软件可自由设定报告内容、可根据需要自动选择报告类型打印报告，无需按页打印 5、统计计算血压平滑指数，晨峰系数，血压变异系数，动脉硬化指数，并显示在统计页上 6、可以任意设置测量数据的保留路径，防止安装盘容量饱和 7、电子搜索功能，读取数据时可以轻易找到病人信息，无需重新手工输入 8、提供白大衣高血压自动分析功能，采用特殊颜色表示白大衣高血压分析时间段 9、趋势图需要可以容纳最多72小时的数据 10、可自动生成PDF格式报告 11、软件可以设置收缩压、舒张压、夜间血压、背景、血压阈值等图表颜色 12、有血压比较分析功能，一个人如果前后两次或多次就诊，软件可以比较最近两次就诊的血压数据 13、自动生成诊断结论，符合卫生系统诊断标准
注意:1.按照本表显示位置加盖一个电子印章； 2.当招标需求列的内容显示不完整时，请点击编辑栏进行查看； 3.响应需求请按照商品(服务)的招标需求的逐一说明，如实填写。“响应需求”中需详细列明所报产品（服务）的明细。 4.有底色标识的单元格可填写，“*”项是必输项，任何有底色的必输项为空都可能导致您本次投标无效； 5.如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死； 6.本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致投标失败；

## 评审对照
{"srow":[],"sheetIndex":4,"corpSeal":0,"tempcode":"1295","packageid":"11969","nameSeal":0,"dataArea":"A1:A20,G5:H20","projectid":"8026","sheetCount":5,"version":"3","mrow":[{"cols":[{"check":"unique(0)","col":0},{"check":"range(0,5000)","col":6},{"check":"range(0,5000)","col":7}],"endRow":19,"isFree":false,"startRow":4}]} | 评审对照表
医疗设备项目(B)
| 评审标准 |  |  |  |  | 投标书页码索引
| 编号 | 评审内容 | 性质 |  | 实质性 | 起页* | 止页*
241424 | 1.01 | 资格性核查 有效的营业执照副本扫描件或其他能证明具有独立承担民事责任能力的材料扫描件（分公司参与响应的，须提供总公司的授权）；（如出具机关官网无须账号密码可查询的，提供查询网址即可。） | 资格性 | ,11969, | 是
241425 | 1.02 | 资格性核查 法人身份证明或法人授权委托书；（若法定代表人参加报价，需提供企业法定代表人身份证扫描件；若被授权人参加报价，需提供被授权人身份证扫描件。） | 资格性 | ,11969, | 是
241426 | 1.03 | 资格性核查 供应商依法缴纳税收和社会保障资金的告知承诺函；（注：1.采购代理机构工作人员在资格审查环节同时登录“山东省政府采购网”查询缴纳税收和社会保障资金的情况，查询结果有税收和社保资金缴费信息的，视为“有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”；对于未查询到相关信息的，由供应商进一步提供相关证明材料。2.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料。3.未在山东省内缴纳税收和社保保障资金的供应商，须按采购文件要求提供缴纳税收和社会保障资金的证明材料。） | 资格性 | ,11969, | 是
241427 | 1.04 | 资格性核查 供应商参加本项目报价前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明； | 资格性 | ,11969, | 是
241428 | 1.05 | 资格性核查 供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自拟）； | 资格性 | ,11969, | 是
241429 | 1.06 | 资格性核查 A.供应商自行编制的2023年度公司财务报表或由中介机构出具的2023年度财务审计报告书扫描件及附件扫描件，供应商的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表；B.银行出具的有效期内的资信证明扫描件；（注：A、B两项提供任意一项均可） | 资格性 | ,11969, | 是
241430 | 1.07 | 资格性核查 采购人（代理机构）查询供应商“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东”网站（credit.shandong.gov.cn）的登记信息，供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； | 资格性 | ,11969, | 是
241431 | 1.08 | 资格性核查 供应商登录“信用中国”网站下载的添加“信用中国”水印、生成唯一的文件编号和报告核验码的法人和非法人组织公共信用信息报告； | 资格性 | ,11969, | 是
241432 | 1.09 | 资格性核查 投报产品为第Ⅲ类医疗器械的必须具有“医疗器械生产企业许可证”或“医疗器械经营企业许可证”；投报产品为第二类医疗器械的必须具有“医疗器械经营备案凭证。 | 资格性 | ,11969, | 是
241433 | 1.1 | 符合性核查 响应文件按规定签署及盖章的； | 符合性 | ,11969, | 是
241434 | 1.11 | 符合性核查 所投货物、工程、服务在交付期（交货期）、服务期（质保期）及付款方式等方面实质性满足采购文件要求； | 符合性 | ,11969, | 是
241435 | 1.12 | 符合性核查 按采购文件所提供的样式和要求完整填写投标文件，以及按采购文件要求详细填报材料、品牌、型号； | 符合性 | ,11969, | 是
241436 | 1.13 | 符合性核查 报价按规定的要求报价； | 符合性 | ,11969, | 是
241437 | 1.14 | 符合性核查 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动的； | 符合性 | ,11969, | 是
241438 | 1.15 | 符合性核查 投标人不存在围标、串标行为或疑似围标、串标行为。 | 符合性 | ,11969, | 是
241439 | 1.16 | 符合性核查 符合采购文件规定的关于供应商串通投标的情形。 注：如参加同一项目的不同供应商的电子响应文件的文件上传机器码（MAC地址）一致的。使用的电子密钥相同的。交易系统提示相似度达到100%的，均视为串通投标，做无效响应处理； | 符合性 | ,11969, | 是
注：1、蓝底色标识单元格为可填写区域，其他区域为受保护的不可编辑区域； 2、本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致投标失败； 3、“*”是必输项，任何必输项为空可能会导致投标失败； 4、通过拷贝填写单元格时应采用选择性粘贴(只能粘贴文本)，否则会导致数据无效或单元格锁死； 5、起止页码为必填项且应与竞标书的自然页码（封面为第1页）相对照，须尽可能作出准确定位； 6、对于无法在标书中集中响应的评审项，须将响应评审项的最小最大页码分别填入起止页； 7、对于不涉及的评审项或无法填写的评审项，可在索引处填写1。 8、投标数据文件（excel格式）填写完转换为.PDF格式文件再盖章，只显示盖章页，评审对照表自动隐藏。

## 评分对照
{"srow":[],"sheetIndex":5,"corpSeal":0,"tempcode":"1295","packageid":"11969","nameSeal":0,"dataArea":"A1:A9,F5:G9","projectid":"8026","sheetCount":5,"version":"3","mrow":[{"cols":[{"check":"unique(0)","col":0},{"check":"range(0,5000)","col":5},{"check":"range(0,5000)","col":6}],"endRow":8,"isFree":false,"startRow":4}]} |  | 评分对照表
医疗设备项目(B)
|  | 评分标准 |  |  | 投标书页码索引
|  | 编号 | 评分内容 | 满分 | 起页* | 止页*
101120 | 11969 | 1.01 | 报价 满足招标文件要求且投标总报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（标准分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 | 30
101121 | 11969 | 1.02 | 技术说明 由评委审核各投标人的投标文件后根据以下标准进行打分： 1.技术参数、指标完全满足或者优于招标文件要求，且没有负偏离；2.提供的产品宣传彩页、产品图文说明等材料能充分证明产品的质量符合国家标准、使用安全；3.制造工艺、制造标准、技术水平处于业内领先地位，不存在高低档搭配； 4.结合采购人实际需要，方案详细完善、设计科学合理。 【25.1分-36分】：投标人针对上述各项内容描述详细合理，表述思路清晰，具有规范统一的技术标准，有突出的技术优势。 【12.1分-25分】：投标人针对上述内容有1-3处响应不清晰或不全面，技术方面存在1-5处负偏离。 【0分-12分】：投标人针对上述内容有4处及以上描述不清晰，表述简单或存在瑕疵，所表述内容无法反映或无法判断其质量，技术方面存在6处及以上负偏离，用户使用可能存在风险。 | 36
101122 | 11969 | 1.03 | 供货及培训方案 由评委审核各投标人的供货安装方案后根据以下标准进行打分： 1.提报了详细切实可行的供货方案和安装方案，进行现场培训并免费提供相关培训资料，培训内容完备、安排合理，对采购人要求的理解准确； 2.投标人安装方案周详、针对性强、技术规范，设计合理，描述清晰准确、图文并茂； 3.对各设备有具体的分类，条理清晰，对不同事项的安装流程有详细的设计； 4.拟派人员充足且经验丰富，专业结构合理，岗位设置搭配合理，管理和技术人员比例协调，团队整体实力强； 5.投标人内部管理制度完善，风险控制措施到位； 6.进度安排合理，能确保项目的有效实施。 【8.1分-14分】：投标人针对上述各项内容描述详细完善，内容全面服务等级高，表述思路清晰，能够充分证明满足服务要求、服务质量。 【4.1分-8分】：投标人针对上述内容有1-3处响应不清晰，不全面。 【0分-4分】：投标人针对上述内容有4处及以上描述不清晰，表述简单或存在瑕疵，所表述内容无法反映或无法判断其供货安装服务质量。 | 14
101123 | 11969 | 1.04 | 服务承诺 由评委根据以下标准进行打分： 【8.1分-14分】：投标人投标文件中提供的售后服务内容全面、措施完善，故障响应及解决问题时间快，拟派专业服务人员，能够很好的满足用户实际使用要求，有突出的售后服务特点。 【4.1分-8分】：投标人提供的售后服务内容较全面，故障、技术支持响应时间偏长，能够完全满足用户实际使用要求。 【0分-4分】：投标人提供的服务内容十分简陋或存在部分缺陷，承诺的服务水平低，仅能基本满足用户实际使用要求。 | 14
101124 | 11969 | 1.05 | 质保期 在满足“采购文件”中基本质保年限的基础上每增加一年加2分，该项最多计至6分。 | 6
注意：1、蓝底色标识单元格为可填写区域，其他区域为受保护的不可编辑区域； 2、本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致投标失败； 3、“*”是必输项，任何必输项为空可能会导致投标失败； 4、通过拷贝填写单元格时应采用选择性粘贴(只能粘贴文本)，否则会导致数据无效或单元格锁死； 5、起止页码为必填项且应与竞标书的自然页码（封面为第1页）相对照，须尽可能作出准确定位； 6、对于无法在标书中集中响应的评分项，须将响应评分项的最小最大页码分别填入起止页； 7、对于不涉及的评分项或无法填写的评分项（例如：报价），可在索引处填写1； 8、如本表为空表（无评分项）则起止页码可不填。 9、投标数据文件（excel格式）填写完转换为.PDF格式文件再盖章，只显示盖章页，评分对照表自动隐藏。