荣成市大数据中心

公开招标文件

项目名称：荣成市算力基础设施及支撑平台建设

项目编号：SDGP371082000202402000152

包段名称：A包(第A包，共1包)

采购方式：公开招标

代理机构：山东志诚工程咨询管理有限公司

编制时间：2024年10月

目  录

第一章   公开招标公告

第二章   投标须知

第三章   采购内容与要求

第四章   评标原则和方法

第五章   投标文件格式与要求

第六章   政府采购合同（范本）

- 采购公告

荣成市大数据中心荣成市算力基础设施及支撑平台建设招标公告

项目概况

荣成市算力基础设施及支撑平台建设招标项目的潜在投标人应在 威海市政府采购电子交易系统（威海市公共资源交易网（荣成市）右侧“交易服务一网通办”登录后选择“政府采购”按钮）获取招标文件，并于 2024年11月14日 09:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SDGP371082000202402000152

项目名称：荣成市算力基础设施及支撑平台建设

采购项目分包情况：

| 标包 | 货物\服务名称 | 数量 | 包预算金额 （元） | 最高限价（元） | 采购需求 | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 荣成市算力基础设施及支撑平台建设 | 1宗 | 230090000.00 | 230090000.00 | 详见 招标文件 | 详见 招标文件 |

本项目不接受联合体投标

二、申请人的资格要求：

1.投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定[除银行、保险、石油石化、电力、电信等特殊行业外，分公司参与投标（响应）的，须提供总公司授权]且应为未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、信用山东（credit.shandong.gov.cn）等渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.法律、法规其他规定要求；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

4.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

1.时间：2024年10月25日 08:00:00至2024年10月31日 17:00:00（北京时间）

2.地点：登录“威海市政府采购电子交易系统”（威海市公共资源交易网（荣成市）右侧“交易服务一网通办”登录后选择“政府采购”按钮）获取文件。逾期无法从威海市政府采购电子交易系统中获取文件，未在规定时间内从系统中获取文件的投标人将无法递交电子投标（响应）文件。

3.方式：本项目须网上获取文件。参加本项目投标人须首先在“中国山东政府采购网”完成注册入库（已注册入库无需重复注册），然后在“威海市交易服务一网通办系统”（威海市公共资源交易网（荣成市）右侧“交易服务一网通办”按钮）登录端口注册登记，并办理“安全证书（CA）”和“电子签章”进行获取文件。“安全证书（CA）”和“电子签章”办理详见“威海市公共资源交易网（荣成市）”（http://ggzyjy.weihai.cn/rongcheng/） 首页“ＣＡ办理”按钮－“ＣＡ证书办理介绍”中“办理流程”，根据流程介绍进行办理。

4.售价：免费

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件时间：2024年10月25日 09:00至2024年11月14日 09:00

2.地点：登录“威海市政府采购电子交易系统”（威海市公共资源交易网-荣成分中心右侧“交易服务一网通办”登录后选择“政府采购”按钮）进行网上递交，已在威海市政府采购电子交易系统获取文件的供应商在规定时间内递交电子投标（响应)文件。

3.开标时间：2024年11月14日 09:00（北京时间）

4.开标地点：开标三室（荣成市河阳东路81号1号楼）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

本项目实行全流程电子化，实行远程解密，投标人无需到现场，并保持通讯畅通，提前在个人电脑上进行测试确保音频、视频功能可正常使用，因通讯不畅造成的一切后果由供应商自行承担。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：荣成市大数据中心

地  址：荣成市伟德东路9号

联系方式：0631-7595143

2.采购代理机构信息

名  称：山东志诚工程咨询管理有限公司

地  址：荣成市观海中路16号

联系方式：18963185161

3.项目联系方式

项目联系人：曲凌枫

电  话：18963185161

发布人：山东志诚工程咨询管理有限公司

发布时间：2024年10月24日

温馨提示：

为缓解中小企业融资困难，山东省财政厅、威海市财政局等部门出台了政府采购合同融资措施，贵单位如有融资需求，可登录“威海市公共资源交易网（荣成市）-企业融资服务平台专区”了解详情。

1.山东省政府采购 合同融资与履约保函服务平台

网址：http://www.ccgp-shandong-rz.cn/

2.信财银保 企业融资担保服务平台

网址：http://xcyb.weihai.cn/tz/financing-service

- 投标（响应）须知

投标须知前附表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标（响应）须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：荣成市算力基础设施及支撑平台建设 |
| 2 | 项目编号：SDGP371082000202402000152 |
| 3 | 采购人名称：荣成市大数据中心 地址：荣成市伟德东路9号 联系人：林馨 联系方式：0631-7595143 |
| 4 | 采购代理机构名称：山东志诚工程咨询管理有限公司 地址：荣成市观海中路16号 联系人：曲凌枫 联系方式：18963185161 |
| 5 | 资质证明文件原件：本项目被授权代表如到现场需持身份证原件。 |
| 6 | 投标文件份数：网上按时递交电子投标文件1份 |
| 7 | 是否允许分包：否 核心产品：无 实物样品：无 |
| 8 | 现场勘查：无 |
| 9 | 现场演示：无 |
| 10 | 投标有效期：开标之日起90天 |
| 11 | 是否专门面向中小企业采购：否 |
| 12 | 本项目不允许投标进口产品 |
| 13 | 最高限价：230090000.00元 本项目预算属于以下情形： 项目为预采购项目，（预采购）预算230090000.00元。 根据《转发财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（鲁财采【2015】33号）文件规定，预采购项目有取消和终止采购的可能。 |
| 14 | 本项目不接受联合体投标 |
| 15 | 本项目不收取投标保证金 |
| 16 | 投标文件递交时间：详见第一章采购公告 投标文件递交网址：详见第一章采购公告 |
| 17 | 开标时间：详见第一章采购公告 开标地点：详见第一章采购公告 |
| 18 | 开标方式：远程开标，供应商无需到现场参与开标，请提前熟悉电子交易系统操作流程，并实时关注电子交易系统相关通知，且联络方式应保持通讯畅通。[操作手册获取方式：操作手册请登录威海市公共资源交易网-办事指南栏目-政府采购专区-《威海市政府采购电子交易系统供应商操作手册》下载查看（网址：http://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005002/20210702/ed187b7b-6fef-4726-8e07-c0e3ee8d5a46.html）。投标（响应）文件制作及系统使用咨询电话：18769124292。 |
| 19 | 开标程序：开标时间前完成签到，开标后15分钟内完成解密。 |
| 20 | 服务期/运维期：A包(01包) 一年。 |
| 21 | A包(01包) 服务开始时间: 采购人指定时间。 交付时间：2026年5月前完成。 交付地点:采购人指定地点。 |
| 22 | 评标办法：A包(01包),综合评分法 |
| 23 | 本项目不收取履约保证金 |
| 24 | 本项目兼投不兼中 |
| 25 | 本项目付款方式如下：项目签订合同支付50%，项目验收支付30%，服务期满支付 20%。 |
| 26 | 推荐中标候选人的数量：3家。 |
| 27 | 是否委托评标委员会确定中标人：是 |
| 28 | 是否属于信用担保试点范围：是 |
| 29 | 反腐倡廉监督联系方式： 电话/邮箱：18963185161 /whzczb@126.com |
| 30 | 质疑受理方式： ( 1）当面接收：接收地址详见本表中采购人及代理机构地址。 （2）邮件接收：whzczb@126.com （3）政府采购电子交易系统上传：通过威海市政府采购电子交易系统中“公文管理-供”功能上传。 以上三种方式任选其一 |
| 31 | 投诉受理方式： (1）当面接收：接收地址为荣成市财政局荣成市伟德东路8号。 （2）邮件接收：rcsczjcgc1@wh.shandong.cn。 （3）政府采购电子交易系统上传：通过威海市政府采购电子交易系统中“网上投诉”功能上传。 以上三种方式任选其一。 |
| 32 | 代理服务费: 本项目代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的服务类收费标准收取，由中标人签订合同时向招标公司全额交纳，由中标人签订合同时向招标公司全额交纳。 |
| 33 | 公证费/见证费：无 |
| 34 | 本项目按服务类以公开招标方式实施采购 |
| 35 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业（具体划分标准详见下附表）：软件和信息技术服务业 |

附表：

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止

《实质性条款一览表》

说明：本表系采购文件及修改性文件中涉及的所有实质性条款的汇总。

不允许有任何负偏离，否则投标将被否决。

资格性核查

1.有效的营业执照副本扫描件；税务登记证副本扫描件（已办理三证合一的投标人只需提供有效的营业执照副本扫描件）； 2.法人授权委托书、被授权人身份证扫描件；若投标人代表为企业法定代表人的，则只须提供企业法定代表人身份证扫描件； 3.投标人自行编制的近一年度公司财务报表或由中介机构出具的近一年度财务审计报告书复印件及附件扫描件；银行出具的有效期内的资信证明扫描件（二选一）； 4.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函，格式自拟； 5.投标人近六个月内任意月份依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料[1.投标人可提前在“中国山东政府采购网”查询近六个月的税收和社保情况，对于查询结果有开标（开启）前六个月缴纳记录的，只需在投标文件中提供承诺函即可；无查询结果或查询结果不满足条件的，投标人应在响应文件中提供证明材料；2.免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关证明材料。]； 6.投标人近3年内在经营活动中无重大违法记录的声明，如不提供视为无效投标； 7.投标人资格证明文件不满足招标文件要求和过期失效的以及法律法规规定的其他条件； 8.本项目不接受联合体投标。

符合性检查

1.投标文件未按规定签署及盖章的； 2.投标报价有缺漏项目； 3.投标报价高于规定的上限价格的； 4.投标人的法定代表人或被授权人不在规定时间内且不按规定的要求进行答疑或澄清的； 5.投标有效期比招标文件规定短的； 6.技术文件存在严重负偏离无法满足采购需求、服务承诺不能满足招标文件要求的； 7.服务内容、服务期等内容不能满足招标文件要求的； 8.参加同一项目的不同投标人电子投标文件的文件上传机器码（MAC地址）一致或使用的电子密钥相同； 9.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； 10.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理； 11.评标委员会认为不符合招标文件其他实质性要求或法律规定的。

## 一、说明

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等有关政府采购法律法规编制。参加本项目的投标人应接受本招标文件关于电子招标投标的各项规定。

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

1.2本招标文件未做须知明示，但有相关法律、法规规定的，从其规定。

2.采购人、采购代理机构及投标人

2.1采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标须知前附表。

2.2采购代理机构：是指采购代理机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标须知前附表。

2.3投标人：是指向采购人提供货物及伴随的服务的法人、其他组织或者自然人。潜在投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人，以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、其他组织或者自然人。

本项目的投标人须满足以下条件：

2.3.1具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

2.3.2以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

2.3.3符合投标须知前附表中规定的其他要求。

2.3.4若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，按货物类项目属性开展采购的，投标人所投货物应由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；按工程类项目属性开展采购的，工程应由中小企业承建，即工程施工单位应为中小企业；按服务类项目属性开展采购的，服务应由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业按照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。否则，投标无效。

2.4货物，是指投标人按招标文件要求，向采购人提供全新的、未使用过的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5工程，是指供应商按招标文件要求，向采购人提供建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

2.6服务，是指投标人按招标文件要求，向采购人提供除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。

2.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，相关投标均投标无效。

2.8投标人在投标过程中不得向采购人提供或给予影响其正常决策行为的任何有价值物品或服务。一经发现，其投标将被认定为投标无效。

2.9投标人须对本项目指定一个项目负责人，对本项目所有事宜全程负责。未经采购人同意中途不得更换项目负责人。

3.资金来源

3.1本项目为预采购项目/本项目已获得足以支付本次采购后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

3.2项目预算金额、最高限价以及采购标包最高限价见投标人须知前附表。

3.3投标人报价超过招标文件规定的预算金额、最高限价以及采购标包最高限价的，其投标无效。

4.相关要求

4.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

4.2 本项目若涉及采购货物，则货物及相应服务应满足以下要求：

4.2.1 必须是全新、未使用过的原装合格正品（包括零部件），如安装或配置了软件的，须为正版软件。

4.2.2进口产品，是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内，并通过中华人民共和国商检部门检验。招标公告有其他要求的，亦应符合其要求。若投标人须知前附表中未写明允许采购进口产品，如投标人所有产品为进口产品，其投标无效。

4.2.3 投标人应保证，其所提供的服务（货物）在提供给采购人前具有完全的所有权，采购人在中华人民共和国境内使用该服务（货物）或服务（货物）的任何一部分时，不会产生因第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和侵犯其所有权、抵押权等物权及其他权利而引发的纠纷。如有纠纷，投标人应承担全部责任。

4.3投标人应通过威海市公共资源交易网登录威海市政府采购电子交易系统获取招标文件，并通过威海市政府采购电子交易系统进行网上上传电子响应文件，电子响应文件成功上传后，将会生成投标回执，未通过威海市政府采购电子交易系统上传电子投标文件的，为无效投标

- 5.电子投标特别提示

5.1本项目投标人必须在中国山东政府采购网（网址：http://www.ccgp-shandong.gov.cn/sdgp2017/site/index.jsp）完成注册（已注册的，无需重复注册），然后登录威海市公共资源交易网（http://ggzyjy.weihai.cn/），点击右侧【交易服务一网通办】按钮，进入“威海市交易服务一网通办”进行注册，取得用户名和密码（已经完成注册的投标人无须重复注册）；首次注册投标人应及时在威海市公共资源交易网申请办理安全证书（CA锁）及电子签章。

5.2本项目必须网上提交投标文件。参与本项目投标的投标人应利用办理好的CA锁登录威海市政府采购电子交易系统获取招标文件及相关文件，并进行网上投标。另外，投标人还应确保安全证书（CA锁）在有效期内。

5.3网上投标时，登录交易平台的电脑须满足以下环境要求：（1）操作系统：Windows 7 / Windows 10（2）浏览器：Internet Explorer 11、10 （3）办公软件：Microsoft Office 2007、2010 （4）PDF软件推荐：Adobe Reader。非以上环境可能出现错误影响其投标，登录交易平台时如提示更新插件则必须更新，否则影响其电子投标。电子投标文件制作及提交等有关操作见本文件及威海市公共资源交易网-办事指南栏目-政府采购专区-《威海市政府采购电子交易系统供应商使用指南》，投标文件制作及系统使用咨询电话：4009-913-966,18769124292。

5.4投标人应充分考虑到网上投标会发生的故障和风险。对发生的任何故障和风险造成投标人投标内容不一致或利益受损或投标失败的，采购人及采购代理机构不承担任何责任。

## 二、招标文件

6.招标文件的构成

由各包段本文件（WORD格式）和各包段的数据文件（EXCEL格式）构成，采用压缩包电子版文件格式提供。

6.1本文件（WORD格式）由下列文件组成：

（1）采购公告

（2）投标须知

（3）采购内容与要求

（4）评审原则和方法

（5）投标（响应）文件格式

（6）政府采购合同（范本）

（7）在采购过程中由采购人或采购代理机构发出的修正和补充文件等(如有）

6.2数据文件（EXCEL格式）由下列文件组成：

（1）封面

（2）投标报价表（含明细）

（3）需求响应表（如有）

（4）评审对照表

（5）评分对照表

6.3投标人应认真阅读招标文件，如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。根据法律法规的规定，可能导致其投标无效。

6.4招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准。

6.5招标文件以简体中文编印，且以简体中文为准。

6.6除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.7除招标文件中另有规定外，招标文件所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天，且所有时刻均为北京时间。

6.8参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

7.招标文件的澄清

7.1投标人在收到招标文件后，对招标文件若有任何疑问或要求澄清招标文件的，应按投标人须知前附表向采购人、采购代理机构提出。必要时，采购代理机构将协助采购人组织所有获取采购文件投标人举行答疑会，采购代理机构根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或根据投标人的要求对招标文件做出澄清，都将以原网站公开发布形式（包括电子交易系统推送）答复或发送给所有投标人。澄清文件作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

7.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，采购人、采购代理机构将视其为接受招标文件的所有条款。

8.招标文件的修改

8.l采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。

8.2修改后的内容是招标文件的组成部分。采购人、采购代理机构将会通过“中国山东政府采购网”、“威海市公共资源交易网（荣成市）”，以更正公告形式（电子交易系统发送更正提醒通知）一并告知所有潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购人或采购代理机构确认。如在24小时内无书面回函则视为同意修改内容，并有义务履行相应的义务。因潜在投标人原因或通讯线路故障导致逾期送达或无法送达，采购人、采购代理机构不因此承担任何责任，有关招标采购活动可以继续进行。

8.3澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或采购代理机构将在投标截止时间15日前，通过原网站发布公告的形式（电子交易系统内发送更正提醒通知）通知所有获取招标文件的潜在投标人（招标文件变更的，投标人必须从电子交易系统中重新下载招标文件，并在新下载文件的基础上编制投标文件）；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

## 三、投标文件的编制

9.投标文件编制要求

9.1投标人编写的文件和往来信件应以简体中文书写。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以简体中文以外语言书写的，投标人应将其译成简体中文，如未翻译该文件，则该文件无效。

9.2投标文件中使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人或采购代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，或提供虚假文件，由此造成的不利后果由投标人自行承担。

9.4投标人按照招标文件要求所提供的各种证明文件必须真实且合法有效,经扫描后粘贴到投标文件的相关页上，确保清晰度可辨认。评标时由于无法辨认所产生的不利后果，由投标人自行承担。

9.5投标人应自行确保本文件的内容已充分覆盖了数据文件中《评审对照表》和《评分对照表(如有)》中的各项要求，并准确将对应的起止页码填写到数据文件《评审对照表》、《评分对照表(如有)》表格中每项后的起始页码和终止页码栏位上。对于不涉及或无法填写的评审项（评分项）（例如：报价），可在页码索引处填写1。

9.6为了保证系统整体效率，系统对所投递的电子文件有大小的限制，因此，投标人应在确保清晰度的情况下尽可能降低本文件的大小，避免投标截止时间前未能完整上传文件。

9.7投标文件具有法律效力。投标人与采购人、采购代理机构及其任何工作人员的口头协议不影响投标文件的任何条款和内容。

9.8投标人应自行承担其准备和参加投标活动发生的所有费用。不论投标结果如何，采购人、采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

9.9无论投标人是否中标，投标人所提交的投标文件均不予退还，不提供副本拷贝。

10.数据文件编制要求

10.1投标人须从所投项目的招标文件压缩包内对应项目或采购包目录下获取本文件（变更后的数据文件需要重新下载），必须在原文件上严格按照其中要求填写，其内部已约定好固定格式和相关内容，且带有特定的唯一性数字指纹，必须在原表上填写，对采用非该文件基础上编制或对该文件进行任何工作表、表格行、表格列的增减、对工作表先后顺序的变动，以及对锁定区域内的数据进行更改、文件另存到其他文件等违规性操作，都会破坏本文件中的数字指纹，导致系统无法接收该文件使其投标失败。

10.2投标人应按数据文件中规定的要求，完整、准确地填写《封面》《投标报价表（含明细）》《需求响应表（如有）》《评审对照表》《评分对照表（如有）》，任何的漏表、漏项及信息不完整、填写数据不规范或不正确，都将导致电子交易平台无法接收该文件使其投标失败。

10.3投标人在对数据文件电子签章前，应按照上述2项的要求进行认真检查、确认。因投标人自身原因所导致其投标失败的，须自行承担相关责任。

11.文件构成

投标人应按不同项目或采购包分别编制投标文件，每个项目或采购包的投标文件分两册，且必须包括：投标文件（pdf格式）（第一册）、数据文件（PDF格式）（第二册）。前述内容缺一不可，否则为无效投标。

11.1投标人编制的投标文件（PDF格式）（第一册）包括下列内容：

（1）投标文件封面（格式见本文件第五章）

（2）投标文件目录（格式见本文件第五章）

（3）投标承诺函(格式见本文件第五章）

（4）投标人资格证明文件

- ①有效的营业执照副本扫描件；税务登记证副本扫描件（已办理三证合一的投标人只需提供有效的营业执照副本扫描件）；

- ②法定代表人授权委托书；被授权人身份证扫描件；

- 若投标单位代表为企业法定代表人/单位负责人的，则只需提供企业法定代表人/单位负责人身份证扫描件)；

- ③投标人近六个月内任意月份依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料[1.投标人可提前在“中国山东政府采购网”查询近六个月的税收和社保情况，对于查询结果有开标（开启）前六个月缴纳记录的，只需在投标文件中提供承诺函即可；无查询结果或查询结果不满足条件的，投标人应在响应文件中提供证明材料；2.免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关证明材料。]；

- ④投标人前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明(格式见本文件第五章）。如不提供视，其投标无效。

- ⑤投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式自拟）；

- ⑥财务状况报告等相关材料

- A.投标人自行编制的近一年度财务报表或由中介机构出具的近一年度财务审计报告书及附件扫描件；

- B.银行出具的有效期内的资信证明扫描件。

- 注：A、B两项提供任意一项均可。

- ⑦《中小企业声明函》。（专门面向中小企业采购的项目）。

- ⑧分公司参与投标的，需提供总公司授权；

- ⑨招标文件公告中要求的有关资质资格文件

- ⑩投标人认为需要提供的资质资格证明文件

以上所有资质资格证明文件均需加盖投标人签章。

- （5）投标人基本情况（格式见本招标文件第五章）

（6）投标人应提交证明文件，证明标的合格、技术文件和报价内容符合招标文件的规定。该证明文件是投标文件的一部分，可以是文字资料、图纸和数据，不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。包括以下资料：

- ①系统开发方案

- ②项目总体规划及对接方案

- ③进度及保障方案

- ④拟派团队配置情况

- ⑤对本项目的重点难点分析、应对措施及相应的合理化建议；

- ⑥技术服务、培训和售后服务内容及服务承诺书；

- ⑦根据评分标准要求提供的材料；

- ⑧投标人认为需要提交的其他相关文件。

（7）列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

（8）符合政府采购优惠政策的证明材料(加盖投标人公章)：

（需在数据文件 “报价明细表”中进行申报。如未申报，则系统不予认可，因而无法享受相应的政策优惠）

①所报产品属于政府采购节能、环保优先采购的产品,按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定执行。即：投标人所报产品属于下述品目清单范围内的，投标文件中需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件(加盖投标人公章)：

A《节能产品政府采购品目清单》

B《环境标志产品政府采购品目清单》或者符合政府采购“优先采购”政策的其他证明文件

说明：a.以上的货物需为本项目的采购标的；

b.《节能产品政府采购品目清单》中标注★的台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备、便器、水嘴为政府强制采购节能品目。强制采购节能产品不给予节能政策的加分/价格扣除，投标人所报产品为以上品目的,必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件；不提供的，视为无效投标。

②货物制造商（工程承建商、服务承接商）为中小企业的，须提供《中小企业声明函》。（格式见本文件第五章）。

③监狱企业参加政府采购活动时，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

④符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，须提供符合规定的《残疾人福利性单位声明函》。（格式见附件）

（9）国内同类项目业绩(加盖投标人公章)

享受以上（8）（9）项政策的中标人将在中标公告中予以公示。

（10）要求采购人提供的配合；

11.2数据文件（PDF格式）（第二册）

投标人须从本项目招标文件压缩包内获取对应项目或采购包的数据文件（EXCEL格式），并严格按照要求填写。填写完成后在威海市政府采购电子交易系统中上传该数据文件（EXCEL格式），系统将自动转换为PDF格式，再加盖投标人电子印章，未按要求填写或盖章的，其投标无效。数据文件（PDF格式）包含下列内容：

（1）封面

（2）投标报价表（含明细）

（3）需求响应表（如有）

注：中标公告将对中标人提交的数据文件中的报价明细表予以公示。

12.投标报价

12.1投标人所提供的货物及相关服务均以人民币报价，精确到小数点后两位。

12.2投标人应按照“第三章采购内容与要求”的服务内容、责任范围以及合同条款进行报价,并按数据文件中“投标报价表（含明细）”规定的格式报出分项价格和总价,并加盖电子公章。

12.3《投标报价表（含明细）》填写时应响应下列要求：

（1）投标人须严格按照投标报价表（含明细）说明进行填写，报价明细表投标报价表（含明细）中“*”是必填项，任何必填项为空时都可能导致本次投标无效。

（2）投标人应对本次招标的全部内容进行报价，缺项报价的，其投标无效。如因投标人自身的原因报价失误而造成的损失，由投标人自行承担。

（3）投标报价的每包价格包括完成该项目的一切费用总和。包括人工费、设备费、技术支持服务费、通讯费、交通费、保险费、技术培训费、资料及打印费、售后服务费、管理费、维护费、利润、税金国家规定的各项税费等全部费用，以人民币为结算单位。投标报价中免费提供的项目，应注明免费。所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的报价中。

（4）投标报价表（含明细）中合价将由单价*数量自动计算，无需手工录入。

（5）本次招标项目质保期见投标人须知前附表或第3章。

（6）享受政府采购优惠政策的，需按招标文件要求在投标文件（第一册）中添加政府采购优惠政策证明文件，并在投标报价表（含明细）中对每个产品申报，填写对应页码。如政策要求是强制节能产品，在投标文件（第一册）需提供强制节能产品认证证书，数据文件填写对应页码；如未要求，在投标文件（第一册）需提供节能、环保证书，数据文件填写对应页码，经审查后，可享受相关政策优惠。

（7）投标人的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由改变。所有价格折扣、优惠条件必须在报价明细表中注明，否则评审时不予认可。

12.4《需求响应表》（如有）填写时应响应下列要求：

（1）有底色标识的单元格须填写，有“*”的列是必输项，任何必输项为空都可能导致您的本次投标无效；

（2）如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死；

（3）当招标需求列的内容显示不完整时，请点击编辑栏进行查看；

（4）为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的“需求响应表”中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项响应情况。投标人须对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明所投货物及相关服务是否做出了实质性响应；若与投标文件中提供的产品检测报告（如有）、生产厂家出具的产品彩页等证明材料的实质性响应情况不一致，按无效投标处理。

（5）响应程度分为“无偏离”、“正偏离”、“负偏离”。“正偏离”是指投标产品或方案的技术及功能相比招标文件的要求技术更先进、档次更高、更适合采购人使用。标注“正偏离”的，投标人必须注明认为“正偏离”的理由。“负偏离”是指投标产品或方案的技术及功能相比招标文件的要求存在瑕疵或不足。

（6）投标人的投标方案具有不确定性、可选择性、或其提供备选投标方案的，其投标无效。

12.5投标人的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由改变。所有价格折扣、优惠条件必须在投标（报价）一览表中注明，否则评审时不予认可。

13.备选方案
    本采购项目不允许供应商有备选投标方案。

- 14.联合体投标

两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

14.1以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的投标人均应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

14.2联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

14.3联合体各方应当共同推荐一名联合体成员，代表本联合体参与投标，联合体各方提交一份授权委托书，用以证明其推荐的联合体成员有资格代表联合体各方签署投标文件。该授权委托书作为投标文件的组成部分，一并提交给采购人、采购代理机构。

14.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

14.5联合体各方应签订联合协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合协议是联合体投标文件的重要组成部分，应随同投标文件一并提交。如联合体投标人未提交联合协议，其投标无效。

14.6大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

14.7以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

本项目是否接受联合体投标详见投标人须知前附表。

- 15.关于分包

15.1投标人拟将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

15.2供应商应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担责任。

15.3依据财政部、工信部等部委发布的《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

- 16.现场踏勘

16.1投标人须知前附表中规定组织踏勘现场的，采购人按规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场，踏勘现场所发生的费用由投标人承担。

16.2采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料，采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

16.3投标人及其工作人员经过采购人的允许，可以踏勘目的进入采购人的项目现场，对供货（或施工）现场及其范围环境进行考察，以获取有关编制投标文件和签署实施合同所需的各项资料，若本项目招标文件要求投标人于统一时间地点踏勘现场的，投标人应当按时前往。

16.4除招标人的原因外，投标人及其工作人员不得因此使采购人及其工作人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人应自行承担因踏勘现场而造成的人员死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失。

16.5未参与现场踏勘不作为否定投标人资格的理由。

- 17.投标的有效期

17.1投标应在投标人须知前附表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标无效。

17.2特殊情况下，在投标有效期满之前，采购人、采购代理机构可以要求投标人延长投标有效期，投标人可以书面形式拒绝或接受上述要求。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件的实质性内容。

- 18.投标保证金

18.1根据《山东省财政厅关于取消政府采购投标保证金等有关事项的通知》（鲁财采〔2019〕40号）的规定，本项目不向诚信记录良好的投标人收取投标保证金。

18.2投标人在投标过程及中标后如有违反法律法规的情形，采购人或采购代理机构将如实上报政府采购监管部门。

18.3投标保证金可以以担保支票、押金证明、保证金、保险单、信用证等方式提供，也可以通过电子保函平台以电子保函形式提供。

- 19.投标文件的数量和签署

19.1投标文件（pdf格式）1份（第一册）：

19.1.1投标人应使用带电子签章功能的CA锁对投标文件须盖章或签名的部位加盖电子印章（单位电子公章、法定代表人（依法登记的负责人）电子人名章），电子印章与实物印章具有同等法律效力。

19.1.2投标人应首先编制word格式投标文件，最后通过威海市政府采购电子交易系统的文件签章菜单的标书签章功能转换为pdf格式（或者其他pdf转换工具），之后通过签章功能在pdf文件上加盖电子印章并保存到本地计算机，加盖了电子印章的pdf文件即为最终的投标文件。

19.1.3文件中要求法定代表人（依法登记的负责人）签字或签章的须加盖法定代表人（依法登记的负责人）电子人名章。

19.1.4须授权代表签字的，授权代表又无电子章的，在word编制时可将授权代表手写签字扫描后的图片粘贴到响应文件中对应位置，并加盖单位电子公章。

19.1.5可使用系统的批量盖章功能快速签章。但须逐页浏览检查并注意印章重叠及完整性。

19.1.6采用扫描粘贴投标人公章或扫描法定代表人（依法登记的负责人）人名章而不加盖单位电子公章的为无效投标。

- 19.2数据文件（PDF格式）（第二册）1份

19.2.1投标人将填写完毕的数据文件（EXCEL格式），通过威海市政府采购电子交易系统中“文件签章”菜单的“数据签章”功能上传数据文件（EXCEL格式），系统自动转换为PDF格式，加盖电子印章后保存到本地计算机。加盖了电子印章的文件即为最终的数据文件（PDF格式）。

19.2.2文件中要求法定代表人（依法登记的负责人）签字或签章的须加盖法定代表人（依法登记的负责人）电子人名章。

19.2.3采用扫描粘贴投标人公章或法定代表人（依法登记的负责人）人名章的为无效投标。

## 四、投标文件的提交

20.投标文件的密封和标记

加盖了电子印章的电子投标文件（PDF格式）和数据文件（PDF格式）须在威海市政府采购电子交易系统“我的投标”界面进行提交，提交前系统会自动在本地进行加密和数字签名，加密和电子签章后的文件除了会上传到系统中之外还会同步保存到本地计算机。

21资格证明文件原件的密封和标记

21.1投标人须知前附表要求提供资格证明文件原件的，投标人应使用密封袋将资质证明文件原件密封（身份证原件除外），加盖公章并标明投标人名称、项目名称、项目编号、所投采购包以及“资格证明文件原件”字样，粘贴密封条，每一密封条注明“于*年*月*日 *:*之前不准启封”（开标时间）的字样。

21.2投标人按上述规定进行密封和标记后，按照招标文件的要求送达指定地点。

21.3如果未按上述规定进行密封和标记，采购人、采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

- 22文件提交

22.1投标人应在投标人须知前附表规定的时间前在威海市政府采购电子交易系统网上提交电子投标文件和数据文件。投标人应充分评估集中投标带来的网络影响，尽量避开投标高峰时间，错峰进行电子投标，系统以收到投标人发出的提交指令的时间作为其投标时间，如该时间超过投标截止时间，其投标无效。

22.2投标人须牢记投标加密密码，该密码将用于开标时解密其电子投标文件，如忘记密码或输入错误密码超过5次，其提交的电子投标文件将无法解密，导致无法提取数据和供他人阅读文件，致使其投标失败。

22.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还，不提供副本拷贝。

22.4投标人应将网上提交的已盖章未加密的数据文件和投标文件谨慎保存以便启动应急开标程序时使用。

采购人、采购代理机构根据法律法规的相关规定，可以延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

- 23.迟交的投标文件

威海市政府采购电子交易系统无法接收投标截止期后提交的电子投标文件。

- 24.演示/样品递交

24.1采购人可以要求投标人对其提供的信息化、自动化等相关类别服务进行演示。投标人可以使用系统“网上评标”中的“谈判”功能与评审专家进行远程演示。

24.2采购人可以要求投标人提供样品，样品作为投标文件的一部分。未中标的供应商提供的样品将于评审结束后退还。中标人的样品由采购人保留，作为验收的依据。

是否要求投标人提供演示/提交样品，详见投标人须知前附表的有关规定。

- 25. 投标文件的补充、修改和撤回

25.1投标人在提交投标文件截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容作为投标文件的组成部分。补充、修改的内容与投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

25.2投标人必须在规定的提交投标文件截止时间之前将修改的投标文件和数据文件上传到威海市政府采购电子交易系统,在提交投标文件截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

25.3投标人在提交投标文件后，可以在提交投标文件截止时间之前撤回其投标。

## 25.4开标后不允许对投标文件做修改、补充和撤回。

## 五、开标与评审

26.开标

26.1投标截止时间结束后，投标人不足3家的不得开标。

26.2采购人、采购代理机构在招标公告规定的时间和地点组织开标。到现场开标的投标人须携带CA锁和笔记本电脑，以便进行开标操作。不到现场开标的投标人需提前准备已配置好环境的电脑，在规定的时间进行远程开标的各项操作。

26.3远程开标的投标人应在签到表格相应位置上加盖CA锁中的法定代表人（依法登记的负责人）电子人名章以证明其出席。投标人未参加开标的，不影响开标的法律效力。

26.4采购文件中规定提交资质证明文件原件的，开标时，由投标人或其推选的代表检查密封情况，经确认无误后由投标人代表签字确认。

26.5投标人须知前附表规定了文件解密时间，投标人输入密码错误（5次输入机会）、未能按时完成解密、《数据文件》填写和盖章不规范等导致系统无法解析的，其投标无效。

26.6开标过程应当由采购人或采购代理机构负责记录，最终形成开标一览表并由各投标人签字或盖章确认

26.7投标人对开标过程和开标记录有疑问，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员存在回避情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人提出的询问或者回避申请应当及时处理。

26.8录音、录像：威海市公共资源交易中心负责从投标文件开启到评审报告签署完成全过程的录音、录像工作，确保声音清楚、图像清晰、内容无遗漏。

26.9评审过程中，如遇特殊情况，服从公共资源交易中心场地调配，并遵守相关规章制度。

26.10对投标文件报价出现前后不一致的，按以下规定修正：

（1）“投标（报价）一览表”的报价与“报价明细表”的报价不一致的，以“投标（报价）一览表”的报价为准；

- （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标（报价）一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现前述（1）-（4）中两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 26.11开标程序

26.11.1签到：在投标人须知前附表规定的时间完成签到。

26.11.2开标：工作人员在投标人须知前附表规定的开标时间启动开标。

26.11.3解密：开标后工作人员启动开始解密指令，投标人开始输入解密密码，解密时间到后工作人员启动停止解密指令。

若投标人安全证书（CA锁）即将到期或已过期，请确保在开标时安全证书（CA锁）在有效期内，投标人安全证书（CA锁）在续期后务必在开标前重新制作和上传电子投标文件，否则将造成电子投标文件无法进行解密。

26.11.4唱标：停止解密后现场工作人员将根据电子交易平台自动提取各投标人数据文件中的相关数据进行公开唱标，唱标结束系统将自动生成开标一览表。投标人应及时关注开标过程，查看开标结果并在开标一览表上进行电子签署。若投标人在启动唱标后10分钟内不在《开标一览表》上签字确认，则视为投标人认可开标结果。

26.11.5投标人可使用电子交易系统“网上开标”中的“看直播”功能参与开标程序。

- 26.12应急开标程序

电子开标过程中如出现下列情况，导致系统无法正常运行，或者无法保证开标过程的公平、公正和信息安全时，经与行政监督部门沟通后可启动应急开标程序。

- （1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

- （3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）其他无法保证开标过程公平、公正和信息安全的情形。

应急开标程序包括：

- （1）对未在系统中开标的可暂停开标；

（2）对已在系统中开标的应停止，等待系统恢复正常后再组织进行开标。

（3）对解密环节出错（因系统故障原因导致）的投标文件，投标人可以通过系统的备案功能进行文件上传备案，对备案文件与网上提交的文件不一致（系统通过数字签名进行验证）或备案文件未按照本文件的要求进行编制、签署导致系统无法备案的投标，按作无效投标处理。

（4）备案功能故障且系统长时间无法恢复正常的，在采购人或采购代理机构的监督下，可针对所有在平台中已投标的投标人，启用其电子邮件提交的投标文件进行开标。同时，开标由线上转为线下。开标、评标均以电子邮件提交的投标文件为准。投标人必须在获取招标文件时留有本单位详细的邮箱和电话，否则由此产生的不利后果由投标人自行承担。对未按规定提交或提交的投标文件未按要求进行编制、签署的投标人，按无效投标处理。

26.13应急开标电子邮件提交规定

接收电子邮箱：

提交时间：以电子邮件或电话通知的时间为准；

邮件数量：一封；

邮件主题：项目编号、投标人名称；

邮件内容：附件含项目所有的已投采购包，每个采购包含已盖章且未加密的数据文件、投标文件各一份。数据文件、投标文件与网上最终提交的必须为同一文件（可将所投包段的所有文件打包压缩），如果不一致，系统后台会判定其投标无效。

26.14启动电子邮件开标流程

工作人员电话通知所有投标人启动应急开标程序；

投标人收到通知后在规定时间内通过电子邮件提交投标文件（在非应急开标期间，采购人、采购代理机构不接受、不处理任何通过电子邮件提交的投标文件）；

提交截止时间到，工作人员开始下载投标文件，将投标报价形成开标报告并邮件回复各投标人；

投标人确认报价并邮件回复，不及时回复的视为对开标报告的内容无异议。

- 27.评标委员会的组成和评标方法

27.1采购人、采购代理机构负责组织评标工作，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员由采购人代表和评审专家5人以上的单数组成，其中，评审专家人数不得少于评标委员会成员总数的2/3。评标委员会中的评审专家依法从政府采购专家库中随机抽取产生。情况特殊的，通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。

27.2按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第九条之规定，采购人员及相关人员与投标人有利害关系的，应当回避。曾参与招标文件征询意见或论证的评审专家，不得再作为评审专家参加评标。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第四十八条第二款规定情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

27.3评标委员会成员职责：

（1）评标前，评标委员会成员应当主动确认与投标人是否有利害关系。如有利害关系应当主动回避，如无利害关系，应当在含有相关内容的《无利害关系声明》上签字；

（2）按照招标文件中确定的评标办法，对投标文件的内容进行评审，并对评审结果承担责任；

- （3）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密进行保密；

（4）在评标委员会集体起草的评标报告上签字；

（5）配合采购人、采购代理机构答复投标人的询问和质疑；

（6）配合财政部门处理投标人的投诉；

（7）向财政部门反映评标工作中的问题，提出意见和建议。

27.4评标委员会集体职责：

（1）按照各成员评审意见推荐中标候选人，协助起草评标报告。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面说明并记录在案；

- （2）配合采购人、采购代理机构答复投标人的询问和质疑；

（3）配合财政部门处理投诉工作；

（4）必要时，向投标人解释评标结果；

（5）向财政部门或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

27.5采购代理机构或采购人的职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

- （2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有财政部令第87号第六十四条规定的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

27.6评标委员会采用集中办公、封闭方式进行评审。评标前，采购人、采购代理机构工作人员向评标委员会成员宣布评标纪律和工作规则。评标委员会成员签署《无利害关系声明表》，并遵照执行。

27.7评标委员会成员对与自己有利害关系的评标项目应当主动提出回避。

27.8评标委员会将按照招标文件确定的评标原则和方法进行评标。采购人、采购代理机构对投标人进行资格审查，评标委员会对投标文件的评审内容分为符合性审查、商务评议、技术评议和价格评议。

27.9评标委员会独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- （2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

27.10评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人、采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购人、采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会作出的评标意见无效。

采购人、采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

- 28.投标文件的初审

28.1资格审查。在采购项目开标结束后,采购人或者采购代理机构工作人员应当依照有关法律和招标文件的规定对投标人的资格进行审查，具体内容详见《投标须知》-《实质性条款一览表》中资格审查条件。合格投标人不足3家的，不得评标。在资格审查时,如有下列情况之一的，经采购人认定，视为非实质性响应，为无效投标：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人的；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（3）投标人的资格证明文件不满足招标文件要求或过期失效的。

28.1.1按照《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记工作的通知》（鲁财采〔2016〕34号）的要求，采购人、采购代理机构在报价当日查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东”网站（credit.shandong.gov.cn）中的登记信息，对查询结果中涉及已列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其继续参与政府采购活动。以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标无效。

28.1.2采购人或采购代理机构将信用记录查询情况存档备查。投标人信用记录情况以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

28.1.3代理机构在评审期间登陆“中国山东政府采购网”，在“开评标管理”栏目中查询提供《承诺函》的投标人近六个月在山东省缴纳税收和社会保障资金的情况。代理机构将查询结果作为采购档案存档。

28.1.4在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

28.2符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不依据外部的证据。在符合性审查时,如有不满足《投标须知》-《实质性条款一览表》中符合性审查条件情况之一的的，经评标委员会认定，视为非实质性响应，为无效投标。

28.3经评标委员会集体审核通过，未实质性响应招标文件的投标文件按无效投标处理，评标委员会应当告知提交投标文件的投标人，说明其不符合要求的原因。

28.4投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

- 29.投标文件的澄清

29.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人必须接受评标委员会的询标。投标人未在规定的时间内澄清、说明或补正的，由投标人自行承担不利后果，包括但不限于投标无效，相应评审因素对应的分值为0分。

29.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表（依法登记的负责人）人或其授权代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变对投标文件的实质性内容。此书面文件是投标文件的组成部分。

29.3若投标文件中对同一投标货物的描述前后不一致且对不一致内容无书面解释或提供官方证明材料的，评标委员会没有义务要求投标人澄清，在评分过程中不排除以响应性较差的内容作为标准来确定投标文件的响应及投标货物的性能情况。

- 30.投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

- 31.投标文件的评价

31.1评标委员会只对确定为实质响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。必要时需标明评审理由。

31.2评标采用综合评分法的，价格分值由评审系统根据投标人上传的《投标（报价）一览表》中的投标报价，依据规定公式自动计算，其结果由评标委员会所有成员签字确认。

31.3评审时除考虑投标人的报价之外，还将考虑以下因素：

（1）投标文件的响应状况；

（2）投标产品的技术性能、功能、质量等指标的响应情况，包括其响应是否有技术佐证文件的支持；

（3）服务方案（包括服务机构和人员、服务响应时间、安装调试、培训方案等）、服务期、服务体系和业绩等；

（4）招标文件规定的其它评审因素。

31.4评标委员会对确定为实质性响应的投标文件进行政策功能评价，如涉及以下内容，具体标准为：

①所报产品属于《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定的政府优先采购范围的，投标文件中需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件，采用综合评分法的项目在打分时由评委根据各投标人所报节能、环保产品的报价在其总报价中所占的比重，分别给予报价和技术部分总分值×（节能、环保产品报价/总报价）×5％的加分；采用评审最低价法的项目，在评审时对节能、环保产品分别给予5％的价格扣除。所报产品属于《节能产品政府采购品目清单》中规定的政府强制采购节能品目的，不给予优惠政策的加分/价格扣除。

②本项目为非专门向中小企业采购项目。若供应商提报的货物全部由小微企业制造，根据财政部、工信部等部委发布的《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）及工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）的规定，报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，须提供货物制造商的《中小企业声明函》，否则不给予价格扣除。

在货物采购项目中，供应商提供的货物含有中型或大型企业制造的货物不享受上述优惠政策。

③根据财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业在价格评审中给予相应产品最终报价8%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不给予价格扣除。

④在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对残疾人福利性单位产品（服务）的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位需符合《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件，并提供《残疾人福利性单位声明函》。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不再给予价格扣除。

⑤接受联合体响应的项目，供应商联合协议中约定，小型、微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业的合同金额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业。

31.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

31.6评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

31.7投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损坏采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- （5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 32.废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）所有投标报价均超过招标文件中规定的预算金额，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购人采购任务取消的。

- 33.保密要求

评标将在严格保密的情况下进行。有关人员应当遵守评审工作纪律，不得记录、复制或者带走任何评标资料，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

## 六、定标

34.定标

34.1评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标候选人排序，根据全体评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

34.2评标委员会所有成员应当在评标报告上签字确认，评标报告的主要内容包括：

- （1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和评标标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

34.3由评标委员会直接确定中标人的，采购代理机构自评标结束之日起2个工作日内在指定媒体上公布评标结果；需要采购人确认的，采购代理机构自评标结束之日起2个工作日内，将评标报告送交采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

34.4评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

投标人对本条上述情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

34.5评标报告签署前，经复核发现存在33.4所述情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变结果的，书面报告本级财政部门。

34.6中标人拒绝签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 七、公告

35.公告

35.1采购人、采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在中国山东政府采购网、威海市政府采购网、威海市公共资源交易网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。中标公告应当包括下列内容：

- （1）采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式；

（2）项目名称和项目编号；

（3）中标人名称、地址和中标金额；

（4）主要中标标的的名称、服务内容、数量、单价、服务要求；

（5）中标公告期限；

（6）评审专家名单；

（7）投标人未中标的原因；

（8）采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

35.2采购代理机构应当在公告中标结果的同时，向中标人发出《中标通知书》；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；《中标通知书》对中标人和采购人均具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

## 八、质疑

36.质疑

36.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人和采购代理机构提出询问，采购人、采购代理机构应当在3个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人向采购代理机构提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

36.2投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，应当在获取招标文件之日起7个工作日内向采购人、采购代理机构提供书面质疑，由采购人、采购代理机构按规定予以答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

36.3投标人认为采购过程使自己的权益受到损害的，可以在质疑采购程序环节结束之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人和采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内做出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

36.4投标人认为中标结果使自己的权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内做出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

36.5采购人或者采购代理机构收到投标人的书面质疑后，应当签收回执。

36.6采购人或者采购代理机构应当自签收回执之日起7个工作日内对质疑事项依法予以处理并作出答复，书面通知提出质疑的投标人和其他有关投标人。质疑事项成立的，根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十六条的有关规定处理。

36.7投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

36.8质疑采用实名制，为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，提交的质疑函应当包括以下内容，且质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

（1）投标人的姓名或名称、地址（邮箱）、邮编、联系人及联系电话；

- （2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

36.9投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人（依法登记的负责人）或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

36.10质疑函应当按照《政府采购供应商质疑函范本》格式填写后，由质疑供应商的法定代表人（依法登记的负责人）或其授权代表提交给采购人或采购代理机构，受理方式见投标人须知前附表。采购人或采购代理机构正式受理后方可生效。否则，为无效质疑。

36.11质疑供应商对答复不满意或者采购人、采购代理机构逾期未答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉，并列明具体事项及事实依据。

36.12投标人不得捏造事实进行虚假投诉。

## 九、投诉

37.投诉

质疑供应商提出质疑后，对答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，拥有向同级政府采购监督管理部门投诉的权利。投诉程序按《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关法律、法规和规定执行。投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单，有捏造事实、提供虚假材料、以非法手段取得证明材料情况之一的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止1-3年内参加政府采购活动。投诉受理方式见投标人须知前附表。

## 十、签订合同

38.合同的签订

38.1采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38.2采购人应当自中标通知书发出之日起5个工作日内，按照招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等的规定，与中标人签订书面合同。

38.3采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同原则以第六章合同书格式为基础，并根据投标、答疑情况进行修改补充，自签订之日起生效。

38.4中标人拒绝与采购人签订合同的，列入不良行为记录。投标人符合法定数量时，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

38.5当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人依规可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

38.6政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法适用《中华人民共和国民法典》。

- 39.履约保证金

39.1中标人应按照投标人须知前附表规定向采购人交纳履约保证金。

39.2履约保证金可以以担保支票、押金证明、保证金、保险单、信用证等方式提供，也可以通过电子保函平台以电子保函形式提供。

39.3如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还（如有）。在此情况下，采购人可依规确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

- 40.政府采购信用担保

40.1本项目是否属于信用担保试点范围见投标人须知前附表。

40.2如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

40.2.1投标人提交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

40.2.2中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

- 41.预付款

预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标供应商预先支付部分合同款项。采购人预付款方式见投标人须知前附表。

- 42.廉洁自律规定

42.1采购代理机构工作人员不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

42.2采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

42.3为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按投标人须知前附表中的监督电话和邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

- 43.项目其他相关费用

43.1中标服务费

中标服务费收取标准：见投标人须知前附表。

43.2公证费/见证律师费

公证费/见证律师费的收费标准：见投标人须知前附表。

- 43.3政府采购专家评审费

由采购人承担，按照威海市有关规定的标准执行。

第三章 采购内容与要求

第一部分 项目背景

一、项目概况

项目名称：荣成市算力基础设施及支撑平台建设

项目编号：SDGP371082000202402000152

项目概况说明：详见招标文件。

二、采购目标

采购标的需实现的功能或者目标：本项目以建设数字城市新基建理念为出发点，结合荣成市政府投资建设项目的实际情况及产业生态发展的需求，聚拢国内应用范围最广的CIM管理平台、AI开发平台、国产三维设计云平台等多行业的服务商，形成多种产业链和生态环境，服务对象面向人工智能、虚拟现实、智慧交通、智慧招商、建筑行业全生命周期内的各环节企业，为城市数据服务生态建设打下坚实基础。依托CIM建筑信息模型和GIS全区一张图、云计算、分布式数据存储、物联网、大数据、AI行业应用等先进技术为基础，构建城市数字化管控体系和运营体系。

为落实政府采购政策需满足的要求：

①所报产品属于《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定的政府优先采购范围的，投标文件中需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件，采用综合评分法的项目在打分时由评委根据各投标人所报节能、环保产品的报价在其总报价中所占的比重，分别给予报价和技术部分总分值×（节能、环保产品报价/总报价）×5％的加分；采用评审最低价法的项目，在评审时对节能、环保产品分别给予5％的价格扣除。所报产品属于《节能产品政府采购品目清单》中规定的政府强制采购节能品目的，不给予优惠政策的加分/价格扣除。

②本项目为非专门向中小企业采购项目。若供应商提报的货物全部由小微企业制造，根据财政部、工信部等部委发布的《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）及工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）的规定，报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，须提供货物制造商的《中小企业声明函》，否则不给予价格扣除。

在货物采购项目中，供应商提供的货物含有中型或大型企业制造的货物不享受上述优惠政策。

③根据财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业在价格评审中给予相应产品最终报价8%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不给予价格扣除。

④在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对残疾人福利性单位产品（服务）的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位需符合《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件，并提供《残疾人福利性单位声明函》。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不再给予价格扣除。

三、采购预算

本项目包段的采购预算金额为230090000.00元。

上限控制价为：230090000.00元

四、采购方式

本项目包段采用公开招标方式进行采购。

第二部分 采购清单及技术参数

本项目包段的采购标的物如下，供应商需逐项进行报价：

| 序号 | 分类 | 清单名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务 | 荣成市算力基础设施及支撑平台建设 | 1 | 宗 |

采购需求：

为贯彻《荣成市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》提出的建设以人工智能、智能计算中心、数据中心等新型基础设施发展目标，提升城市治理体系和治理能力现代化，本项目致力于打造基于城市级智算中心和城市信息模型CIM平台为基础荣成市算力基础设施及支撑平台建设项目，建设基于智能云+CIM的城市级智算中心，以智能计算、全域智能感知等为着力点，打造全域感知、万物互联、智能融合的新型智慧城市数字底座。本期项目建设主任内容如下：

荣成市算力基础设施及支撑平台建设项目建设1+1+N架构，本项目建设包含一个智算中心基础平台、一个CIM平台 、一个数字底座。

一、智算中心基础平台：

1、智算中心AI算力系统

智算中心AI算力系统，具备高效、多元的算力体系，完整的软件栈和加速系统，为智算中心提供丰富的算力服务和加速能力。

底层资源提供算力和基础云底座的资源。

详细清单如下：

| 子项目 | 建设内容 | 功能 | 功能要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智算中心AI算力系统 | AI算力系统-国产I型-训推集群专用一体机 | AI算力系统-国产I型-训推一体集群 | 1、系统规格：非稀疏情况下，半精度浮点运算峰值总理论算力10P FLOPS@FP16，支持FP32 2、支持视频编解码；单卡支持解码：108路1080P@30FPS解码;单卡支持编码：27路 1080P@30FPS编码 3、显卡内存：单卡显存 16GB 支持 ECC，理论峰值带宽 512GB/s ，集群显卡内存不低于2TB； 4、单卡 PCIe Gen 4 x 16，理论双向带宽 64GB/s 5、集群 CPU 物理核不低于1024核，单个CPU理论≥2.4GHz，内存理论不低于5TB 6、磁盘：集群配置NVMe SSD硬盘，总容量(理论)≥120TB； 7、国产芯片具备深度学习图编译引擎(XTCL)、高性能深度学习算子库(XDNN)、视频编解码库。 | 1 | 套 |
|  |  | AI算力系统-国产I型-工具链平台 | Runtime环境：a.libxpurt.so、b.libxpuml.so 测试工具： a.xpu_smi 状态工具 b.test_dma: 用于测试主机到设备间双向DMA的正确性和速度 c.test_launch：用于测试从主机向设备下发正确性 d.soft_reset：用于在设备陷入错误状态时软复位设备 e.dump_mem：用于打印设备内存指定地址范围内的数据 |  |  |
|  |  | AI算力系统-国产I型-深度学习图编译平台 | 全套深度学习图编译引擎 XTCL： 前端支持paddlepaddle、tensorflow、pytorch、onnx业内主流深度学习框架的模型导入，后端支持昆仑、X86异构设备 XTCL Model Zoo： 提供各种主流开源深度学习模型在昆仑芯XPU上的实际测试性能。 |  |  |
|  |  | AI算力系统-国产I型-高性能深度学习算子库 | 全套深度学习算子库XDNN： (XPU DeepNeural Network Library)是一个基于昆仑芯XPU并针对深度学习神经网络(Deep Neural Network， DNN)的软开发件编程库。XDNN针对DNN的应用场景，提供了高度优化的近百个算子，部分算子如： 卷积前向和反向、反卷积、全连接、Softmax前向和反向、ReLU 、Sigmoid、TANH、GELU、Hard_Swish、Batch Normalization、Layer Normalization |  |  |
|  |  | AI算力系统-国产I型-高性能并行计算数学库 | 包含信号处理（FFT）、线性代数(GEMM)并行运算 |  |  |
|  | AI算力系统-国产II型-感知计算集群专用一体机 | AI算力系统-国产II型-感知计算集群 | 1、系统规格：非稀疏情况下，半精度浮点运算峰值总算力不低于20P FLOPS@FP16，支持FP32 2、集群支持推理计算支持显存和视频编解码增强； 3、显卡内存：集群显卡内存不低于10TB； 4、集群CPU物理核不低于700核，单个CPU≥2.1GHz，内存不低于4TB 5、国产芯片具备对应工具链平台、深度学习图编译平台、高性能深度学习算子库、视频编解码库； | 1 | 套 |
|  |  | AI算力系统-国产II型-工具链平台 | runtime环境、测试工具组件，使能运行环境，支持基于工具链开发自定义算子： tpu-mlir:TPU工具链MLIR版：tpu-mlir_v0.6.1-ga9354ffb-20221027.tar.gz tpu-nntc:TPU工具链NNTC版：tpu-nntc-test_v3.1.3-242ef2f9-221028.tar.gz tpu-nntc_v3.1.3-242ef2f9-221028.tar.gz tpu-kernel:自定义算子开发环境 ：pu-kernel-1684x_v3.1.1-0d0e513e-221027.tar.gz tpu-perf:TPU性能和精度测试工具：tpu-perf-1.0.12.tar.gz；tpu_perf-1.0.12-py3-none-manylinux2014_aarch64.whl；tpu_perf-1.0.12-py3-none-manylinux2014_x86_64.whl model-zoo:网络模型集合：model-zoo_20220915_ec1e9c5.tar.bz2 docker:方便部署工具链开发环境：sophgo-tpuc_dev-17e19f6cf4f3.tar.bz2 libsophon:基础的运行时环境：libsophon_0.4.2_x86_64.tar.gz；sophon-driver_0.4.2_amd64.deb；sophon-driver_0.4.2_arm64.deb；sophon-libsophon-dev_0.4.2_amd64.deb；sophon-libsophon-dev_0.4.2_arm64.deb；sophon-libsophon_0.4.2_amd64.deb sophon-rpc:PCIe模式下使能卡上A53：sophon-rpc_0.2.4.tar.gz；sophon-rpc_0.2.4_amd64.deb；sophon-rpc_0.2.4_arm64.deb sophon-pipeline:一个全流程pipeline的例程：sophon-pipeline_v0.1.2_586366b_20221027.tar.gz sophon-sail:对底层接口的C++和Python bind封装：sophon-sail_3.1.0.tar.gz sophon-demo:针对单个模型或场景的综合例程：sophon-demo_v0.1.0_b909566_20221027.tar.gz |  |  |
|  |  | AI算力系统-国产II型-深度学习图编译平台 | 全套深度学习图编译技术栈，前端支持paddlepaddle、tensorflow、pytorch、caffe业内主流深度学习框架标准，后端支持ARM、X86异构设备，包括编译前端（TPUNetX）、编译内核（TPU Compiler Core）、量化工具（TPU Quantizer）、应用层编程库（TPULang）、设备编程库（TPU Kernel）、插件（TPU Plugin）、性能分析工具 |  |  |
|  |  | AI算力系统-国产II型-高性能深度学习算子库 | 包含近百个深度学习算子，支持深度学习算法：conv2d、conv3d、transpose_conv1d、transpose_conv2d transpose_conv3d、max_pooling1d、max_pooling2d、max_pooling3d、average_pooling1d、average_pooling2d、average_pooling3d、fully_connected、batch_matmul、concat、split、slice、tile、repeat、pad、arg、reduce_full、strided_slice、relu、prelu、batch_norm、scale、elementwise、const_binary、normalize、active、select、cast、table_lookup、arith_shift、requant、dequant、transpose、reorg、reshape、expanddims、squeeze、flatten、priorbox、roi_pooling、adaptive_pooling、roi_align、upsample、resize、topk、where、shuffle_channel、gather、scatter、masked_select、nms、lstm、gru、cv_sort、cv_width_align、cv_axpy、cv_absdiff、cv_add_weighted、cv_bitwise、cv_calc_hist、cv_cmulp、cv_min_max、cv_gemm、cv_threshold、cv_matmul、cv_transpose、cv_nms、cv_warp、warp_perspective、copy_to、convert_to、yolov3_detect、cv_distance、topk、yuv2rgb、resize、crop_reize、yuv解交织 |  |  |
|  |  | AI算力系统-国产II型-视频编解码库 | 包含一套自有视频图像编解码库、通用ffmpeg硬件加速版本： 包含ffmpeg硬件加速的x64 pcie运行库版本，支持168x系列芯片的硬件加速，接口完全兼容开源ffmpeg接口规范；包含openv硬件加速的x64 pcie运行库版本，支持168x系列芯片的多媒体硬件加速引擎；包含多媒体例程源码和可执行程序的x64 pcie版本，支持算能168x系列芯片；包含openv硬件加速的Centos x64 pcie运行库版本，支持算能168x系列芯片的多媒体硬件加速引擎；包含openv硬件加速的Centos x64 pcie开发库版本，支持算能168x系列芯片的多媒体硬件加速引擎 |  |  |
|  | AI算力系统-渲染计算集群 | AI算力系统-渲染计算集群 | 1、系统规格：非稀疏情况下，支持FP32，FP32算力不低于1P FLOPS@FP32 2、显卡内存：集群显卡内存不低于768GB； 3、集群CPU物理核不低于256核，单个CPU≥2.4GHz，内存不低于1.5TB 4、AI加速系统相关模块针对渲染计算集群配置； | 1 | 套 |
|  | AI算力系统-图形加速计算集群 | AI算力系统-图形加速计算集群 | 1、系统规格：非稀疏情况下，支持FP32，FP32算力不低于1.45P FLOPS@FP32 2、显卡内存：集群显卡内存不低于768GB； 3、集群CPU物理核不低于768核，单个CPU≥2.4GHz，内存不低于4.5TB 4、AI加速系统相关模块针对图形加速计算配置； | 1 | 套 |
|  | AI算力集群存储加速系统 | AI算力集群存储加速系统 | 存储加速引擎提供高可靠、高可用、弹性的数据加速引擎，支持对象存储数据湖存储，为计算应用提供统一的数据入口、命名空间及访问协议，加速海量数据分析、机器学习、AI训练业务访问存储的性能，方便用户在不同的存储系统管理和流转数据。 | 1 | 套 |
|  |  |  | 存储缓存位置管理配置 |  |  |
|  |  |  | 存储元数据缓存管理 |  |  |
|  |  |  | 缓存策略配置，支持数据预加载和lazy加载 |  |  |
|  |  |  | 系统存储加速节点 | 48 | 个 |
|  | AI算力集群训练加速系统 | AI算力集群训练加速系统 | 训练加速引擎，通过IO优化、通信优化、显存优化、算子融合，提升训练作业的吞吐，加速业务迭代效率 | 1 | 套 |
|  |  |  | 训练加速（horovod）—cv（非国产芯片） |  |  |
|  |  |  | 训练加速（horovod）—nlp（非国产芯片） |  |  |
|  |  |  | 训练加速（pytorch ddp）—cv（非国产芯片） |  |  |
|  |  |  | 训练加速（pytorch ddp）—nlp（非国产芯片） |  |  |
|  |  |  | 通信库加速（非国产芯片） |  |  |
|  |  |  | 通信库（至少支持一款国产芯片） |  |  |
|  |  |  | 系统训练加速节点 | 16 | 个 |
|  | 异构算力集群推理加速系统 | 异构算力集群推理加速系统 | 推理加速引擎，算子融合及优化、模型精简、高性能算子库，单GPU实例可提供的推理吞吐提升，提升实例利用率； | 1 | 套 |
|  |  |  | 推理加速高性能算力库（非国产芯片） |  |  |
|  |  |  | 系统推理加速节点 | 48 | 个 |

2、智算中心AI高性能全闪文件存储系统

超智算中心AI高性能全闪文件存储系统建设，是在通用云基础设施之上，为AI计算基础设施、AI平台服务提供高性能文件存储能力。

提供高性能全闪文件存储能力，提供大容量全闪存储服务器、高性能网络等服务；

提供并行文件系统服务，为AI算力的高并发能力提供支撑；

提供文件存储服务，为海量数据提供低成本、考可靠性的存储能力，AI训练场景提供海量图片数据的并发处理能力；

提供基于容器服务的高效算力共享、灵活调度、易于使用的AI容器服务。

#### 硬件设备规格

| 建设内容 | 功能 | 功能要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 超智中心AI高性能全闪文件存储系统 | AI高性能全闪分布式文件存储软件 | 1、系统规格：高性能全闪块存储集群不少于147TB可用容量需求； 2、AI高性能全闪分布式块存储集群支持3副本冗余，数据均需要有3份分布于不同节点的副本； 3、AI高性能全闪分布式块存储集群支持在线扩容，无需关机； | 1 | 套 |
|  | 存储服务器-高性能全闪存文件存储 | 1、存储集群通用处理器：单CPU个数≥2颗，每CPU≥12核，单CPU≥2.1GHz； 2、存储集群内存：支持DDR4，频率≥3200MHz，内存插槽数≥8个，单根内存条≥32G； 3、配置≥1块480G SATA-SSD硬盘用于本地系统安装 配置≥8块7.68T NVMe-SSD硬盘用于数据盘 4、配置≥1块≥25G双口光口网卡 |  | 台 |

3、智算中心AI高性能全闪块存储系统

AI高性能全闪块存储服务提供独享的物理存储资源，通过数据冗余和缓存加速等多项技术，提供高可用性和持久性，以及稳定的低时延性能；可灵活对接云主机、物理机等多种不同类型的计算服务，适用于OLAP以及混合负载等应用场景。

提供高性能全闪云磁盘块存储能力，提供全闪存储服务器、高性能网络等服务；

提供云磁盘块存储服务，为应用系统提供高性能、可靠性、高弹性的云磁盘存储能力。

#### 硬件设备规格

| 建设内容 | 功能 | 功能要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 超智中心AI高性能全闪块存储系统 | AI高性能全闪分布式块存储软件 | 1、系统规格：高密度存储不少于1.9PB可用容量需求； 2、AI海量云存储集群支持EC纠删码，数据均需要分布于不同节点的副本； 3、AI海量云存储系统在线扩容，无需关机； 4、AI海量云存储集群提供稳定、安全、高效以及高扩展存储服务，支持文本、多媒体和二进制类型的数据存储。数据多地域跨集群的存储，以实现资源统一利用，降低使用难度，提高工作效率。"存储+计算框架"让数据加上“动力”引擎，让数据在传输、存储、处理和发布4个环节有机融为一体。 | 1 | 套 |
|  | 存储服务器-全闪块存储 | 1、存储集群通用处理器：单CPU个数≥2颗，每CPU≥12核，单CPU≥2.1GHz； 2、存储集群内存：支持DDR4，频率≥3200MHz，内存插槽数≥8个，单根内存条≥32G； 3、配置≥1块480G SATA-SSD硬盘用于本地系统安装 配置≥38块18T SATA-HDD硬盘用于数据盘；12G SAS HBA卡*2 4、配置≥1块≥25G双口光口网卡 |  | 台 |

4、智算中心AI海量云存储系统

AI海量云存储系统提供稳定、安全、高效以及高扩展存储服务，支持单文件最大5TB的文本、多媒体、二进制等任何类型的数据存储。数据多地域跨集群的存储，以实现资源统一利用，降低使用难度，提高工作效率。"存储+计算框架"让数据加上“动力”引擎，让数据在传输、存储、处理和发布4个环节有机融为一体。

提供海量云存储能力，提供大容量存储服务器、高性能网络等服务；

提供海量存储服务，为应用系统提供高性能、可靠性、高弹性的云磁盘存储能力。

#### 硬件设备规格

| 建设内容 | 功能 | 功能要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 超智中心AI海量云存储系统 | AI海量云存储 | 1、系统规格：高密度存储不少于1.9PB可用容量需求； 2、AI海量云存储集群支持EC纠删码，数据均需要分布于不同节点的副本； 3、AI海量云存储系统在线扩容，无需关机； 4、AI海量云存储集群提供稳定、安全、高效以及高扩展存储服务，支持文本、多媒体和二进制类型的数据存储。数据多地域跨集群的存储，以实现资源统一利用，降低使用难度，提高工作效率。"存储+计算框架"让数据加上“动力”引擎，让数据在传输、存储、处理和发布4个环节有机融为一体。 | 1 | 套 |
|  | 存储服务器-高密度存储 | 1、存储集群通用处理器：单CPU个数≥2颗，每CPU≥12核，单CPU≥2.1GHz； 2、存储集群内存：支持DDR4，频率≥3200MHz，内存插槽数≥8个，单根内存条≥32G； 3、配置≥1块480G SATA-SSD硬盘用于本地系统安装 配置≥38块18T SATA-HDD硬盘用于数据盘；12G SAS HBA卡*2 4、配置≥1块≥25G双口光口网卡 |  | 台 |

5、式数据库和中间件系统

云数据库是专业、高性能、高可靠的数据库服务。云数据库提供 Web 界面进行配置、操作数据库实例，还提供可靠的数据备份和恢复、完备的安全管理、完善的监控、轻松扩展等功能支持。

分布式消息服务 for RabbitMQ是维护的高可用、高性能、保序以及强一致的企业级消息队列中间件服务(Message Oriented Middleware，MOM)，支持分布式系统或组件之间的消息通讯，提供具有可靠、异步和事务等特性的消息通信服务。它完全遵循JMS 1.1规范(Java Message Service)和J2EE 1.4规范(Persistence，XA，Transaction)，支持队列(Queue)模式和发布订阅模式(Topic)。MQ支持Java、C++、Python等多种语言的客户端和OpenWire、AMQP等多种二进制传输协议。

| 建设内容 | 功能要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分布式数据库和中间件系统 | 云数据库MongoDB | 2 | 个 |
|  | 云数据库MySQL | 4 | 个 |
|  | 云数据库Redis | 2 | 个 |
|  | 数据库审计系统 | 1 | 套 |
|  | API网关 | 3 | 个 |
|  | 消息服务RabbitMQ | 3 | 个 |

6、计算硬件系统

本次项目建设提供如下基础硬件：

（1智算中心计算技术服务器

| 建设内容 | 功能 | 功能要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智算中心计算技术服务器 | IAAS服务管控 | CPU不低于 32C 2.6GHz 240W*2 DDR4-3200 32G RDIMM*16 SATA-SSD-M.2 480G*1 SATA-HDD 4T 7.2K NL*1 25G 光口双口CX5*1 + 1G电口双口*1 | 3 | 台 |
|  | 计算宿主机(通用) | CPU不低于 32C 2.6GHz 240W*2 DDR4-3200 32G RDIMM*16 SATA-SSD-M.2 480G*1 25G 光口双口CX5*1 | 10 | 台 |
|  | 计算宿主机for MongoDB | CPU不低于 12C 2.1GHZ 120W*2 DDR4-3200 32G RDIMM*12 SATA-SSD 480G*1+NVMe-SSD 3.84T*2 25G 光口双口CX5*1 | 2 | 台 |
|  | 计算宿主机for RDS | CPU不低于 12C 2.1GHZ 120W*2 DDR4-3200 32G RDIMM*12 SATA-SSD 480G*1+NVMe-SSD 3.84T*2 25G 光口双口CX5*1 | 4 | 台 |
|  | PAAS服务管控 | CPU不低于 32C 2.6GHz 240W*2 DDR4-3200 32G RDIMM*16 SATA-SSD-M.2 480G*1 SATA-HDD 4T 7.2K NL*1 25G 光口双口CX5*1 + 1G电口双口*1 | 3 | 台 |
|  | 计算宿主机for Redis | CPU不低于 12C 2.1GHZ 120W*2 DDR4-3200 32G RDIMM*12 SATA-SSD 480G*1+NVMe-SSD 3.84T*2 25G 光口双口CX5*1 | 2 | 台 |
|  | 计算宿主机for RabbitMQ | CPU不低于 32C 2.6GHz 240W*2 DDR4-3200 32G RDIMM*16 SATA-SSD-M.2 480G*1 25G 光口双口CX5*1 | 3 | 台 |
|  | 计算宿主机for Kafka | CPU不低于 12C 2.1GHZ 120W*2 DDR4-3200 32G RDIMM*8 SATA-SSD-M.2 480G*1 SATA-HDD 8T 7.2K NL*12 25G 光口双口CX5*1 | 3 | 台 |
|  | 计算宿主机for MPP数据库 | CPU不低于 32C 2.6GHz 240W*2 DDR4-3200 32G RDIMM*16 SATA-SSD-M.2 480G*1 25G 光口双口CX5*1 | 3 | 台 |
|  | 计算宿主机for 大数据底座 | CPU不低于 32C 2.6GHz 240W*2 DDR4-3200 32G RDIMM*16 SATA-SSD-M.2 480G*1 25G 光口双口CX5*1 | 5 | 台 |
|  | 数据湖数据节点 | CPU不低于 12C 2.1GHZ 120W*2 DDR4-3200 32G RDIMM*8 SATA-SSD-M.2 480G*1 SATA-HDD 8T 7.2K NL*12 25G 光口双口CX5*1 | 2 | 台 |
|  | 数据湖管控节点 | CPU不低于 12C 2.1GHZ 120W*2 DDR4-3200 32G RDIMM*8 SATA-SSD-M.2 480G*1 SATA-HDD 8T 7.2K NL*12 25G 光口双口CX5*1 | 3 | 台 |
|  | 云平台-Console管控节点 | CPU不低于 32C 2.6GHz 240W*2 DDR4-3200 32G RDIMM*16 SATA-SSD-M.2 480G*1 SATA-HDD 4T 7.2K NL*1 25G 光口双口CX5*1 + 1G电口双口*1 | 3 | 台 |
|  | 云平台-基础分布式数据库 | CPU不低于 32C 2.6GHz 240W*2 DDR4-3200 32G RDIMM*16 SATA-SSD-M.2 480G*1+NVMe-SSD 3.84T*1 25G 光口双口CX5*1 | 3 | 台 |
|  | 云平台-公共基础服务 | CPU不低于 32C 2.6GHz 240W*2 DDR4-3200 32G RDIMM*16 SATA-SSD-M.2 480G*1+NVMe-SSD 3.84T*1 25G 光口双口CX5*1 | 3 | 台 |
|  | 云平台-MAAS（自动化部署）节点 | CPU不低于 12C 2.1GHZ 120W*2 DDR4-3200 32G RDIMM*8 SATA-SSD-M.2 480G*1 SATA-HDD 8T 7.2K NL*2 25G 光口双口CX5*1 | 2 | 台 |
|  | 云平台-运维管理服务 | CPU不低于 32C 2.6GHz 240W*2 DDR4-3200 32G RDIMM*16 SATA-SSD-M.2 480G*1 SATA-HDD 4T 7.2K NL*1 25G 光口双口CX5*1 + 1G电口双口*1 | 2 | 台 |
|  | 云平台-运维管理存储 | CPU不低于 24C 2.1GHZ 165W*2 DDR4-3200 32G RDIMM*8 SATA-SSD-M.2 480G*1 SATA-HDD 8T 7.2K NL*2 25G 光口双口CX5*1 | 3 | 台 |
|  | 云平台-运维Netadmin管理 | CPU不低于 32C 2.6GHz 240W*2 DDR4-3200 32G RDIMM*16 SATA-SSD-M.2 480G*1 SATA-HDD 4T 7.2K NL*1 25G 光口双口CX5*1 + 1G电口双口*1 | 3 | 台 |

（2智算中心-基础云安全设备

| 建设内容 | 功能 | 功能要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智算中心安全服务器 | DDoS基础防护-主动防护监听模块 | CPU不低于 12C 2.1GHZ 120W*2 DDR4-3200 32G RDIMM*8 SATA-SSD 480G*1 25G 光口双口CX5*2 | 2 | 台 |
|  | DDoS基础防护-主动流量防御模块 | CPU不低于 12C 2.1GHZ 120W*2 DDR4-3200 32G RDIMM*8 SATA-SSD 480G*1 25G 光口双口CX5*2 | 2 | 台 |
|  | 密钥管理服务 | CPU不低于 4C 3.2GHZ 80W*1 DDR4 16G RDIMM*1 SSD 4G*1 1g*2 ¦ 10g*2 | 2 | 台 |
|  | 流量镜像服务 | CPU不低于 12C 2.1GHZ 120W*2 DDR4-3200 32G RDIMM*8 SATA-SSD 480G*1 25G 光口双口CX5*2 | 2 | 台 |
|  | APT探针 | 硬件外形：软硬一体化2U标准机架式设备； 电源：1+1冗余电源 CPU：10核20线程*2 内存：128G 硬盘容量：2T*2，带RAID1，可用磁盘空间不小于2T ； 接口数量：标配12个； 接口类型：标配千兆管理口*2 千兆业务口RJ45网口*4，千兆业务SFP光口*4 （标配千兆多模光模块*2），万兆SFP光口*2（标配万兆多模光模块*2） 接口扩展：（千兆RJ45网口*4 + 千兆SFP光口*4 ）或 千兆RJ45网口*8 或 千兆SFP光口*8 或 万兆SFP光口*2 或 万兆SFP光口*4 MTBF 大于65000小时 吞吐率：网络层：10Gbps 应用层：4Gbps WEB检测：HTTP最大并发数20万/秒 邮件检测：邮件处理数: 300万封/24小时 文件检测：10万个/24小时 支持管理节点50个 | 1 | 台 |
|  | SSL VPN | 性能参数：最大理论加密流量（Mbps）：300，建议并发用户数：1000以内，IPSec加密最大流量（Mbps）：135，设备整机理论最大吞吐量：900Mbps，设备整机理论最大并发会话数：100w。 硬件参数：规格：1U，内存大小：4G，硬盘容量：64G minisata SSD，电源：单电源，接口：6千兆电口。 功能描述：深信服SSL VPN集SSL/IPSec于一身，帮助企业构建端到端的安全防护体系，支持国际标准加密算法、多种身份认证方式、细粒度访问权限控制等主要功能，另外可选配扩展支持EMM功能（单独收费），保证远程系统接入的用户身份安全、终端/数据安全、传输安全、应用权限安全和审计安全，具有快速、易用、全面兼容等优势特点。默认含50个license | 2 | 台 |
|  | 运维审计系统（堡垒机） | 1. 2U标准机架式服务器、1颗CPU、32G内存、4*4T硬盘（硬raid卡）、2*千兆电口、冗余双电源 2.性能：支持150图形并发、1000字符并发。 3.默认含2000管理对象授权许可。 4.在性能范围之内，可支持无限管理对象授权许可（扩容管理对象授权许可需购买齐治科技RIS-LIC100组件）。 | 2 | 台 |
|  | WAF | 硬件配置：2U,含交流冗余电源模块,2*USB接口,1*RJ45串口,2*GE管理口,4个接口扩展槽位,可购买千兆链路扩展板卡扩展。最大支持16路防护。4个千兆SFP多模光纤接口扩展卡，内置4个光纤收发器（550M，850nm，LC接口），2路Bypass（含光模块）， 性能说明：应用层吞吐：3G,每秒新建连接数:20,000cps,最大并发连接数:175000 | 2 | 台 |
|  | 漏洞扫描 | 硬件配置：1U，含交流单电源，1*RJ45串口，1*GE管理口，6个10M/100M/1000M自适应以太网电口扫描口，1个接口扩展槽位，标准配置提供1路授权扫描端口,2个万兆SFP+插槽（含光纤接口模块）, 功能模块：含web扫描模块，配置核查模块，授权扫描IP数：1000个 性能说明：最大并发任务数：10 最大并发扫描主机数：60 | 1 | 台 |
|  | 日志审计系统 | 许可说明：200个日志源，网口：10个工作管理口（1管理口+1HA口+4个千兆电口，4个千兆光口（配2个多模SFP光纤模块）），1个console口，内存：16GB，磁盘：4T*4 raid1（支持raid1、raid5），日志处理能力EPS：9000/秒（峰值：12000/秒）双电源，三年维保 | 1 | 台 |
|  | 数据库审计系统 | 硬件尺寸：标准2U，CPU规格：4核，内存容量：8GB*2，硬盘容量：4TB*4（Raid 1），硬盘接口：企业级SATA，网口：1管理口+1HA口+8审计口（4个千兆电+4个千兆光），网口类型：1000M电口*6，1000M光口*4（多模，标配2个SFP模块、3米LC-LC跳线2根），电源配置；双电源，空余拓展板卡位：2个 产品说明：总网络吞吐量：2000Mbps，双向审计最大数据库流量：200Mbps，峰值事务处理能力TPS：20000条/秒，日志数量存储：20亿条，功能描述：全功能开放，数据库实例授权许可数量：12个 | 1 | 台 |
|  | 网络安全态势感知系统 | 支持 500*N 个日志源资产； 支持≤ 2*N GB的镜像流量； 支持N种防护产品智能联动； 含威胁情报模块及对应维保年限的威胁情报模块升级。 |  | 台 |

（3智算中心算力网络平台设备

| 建设内容 | 功能 | 功能要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 智算中心算力网络平台 | VPC网关服务器 | CPU不低于 12C 2.1GHZ 120W*2 DDR4-3200 32G RDIMM*8 SATA-SSD 480G*1 25G 光口双口CX5*2 | 2 | 台 |
|  | 专线网关ETGW服务器 | CPU不低于 32C 2.6GHz 240W*2 DDR4-3200 32G RDIMM*16 SATA-SSD-M.2 480G*1 SATA-HDD 4T 7.2K NL*1 25G 光口双口CX5*1 + 1G电口双口*1 | 2 | 台 |
|  | 云上4层负载均衡服务器 | CPU不低于 12C 2.1GHZ 120W*2 DDR4-3200 32G RDIMM*8 SATA-SSD 480G*1 25G 光口双口CX5*2 | 2 | 台 |
|  | 基础服务4层负载均衡服务器 | CPU不低于 12C 2.1GHZ 120W*2 DDR4-3200 32G RDIMM*8 SATA-SSD 480G*1 25G 光口双口CX5*2 | 2 | 台 |
|  | 对等连接网关服务器 | CPU不低于 12C 2.1GHZ 120W*2 DDR4-3200 32G RDIMM*8 SATA-SSD 480G*1 25G 光口双口CX5*2 | 2 | 台 |
|  | 弹性IP网关EIPGW服务器 | CPU不低于 12C 2.1GHZ 120W*2 DDR4-3200 32G RDIMM*8 SATA-SSD 480G*1 25G 光口双口CX5*2 | 2 | 台 |
|  | 基础服务交换机 | 1、要求设备整机产品为国产知名品牌 2、交换容量≥4.8Tbps，转发性能≥2000Mpps 3、支持双模块化电源，可热插拔风扇模块≥5个； 4、支持VxLAN二层和三层网关，且支持BGP EVPN； 6、支持Netstream； 7、支持SNMP V1/V2/V3、SSH、RMON、支持通过命令行、中文图形化配置软件方式进行配置和管理； 8、实配：25G光接口≥48个，100G光接口≥8个 | 4 | 台 |
|  | 混合云接入交换机 | 1、要求设备整机产品为国产知名品牌 2、交换容量≥4.8Tbps，转发性能≥2000Mpps 3、支持双模块化电源，可热插拔风扇模块≥5个； 4、支持VxLAN二层和三层网关，且支持BGP EVPN； 6、支持Netstream； 7、支持SNMP V1/V2/V3、SSH、RMON、支持通过命令行、中文图形化配置软件方式进行配置和管理； 8、实配：25G光接口≥48个，100G光接口≥8个 | 2 | 台 |
|  | 混合云接入交换机EC | 1、要求设备整机产品为国产知名品牌 2、交换容量≥4.8Tbps，转发性能≥2000Mpps 3、支持双模块化电源，可热插拔风扇模块≥5个； 4、支持VxLAN二层和三层网关，且支持BGP EVPN； 6、支持Netstream； 7、支持SNMP V1/V2/V3、SSH、RMON、支持通过命令行、中文图形化配置软件方式进行配置和管理； 8、实配：25G光接口≥48个，100G光接口≥8个 | 2 | 台 |
|  | CONSOLE控制台 | 1、KVM串口管理器 2、支持双交流电源 | 2 | 台 |
|  | 外网接入交换机 | 1、要求设备整机产品为国产知名品牌 2、交换容量≥4.8Tbps，转发性能≥2000Mpps 3、支持双模块化电源，可热插拔风扇模块≥5个； 4、支持VxLAN二层和三层网关，且支持BGP EVPN； 6、支持Netstream； 7、支持SNMP V1/V2/V3、SSH、RMON、支持通过命令行、中文图形化配置软件方式进行配置和管理； 8、实配：25G光接口≥48个，100G光接口≥8个 | 2 | 台 |
|  | 外网核心路由器 | 1、要求设备整机产品为国产知名品牌 2、交换容量≥4.8Tbps，转发性能≥2000Mpps 3、支持双模块化电源，可热插拔风扇模块≥5个； 4、支持VxLAN二层和三层网关，且支持BGP EVPN； 6、支持Netstream； 7、支持SNMP V1/V2/V3、SSH、RMON、支持通过命令行、中文图形化配置软件方式进行配置和管理； 8、实配：25G光接口≥48个，100G光接口≥8个 | 2 | 台 |
|  | 外网防火墙FW | 1、要求设备整机产品为国产知名品牌； 2、千兆电口≥8，万兆光口≥8； 3、防火墙混合包吞吐量≥25Gbps，大包吞吐量≥40Gbps，最大并发连接数≥1500万，每秒新建连接数≥50万； 4、支持双电源、风扇可插拔； 5、能够基于IP、MAC地址、时间进行访问控制策略控制;支持自定义安全策略，安全策略组功能； 6、支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS路由协议； 7、支持用户自定义签名规则，支持正则表达式，病毒库数量≥500w； 8、可以支持HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP、NFS协议的病毒防护； | 4 | 台 |
|  | 外网IPS | 1、要求设备整机产品为国产知名品牌； 2、万兆光口≥10； 3、IPS吞吐量≥18Gbps 4、支持全冗余AC电源； 5、支持特征库升级服务 | 2 | 台 |
|  | 内网接入交换机 | 1、要求设备整机产品为国产知名品牌； 2、交换容量≥4.8Tbps，转发性能≥2000Mpps； 3、支持双模块化电源，可热插拔风扇模块≥5个； 4、支持VxLAN二层和三层网关，且支持BGP EVPN； 6、支持Netstream； 7、支持SNMP V1/V2/V3、SSH、RMON、支持通过命令行、中文图形化配置软件方式进行配置和管理； 8、实配：25G光接口≥48个，100G光接口≥8个 | 12 | 台 |
|  | 内网核心交换机 | 1、要求设备整机产品为国产知名品牌； 2、交换容量≥12Tbps，转发性能≥4400Mpps 3、为保证设备散热效果和可靠性，设备支持模块化热插拔风扇模块，风扇模块≥3个； 4、支持Vxlan协议，且支持BGP EVPN协议； 6、支持Netstream； 7、支持SNMP V1/V2/V3、SSH、RMON、支持通过命令行、中文图形化配置软件方式进行配置和管理； 8、实配：交流电源≥4个，100GE以太网光接口≥64个 | 4 | 台 |
|  | 服务器带外交换机 | 1、要求设备整机产品为国产知名品牌； 2、交换容量≥688Gbps，转发性能≥174Mpps 3、支持GE端口和10GE端口聚合 4、支持32K MAC 地址 5、支持STP/RSTP/MSTP、PVST 6、支持通过标准以太网接口方式进行堆叠 7、支持静态路由、支持BGP4路由协议 8、支持SNMP V1/V2/V3、SSH、RMON、支持通过命令行、中文图形化配置软件方式进行配置和管理； 9、实配：48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥48个，10G光接口≥4个 | 9 | 台 |
|  | 镜像交换机 | 1、要求设备整机产品为国产知名品牌； 2、交换容量≥4.8Tbps，转发性能≥2000Mpps 3、支持双模块化电源，可热插拔风扇模块≥5个； 4、支持VxLAN二层和三层网关，且支持BGP EVPN； 6、支持Netstream； 7、支持SNMP V1/V2/V3、SSH、RMON、支持通过命令行、中文图形化配置软件方式进行配置和管理； 8、实配：25G光接口≥48个，100G光接口≥8个 | 1 | 台 |
|  | 网络设备带外交换机 | 1、要求设备整机产品为国产知名品牌； 2、交换容量≥688Gbps，转发性能≥174Mpps 3、支持GE端口和10GE端口聚合 4、支持32K MAC 地址 5、支持STP/RSTP/MSTP、PVST 6、支持通过标准以太网接口方式进行堆叠 7、支持静态路由、支持BGP4路由协议 8、支持SNMP V1/V2/V3、SSH、RMON、支持通过命令行、中文图形化配置软件方式进行配置和管理； 9、实配：48个10/100/1000Base-T自适应以太网端口≥48个，10G光接口≥4个 | 3 | 台 |
|  | 分光器 | 1、要求设备整机产品为国产知名品牌； 2、单模，1分2，3：7分光 3、总共5组端口分光能力50G | 2 | 台 |
|  | 网闸 | 安全隔离与信息交换系统 | 2 | 台 |
|  | 网络时间服务器 | 网络时间服务器 | 2 | 台 |
|  | 光模块 100G-SR4-100m-QSFP28 | 100G QSFP28光模块(850nm,100m OM4,SR4,MPO) | 230 | 个 |
|  | 光模块 1G-LX-10km-SFP | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 40 | 个 |
|  | 光模块 1G-T-100m-SFP | SFP GE电口模块(100m,RJ45) | 40 | 个 |
|  | 光模块 10G-LX-10km-SFP+ | 光模块-SFP+10G-单模模块(1310nm,10km,LC) | 50 | 个 |
|  | 光模块 10G-SX-300m-SFP+ | SFP+ 万兆模块(850nm,300m,LC) | 100 | 个 |

7、中心-基础云平台

通用云是智算中心的核心基础设施，提供IAAS、PAAS、运维、运营等服务能力。

通用云平台拥有多种存储技术，可针对用户不同应用场景提供量身定制的解决方案。无论是强大灵活的数据库，还是追求极致性能的NoSQL存储系统，或者是超低成本的海量数据备份，通用云平台都能提供解决方案。所有云上部署的存储系统均有着多年应用实践，通过了海量数据的大规模压力考验，能够确保用户的数据安全可靠。

| 建设内容 | 功能 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 智算中心基础云平台 | 计算宿主机 | 10 | 个 |
|  | 云编排服务COS | 1 | 套 |
|  | 弹性伸缩AS | 1 | 套 |
|  | NAT网关 | 1 | 套 |
|  | VPC网关 | 2 | 个 |
|  | VPN网关 | 1 | 套 |
|  | 专线网关ETGW | 2 | 个 |
|  | 云上4层负载均衡 | 2 | 个 |
|  | 云上7层负载均衡 | 2 | 个 |
|  | 基础服务4层负载均衡 | 2 | 个 |
|  | 基础服务公网网关 | 2 | 个 |
|  | 对等连接网关 | 2 | 个 |
|  | 弹性IP网关EIPGW | 2 | 个 |
|  | DDoS基础防护 | 1 | 套 |
|  | 主机安全 | 1 | 套 |
|  | 云堡垒机 | 1 | 套 |
|  | 安全检测服务 | 1 | 套 |
|  | 密钥管理服务 | 1 | 套 |
|  | 应用防火墙WAF | 1 | 套 |
|  | 态势感知 | 1 | 套 |
|  | 流量审计 | 1 | 套 |

8、中心-统一管理平台

统一运维门户提供统一的用户管理、角色管理、权限管理以及操作审计等功能。用户一次登录即可使用平台内监控、资产、自动化操作平台、服务运维平台等多个运维子系统。

二、CIM基础平台

按照住建部CIM基础平台技术导则的要求，构建以资源服务、资源汇聚、资源管理等为中心的CIM基础平台，反映建筑物重要信息，实现各种BIM模型的集成、多尺度仿真模拟和分析等功能，为实现新区精细化管理和打造智慧城市基础平台奠定基础。

| 子系统 | 一级模块 | 二级模块 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| CIM基础平台 | 数据资源汇聚与管理 | 数据入库 | 数据进行入库存储，通过作业任务的进行数据的入库 |
|  |  | 数据源管理 | 提供数据源的增删改查，结构化数据的数据库类型、IP地址、端口、用户名、密码进行维护。非结构化数据的文件路径、用户名、密码进行维护 |
|  |  | 数据目录管理 | 以树形方式进行数据目录的展示和维护，提供目录的增加、删除、修改、查询、支持目录路径和层级的变更，目录下支持数据的挂在、变更、数据预览、数据详情、元数据查询 |
|  |  | 数据备份 | 通过备份作业进行数据备份的自动化备份操作，提供作业的增删改查、停止、启动操作，通过启动可进行任务的启动，启动后任务将自动进行对应数据源的数据备份。 |
|  |  | 数据上传与下载 | 数据上传：按照数据目录结构，选择上传数据的目录目标，选择上传数据的文件，进行数据的上传，上传后数据在后台进行临时存储，在对上传数据进行预览确定数据的格式之后，可进行保存，保存后数据将存入数据中心。 数据下载：支持通过关键词进行数据的查询，查询结果以列表方式展示，符合要求的数据通过下载按钮进行下载，可选择下载路径。 |
|  |  | 数据更新 | 提供数据更新和数据编辑的功能，选择对应的数据进行更新和编辑，更新的数据将展示最新版本和结果。 |
|  |  | 数据日志 | 记录数据变动的日志，支持日志的查询 |
|  |  | 服务发布 | 服务发布为服务开放必要操作，可将需要对外展示和提供的服务对外展示，展示后可被申请和使用，服务发布提供服务的发布和撤销发布操作，选择对应目录下的服务记录，可查看服务详情。 |
|  | 二三维 GIS 地图服务系统 | 二三维 GIS 地图服务系统 | CIM 基础平台中所有自有数据和多源接入数据的二三维可视化与展示平台，承载海量异构的空间地理图层，是城市地理空间拓展应用的二三维基础底座，同时支持丰富的浏览、查询、统计等功能。 |
|  | 三维数据分析与模拟系统 | 数据分析 | 基于二维地图、三维模型、BIM 模型等数据，提供空间分析、建筑分析、地块分析、界限分析、视觉分析、地形分析、BIM 分析等数据分析和模拟功能，为城市设计提供模拟分析，为工程建设项目各个环节的审批提供辅助决策。空间分析宜包括二三维缓冲区分析、叠加分析等；建筑分析宜包括压平分析、多方案分析、建高分析、控规盒子分析、限高分析、建筑密度、拆迁量分析等；地块分析宜包括绿化率计算等；界限分析宜包括退线分析、沿街立面分析等；视觉分析宜包括日照模拟、天际线分析、视域分析、开敞度分析、通视分析等；地形分析宜包括挖填方分析、坡向分析、淹没分析等。 |
|  |  | 模拟仿真 | 开发城市分析模拟通用算法模型工具库，提供城市分析模拟通用模型工具，为各应用场景业务分析决策提供模型工具支持。该模型工具以组件式、模块化的形式开发实现，并提供二次开发接口，具有可插拔、高复用、使用灵活简单等技术特点。各应用场景根据业务实际需要，可通过文件配置的方式快速实现功能搭建和场景使用，或者通过调用模型工具二次开发接口实现模型工具的自定义开发使用。 |
|  | CIM 数据资源共享交换系统 | CIM 数据资源共享交换系统 | CIM 资源共享系统是 CIM 体系涵盖的所有数据资源的集中地，是各类资源的统一注册门户。注册进入本资源共享系统的数据资源包含： 1、CIM 基础平台（信息底板）数据库发布的空间及非空间数据； 2、CIM+应用所涵盖的数据服务； 3、接入的其他对接平台的数据服务。 需要提供多源异构资源数据的注册、接入、发布和服务申请使用能力。具备 CIM 数据服务发布、服务代理、服务运行（服务启动、服务停止）、服务监控、负载均衡等能力。服务能力应包括服务资源的目录管理、快速的查询检索、服务的可视化、服务的申请使用。应提供资源账号申请、账号权限设置等。账号分为资源管理者及服务申领者。通过不同级别权限控制实现服务申请的审核流程，用户可在系统中查看申请数据的审批流程信息。申请完成后，可获得相应的服务调用权限。 |
|  | 资源服务门户子系统 | 信息服务 | 资源服务门户主要是面向 CIM 数据资源提供单位和 CIM 数据资源使用单位提供功能服务的窗口，主要包括信息服务、用户资源注册中心、用户资源申请中心、用户开发中心等功能模块。 |
|  |  | 用户资源注册 |  |
|  |  | 用户资源申请 |  |
|  | 资源共享管理子系统 | 资源注册审批管理 | 资源共享管理系统是面向 CIM 基础平台及数据资源管理单位提供的管理服务系统，主要包括资源注册审批管理中心、资源服务管理中心、门户信息管理中心等功能模块。 |
|  |  | 资源服务管理 |  |
|  |  | 门户信息管理 |  |
|  | 平台运行管理系统 | 运维管理 | 运行维护中心主要包括平台运维管理、CIM 基础底板配置管理、物联感知监控等功能模块。 |
|  |  | 信息底板配置管理 |  |
|  |  | 物联感知监控 |  |
|  |  | 平台开发接口 |  |

- 数字底座

1、数字政务

| 子系统 | 一级模块 | 二级模块 | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数字政务 | 智慧政务 | 档案一体化平台 | 智能办公采集归档系统是部署在文档信息中心的内部系统，主要功能是对办公自动化系统处理完毕的文件进行智能鉴别筛选，对重要文件进行分类、确定保管期限、自动整理，并把结果，提交数字档案室档案管理系统，系统自动完成所有电子文件的收集整理到最终归档，相关工作人员仅需要根据系统提供的档案整理目录把纸质档案收集整理即可，普通工作人员既是完全不懂专业知识也完全可以完成档案管理工作，通过该系统可以彻底解决目前基层档案工作对档案专业人员的专业性和稳定性的需求问题。 系统提供两个智能采集鉴定规则，一级规则面向档案馆，根据档案馆制定的全市文书档案归档范围、分类方案及保管期限创建系统的一级规则。二级规则面向档案室，档案室根据市档案馆制定的一级方案基础上结合本单位的实际工作，制定本单位的文书档案归档范围、分类方案及保管期限，进而创建个性的二级规则。智能办公采集系统功能主要分为系统同步、信息采集、智能鉴定、归档入室和系统维护。 |
|  |  | 智慧水利综合管理平台 | 围绕荣成市水利局洪水、干旱、水利工程建设、水利工程安全运行、水资源开发利用、农村饮（供）水和水利监督等主要业务需求，制定荣成市水利感知体系智慧化建设标准，利用传感、定位、视频、遥感等技术，实现感知范围基本全域覆盖。扩大江河湖泊水系、水利工程设施、水利管理活动等实时在线监测范围，补充完善水文、水资源、水生态、水环境、工程安全、洪涝干旱灾害、水利管理活动、水行政执法等监测内容。加强卫星、雷达、无人机、视频、遥控船、机器人等多种监测手段的应用，以及5G、NB-IoT等新一代物联通信技术的应用。 |
|  |  | 财税平台 | 财政大数据应用平台，围绕“有数、管数、用数”三个核心应用，依托政务资源信息共享平台和省级财政大数据平台，获取相关数据；并对数据进行抽取、清洗、转换、入库等操作，建立财政大数据中心，对数据资源进行统一管理维护，满足结构化数据和非结构化数据存储管理的要求；以财政收入管理为大数据分析的切入点和重点，借助可视化数据分析平台，建立数据分析模型，满足数据比对和分析的要求，满足结构化和非结构数据综合查询和检索的需要。 |
|  |  | 国资在线监管系统 | 通过国资系统企业信息化系统的应用和实施提高企业的整体管理水平及增强企业竞争力。企业可以利用信息技术的特点提高企业管理效率，企业管理者能够通过管理信息系统所基于的流程获得先进的企业管理方式和管理思路，增强企业内控及风险防范能力。总的建设目标是：统一平台、服务监管、规范流程、汇总数据、提升效率。 |
|  |  | 社会救助信息平台 | 本项目涵盖最低生活保障、救助人员供养、受灾人员救助、医疗救助（不含结算）、教育救助、住房救助、就业救助、临时救助等救助业务，这些救助业务分步在不同业务部门中。目前各个部门各自独立管理各自的业务，不同类别的数据是分开管理，不同业务类别都有各自独立的救助对象档案库。比如：某救助对象，他可能既是低保户，又享受就业救助，还可能享受其他救助。 在目前的业务中，这个对象在不同的部门中都有档案数据库，从而出现一个对象有多份不同的资料，有多条对象档案数据且可能还互不统一，信息不能共享，数据还在重复录入。在本次项目建设中，需要对低保、医疗救助、教育救助、临时救助等不同业务类别的数据进行整合，建立一个统一的救助对象档案数据库，同一个对象享受多种不同的救助业务的，其基础档案数据应该只有一份，从而确保救助对象基础数据的统一性。建立统一的综合查询，一次查询，多类业务数据可以集中统一展示，方便业务管理。统一的救助对象档案数据库主要包含救助对象的家庭信息、家庭成员信息、历次救助审批信息等内容。 |
|  | 智慧生态 | 智慧环保 | 生态环境感知+传输：建立覆盖水、气、声、渣、辐射的天、地、空一体化的生态环境监测感知、传输网络。 大数据资源中心：将基础设施云平台作为荣成智慧环保综合管控平台的底层支撑，在此之上搭建应用支撑和大数据分析，提供搜索引擎、规则引擎、分布式计算引擎、大数据比对引擎、GIS引擎、图像识别引擎等；并利用大数据技术对多元异构系统进行海量数据整合，形成数据中心。 行业业务应用层：基于数据支撑应用，根据实际业务需求，扩充升级或建设业务系统，为具体业务提供专题支持。 领导决策层：基于大数据技术和数据挖掘技术，构建数据分析模型，挖掘数据潜在价值，为环境治理、环境决策、企业考核等提供依据。 社会服务层：针对政府平行部门、公众、企业、运维单位等不同群体提供针对性的服务平台，提供多业务统一服务门户，简化沟通交互流程和渠道，明晰各方权责，构建“互联网+环保”应用。 个性化门户：采用分级角色视角的思想，根据用户的属性、关注点等，为政府用户、环保用户、社会用户和企业用户这四类用户分别定制不同的个性化展示内容。 |
|  |  | 企业用电量智能管控系统 | 将企业的用电量监控数据对接到现有平台。提供详细的数据同步对接方案，并将数据无缝集成到现有平台。 |
|  | 智慧城管 | 公用设施监管 | 加快数字化城市管理智慧化升级，利用新一代云计算、大数据、移动互联网、物联网等技术，推进燃气供热管理、园林绿化、环境卫生、垃圾收运监管、市政道路管理、建筑扬尘管理等领域信息化建设，实现感知、分析、服务、指挥、监察“五位一体”，创建统一指挥、协同处置、共建共管新格局。加强城市管理基础数据汇聚融合，实现地下管网、井盖设施、路灯线杆等城市基础设施和流动摊贩、占道经营、违章停车、违法广告、乱扔垃圾等城市管理问题状态信息的实时采集、在线监控、集中管理和信息共享，逐步提高市政管网管线智能化监测管理率，增强数据采集有效性。 |
|  |  | 城市部件数据普查 |  |
|  | 自然资源智慧化监管 | 国土高点监控预警 | 提供系统内的组织、人员、车辆、用户、角色、认证、区域等的配置和管理。 支持用户权限管理；支持提供统一的认证、授权管理机制，支持HTTPS。 支持数据库的管理，支持数据库的备份和恢复。 支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览。 支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等。 对前端编码设备进行集中管理，并提供视频预览、云台控制、录像回放功能。 能按照指定设备、指定通道进行图像的实时点播，支持点播图像的显示、缩放、抓拍和录像，支持多用户对同一图像资源的同时点播，应支持基于GIS地图的图像点播。 对级联的视频点位进行管理，支持国际协议上下级平台级联，支持流媒体集群配置。 支持对挖掘机、推土机等工程车辆；施工活动板房进行智能分析和识别。 支持智能分析告警与地块图层信息、告警位置、监控视频等等多手段对违建报警进行综合研判，当判定为违规行为时，支持直接给巡查人员派发任务。 支持违建报警监控点的实时预览、录像回放。 显示报警图片所在的地理位置信息。 支持在自定义区域上定位监控点位。 支持在地图上测距、测面、支持清除图层上的信息。 支持配置地块周边监控点的抓拍计划，将图片存入图像档案。 支持按照地块名称排序，展示所有图片档案。 支持查看图片数据的详细信息，信息包括抓拍时间，图片名称等，并支持按抓拍时间顺序依次点击查看图片。 |
|  |  | 荣成市不动产登记“一网通办”便民服务平台扩展升级 | 不动产登记所涉及的权籍数据管理、登记业务办理管理、登记成果管理利用、登记数据的分析、不动产登记信息的共享查询统一在市级集中的不动产登记信息管理平台实现和管理。所有不动产登记成果通过本平台与国家平台、省平台进行对接，完成成果汇交工作。 本平台直接为荣成市不动产登记机构履行登记业务和信息共享查询职责提供统一的技术支撑。最终目标建成符合不动产统一登记制度设计和实施要求、各级互通、信息资源得到充分共享的不动产登记信息管理平台。 |
|  | 智慧应急 | 应急指挥中心设备改造升级 | 结合《山东省县级应急指挥中心建设指南》的相关要求，荣成市应急指挥中心改造应满足以下要求： 1、新增一套LED显示屏及屏控系统，既可灵活多样地显示高分辨率视频图像，颜色丰富，图像清晰，又能够对各种不同类型的输入信号进行采集，将各种图文、影像、数据等信息同时显示在多种不同设备上，实现了多路信号的统一显示，充分满足应急管理部门的高清显示、实时调度、会商、决策及信息反馈等应用需求。 2、充分利旧现有的音频设备，补充数字会议及扩声设备，新增调音台、反馈抑制器、音频处理器及数字会议等设备，满足现场发言扩音、多个视频会议系统音频对接及扩音、多媒体电脑音频扩音等融合使用需求，有效抑制啸叫、无声音等情况的发生。 3、新建一套智能中控系统，实现对大屏显示设备、可视化显控设备、会议扩声设备、灯光等设备进行集中控制，实现对各种音视频信号的无缝切换，极大的提高应急指挥中心的工作效率。 4、根据《山东省县级应急指挥中心建设指南》的要求，需补充操作终端及专用图形工作站，以满足高清移动布控球、无人机等现场音视频的展示需求以及稳定运行调度指挥等业务信息系统的要求。 5、提升二楼视频会议室功能，需将一楼指挥中心音、视频资源传输至二楼会议室，作为一楼应急指挥中心的补充，充分发挥会商决策功能。 |
|  |  | 集成化应急管理指挥系统 | 应急指挥联合调度 通过汇集应急物资、救援力量、应急专家、应急知识库、通讯录、实时气象、周边视频、周边人口等辅助决策信息，采用单兵、无人机、布控球、对讲等多种通信手段，按照应急预案实现应急路径规划、群众转移、通过仿真模型进行态势推演，运用多种方式，实现应急指挥联合调度。 防汛抗旱应急专题 通过对气象、水情、雨情等数据监测，研发监测分析模型，实现汛情旱情监测预警，整合队伍、物资等应急资源，利用多种卫星通信手段，实现防汛抗旱应急事件的整体调度、统一指挥。 森林防火应急专题 通过高点监控、无人值守卡口等视频监控分析手段，实现火情火灾实时监控告警；汇集火势仿真模型、单兵定位系统、防火救援物资队伍等手段，实现火情趋势推演、火灾救援调度、现场图像回传、远程指挥决策等。 安全生产应急专题 通过对接远程物联控制设备的监测数据，对全市重点监管（涉氨制冷、危化品等）企业实现在线监测预警、视频监控，结合地理信息系统（GIS），将监管企业点位信息、企业信息、监控信息、设备监测信息纳入安全生产监管一张图。 应急综合管理门户 针对应急指挥中心业务跨度大，系统众多的痛点，开发荣成市智慧应急管理平台，连接两客一危车辆监管平台、建筑工地扬尘监测平台、建筑工地扬尘监测平台、省安全生产风险管控平台、省应急值班值守平台、省救灾和物资保障管理系统等，可以将业务系统分类展示，一键直达。 |
|  | 社会治理信息化建设 | 市场主体信用平台 | 市场主体信用综合管理系统是整个平台的建设的核心内容。需要主管部门和执法部门各级领导、工作人员通过“用户名/密码”验证后登录系统，方可实施操作。市场主体信用管理系统主要是信用主管部门、执法部门使用的PC管理端，实现数据的交换共享、商户管理、综合管理和运维管理系统，作为移动执法app、主体号、用户号的后台管理系统，同时对所有部门用户进行账户和权限的管理分配，通过图表分析为监管部门领导和相关人员提供执法依据和决策依据。 系统提供的功能包括信用数据采集建库、市场主体信用数据管理、数据查询与统计、系统管理四大方面的功能。 |
|  |  | 社会治理一体化平台 | 荣成市社会综合治理联动指挥中心一体化平台进行分层设计，建设内容包括统一受理分发中心、统一考核、数据服务API、社会治理重要应用场景开发、统一基础支撑平台、数据中心等内容。 同时与荣成市现有系统和威海市相关系统进行充分对接、数据互联。 |

2、数字惠民

| 子系统 | 一级模块 | 二级模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数字惠民 | 智慧社区 | 智慧社区综合管理服务平台 | 建立社区统一工作平台，接入目前能够接入的信息系统，通过单点登录技术和门户技术，实现内容和数据的高效整合。 |
|  |  | 慧社区大数据分析平台 | 系统通过与各部门共享数据及采集各类终端数据，收集海量结构化数据和非结构化数据。结构化数据包括平台产生的数据（包括居民、组织、部件等基础信息）和各部门提供的共享数据等；非结构化数据主要包括来自于APP、电脑、摄像头等各类终端的文件，如图片、音视频、文本、即时通讯的记录等，在存储层使用大数据库及分布式海量存储方式存储数据。使用统一规范，标准化数据格式。在大数据智能分析平台建立智能分析模型算法库和自然语言处理引擎，通过平台的大数据分析计算能力，预测社区内各类指标，为社区工作决策提供科学依据，应用于用户画像、特殊人群帮扶、社区事件智能分发等各类场景应用中。使用标准化接口将处理结果通过各类终端，服务于居民、社区及物业工作人员，实现社区日常服务管理的高效流转。 |
|  |  | 智慧社区物业管理平台 | 物业管理平台够给物业公司内部管理提供全面的解决方案，可满足物业管理公司、小区开发商、小区居民、小区服务人员等不同人员的需求，有利于物业管理公司实时掌握当前的经营状况，堵住漏洞、提高经济效益，提升整个公司在工作效率和综合管理水平。结合物业管理的现状，功能设置合理，操作简单方便。 |
|  | 智慧泊车 | 停车运营管理系统 | 首页信息可视化 可涵盖订单数量、订单金额、缴费率、周转率、车场车位占用率、人员在岗率、设备占用率等重要指标； 支持BI数据分析，包括但不限于路内停车分析、路外停车分析，可分别两类场景中本月订单总金额、停车记录总量、用户缴费率；今日订单总数、订单金额、停车记录曲线图、周转率、日占用率等进行分析展示； 监控模块 监控模块包含今日数据实时展示、地图查看车场、设备状态监控、违停车辆查询、报警信息监控、PDA报警信息、消息推送功能。 路内停车管理模块 路内停车管理包括路内停车记录管理、收费管理、资源管理等组成。 路外停车管理模块 路外停车管理模块包括远程开闸管理、停车记录查询、收费管理、车场资源管理组成。 运营管理模块 运营模块管理模块包括运营分析、员工管理、停车卡管理、特殊车辆管理、活动管理、卡券管理、APP元素管理、日志管理。 财务管理模块 主要功能包括：发票管理、后台支付、财务报表 客服管理模块 客服管理模块包括个人会员、单位会员、车辆认证管理、会员建议等，支撑运营管理。 设置管理模块 设置管理模块包括运营公司配置、角色管理配置、后台用户配置、区域管理、道路管理、节假日配置、消息管理、收费规则配置、系统参数设置。 |
|  |  | 互联网地图车位导航服务 | 为了更好的为广大市民及车位提供城市停车服务，需将城市停车数据对接到互联网导航地图服务APP中（互联网地图厂商不限，导航服务范围需涵盖全国），为市民及外地游客提供便捷服务。 |
|  |  | 充电桩管理系统 | 充电桩管理系统包括以下7个模块 实时监控 监控充电站\离散桩的状态 充电 终端用户可通过投币、刷卡、扫码等方式进行充电，支持在线支付，对订单进行结算 设备监控 监控限流式保护器的状态，包括线路中的剩余电流、温度及异常报警 安全监控 监控电瓶车进电梯；监控变压器负荷并对充电桩进行功率控制 运营中心 对平台和充电桩的运营情况进行统计，并生成财务报表和运营报告，包括用户充值信息、充电量/充电金额/充电次数等充电信息、用户充值记录、用户消费记录等 平台运维 负责平台和充电桩的正常运行，包括充电桩接入、集中监控、异常管控、参数配置、远程控制等 移动端--支付 提供给电瓶车车主使用，可以提供账户充值(支付宝/微信)、智能寻桩、实时监控充电情况、充电支付等功能。 |
|  | 智能公交信息化管理平台 | 公交大数据应用分析平台 | 打造公交大数据应用分析平台，平台基于城市人口数据、市民出行数据、交通数据、气象数据和民生诉求数据，结合公交线网、班次、站点分布等运营数据，进行精准的大数据核算，通过对公交数据深度挖掘分析，为公交的营运管理和决策提供科学数据支撑，解决城市公交运营成本高、运行规模萎缩等突出问题，在城市公交线网规划思路和运营模式上，找到可持续发展的有效举措，突出公交的灵活性，为乘客提供更高效、更精准、更智慧的出行服务。 |
|  |  | 智能调度管理系统 | 利用智能调度管理系统的基础上，融合公交大数据分析，掌握车辆运行数据，并按照“高峰跑足、平峰跑匀、视情应对”的原则，实现实时动态调度模式，遇到交通拥堵、恶劣天气、突发事件等情况，第一时间形成有效的实时调度方案，缩小实际班次与计划班次之间的差距，实现客流与营运管理的合理匹配，最大限度满足乘客出行需求。 |
|  | 共享单车 | 共享单车投放 | 在全市范围内规划自行车站点100处，计划投放2000辆自行车，为市民提供智能取送车服务。 |
|  | 智慧养老 | 公共服务门户 | 为荣成老年人及其亲属提供更好的服务是荣成“健康养老”项目的重要目标，平台相关应用服务于居家养老、机构养老和社区养老等养老模式。平台建成后，统一开放的平台门户面向老人及其亲属、政府管理机构、养老服务机构、志愿者提供统一的访问入口。并且与荣成智慧医疗平台、荣成智慧社区平台、荣成征信平台、荣成志愿者活动管理系统等紧密对接，健康养老各参与方可以通过访问平台门户进行相关健康养老信息的管理和查询。 |
|  |  | 养老协同服务门户 | 智慧养老公共服务门户作为荣成智慧养老平台的统一门户，提供健康养老公众服务、养老机构协同服务、政府养老服务监管、养老中心服务等功能，是政府提供惠民养老服务的窗口。 1、通过智慧养老公众服务门户网站，实现老年人足不出户就能了解并享受实时化、多样化、个性化的全方位的养老服务。系统主要包含在居家养老、机构养老、志愿者、通知公告、老年活动、老年维权、养老地图、老年社团、老年学习、老年产品、健康养生、养老动态、涉老法规、咨询投诉、服务预约、用户管理等功能系统。 2、网站我市以及外埠养老服务企业关于养老食品、养老用品、养老旅游产品、养老文化等养老信息的详细介绍和展示。并提供平台加盟服务商信息维护功能，根据系统权限自主维护服务项目和服务人员信息，发布企业养老服务产品讯息等功能。 |
|  |  | 养老服务中心门户 | 为智慧养老平台的运维筹建“智慧养老服务中心”，智慧养老服务中心将全面负责智慧养老平台的运营管理工作，养老服务中心信息系统作为智慧养老服务中心的专属系统包括如下主要功能：养老服务电话呼叫受理、派单、服务跟踪、服务质量回访等养老服务全程的管理功能；养老机构管理；养老服务提供商管理；养老服务产品使用情况管理等等。 |
|  | 智慧医疗 | 医疗协同系统 | 医疗协同系统：以医疗、医疗保障为主题整合目前各医疗机构信息化系统，搭建医疗资源数据库，并升级改造，实现信息互联互通、资源共享，包括医院基础信息管理、互联互通监管、医保监管等子系统，以及对银医通的支撑等。 |
|  |  | 健康管理系统 | 健康管理系统：以基本公共卫生服务为主题建设健康档案数据库，包括居民个人健康管理、基层健康云诊疗服务，与电子病历数据库互通，实现慢性病管理、疾病预防等连续性，拟包含慢病管理、电子健康档案浏览器、居民健康体检、中医健康服务管理、健康云诊疗服务、健康咨询等子系统。 |
|  |  | 分级诊疗协作服务系统 | 分级诊疗协作服务系统：以深化医药卫生体制改革为核心，充分发挥“互联网+”功能，实现优质医疗资源的科学、高效应用。拟包括远程医学会诊、区域影像、远程心电，分级诊疗、预约诊疗、家庭医生签约服务等子系统。 |
|  |  | 妇幼计生系统 | 妇幼计生系统：以打破“妇幼保健”和“计划生育”双烟囱为突破口，实现闭环式健康管理。拟包括计生管理、婚姻管理、孕前管理、孕期保健、产后管理、儿童健康管理、中老年妇女健康管理等子系统。 |
|  |  | 药品监管系统 | 药品监管系统：以药品全程监管为主题，保障溯源可查询、质量有保障的药品安全管理。拟包括药品采购、内部监管、抗菌药物、基本药物管理、毒麻精神药监管等子系统。 |
|  |  | 决策分析系统 | 决策分析系统：以区域医疗为主题的包括全市的医疗机构的业务合理性及服务质量监测评价，为领导决策提供科学依据。拟包括医院管理各项指标的汇总分析、医改重点指标的监测、传染病监测和预警、卫生监督管理等子系统。 |
|  | 智慧食安 | 智慧食安基础平台 | 充分协调平台涉及参与及对接的承建单位，完善相应的业内统一规范，对需要整合和交互的数据制定数据规范，建立统一的数据规范体系。以国家标准、省局标准和行业标准为依据进行数据设计和建设。建设信息资源平台，将以既有系统数据库为源数据库，从监管业务数据的实际出发，对原有系统数据及各类相关数据的分析、梳理，形成信息资源目录。将各类结构化和非结构化的数据，经过预处理、清洗、转换、关联、比对、标识之后，变为有价值的信息资产，并以服务的方式对外统一进行发布，实现横向集成、纵向贯通、全局共享的数据服务平台。为各级监管部门的日常工作、基础查询、综合分析、决策支持、深度挖掘提供服务，为各部门二次开发提供服务，为社会公众提供便捷的信息服务。 |
|  |  | 智慧食安监管平台 | 贯穿大食品的整个产业链条，结合企业管理和监管环节，对食品生产加工、食品流通、餐饮服务等环节形成全链条的监管，在整个过程执行质量安全监管，并将企业信息、产品信息、流向信息等整合成可溯源的管理数据，提供企业内部管理或数据对接的上报功能，由企业录入或导入的监管信息可以在追溯平台上实现监管。监管机关实时掌握企业的生产经营实况，通过信息发布与查看信息反馈，信息反馈回复等手段，实现监管单位和企业之间的信息交流。另外可以配合视频监控等手段，提升整个食品安全的立体监管水平。 |
|  |  | 智慧食安服务平台 | 智慧食安服务平台主要分为政民互动、政企互动、移动监管等，是新一代服务政府的升级服务模式，基于信息公开的服务内容上，又扩展事项办理、数据开放、专项查询等内容，体现政府改革的核心理念，为企业和民众参加各项市场及社会活动提供服务保障。强调政府的服务性，以网络为基础的服务平台是政府为企业、公众提供服务最直接有效的手段，平台以政府官方信息发布，提供最权威的信息。另外，平台也提供互联网性质的纯线上金融服务，以小额金融为主，主要是保险、信贷、帮扶、农资补助等内容。 |
|  |  | 智慧食安推广平台 | 运营平台项目规划中产品提升的核心平台，体现企业和市场的主要关注点，以产业规划研究院的整体规划为架构，分设电商、大宗交易、产品营销、品牌推广、投资众筹、创新模式研究等方向，在荣成市的角度上，提升地方产业的运作能力，提高品牌溢价，提升荣成市的整体农产品、水产品、食品的销售量，提高荣成出产的整体管理水平及市场占有率，设立研究院及从业人员培训机制，引入专家咨询服务，培养荣成市整体的企业经营者和从业人员的产业意识和理论体系，并使他们逐步学会一系列新一代营销方式和营销平台的使用，提升产业人员知识和理念的同时，也提升其信息化层次，为荣成在全国乃至全球的产业扩展培育基础。 |
|  | 智慧旅游 | 智慧旅游管理平台 | 依托大数据，实现各项旅游行业数据统计，以满足旅游主管部门信息畅通，随时掌握旅游体系信息的需求，提升旅游管理智能化水平，提高旅游管理人员工作效率。 |
|  |  | 智慧旅游服务平台 | 通过信息技术提升旅游中吃、住、行、游、娱、购的体验和旅游品质，提升旅游的舒适度和满意度，帮助游客更好的安排旅游计划并形成旅游决策，以人为本，体验为王，极大的改善旅游体验。 荣成全域旅游的产品由于涉及的行业众多，因而非常分散和复杂，作为旅游目的地信息的整合者，智慧旅游的DMS的责任就是尽可能地把分散的产品最大程度的整合在一个平台上，为消费者节省时间成本和精力成本，实现最大程度的产品整合的职能。 |
|  |  | 智慧旅游营销平台 | 降低旅游企业的经营成本，特色化营销模式，增加用户粘性，带动不同群体参与到荣成旅游服务中去。 以荣成旅游的吃住行游娱购为旅游要素，结合智慧手段：基础通讯、前沿科技、智能终端相结合形成具有荣成特色文化的智慧旅游营销体系。 |
|  |  | 会员中心 | 我的荣成 主要功能包括：个人基本资料、登录名称与密码 订单 景点：登陆后，在订单中心可查看景点电子门票订单、购买记录及使用过的优惠码。 酒店：登陆后，在订单中心可查看酒店预订及支付订单、购买记录。 旅游特产：登陆后，在订单中心可查看旅游特产订单、购买记录及使用过的优惠码。 线路：登陆后，在订单中心可查看购买过的线路订单、购买记录。 休闲娱乐：登陆后，在订单中心可查看休闲娱乐项目的订单、购买记录。 其他：在订单中心查看除《景点、酒店、旅游物产、线路、休闲娱乐》之外的项目订单及购买记录。 我的额优惠券 在平台中的优惠券的相关的信息情况：优惠券内容、到期时间（已过期、未到期）、使用情况（已使用、未使用）。 我的游记 登陆后，用户可在线查看我写过的游记信息，包括：游记类型（海上游、农家乐、休闲游、亲子游、深度游）、内容、图片、时间、线路，查看历史记录，查看旅游地点记录。同时也可在线编写新的游记，并上传。 我的点评 登陆后，用户可在线查看订单（景点、景区、酒店、餐饮），可对已完成的订单进行内容评价、等级评价、订单分享（微博、微信、朋友圈），通过订单分享，增加荣成旅游各系统的用户使用量。 我的咨询 登陆后，用户可在线查看历史咨询记录，并根据咨询时间、咨询类型（旅行社、酒店、景区、交通、餐饮、导游）进行搜索。 我的投诉 登陆后，用户可在线查看投诉记录，并根据投诉类型（旅行社、酒店、景区、交通、餐饮、导游）、类别（价格、质量、服务）、投诉人对象、投诉时间进行搜索。 个人主页 对个人页面进行设置、更改个人主页名称和风格、上传头像、发布的博文的展示。 每个不同的系统内，都有对应的会员中心，基本版块为以上八点，根据所涉及的属性不同，进行删减 |
|  |  | 商家中心 | 商家信息 登陆后，商户对基础信息编辑、查看，包括名称、地址、电话、相册。 商家入驻 旅行社：旅行社入驻申请情况： 1、申请信息：公司名称、营业执照、营业执照号、申请人、申请时间； 2、处理情况：已处理、未处理、驳回、通过、正常运营、已过期。 酒店客栈：入驻申请情况： 1、申请信息：公司名称、营业执照、营业执照号、申请人、申请时间； 2、处理情况：已处理、未处理、驳回、通过、正常运营、已过期。 餐饮：入驻申请情况： 1、申请信息：公司名称、营业执照、营业执照号、申请人、申请时间； 2、处理情况：已处理、未处理、驳回、通过、正常运营、已过期。 休闲娱乐：驻申请情况： 1、申请信息：公司名称、营业执照、营业执照号、申请人、申请时间； 2、处理情况：已处理、未处理、驳回、通过、正常运营、已过期。 景点景区：驻申请情况： 1、申请信息：公司名称、营业执照、营业执照号、申请人、申请时间； 2、处理情况：已处理、未处理、驳回、通过、正常运营、已过期。 商家订单 订单管理：商家登陆后，可对历史订单进行状态管理、订单排行、订单筛选、订单导出和打印，进行实时有效统计，为商户自我营销提供数据支持。 单据管理：商家登陆后，可对各类单据进行管理，包括：收款单管理、退款单管理、发货单管理、退货单管理，借助数据统计功能，以科学管理方式对未来营销计划进行规划。 售后服务管理：商家可对售后订单进行管理，包括：处理售后单（新问题、待处理、已处理）、导出、删除，形成及时服务，帮助用户快速获取售后服务信息，提升服务品质和销量。 商家主页 登陆后，商家可对店铺界面进行编辑，同时还可对文章栏目、文章列表、友情链接进行添加、编辑、删除。根商家根据自我店铺需求，进行模块组合。 商家会员 登陆后，商户可对当前已关注的会员进行群发邮件、短信，并进行会员数据的搜索、删除、导出、添加。后台可对会员等级进行编辑，有效的对会员进行营销管理。 后台系统会员信息的数据统计：会员总数、会员男女比例、会员分布、会员消费水平统计，分析出会员的消费行为和偏好，为商家营销策略制定提供数据支持。 商品管理 登陆后，商户对商品进行管理，包括：添加商品、编辑商品、批量操作、删除商品、商品导入，商品搜索，根据后台订单销量排行，为商家提供合理的商品库存管理数据。 商家活动 登陆后，商家可在店铺设置独立的商家活动，包括：订单促销、商品促销、优惠券、赠品 商家可以在后台随时批量的生成不同折扣或不同面值的优惠券账号，借此优惠券账号商家就可实施大规模促销活动。 |
|  |  | 系统管理平台 | 系统设置 主要功能包括：全局管理、接口管理。 管理员管理 主要功能包括：管理员列表、权限组列表、管理员日志。 CMS管理 内容管理系统，管理整个系统内部展示型信息。系统内容分类，对同一类型的信息进行分类管理，每一类信息都可以进行新建、查看、编辑和删除四种不同的操作 个人会员管理 主要功能包括：会员列表、会员分组。 商家会员管理 主要功能包括：会员列表、会员分组。 微信管理 主要功能包括：群发功能、自动回复、自定义菜单、素材管理、设置。 文件管理 管理员对系统内的所有图片、视频、音频、文档文件进行上传、删除、查看、编辑。 报表中心 本平台报表中心对大数据系统报表的支持，包括Hadoop、几种流行的NoSQL数据库以及3个MPP分析关系数据库上的各种模型报表。 |
|  | 智慧教育 | 基础数据中心 | 基础数据管理 区域教育基础数据管理，为各应用系统提供基础数据。 功能包括：学籍管理、教籍管理、单位管理、教育装备管理。 统一用户管理与身份安全管控系统 实现对各子应用系统单点登陆、统一授权以及提供基础的用户数据管理功能。 主要功能包括：用户管理、单位管理、统一授权管理、系统接入管理、统一授权、数据同步接口、统一登陆、登出集成接口。 第三方开放应用管理系统 第三方开放管理系统是一个快速接入第三方应用平台的系统，提供第三方应用资源的开放与综合管理。 主要功能包括：应用接入、应用运营管理、应用展示。 数据集成与交换平台 系统对各类业务系统的数据进行收集、处理，最终加载到一个统一的区域存储，实现数据的规范化和标准化，最终为各类数据在业务系统间的共享、综合分析利用提供基础支撑服务，消除信息孤岛。 主要功能包括：图形设计器、数据处理引擎、转换管理与定时执行、任务管理与定时执行、转换执行与状态监控、任务执行与状态监控、数据仓库元数据管理、数据共享接口、数据接口授权、数据集成应用设计开发、业务数据集成、智能数据共享、数据分析应用设计开发、基础用户统一集成。 数据安全防护系统 数据安全防护系统是一套综合的解决方案，系统能够利用一系列的技术手段，对重要业务数据进行隔离保护和防伪校验，防止数据在传输过程中、用户密码被破解、系统被攻击等情况下，数据被恶意修改后的识别，以及降低系统被非法访问和攻击的可能性，最大可能的保护系统数据。 主要功能包括：数据管理接口、应用系统注册及密钥管理、数据结构管理、用户授权、用户二次验证、系统安全环境检测、数据操作日志查询及管理、数据恢复管理、数据状态查询。 大数据分析与决策支持系统 利用数据处理系统中经过处理的标准化和规范化数据，进行数据的聚合处理，构建通用数据统计分析模型，利用多种数据方法和数据展示手段，为教育管理和教学应用提供数据分析和决策支持。 主要功能包括：用户权限管理、维度管理、事实管理、多维模型配置、多维查询引擎开发、即席分析功能、指标配置管理、查询方案配置管理、指标分析管理、主题分析管理、分析内容展示、数据分析功能集成、图形功能集成、分析应用开发。 异常连接监测系统 异常连接监测系统通过对网络设备节点状态、网络应用访问行为的不间断监测，及时发现非正常连接行为（违规外联、私自搭建网中网、异常频密访问应用、异常网络扫描等），从而可让信息与网络安全管理者主动排除安全风险，有效应对安全威胁。 主要功能包括：网中网监测、违规外联监测、未授权设备违规接入监测、异常扫描行为监测、业务系统异常访问监测。 |
|  |  | 智慧教育门户 | 主要是从全市教育信息化的需要出发，一方面开辟向社会展示区域教育工作成果的窗口，另一方面也为面向全市的教育工作者提供县级层面上的信息服务。 根据目前整体教育信息化的现状来看，县级门户主要涉及三个方面要求： 1）、教育信息门户：教育局面向社会展示教育全貌的信息化窗口。该门户应该按照政府部门的信息公开要求，就教育相关的行政信息、教育新闻面向社会进行公开，该门户应该成为市民了解教育动向、咨询教育问题的首选。 2）、业务门户：是根据具体业务需要，为业务处理提供快速入口的门户服务，同时也是公开教育业务，接受社会监督的窗口。如教研信息等。 3）、专题门户：为了某一个特定的主题需要而制定的门户。由于教育业务的特殊性，除了常规的教育业务工作外，往往会针对某一类特定的需要开展一些专题工作专题门户的建设可以是临时性的，也可以是长久性的，其信息可以来自于其他的应用系统，也可以独立发布。 主要功能包括：信息管理、互动信息管理、用户与权限、统计功能、日志功能、模板管理、集群与站点管理。 |
|  |  | 网络学习空间“人人通” | 互动增强型空间、用户核心功能集成区域，实现云平台的基础承载，为用户提供的云平台能享受的所有服务的便捷窗口。 教师空间 主要功能包括：基础空间功能、私有云盘、网络教研、考务管理、作业管理、互动问答、应用推送与集成、信息推送与汇聚。 学生空间 主要功能包括：基础空间功能、考试管理、在线作业、在线学习、应用推送与集成、信息推送与汇聚。 专题空间 主要功能包括：基础通用功能、空间管理、空间开通与加入、空间应用。 学校空间 主要功能包括：基础通用功能、空间管理、空间开通与加入、空间应用。 管理空间 主要功能包括：基础通用功能、空间管理、空间开通与加入、空间应用。 终身教育空间 主要功能包括：基础通用功能、空间管理、空间开通与加入、空间应用。 |
|  |  | 教育资源公共服务系统 | 教育资源公共服务系统 教育资源公共服务系统为教育资源提供统一的管理与使用服务，实现资源与网络学习空间及其他各子系统间的互相共享，与学习空间紧密融合，为学习空间提供资源支撑即取即用，同时资源空间产生的资源能主动回到资源管理平台实现资源积累。 主要功能包括：资源索引、检索；资源预览与播放、资源收集、资源应用、资源收藏与分享、资源纠错与举报、资源推荐与推送、资源统计与订阅、资源管理 网络活动评比系统 网络赛事活动组织与管理系统，资源创造与收集利器。 主要功能包括：在线资源收集型赛事、管理型赛事、赛事与权限管理、证书管理 网络求助系统 基于用户在线互动资源求助与征集系统。 主要功能包括：求助发布与修改、求助检索与回复、求助互动、采纳与资源集成、奖励机制。 网络在线课程系统 课程、资源包的组织与互动教学系统，在线学习、课堂教学素材管理。 课程建设与管理、课程应用、课程推荐、在线课程、听课分配与管理、作业管理、考务管理。 |
|  |  | 智慧课堂互动教学系统 | 通过电子教材、教辅教材、视频资源、学科工具等为教师提供备授智慧环境支撑，。班级通过配备PAD可实现智慧课堂互动教学应用场景。 主要功能如下： 智慧教学：教材/学科备课、学科工具、教材/工具授课、微视频录制与分享、电子作业等；在线学习：视、声、图、文多媒介融合优质学习资源、数字化作业、自主学习协作组。 课堂互联：师生互动、教学管理、教学评测、试卷管理。 |
|  |  | 网络教研与远程互动课堂 | 网络教研系统是一个为满足信息化环境下学校智能排课、教师个人备课、集体备课，听课/评课、教育局或学校开展远程互动教研活动的平台。 主要功能如下： 支持以教育局为单位开展教研活动； 支持结对学校之间开展集体备课或者其他教研活动； |
|  |  | 网络阅卷与教学质量评价系统 | 强大的数据统计和分析功能，通过大量考试结果分析学生学习情况、教学质量情况等。通过云端实现试卷的“集中扫描，分散阅卷”的功能，便于老师在学校机房、办公室、家等不同的地点进行阅卷工作。 主要功能包括：分散阅卷、结果推送、讲评和查询、成绩统计和分析。 |
|  |  | 优质教育资源 | 幼儿教育资源 主要功能包括：幼儿教学、幼教老师教学指导辅助课程资源。 基础教育资源 主要功能包括：主流教材版本同步资源目录，动画、WORD、PPT等资源。 基础教育虚拟实验室资源 主要功能包括：物理、化学、科学、数学课程实验模拟，实现在线的试验。 职业教育素材资源 主要功能包括：国家职教专业十八个大类全覆盖资源，教学课件、电子教案、备课素材等。 职业教育仿真实训 主要功能包括：虚拟化在线观看、讲解模拟教学。模拟物理环境，学生在线实际演练操作。仿真环境下对课堂知识的实际操作，系统记录操作过程与方式等并最终评定考核结果。 终身教育课程 主要功能包括：文法类、经营类、外语类、农医类、理工类、师范类、种植类、养殖类等多种类课程资源。 电子图书 主要功能包括：文学、教育、艺术、科普、语言文字、历史地理、政治军事、养殖、实用技术、精神文明等类电子图书。 |
|  |  | 教育管理公共服务平台 | 利用信息化手段将教学管理过程中的教育、教学和管理类数据，进行全方位、全过程管理，对广大教职工和学生在正常工作和学习过程产生的数据和工作成果进行收集整理，并汇总到全区县、全市；突破传统意义上教学和教务管理过程中不可量化的数据的管理，提升教学教务管理的科学性和高效性。 主要功能包括：办公管理、教学管理、教务管理、资产管理、汇总统计。 |
|  |  | 智慧城市系统对接 | 与数据中心系统集成：基础数据收集与分析实现智慧教育云数据支撑 集成现有应用系统：与现有系统集成 与智慧城市平台集成：实现智慧教育与智慧城市平台统一 与配套硬件设备集成：实现硬件与软件一体化，利用软件的灵活配置充分驱动发挥硬件性能。 |

3、数字兴业

| 子系统 | 一级模块 | 二级模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数字兴业 | 智慧农业 | 农业数据信息处理系统 | 智慧农业监管服务平台的农业信息大数据包括以下数据基础库。农产品大数据分析系统则是对荣成市农产品质量数据、农业投入品数据进行数据统计分析。 农民数据基础库 农民数据基础库包括农户信息的登记、存储、检索。农户登记信息按照农户类型进行分类存储，包括农户的个人信息（姓名、性别、年龄、身份证号、住址、联系电话等）、农户土地的基本信息（土地所属地区、土地面积、农作物种植品种、土地托管类型等）。详细的信息存储有利于实现主体信息多种条件下的查询，便于用户进行多维度分析。 农户登记信息可按照登记备案时间、农户的个人信息、农户土地的基本信息进行单一关键词检索或多条件组合筛选查询，在农户办理业务时，方便管理人员通过各种查询方式快速找到需要的农户备案信息。 资产数据基础库 资产数据基础库汇总备案荣成市各镇村的农村集体资产信息，包括归乡（镇街）、村集体全体成员（社员）集体所有的资源性资产、非资源性资产。包括集体所有的土地、森林、山岭、草原、荒地、滩涂、水面等自然资源；集体所有的流动资产、长期资产、固定资产、无形资产和其它资产。 资产数据基础库对农村经济和社会等多方面资源信息进行全面采集、汇总、优化和分析，为农村管理、农业生产和农民服务提供科学、有效的管理手段，形成综合资源数据库，各级相关部门共享信息，网络化传输，可实现农村管理的多方面功能，领域覆盖各级农村管理部门、农业龙头企业、村合作经济组织和农业大户等。 人才数据基础库 人才数据基础库为监管人员提供荣成市各镇村所有村民劳动力信息的采集备案管理、查询统计分析。人才数据基础库将各镇村村所有村民劳动力按照劳动技能类型、村民劳动力年龄段进行分类，建立不同劳动技能类型及不同年龄段的村民劳动力信息数据库，提供监管人员对村民劳动力信息的添加、修改、删除的编辑管理功能。 监管人员在劳动力资源信息库下可通过单一关键词查询每个村民劳动力的信息，同时也可以根据村民劳动力所属地区、劳动技能类型（木工、种植、一般劳动力等）、村民劳动力年龄段、村民个人信息（姓名、性别、身份证号、住址、联系电话等）等条件进行组合筛选查询，实现监管人员查询某一地区、某一劳动技能类型、某部分劳动力年龄段范围内所有劳动力信息的功能需求。 人才数据基础库可根据监管人员的使用需求，显示每位村民的基本劳动力信息，包括劳动力所属地区、劳动技能类型、村民的姓名、性别、年龄、身份证号、住址、联系电话等个人信息。 农资数据基础库 种子数据 种子数据以数据实时更新、电子地图标识及区块划分、TOP5排行榜统计展示、柱状统计图、扇形统计图等数据信息展示的方式，构建一个生动、形象、直观的展示平台，为公众对荣成市种子追溯信息的有充分的知情权，全面获得种子的来源、去向全过程的信息，为安全购买提供决策依据，为其参与监督提供平台。 农药数据 农药数据可视化展示将以数据实时更新、电子地图标识及区块划分、TOP5排行榜统计展示、柱状统计图、扇形统计图等数据信息展示的方式为监管人员展示全市农药进销量总数、农药种类总数、农药备案告知总数、农药经营门店总数等。 1.4.3化肥数据 化肥数据提供实时更新滚动变化的化肥相关数据，通过对荣成市的电子地图进行区域划分（划块、划片），区域划块（片）实现色彩区别显示。可实现点击区域划块（片），同步显示化肥进货量、化肥销货量、化肥品种数、化肥产品告知量、化肥经营门店数、化肥生产厂家数、化肥批发商数。 农机数据基础库 农机数据基础库为监管人员提供农业机械设备的信息备案管理与查询。系统通过建立农业机械设备信息库，帮助监管人员将农业机械设备的信息进行无纸化、信息化电子管理与查询，帮助监管人员更好的对将闲置的农机具等集体资产，有偿转让、租赁给专业农技公司使用，实现集体资产的保值、增值。 通过农机械数据基础库，监管人员可以通过单一关键词查询每个农机设备的信息，同时也可以根据农机设备所属地区、设备所属类型（种植、施肥、灌溉等）、设备寿命、负责人的个人信息（姓名、联系地址、联系电话等）等条件进行组合筛选查询，实现监管人员查询某一地区、某一类型设备范围内所有农机设备信息的功能需求。 农业机械信息数据基础库可根据监管人员的使用需求，对每个农机设备的设备所属地区、设备所属类型、设备使用情况（已转让给某机构、已租赁给某企业、闲置中）、设备寿命、负责人的个人信息（姓名、联系地址、联系电话等）等数据进行采集、添加、修改、删除。 土地数据基础库 土地数据基础库将荣成市各村镇所有土地信息按照土地种植农作物品种、土地托管情况进行分类，建立不同土地种植农作物品种及不同托管类型情况的土地信息数据库，提供每块土地适宜种植何种农作物、在种植时投放何种肥料，该肥料采用何种配比，为监管人员节省对土地信息维护的时间，同时让监管人员能够了解荣成市各村镇每块土地的详细信息。 监管人员在土地管理模块下可通过单一关键词查询土地信息，同时也可以根据土地所属地区、土地种植农作物品种（玉米、小麦等）、土地种植面积、土地托管情况（未托管、全托管、部分托管等）、土地所有者信息（姓名、身份证号、住址、联系电话等）等条件进行组合筛选查询，实现监管人员查询某一地区、某一种植产品类型、某部分种植面积范围内所有土地信息的功能需求。 土地管理模块可根据监管人员的使用需求，显示每块土地的基本信息，包括土地所属地区、种植品种、托管情况、托管机构、土地面积、土地所有者的姓名、住址、联系电话等信息。 交易数据基础库 交易数据基础库以柱状图的形式展示了不同的农产品、农资的交易数量，通过柱状图的展示情况，便于相关部门对荣成市农产品和农资交易情况的整体把握，有利于支持政府部门后续的决策制定，同时系统可根据监管部门的实际需要对数据统计的内容进行针对性定制调整。 气象数据基础库 气象数据基础库数据通过物联网系统即时互联互通农产品基地、畜牧基地、林业基地的农业气象数据，获得其气象数据并汇总。监管方通过对气象数据的观察，针对各类农产品不同发育阶段对气象条件的要求，观察气象数据对农作物的影响程度，并提出相关建议与防范措施。 农作物数据基础库 农作物数据基础库向监管人员对荣成市各镇村的农作物种植类型、农作物种植面积、农作物长势、农作物产量、农作物农业产值、农户数量、劳动力数量、土地利用率等进行大数据分析统计，以可视化形式展示全市农作物种植的发展变化情况，便于相关管理部门对荣成市农作物种植的整体把握，有利于支持政府部门后续的决策制定，同时系统可根据监管部门的实际需要对数据统计的内容进行针对性定制调整。 农作物数据基础库以扇形图的方式为监管者展示了不同农作物的分布情况，使用折线图展示了农作物的分布情况以及荣成市劳动力分布情况的柱状统计图。用电子地图标注的形式，对农作物种植品种（玉米、水稻、糜子、黄豆、谷子、未流转等）进行区域划分，用不同的颜色进行区别显示，不同的颜色代表不同类型的农作物。农作物种植面积数据及农作物产量、农作物产值数据实时更新滚动，农作物大数据信息库通过对荣成市农业数据的采集分析，为监管人员统计并展示了荣成市农户数据、镇街监管员及村级协管员数据。系统还通过实时数据滚动模块向监管人员实时播报荣成市最新的农业相关通知信息，大数据分析系统中提供运预警阀值设置功能，有利于及时发现并预警问题。农作物种植面积TOP5统计及农作物产量TOP5统计，帮助政府更直观的了解不同地区的农业种植情况，对政府未来的决策制定做出有力的数据支撑。 农产品生产基地数据基础库 农产品生产基地信息库按照统一的信息采集标准和数据传输协议，汇总各标准化基地信息，向市级监管部门提供统一、集成的信息数据查看库，该系统将各环节数据进行深度整合、对比分析，构建一个查询快捷，信息完整，操作简便的生产基地信息查看平台，实现各镇村生产基地的档案信息统计查询，生产基地的生产过程的全程监控。 农产品生产基地信息库，实现对基地和下属地块进行管理，采集如下信息： 基地名称、基地面积、负责人、电话、基地地址、基地建设情况、认证情况（三品一标）、基地整体情况等信息。 其中地块档案围绕农产品种植生产基地在种植生产过程中的需求，对种植地块进行分块管理，通过对地块进行大小划分和编号，实现基于地块的种植生产活动信息采集，便于种植信息的溯源管理，采集如下信息： 地块编码（产地代码和地块编号）、经纬度（精确到秒）、地址、面积、土壤状况（附件）、水质状况（附件）、大气状况（附件）、种植人员、备注、空间位置（地图标注色块）。 |
|  |  | 农务服务平台 | 荣成市农务服务平台由农业种植（养殖）技术管理系统、农业智能生产管理系统、农产品质量追溯管理系统、农产品种植（养殖）标准系统、农务信息服务网和农业物联网管理系统构成。服务对象为涉农企业，实现涉农企业对农业生产的检测、测土配方施肥、农业自动化控制；对土壤墒情、农作物价格等进行分析预测；服务平台同时向涉农企业提供农业技术管理、专家咨询、标准化服务等服务。 |
|  |  | 政务服务平台 | 荣成市政务服务平台由农产品质量追溯监管系统、统一业务监管系统、舆情管理系统和应急指挥调度系统构成。服务对象为监管方，实现对农村资源确权管理；对农村的三资管理；对农产品质量安全管理；实现农业智慧监管、办公自动化、农业综合执法；监管方还可通过政务服务平台提供农民培训，发布森林防火预警等功能。 |
|  |  | 惠农信息服务站和智慧农业示范园区 | 惠农信息服务站 打造惠农信息服务站，以政策惠农、信息惠农、科技惠农、农业投入品惠农和农产品营销惠农，推进先进适用的农业技术，传播现代农业发展理念，传递增收致富的好经验，降低农业生产成本，信息服务站提供科学技术宣传教育服务、农技推广培训服务、信息咨询服务、媒体信息服务、公共服务等各类信息服务，为农民搭建起方便、快捷的惠农信息服务站。 智慧农业示范园 打造智慧农业示范园，以物联网、自动化控制、实时监控、智能预警等技术，建设成为高标准、高质量、高水平的智能化示范园，为同类农业区域做好技术示范，通过技术辐射带动周围农民，促进农业技术理念转变，提高农业栽培技术和产品质量，成为可持续发展农业、优质农产品等特色的智慧农业示范园，为增强农产品市场竞争力起到示范带头作用。 |
|  | 企业综合服务平台 | 企业综合服务大数据平台 | 平台建设多个专业，挑选优质服务型企业入驻，参与内容维护和后期运营。平台的部分专业由优质服务型企业运营，平台对各入驻平台的服务商进行资质审查、定期巡检、动态考评，解决企业后顾之忧，提升平台服务资源质量，提高平台对企业的服务能力。 坚持顶层设计原则，建设一个平台、多端展示，全方位实现资源在线、服务在线、沟通在线，构建即时、高效、便捷的服务方式。 |
|  |  | 工业经济大数据分析平台 | 以政府部门为服务主体，构建“工业经济一张图”，对荣成工业产业、企业、项目、土地、税源等工业经济要素进行诠释和解读。前期重点建设“经济运行分析”、“金融分析防控”、“企业综合评价”等功能，完成初级工业数据整合应用。 |
|  | 荣成市海洋生物食品产业大脑 | 产业大脑数据仓 | 搭建算力能力平台，为产业大脑建设和运营提供算力支撑；产业大脑汇聚工信、发改、交通、市场监督等政府公共数据，互联网公开数据，企业原材料、生产、订单等私域数据和行业协会数据形成产业大脑数据仓，为产业大脑运营提供数据支撑 |
|  |  | 产业模型算法支撑 | 基于海洋食品产业特点，建立数据清洗模型、生产模型、AI检测模型、预测性维护模型，提供算法支撑能力 |
|  |  | 海洋食品综合服务 | 主要应用与海洋食品研发、海洋食品原材料供应、海洋食品特色设备供应、海洋食品检验检测、冷链物流服务、海洋食品数字展销、海洋食品大数据应用、企业数字转型服务、海洋食品综合服务等场景。 |

4、数字强基

| 子系统 | 一级模块 | 二级模块 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数字强基 | 城市大脑 | 智慧荣成综合管理平台 | 统一的云数据中心：基础行业知识、业务基础信息、业务应用信息等； 统一的云计算平台：业务配置服务平台、地图应用平台、物联网应用平台、移动应用平台等； 统一业务应用系统：平安指数、研判预警、应急指挥、服务支撑系统等； 统一的基础硬件：应急指挥场所、大屏显示系统、视频会议系统、办公网络等； 统一的标准规范：数据标准规范、业务标准规范、技术标准规范、管理标准规范等。 |
|  |  | “爱山东”APP荣成分厅建设及运营 | “爱山东”APP荣成分厅为自然人用户、企业用户和其他社会组织用户提供各类政务服务应用及便民服务应用。荣成分厅的建设需要结合“爱山东”APP平台提供的各类基础功能，并结合当地高频（或有特色）的政务服务（及便民服务）进行组合建设。 |
|  |  | AI视频智能分析平台 | AI视频智能服务平台功能主要包括：设备运维管理、视频业务巡逻、交通状况监测、交通组织管控、设备控制管理、视频图像管理、交通出行服务等7个方面内容。 |
|  |  | 视频综合管理平台（包含运维） | 按照“统一规划、统一标准、分步实施、统一接入、有效管理、安全交互、灵活调用”的原则，提升视频质量，保障网络安全，统一规范标准，对视频监控资源进行有效治理，综合优化及提升视频综合管理系统。 |
|  |  | 经济运行数据分析系统 | 系统建设内容主要包括：业务系统（荣成市经济运行综合数据管理系统）、数据管理（结构化数据管理、半/非结构化结构数据管理、数据采集、数据交换、数据存储管理、数据加工清洗、数据计算）、数据ETL、数据分析与挖掘、数据展现支持等，在数据可视化层上可支持移动端APP以及大屏可视化。 |
|  |  | 数据库购买服务 | 统一任务调度系统：实现数据源管理、任务调度管理、任务周期管理、执行情况管理等，通过统一任务调度系统实现对任务有效而明确及时的控制，更好的服务于用户，进行任务的调度管理。 数据监控系统：实现平台总体运行监控、资源目录监控、数据交换监控、数据共享监控、平台健康监控以及部门数据考勤监控，为智慧办监管整个智慧荣成综合数据库提供统一的日常运维管理平台。 应用系统使用成效分析系统：实现了应用系统接入规范、日志数据管理、应用成效分析，为智慧办进行更高效的政务治理提供了科学有据的数据支撑。 |
|  |  | 公共数据开放平台 | 通过建设统一规范、互联互通、安全可控的数据开放网站，有效支撑政务部门及有关机构在信用、交通、医疗、卫生、就业、社保、地理、文化、教育、科技、资源、农业、环境、安监、金融、质量、统计、气象、海洋、企业登记监管等重要领域的公共数据统一汇集和集中向社会开放，带动社会公众开展大数据增值性、公益性开发和创新应用，激发大众创业、万众创新活力。 |

第三部分 技术要求

一、需执行的标准

1）国家相关标准：执行国家标准。

2）行业标准：执行行业标准。

3）地方标准：执行地方标准。

4）其他标准：无。

二、实施及交付

1）质量要求：

详见招标文件。

2）安全要求：详见招标文件。

3）服务开始时间:采购人指定时间。

4）交付时间：2026年5月前完成。

5）交付地点:采购人指定地点。

6）付款方式：项目签订合同支付50%，项目验收支付30%，服务期满支付 20%。

三、服务要求

1）服务标准

在规定的期限内，保质保量完成任务，并提供优质的售后服务。

2）服务期限：一年。

四、验收标准

符合相关技术要求及行业标准

五、其他技术及服务要求：无

六、采购人拟采用的采购方式：公开招标

七、采购人拟采用采购方式的理由：（非公开招标方式需要填写）

/

八、采购意向是否公开：是

九、是否收取各类涉企保证金（投标保证金、履约保证金)：否，

十、是否为专门面向中小企业采购：否。按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。

十一、是否允许联合体响应：否；

十二、对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施：详见第二章投标（响应）须知；

十三、联系方式

采购人：荣成市大数据中心

采购人地址：荣成市伟德东路9号

联系人：林馨

联系电话：0631-7595143

第四章 评标原则、程序与方法

一、评审原则

“公平、公正、科学、择优”为本次评标的基本原则，评标委员会将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人，同时，在评标时恪守以下原则：

1.客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件的要求，对投标人的投标文件进行认真评审，评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素。

2.统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标方法，采用统一标准进行评标。

3.独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。

4.保密性原则：评标委员会及熟知情况的有关工作人员必须对每位评委的评标意见和投标人的商业秘密严格保密，不得外泄。

5.综合性原则：评标委员会将综合分析、评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。

二、评标程序

1．宣布评标纪律；

2．公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

3．组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

4．核对评审专家身份和采购人代表授权函。

5．开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

6．评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

7．出现下列情形之一的，视为对招标文件未做出实质性响应，按照无效投标处理。

详见《投标须知前附表》-《实质性条款一览表》中符合性检查条款。

8．属于无效投标的，投标人不能通过修正或撤销投标文件中不符合之处而成为实质性响应的投标，采购代理将通知投标人，并说明无效投标理由；属于有效投标文件的，将进行下一轮次的询标和澄清、说明或补正。

9.澄清、说明或者补正

(1)对有效投标文件中含义不明确、同类问题前后表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者纠正，投标人应在要求的时间内以书面形式澄清、说明或者补正,并由其法定代表人或被授权人签字，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(2)投标人依据评审要求进行澄清、说明或者补正的内容构成投标文件的组成部分。

10.比较与评价

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和评标标准对有效投标文件的商务和技术进行评估，综合比较和评价，按综合得分高低列出中标候选人排序表，若总分相同，以报价得分高的排前；若总分、价格得分都相同，则以投标技术方面得分高的排前。

11.出现下列情况之一的，均予以废标

(1)合格的投标人或参加投标的企业不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了预算上限价格，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

三、评标方法

（1）评标方法：综合评分法，即投标人的投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评审方法。

（2）评标细则

| 编号 | 类型 | 评分标题 | 评分标准 | 性质 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.01 | 价格 | 价格分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（标准分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10。 | 系统分 | 10.00 |
| 1.02 | 技术 | 系统开发方案 | 由评委审核各投标人的投标文件后根据以下标准进行打分： 1、投标人的系统开发方案能够透彻分析本项目所需各系统需求的得6分，在此基础上每有一处不合理之处或瑕疵减1分，减完为止； 2、投标人的系统开发方案包含的本项目所需各系统内容齐全、结构完整、表述准确、条理清晰得6分，在此基础上每有一处不合理之处或瑕疵减1分，减完为止； 3、投标人的系统开发方案对采购人的要求理解准确，切实可行得6分，在此基础上每有一处不合理之处或瑕疵减1分，减完为止； 4、投标人的所开发的系统兼容性能高，有独到的优势得6分，在此基础上每有一处不合理之处或瑕疵减1分，减完为止； 5、投标人的系统开发方案能够实现系统的实用性、先进性、规范性要求，且所包含的硬件设施完善能够完全满足采购需求得6分，在此基础上每有一处不合理之处或瑕疵减1分，减完为止。 | 主观分 | 30.00 |
| 1.03 | 技术 | 项目总体规划及对接方案 | 1、投标单位所投报的总体项目规划方案能够准确理解采购人发布的需求，制定科学完善的项目规划、实施方法和实施计划得5分，在此基础上每有一处不合理之处或瑕疵减1分，减完为止。 2、投标人能够充分理解项目需求，对接智算中心基础平台，对接CIM平台，对接数字底座等内容制定详细的对接方案。 ①投标人提供的对接方案针对性强得3分； ②投标人提供的对接方案对数据来源、系统的开发技术手段、流程及架构理解透彻得3分； ③投标人提供的对接方案技术先进得3分； ④投标人提供的对接方案能够对接项目需求的所有业务平台得3分； 满足上述4项要求的得12分，在此基础上每有一处不合理之处或瑕疵减1分，减完为止。 | 主观分 | 17.00 |
| 1.04 | 技术 | 进度及保障方案 | 由评委对比各投标人提报的工作内容、工作部署和工作方案后根据以下标准进行打分： 1、技术方案思路清晰，人员构成及安排科学合理，应急响应方法流程合理，包含内容全面完整，符合项目的实际情况的得5分，在此基础上每有一处不合理之处或瑕疵减1分，减完为止。 2、具备应急服务团队，应急响应时间短；具备完善的项目管理制度，质量控制措施及进度安排合理的得5分，在此基础上每有一处不合理之处或瑕疵减1分，减完为止。 | 主观分 | 10.00 |
| 1.05 | 商务 | 拟派团队配置情况 | 评委根据投标单位所提供的投标文件中“拟派团队配置情况”进行打分： 根据投标单位针对本项目的人员配备情况（团队人员的专业水平、岗位设置、人员数量及相关经验、资质）进行综合评审，拟投入本项目的人员岗位安排合理、专业搭配合理、人员经验丰富、专业出众、人员力量充足、专业水平高完全满足项目要求，拟投入本项目的设备仪器等的齐全的得10分，在此基础上每有一处不合理之处或瑕疵减1分，减完为止。 | 主观分 | 10.00 |
| 1.06 | 服务 | 服务承诺 | 由评委审核各投标单位的投标文件后根据以下标准进行打分： 投标单位针对本项目制定完善的管控方案、项目进度和管理措施，对项目工作本身的质量保障、风险管理详细得当，具有完备的项目管理制度的，提供的针对本项目的服务承诺（包括接到项目后的响应时间、完成时间、后续服务等），承诺清晰、详细完善、针对性强、切实可行的得15分，在此基础上每有一处不合理之处或瑕疵减1分，减完为止。 | 主观分 | 15.00 |
| 1.07 | 服务 | 对本项目的重点难点分析、应对措施及相应的合理化建议 | 对本项目的重点难点分析、应对措施及相应的合理化建议的科学、合理、可行等情况进行综合评分，科学合理、可行性强的得8分；较合理可行，需要进一步强化的得2分；不提供的不得分。 | 主观分 | 8.00 |

- 第五章投标（响应）文件格式

投 标 文 件

（第一册）

采购项目：荣成市算力基础设施及支撑平台建设

采购编号：SDGP371082000202402000152

所投采购包：

投标人名称：***有限公司

日      期：   年  月  日

目录

（由投标人自行编制）

- 投标承诺函

山东志诚工程咨询管理有限公司：

我方收到项目编号为SDGP371082000202402000152名称为荣成市算力基础设施及支撑平台建设的招标文件，经详细研究决定参加投标。

1. .我方接受本采购文件中关于电子招投标的各项规定，遵守《中华人民共和国电子签名法》关于电子签名的各项规定。我方愿意按照招标文件的规定和要求提供服务，报价详见《开标一览表》。

2.我方同意90天的投标有效期，严格遵守投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标文件始终对我方具有约束力，并随时接受中标。我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 我方愿意遵守本采购文件的规定和要求并提供招标文件中要求的所有资料，若投标文件中存在虚假资料的，则视为我方隐瞒真实情况、提供虚假资料，我方愿意接受主管部门做出的行政处罚。

4.我方同意最低价是中标的主要选择标准，但不是唯一的选择标准。

5.如果我方中标：

（1）我方承诺在中标通知书发出后，在规定期限内与招标人签订合同；

（2）我方承诺在合同约定的期限内，按期、保质、保量完成供货和服务任务；

（3）我方承诺将按照招标文件的规定全额交纳代理服务费

6.所有有关本投标的函电，请按下列地址联系：

单    位：                     邮政编码：

地    址：                     联 系 人：

电    话：                     传    真：

开户名称：

开户银行：

开户帐号：

投标人（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标日期：××年××月××日

报价明细表（参考）

（加盖投标人签章）

单位：元

| 序号 | 费用构成 | 费用说明 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计报价 |  |  |  |  |  |  |

注.此表中的总报价必须与数据文件中投标（报价）一览表的总报价一致。

- 投标人资格证明文件

- 法人或其他组织的营业执照等证明文件

税务登记证副本扫描件

（已办理三证合一的投标人只需提供有效的营业执照副本扫描件）

法定代表人（依法登记的负责人）身份证明书

致山东志诚工程咨询管理有限公司：

（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人（依法登记的负责人）。

特此证明。

投标人名称（公章）：

- 法人授权委托书

本授权书声明：注册于   （国家或地区的名称）  的  （公司名称）  的 （法人代表姓名、职务）  （身份证号码：           ），代表本公司授权  （被授权单位名称）  的        （被授权人的姓名、职务）（身份证号码：           ）为本公司的合法代理人，参加编号为    号的公开招标采购活动，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

如果本公司在此次采购活动中成交，被授权人有权代表本公司签署政府采购合同。

本授权书于      年    月    日法定代表人签字或盖章并由被授权人签字、单位盖章生效，特此声明。

被授权人无转委托权。

法定代表人签章：

被授权人签字：

投标人（公章）:

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

传      真：

电      话：

被授权人身份证复印件正面

被授权人身份证复印件反面

- 投标人依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

致     采购人或采购代理机构    ：

我方在参加    项目名称（项目编号、包号：  ）政府采购活动前，已依法缴纳税收和社会保障资金，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款第二项规定和招标文件关于缴纳税收和社会保障资金的资格要求。

特此承诺。

我方对上述承诺真实性、合法性、有效性负责，如有虚假承诺，依法承担相应责任并接受处罚。

供应商名称：     （盖单位公章）

年  月  日

注：

1.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关证明材料。

2.未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的投标人，须按招标文件要求提供缴纳税收和社会保障资金的证明材料。

投标人近六个月内任意月份的完税凭证及缴纳社保资金凭证扫描件

- （加盖投标人公章）

[1.投标人可提前在“中国山东政府采购网”查询近六个月的税收和社保情况，对于查询结果有开标（开启）前六个月缴纳记录的，只需在投标文件中提供承诺函即可；无查询结果或查询结果不满足条件的，供应商应在投标文件中提供证明材料；2.免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料。]

- 无重大违法记录声明

本单位郑重声明：

在参加本项目的政府采购活动前三年内，我单位在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：

我单位未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

如有瞒报、虚报，我单位自行承担因此产生的所有法律责任。

特此声明！

投标人名称（公章）：

法定代表人（依法登记的负责人）或授权代表（签字或签章）：

年   月   日

声明函

致        ：

我单位参与本项目采购活动，遵守《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动”的规定。

关联单位的说明：

1.与我单位负责人为同一人的其他单位为：

2.与我单位存在直接控股、管理关系的其他单位为：

以上声明完全属实，如有瞒报、虚报，我单位自行承担因此产生的所有法律责任。

报价供应商（盖章）：

法定代表人（依法登记的负责人）或授权代表（签字或签章）：

- 投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

（格式自拟，加盖投标人公章）

- 财务状况报告等相关材料

（加盖投标人公章）

分公司参与投标的，需提供总公司授权

其他资格文件

投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  | 地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公电话/传真 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |
| 所属/主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总经理 |  |  |  | 固定办公面积（平米） |  |  |  |  |  |
| 注册情况 | 工商注册号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注册资本（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人（依法登记的负责人） |  |  |  | 单位类型 |  |  |  |  |
|  | 成立时间 |  |  |  | 营业期限 |  |  |  |  |
|  | 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人情况简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（依法登记的负责人）或授权代表（签字或签章）：

投标报价内的备品备件、易损件及专用工具清单(如有)

单位：元

| 备品备件名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 品牌 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

投标人名称(盖章):

法定代表人(依法登记的负责人)或授权代表(签字或签章):

质保期内能供应的备品备件价格明细表（如有）

单位：元

| 序号 | 备品备件、 易损件名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称(盖章):

法定代表人(依法登记的负责人)或授权代表(签字或签章):

技术文件

项目负责人及拟派主要人员情况表

| 项目负责人情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  |
| 职务 |  |  |  |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事该工作时间 |  |  |  |  |  |
| 职称 |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |  |
| 近三年承担的项目情况一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 委托单位 |  |  |  | 合同额 |  | 验收时间 |  | 联系人及电话 |
| 其他人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 学历 |  |  |  | 职称 |  | 证书编号 |  | 从事该工作 时间 |

注：1、本表可由投标人根据实际情况自行扩展。

2、表后附拟派人员职业/职称、资格证书等相关证书扫描件。

投标人名称(盖章):

法定代表人(依法登记的负责人)或授权代表(签字或签章):

技术服务、培训和售后服务内容及承诺

技术、培训和售后服务承诺：

售后服务承诺至少包含下列内容 响应时间： 到达现场时间： 完成修复时间： 不能修复的保证措施： 质保期内措施： 质保期外措施： ……

投标人名称(盖章):

法定代表人(依法登记的负责人)或授权代表(签字或签章):

供应商提供的列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术 网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

供应商应根据所投产品情况，按要求填写下列表格。

| 序号 | 产品类别 | 产品名称 | 型号/规格/版本 | 生产者名称 | 符合标准 | 安全认证/检测机构名称 | 编号 | 有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.如有《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》的，在响应文件中提供有效期内的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》扫描件即可，无需填报上表；

2.上述表格可由供应商自行扩展。

供应商名称(盖章):

法定代表人（依法登记的负责人）或授权代表（签字或签章）:

如中标（成交），随中标（成交）公告公示

符合政府采购优惠政策的证明材料

投标人名称(盖章):

法定代表人(依法登记的负责人)或授权代表(签字或签章):

如中标（成交），随中标（成交）公告公示

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1,属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

- （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元,属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。

3.分支机构应并入总公司以总公司名义进行划分。

如中标（成交），随中标（成交）公告公示

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_  _单位的_ _项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

如中标（成交），随中标（成交）公告公示

国内类似项目业绩表

| 序号 | 用户名称 | 项目名称 | 合同额 | 签订时间 | 电话/联系人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：此表应认真填写，不得提供虚假业绩。

后附合同书的扫描件；

界定日期以合同签订时间为准。

投标人名称(盖章):

法定代表人(依法登记的负责人)或授权代表(签字或签章):

投标偏离表

（包括技术规格、参数和商务条款偏离）

| 序号 | 招标文件条款 |  | 投标文件条款 |  | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 招标文件的内容 | 条款号 | 投标文件偏离内容 |  |

注：无偏离可填写“无”字，有偏离必须在本表列明，实际存在负偏离而在本表内没有列明的，视为虚假投标。

投标人名称(盖章):

法定代表人(依法登记的负责人)或授权代表(签字或签章):

需要采购人提供的配合

- 第六章 政府采购合同（范本）

- 合  同  书

项目名称:

项目编号:

采购编号:

合同编号:

甲方:

乙方:

合 同 书

本合同于  年  月  日由甲、乙双方共同签订。

所需经以采购文件在国内以方式进行采购。经评审委员会(或甲方)确定为  包中标单位。甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律以及本项目招标文件的规定，经平等协商达成合同如下：

一、合同文件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（一）本项目采购文件

（二）中标单位的响应文件

（三）合同格式、合同条款

（四）中标单位在评审过程中做出的有关澄清、说明或者补正文件

（五）中标通知书

（六）本合同附件

二、合同的范围和条件

本合同的范围和条件应与上述合同文件的规定相一致。

三、服务（或货物）内容

本合同所提供的货物，详见合同清单。

四、合同金额

合同金额为人民币  元，大写：   。（分项价格详见合同服务或货物清单）。

乙方开户名称：

开户银行：

银行账号：

五、付款途径

甲方根据乙方在本合同中所提供银行开户信息转账支付。

六、付款方式

项目签订合同支付50%，项目验收支付30%，服务期满支付 20%。

七、交付日期和地点

1、交付日期：自合同生效之日起        日内交付(自   年   月   日起至   年   月   日止)。

2、交付地点：甲方指定地点

3、风险负担：

货物毁损、灭失的风险在该货物通过甲乙双方联合验收交付前由乙方承担，通过联合验收交付后由甲方承担；因质量问题甲方拒收的，风险由乙方承担。

八、质量

服务的质量应符合采购文件、响应文件及乙方在响应过程中做出的书面澄清及承诺。

八、包装（含货物）

货物的包装应按照国家或业务主管部门的技术规定执行，国家或业务主管部门无技术规定的，应当按双方约定采取足以保护货物安全、完好的包装方式。

十、运输要求

1、运输方式及线路：到达采购人指定地点。

2、运输及相关费用由乙方承担。

十一、知识产权

乙方应保证甲方在中国境内使用服务（或货物）或服务（或货物）的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十二、验收

（一）货物

1、货物到达交货地点交付前，甲方和乙方在7日内共同开箱检验货物的规格、质量和数量等状况，如货物需要安装、调试，则由乙方负责并承担相应的费用，甲方应积极配合。安装调试后7日内，甲、乙双方应按照合同要求验收，并共同在《采购项目验收单》上签字确认。

2、对货物的质量问题，甲方应在发现和应当发现之日起7日内向乙方提出书面异议，乙方在接到书面异议后，应当在5日内负责处理。甲方逾期提出的，对所交货物视为符合合同的规定。如果乙方在响应文件及询标过程中做出的书面说明及承诺中，有明确质量保证期的，适用质量保证期。

3、经双方共同验收，货物达不到质量或规格要求的，甲方可以拒收，并可以解除合同。

4、本合同为甲方进行履约验收的主要依据。甲方应专门成立履约验收小组,于乙方交付项目时组织验收，验收人员应与采购人员相分离。验收应严格按照采购文件和采购合同进行，保证采购项目与采购文件和采购合同内容的一致。

（二）服务

按照采购文件约定的验收要求进行。

本合同为甲方进行履约验收的主要依据。甲方应专门成立履约验收小组,于乙方交付项目时组织验收，验收人员应与采购人员相分离。验收应严格按照采购文件和采购合同进行，保证采购项目与采购文件和采购合同内容的一致。

十三、售后服务

乙方应按采购文件、投标（响应）文件及乙方在响应过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

十四、违约责任

1、除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式履行，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延履行一日的应提供而未提供服务（或货物）本合同价格的3‰计算，最高限额为本合同总价的30%；迟延履行的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

2、除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的3‰计算，最高限额为本合同总价的30%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

3、除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

4、任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

5、除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

6、如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

十五、合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以按照下列方式解决：

向被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点中选出的人合同法院名称人民法院起诉。

十六、合同生效

本合同经甲乙双方签字盖章之日起生效。

十七、签约地点：山东省威海市荣成市。

| 甲 方： | 乙 方： |
| --- | --- |
| 单位盖章: 代表签字： | 单位盖章: 代表签字： |

注：本合同条款仅供参考，中标后需根据情况另行修改。