## 封面
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":1,"tempcode":"1295","packageid":"12368","nameSeal":0,"dataArea":"A1","projectid":"8289","sheetCount":5,"version":"5","mrow":[]} | 2024年威海市疾控中心微生物检验试剂耗材采购项目（第五批） 投标（响应）文件 （第二册）
| 项目单位: | 威海市疾病预防控制中心
| 项目编号: | SDGP371000000202402000414_3
| 包段编号: | B
| 包段名称: | HIV抗体确证试剂
单位名称: （电子公章）
2024 年 月 日

## 投标报价表（含明细）
{"srow":[{"check":"range(0.00,999999999.99),comparePositive('<=','C4','投标总价已超过控制价')","col":6,"row":3},{"check":"list('小微企业','监狱企业','残疾人福利企业','小微企业占比30%以上(联合体或分包)')","col":8,"nullable":"true","row":4},{"check":"range(0,9999,syncExist(5,12,8))","col":12,"nullable":"true","row":4},{"check":"char(100)","col":2,"row":5},{"check":"char(100)","col":6,"row":5},{"check":"char(100)","col":9,"row":5},{"check":"char(1024)","col":2,"nullable":"true","row":6}],"sheetIndex":2,"corpSeal":1,"tempcode":"1295","packageid":"12368","nameSeal":0,"dataArea":"A1:A11,C4:M7,D10:M11","projectid":"8289","sheetCount":5,"version":"5","mrow":[{"cols":[{"check":"unique(0)","col":0},{"check":"char(20)","col":6},{"check":"char(96)","col":7},{"check":"char(200)","col":8},{"check":"range(0.000,999999999.999)","col":9},{"check":"range(0.00,999999999.99)","col":10},{"check":"range(0,9999)","col":11,"nullable":"true"},{"check":"range(0,9999)","col":12,"nullable":"true"}],"endRow":10,"isFree":false,"startRow":10}]} | 投标（报价）一览表
| 项目名称 | 2024年威海市疾控中心微生物检验试剂耗材采购项目（第五批）
| 项目编号 | SDGP371000000202402000414_3 |  | 包段编号 |  | B |  | 包段名称 | HIV抗体确证试剂
| 预算价 | 82080 |  | 投标总价 |  |  |  | 大写:
| 优惠申报 | [8 empty] | 声明函在标书中的起始页码
| *交付期 |  |  | *质保期 |  |  |  | *交货地点 | 采购文件要求的地点
投标 (报价) 说明
报价明细表 （电子公章）
| 序号 | 招标要求 |  |  |  | 投标响应 |  |  |  |  | 节能 页码 | 环保 页码
|  | 货物名称 | 政策需求 | 数量 | 单位 | *产地 | *生产厂家 | *品牌型号 | *单价（元） | 合价
322977 | 1 | HIV抗体确证试剂 |  | 12 | 盒 |  |  |  |  | 0
注意:1.有底色标识的单元格可填写，“*”项是必输项，任何有底色的必输项为空都可能导致您本次投标失败； 2.如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死； 3.按照本表显示位置加盖一个电子印章； 4.优惠申报说明（本条款仅适用于非专门面向中小企业采购项目）：提供的货物全部由小微企业制造（即货物由小微企业生产且使用小微企业的商号或注册商标），或者允许联合体（或分包）投标（响应）项目中，联合体（或分包意向）协议中约定由小微企业制造的货物所占合同金额占合同总金额的30%以上的，需在优惠申报中选中对应的优惠类型，并填写声明函在标书中的起始页码，即可享受优惠政策；不满足以上优惠条件的，可不填写； 5.节能页码、环保页码请填写在采购文件中相对应位置的页码即可，若无则不填写； 6.本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致投标失败；

## 需求响应表
{"srow":[],"sheetIndex":3,"corpSeal":1,"tempcode":"1295","packageid":"12368","nameSeal":0,"dataArea":"A1:A5,F5:H5","projectid":"8289","sheetCount":5,"version":"5","mrow":[{"cols":[{"check":"unique(0)","col":0},{"col":5,"nullable":"false"},{"check":"list('无','正','负')","col":6},{"check":"char(1024)","col":7,"nullable":"true"}],"endRow":4,"isFree":false,"startRow":4}]} |  |  | 需求响应表
|  |  | 2024年威海市疾控中心微生物检验试剂耗材采购项目（第五批）(B) |  |  | (单位公章)
|  |  | 招标要求 |  | 投标响应
|  |  | 商品名称 | 招标需求 | 响应需求* | 偏离* | 偏离说明
322977 | 12368 | B | HIV抗体确证试剂 | 1. 规格： 36 人份/盒。 2. 技术要求 2.1 原理：抗原抗体反应； 2.2 方法：免疫印迹法； 2.3 用于血清和血浆检测，可同时检测HIV 1/2 型， HIV 1 抗体条带应包括gp160/gp120/p66/ p55/p51/ gp41/p39/p31/p24/p17。HIV 2型 抗体条带包括gp36； 2.4 提供 C FDA 注册证；
注意:1.按照本表显示位置加盖一个电子印章； 2.当招标需求列的内容显示不完整时，请点击编辑栏进行查看； 3.响应需求请按照商品(服务)的招标需求的逐一说明，如实填写。“响应需求”中需详细列明所报产品（服务）的明细。 4.有底色标识的单元格可填写，“*”项是必输项，任何有底色的必输项为空都可能导致您本次投标无效； 5.如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死； 6.本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致投标失败；

## 评审对照
{"srow":[],"sheetIndex":4,"corpSeal":0,"tempcode":"1295","packageid":"12368","nameSeal":0,"dataArea":"A1:A18,G5:H18","projectid":"8289","sheetCount":5,"version":"5","mrow":[{"cols":[{"check":"unique(0)","col":0},{"check":"range(0,5000)","col":6},{"check":"range(0,5000)","col":7}],"endRow":17,"isFree":false,"startRow":4}]} | 评审对照表
2024年威海市疾控中心微生物检验试剂耗材采购项目（第五批）(B)
| 评审标准 |  |  |  |  | 投标书页码索引
| 编号 | 评审内容 | 性质 |  | 实质性 | 起页* | 止页*
248610 | 1.01 | 资格性核查 有效的营业执照副本扫描件或其他能证明具有独立承担民事责任能力的材料扫描件（分公司参与响应的，须提供总公司的授权）；（如出具机关官网无须账号密码可查询的，提供查询网址即可。） | 资格性 | ,12368, | 是
248611 | 1.02 | 资格性核查 法人身份证明或法人授权委托书；（若法定代表人参加报价，需提供企业法定代表人身份证扫描件；若被授权人参加报价，需提供被授权人身份证扫描件。） | 资格性 | ,12368, | 是
248612 | 1.03 | 资格性核查 报价单位依法缴纳税收和社会保障资金的告知承诺函；（注：1.采购代理机构工作人员在资格审查环节同时登录“山东省政府采购网”查询缴纳税收和社会保障资金的情况，查询结果有税收和社保资金缴费信息的，视为“有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”；对于未查询到相关信息的，由投标人进一步提供相关证明材料。2.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关证明材料。3.未在山东省内缴纳税收和社保保障资金的供应商，须按采购文件要求提供缴纳税收和社会保障资金的证明材料。） | 资格性 | ,12368, | 是
248613 | 1.04 | 资格性核查 投标人参加本项目报价前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 | 资格性 | ,12368, | 是
248614 | 1.05 | 资格性核查 投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函 | 资格性 | ,12368, | 是
248615 | 1.06 | 资格性核查 A.投标人自行编制的2023年度公司财务报表或由中介机构出具的2023年度财务审计报告书扫描件及附件扫描件，投标人的成立时间少于规定年份的，应提供成立以来的财务状况表；B.银行出具的有效期内的资信证明扫描件；（注：A、B两项提供任意一项均可） | 资格性 | ,12368, | 是
248616 | 1.07 | 资格性核查 采购人（代理机构）查询供应商“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用山东”网站（credit.shandong.gov.cn）的登记信息，投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； | 资格性 | ,12368, | 是
248617 | 1.08 | 资格性核查 投标人登录“信用中国”网站下载的添加“信用中国”水印、生成唯一的文件编号和报告核验码的法人和非法人组织公共信用信息报告； | 资格性 | ,12368, | 是
248618 | 1.09 | 资格性核查 供应商为生产商的须具有所报产品的药品生产许可证或医疗器械生产许可证；供应商为代理商的须具有所报产品的药品经营许可证或医疗器械经营许可证（医疗器械经营备案证明）；投报进口产品的须提供国内总代的授权书。 | 资格性 | ,12368, | 是
248692 | 1.1 | 符合性核查 响应文件未按规定签署及盖章的 | 符合性 | ,12368, | 是
248693 | 1.11 | 符合性核查 所投货物、工程、服务在交付期（交货期）、服务期（质保期）及付款方式等方面实质性不满足采购文件要求 | 符合性 | ,12368, | 是
248621 | 1.12 | 符合性核查 未按采购文件所提供的样式和要求完整填写投标文件，以及按采购文件要求详细填报材料、品牌、型号； | 符合性 | ,12368, | 是
248622 | 1.13 | 符合性核查 报价未按规定的要求报价； | 符合性 | ,12368, | 是
248623 | 1.14 | 符合性核查 评标委员会认为不符合采购文件其他实质性要求或法律规定的。 | 符合性 | ,12368, | 是
注：1、蓝底色标识单元格为可填写区域，其他区域为受保护的不可编辑区域； 2、本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致投标失败； 3、“*”是必输项，任何必输项为空可能会导致投标失败； 4、通过拷贝填写单元格时应采用选择性粘贴(只能粘贴文本)，否则会导致数据无效或单元格锁死； 5、起止页码为必填项且应与竞标书的自然页码（封面为第1页）相对照，须尽可能作出准确定位； 6、对于无法在标书中集中响应的评审项，须将响应评审项的最小最大页码分别填入起止页； 7、对于不涉及的评审项或无法填写的评审项，可在索引处填写1。 8、投标数据文件（excel格式）填写完转换为.PDF格式文件再盖章，只显示盖章页，评审对照表自动隐藏。

## 评分对照
{"srow":[],"sheetIndex":5,"corpSeal":0,"tempcode":"1295","packageid":"12368","nameSeal":0,"dataArea":"A1:A10,F5:G10","projectid":"8289","sheetCount":5,"version":"5","mrow":[{"cols":[{"check":"unique(0)","col":0},{"check":"range(0,5000)","col":5},{"check":"range(0,5000)","col":6}],"endRow":9,"isFree":false,"startRow":4}]} |  | 评分对照表
2024年威海市疾控中心微生物检验试剂耗材采购项目（第五批）(B)
|  | 评分标准 |  |  | 投标书页码索引
|  | 编号 | 评分内容 | 满分 | 起页* | 止页*
104084 | 12368 | 1.01 | 报价 以满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100（得分保留两位小数）。 | 30
104085 | 12368 | 1.02 | 技术响应情况 对供应商的产品技术响应情况进行评价，满足采购文件要求的得基本分，6分。 技术指标负偏离的，每有一项在基本分基础上扣0.5分，扣完为止；技术指标正偏离的，每有一项有基本分基础上加0.5分，最高计至10分。 注：投标文件响应内容必须提供证明材料，证明材料包括不限于官方资料、彩页、说明书、注册证、既往客户出具的加盖公章的证明函等，否则按负偏离处理。 | 10
104086 | 12368 | 1.03 | 供货方案及保证措施 根据投标文件中提供的供货、抽检、调配、运输方案及保证措施进行评审，从供货运输，到货验收，抽检承诺，供货服务保证措施，配送人员及车辆安排，货物的包装、运输与保险，装运及交货通知等方面进行评定： 【20.1-30】内容完整全面、保证措施健全、合理可行，有针对性，存在2处以内瑕疵； 【10.1-20】内容较全面，保证措施健全、但合理可行，存在2（含）-4处（含）瑕疵； 【0-10】未提供方案或方案出现问题多于5处（含），或响应文件本项内容全部复制粘贴需求方案的； | 30
104129 | 12368 | 1.04 | 质量保障方案 根据供应商所投产品质量保证方案的检验原理、检验方法、产品特点等进行评审 【6.1-10】质量保证方案完整详尽、措施全面可操作性强，存在2处以内瑕疵； 【3.1-6】质量保证方案完整、措施可操作性强，存在2（含）-4处（含）瑕疵； 【0-3】质量保证方案及措施完整性稍差，可操作性不强；或方案出现问题多于5处（含），或响应文件本项内容全部复制粘贴需求方案的； | 10
104088 | 12368 | 1.05 | 售后服务及承诺 根据供应商的售后服务方案（包括应急预案措施、服务人员的配备、响应时间、解决问题的能力等）进行综合评审。 【6.1-10】服务方案内容详细完整且合理可行，存在2处以内瑕疵； 【3.1-6】服务方案内容基本完整，合理可行，存在2（含）-4处（含）瑕疵； 【0-3】服务方案一般且内容不完整。 | 10
104131 | 12368 | 1.06 | 培训方案 根据供应商提供的培训的方式方法、培训场所、师资力量、培训频次、培训对象、培训效果等内容： 1、培训方案科学合理，完全满足采购需求，具有针对性和可行性的，得【6.1-10分】； 2、基本满足采购需求，较有针对性和可行性的，得【3.1-6分】； 3、基本满足采购需求，缺乏针对性和可行性的，得【0-3】分； | 10
注意：1、蓝底色标识单元格为可填写区域，其他区域为受保护的不可编辑区域； 2、本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致投标失败； 3、“*”是必输项，任何必输项为空可能会导致投标失败； 4、通过拷贝填写单元格时应采用选择性粘贴(只能粘贴文本)，否则会导致数据无效或单元格锁死； 5、起止页码为必填项且应与竞标书的自然页码（封面为第1页）相对照，须尽可能作出准确定位； 6、对于无法在标书中集中响应的评分项，须将响应评分项的最小最大页码分别填入起止页； 7、对于不涉及的评分项或无法填写的评分项（例如：报价），可在索引处填写1； 8、如本表为空表（无评分项）则起止页码可不填。 9、投标数据文件（excel格式）填写完转换为.PDF格式文件再盖章，只显示盖章页，评分对照表自动隐藏。