威海职业学院（威海市技术学院）

公开招标文件

项目名称：在线精品课程与专业教学资源库建设服务项目

项目编号：SDGP371000000202402000508

包段名称：智能控制技术专业资源库建设项目(第D包，共4包)

采购方式：公开招标

代理机构：山东省鲁成招标有限公司

编制时间： 2024年12月20日

目  录

第一章   公开招标公告

第二章   投标（响应）须知

第三章   采购内容与要求

第四章   评标原则、程序与方法

第五章   投标文件格式与要求

第六章   政府采购合同（范本）

第一章 公开招标公告

威海职业学院（威海市技术学院）在线精品课程与专业教学资源库建设服务项目

公开招标公告

项目概况

在线精品课程与专业教学资源库建设服务项目参与本项目的投标人应在 威海市政府采购电子交易系统（威海市公共资源交易网右侧“交易服务一网通办”登录后选择“政府采购”按钮）获取招标文件，并于 2025年01月10日 09:00（北京时间）前提交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：SDGP371000000202402000508

项目名称：在线精品课程与专业教学资源库建设服务项目

预算金额：1280000.00元

采购项目分包情况：

| 标包 | 货物\服务名称 | 数量 | 包预算金额 （元） | 最高限价（元） | 采购需求 | 合同履行期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | 智能控制技术专业资源库建设项目 | 1 | 150000.00 | 150000.00 | 详见 招标文件 | 详见 招标文件 |

本项目不接受联合体投标

- 二、供应商的资格要求：

1.供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定[分公司参与投标的，须提供总公司授权]且应为未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、信用山东（credit.shandong.gov.cn）等渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2.法律、行政法规规定的其他条件；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：专门面向中型或小型或微型企业采购。

4.本项目的特定资格要求：无。

- 三、获取招标文件

1.时间：2024年12月20日 17:30:00至2025年01月06日 17:30:00（北京时间）

2.地点：登录“威海市政府采购电子交易系统”（威海市公共资源交易网右侧“交易服务一网通办”登录后选择“政府采购”按钮）获取本项目招标文件。逾期无法从威海市政府采购电子交易系统中获取招标文件，未在规定时间内从系统中获取招标文件的供应商将无法提交电子投标文件。

3.方式：本项目须网上获取招标文件。参加本项目供应商须首先在“中国山东政府采购网”完成注册（已注册的无需重复注册），然后在“威海市交易服务一网通办系统”（威海市公共资源交易网右侧“交易服务一网通办”按钮）登录端口注册登记，并办理“安全证书（CA）”和“电子签章”进行获取文件。“安全证书（CA）”和“电子签章”办理详见“威海市公共资源交易网”（http://ggzyjy.weihai.cn/）“办事指南”-“政府采购专区”中“威海市政府采购交易系统供应商使用指南”。

4.售价：免费

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1.提交投标文件时间：2024年12月20日 18:30至2025年01月10日 09:00

2.地点：登录“威海市政府采购电子交易系统”（威海市公共资源交易网右侧“交易服务一网通办”登录后选择“政府采购”按钮）进行网上提交。已在威海市政府采购电子交易系统获取招标文件的投标人在规定时间内提交电子投标文件。

3.开标时间：2025年01月10日 09:00（北京时间）

4.开标地点：交易六-1厅（威海市海滨中路28号外运大厦南侧附楼4楼）

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

本项目实行全流程电子化，实行远程开标。投标人无需到现场，但应保持通讯畅通，提前在个人电脑上进行测试确保音频、视频功能可正常使用。因通讯不畅造成的一切后果，由投标人自行承担。

供应商应提前熟悉交易系统（政府采购供应商操作手册网址：http://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005002/20220216/ddc89824-a56f-479f-bb1d-a3532b86f8e4.html），通过交易系统线上参加开标（解密）活动，不熟悉系统操作产生的风险由供应商承担。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称：威海职业学院（威海市技术学院）

地  址：山东省威海市科技新城

联系方式：0631-5710559、0631-5700369

2.采购代理机构信息

名  称：山东省鲁成招标有限公司

地  址：威海市昆明路81号金猴购物广场5楼北区

联系方式：0631-5273175

3.项目联系方式

项目联系人：张敏华

电  话：0631-5273175

发布人：山东省鲁成招标有限公司

发布时间：2024年12月20日

温馨提示：

为缓解中小企业融资困难，山东省财政厅、威海市财政局等部门出台了政府采购合同融资措施，贵单位如有融资需求，可登录“威海市公共资源交易网-企业融资服务平台专区”了解详情。

1.山东省政府采购 合同融资与履约保函服务平台

网址：http://www.ccgp-shandong-rz.cn/

2.信财银保 企业融资担保服务平台

网址：http://xcyb.weihai.cn/tz/financing-service

第二章 投标（响应）须知

投标须知前附表

本表是本招标项目的具体资料，是对投标（响应）须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：在线精品课程与专业教学资源库建设服务项目 |
| 2 | 项目编号：SDGP371000000202402000508 |
| 3 | 采购人名称：威海职业学院（威海市技术学院） 地址：山东省威海市科技新城 联系人：曲老师、牟老师 联系方式：0631-5710559、0631-5700369 邮箱：wzzbcg@126.com |
| 4 | 采购代理机构名称：山东省鲁成招标有限公司 地址：威海市昆明路81号金猴购物广场5楼北区 联系人：白文玉、张敏华 联系方式：0631-5273175 |
| 5 | 资质证明文件原件：无 |
| 6 | 投标文件份数：网上按时递交电子投标文件1份 |
| 7 | 实物样品：无 |
| 8 | 现场踏勘：无 |
| 9 | 演示：有，见采购需求 |
| 10 | 投标有效期：开标之日起90天 |
| 11 | 是否专门面向中小企业采购：是。要求投标人必须为中型或小型或微型企业，投标文件中必须提供中型或小型或微型企业声明。 |
| 12 | 本项目不允许投报进口产品 |
| 13 | 最高限价:人民币15万元。 |
| 14 | 本项目不允许联合体投标 |
| 15 | 本项目不收取投标保证金 |
| 16 | 投标文件递交时间：以公开招标公告载明时间为准 投标文件提交：登录“威海市政府采购电子交易系统”（威海市公共资源交易网右侧“交易服务一网通办”登录后选择“政府采购”按钮）进行网上提交。 |
| 17 | 开标时间：以公开招标公告载明时间为准 开标地点：以公开招标公告载明地点为准 |
| 18 | 开标方式：远程开标，投标人无需到现场参与开标，请提前熟悉电子交易系统操作流程，并实时关注电子交易系统相关通知，且联络方式应保持通讯畅通。[操作手册获取方式：操作手册请登录威海市公共资源交易网-办事指南栏目-政府采购专区-《威海市政府采购电子交易系统供应商操作手册》下载查看（网址：（http://ggzyjy.weihai.cn/bszn/005002/20220216/ddc89824-a56f-479f-bb1d-a3532b86f8e4.html）。 |
| 19 | 开标程序： 开标时间前完成签到，开标后20分钟内完成解密 |
| 20 | 1.交付时间：自签订合同起150日内完成全部建设任务并交付使用。 2.质保期：自验收合格之日起质保一年，质保期内，中标服务商需免费提供课程资源的修改服务。 |
| 21 | 实施地点:采购人指定地点（威海职业学院（威海市技术学院）） |
| 22 | 评标办法：综合评分法 |
| 23 | 本项目不收取履约保证金 |
| 24 | 是否兼投不兼中：否 |
| 25 | 本项目付款方式如下： 合同签订生效并具备实施条件后5个工作日内，采购人向成交供应商支付合同金额的30%。所有课程资源全部制作完成且上线试运行满4个月（一个学期），经采购人验收合格后支付合同金额的70%。未能通过验收的，采购人不予支付相应合同价款，已经支付的，采购人有权要求返还。 中标人必须在规定的时间内提供本单位的税务发票。采购人应在收到发票后5个工作日内支付相应合同价款。 |
| 26 | 推荐中标候选供应商的数量：3家/包 |
| 27 | 是否委托评标委员会确定中标人：否 确定中标人数量：1家/包 |
| 28 | 是否属于信用担保试点范围：是 |
| 29 | 反腐倡廉监督联系方式： 电话/邮箱：0631-5273175 lucheng5273175@163.com |
| 30 | 质疑受理方式： （1）当面接收：接收地址详见本表中采购人及代理机构地址。 （2）邮件接收：lucheng5273175@163.com （3）政府采购电子交易系统上传：通过威海市政府采购电子交易系统中“公文管理-供”功能上传。 以上三种方式任选其一。 |
| 31 | 投诉受理方式： （1）当面接收：接收地址为威海市环翠区海滨北路60号威海市财政局。 （2）邮件接收：whsczjcgb@wh.shandong.cn。 （3）政府采购电子交易系统上传：通过威海市政府采购电子交易系统中“网上投诉”功能上传。 以上三种方式任选其一。 |
| 32 | 代理服务费：参照原国家发展计划委员会规定的标准的80%收取（详见《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格［2002］1980号)。由中标人在收到中标通知书时向招标公司全额交纳 |
| 33 | 公证费/见证费：无 |
| 34 | 本项目按服务类以公开招标方式实施采购 |
| 35 | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业（具体划分标准详见下附表）：软件和信息技术服务业 |

附表：

关于印发中小企业划型标准规定的通知
工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：
　　为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。　　四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

《实质性条款一览表》

说明：本表系采购文件及修改性文件中涉及的所有实质性条款的汇总。不允许有任何负偏离，否则投标将被否决。

资格性核查

1、有效的营业执照副本扫描件或其他能证明具有独立承担民事责任能力的材料扫描件（分公司投标须提供总公司的授权）； 2、法人授权委托书、被授权人身份证扫描件； 若投标单位代表为企业法定代表人/单位负责人的，则只需提供企业法定代表人/单位负责人身份证扫描件(加盖投标单位公章) 3、投标人的依法交纳税收和社会保障资金的声明（未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的供应商必须提供近期缴纳税收和社会保障资金的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料）； 招标代理机构工作人员在开标后的资格审查环节同时登录“山东省政府采购网”查询缴纳税收和社会保障资金的情况，查询结果有税收和社保资金缴费信息的，视为“有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”；对于未查询到相关信息的，由供应商进一步提供相关证明材料，对于不能进一步提供证明材料的，视为“无依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”，将被认定为报价无效。由于“山东省政府采购网”只能查询到山东省内供应商的上述信息，未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的供应商必须同时后附近期缴纳税收和社会保障资金的证明材料，否则报价无效；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料。 4、投标人参加本项目报价前三年内无重大违法违纪行为声明； 5、投标人具有良好商业信誉和健全财务会计制度的声明； 6、投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力声明； 7、中小企业声明函。

符合性检查

1、投标有效期为90天 2、付款方式： 合同签订生效并具备实施条件后5个工作日内，采购人向成交供应商支付合同金额的30%。所有课程资源全部制作完成且上线试运行满4个月（一个学期），经采购人验收合格后支付合同金额的70%。未能通过验收的，采购人不予支付相应合同价款，已经支付的，采购人有权要求返还。 中标人必须在规定的时间内提供本单位的税务发票。采购人应在收到发票后5个工作日内支付相应合同价款。 3、不符合采购文件的其他实质性要求

## 一、说明

本招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及国家和省、市有关法律、法规、规章制度编制。参加本项目投标人应接受本招标文件关于电子招投标各项规定。

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

1.2本招标文件的解释权为山东省鲁成招标有限公司，以书面解释为准。

1.3招标文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，从其规定。

2.采购人、采购代理机构及投标人

2.1采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标须知前附表。

2.2采购代理机构：是指采购代理机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见投标须知前附表。

2.3投标人：是指向采购人提供货物及伴随的服务的法人、其他组织或者自然人。潜在投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人，以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、其他组织或者自然人。

本项目的投标人须满足以下条件：

2.3.1具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

2.3.2以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

2.3.3符合投标须知前附表中规定的其他要求。

2.3.4若投标须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，按货物类实施采购的，其货物应由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；按工程类实施采购的，工程应由中小企业承建，即工程施工单位应为中小企业；按服务类实施采购的，服务应由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业按照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。否则，其投标将被认定为投标无效。

2.4货物，是指投标人按招标文件要求，向采购人提供全新的、未使用过的各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5服务，投标人按招标文件要求，向采购人提供除货物和工程以外的其他政府采购对象，包括政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。

2.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则其相关投标均将被认定为投标无效。

2.7投标人在投标过程中不得向采购人提供或给予影响其正常决策行为的任何有价值物品或服务。一经发现，其投标将被认定为投标无效。

2.8投标人须对本项目指定一个项目负责人，对本项目所有事宜全程负责。未经采购人同意中途不得更换项目负责人。

3.资金来源

3.1本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金，预采购项目除外）。

3.2项目预算金额和分项或分包最高限价见投标须知前附表。

3.3投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

4.相关要求

4.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

4.2投标人应通过威海市公共资源交易网登录威海市政府采购电子交易系统获取采购文件，并通过威海市政府采购电子交易系统进行网上上传电子响应文件，电子响应文件成功上传后，将会生成投标回执，未通过威海市政府采购电子交易系统上传电子响应文件的，为无效响应。投标人不足3家的，本项目直接废标。

5.电子投标特别提示

5.1本项目投标人必须在中国山东政府采购网（网址：http://www.ccgp-shandong.gov.cn/sdgp2017/site/index.jsp）完成注册入库（已注册用户无需重复注册），然后登录威海市公共资源交易网（http://ggzyjy.weihai.cn/），点击右侧【交易服务一网通办】按钮，进入“威海市交易服务一网通办”进行注册，取得用户名和密码（已经完成注册的投标人无须重复注册）；首次注册投标人应及时在威海市公共资源交易网申请办理安全证书（CA锁）及电子签章。

5.2本项目必须网上递交投标文件，参与本项目投标的投标人应利用办理好的CA锁登录威海市政府采购电子交易系统获取采购文件、文件下载和网上投标，且安全证书（CA锁）在有效期内。

5.3网上投标时，登录交易平台的电脑须满足以下环境要求：（1）操作系统：Windows 7 / Windows 10（2）浏览器：Internet Explorer 11、10 （3）办公软件：Microsoft Office 2007、2010 （4）PDF软件推荐：Adobe Reader。非以上环境可能出现错误影响其投标，登录交易平台时如提示更新插件则必须更新，否则影响其电子投标。电子标书制作及递交等有关操作见本文件及威海市公共资源交易网-办事指南栏目-政府采购专区-《威海市政府采购电子交易系统供应商使用指南》，投标（响应）文件制作及系统使用咨询电话：4009-913-966,18769124292。

5.4投标人应充分考虑到网上投标会发生的故障和风险。对发生的任何故障和风险造成投标人投标内容不一致或利益受损或投标失败的，采购人及采购代理机构不承担任何责任。

## 二、招标文件

6.招标文件的构成

由各包段本文件（WORD格式）和各包段的数据文件（EXCEL格式）构成，采用压缩包电子版文件格式提供。

6.1本文件（WORD格式）由下列文件组成：

（1）采购公告

（2）投标须知

（3）采购内容与要求

（4）评审原则和方法

（5）投标（响应）文件格式

（6）政府采购合同（范本）

（7）在采购过程中由采购人或采购代理机构发出的修正和补充文件等(如有）

6.2数据文件（EXCEL格式）由下列文件组成：

（1）封面

（2）投标报价表（含明细）

（3）需求响应表（如有）

（4）评审对照表

（5）评分对照表

6.3投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等，如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关政策和条款规定，可能导致其投标被认定为投标无效。

6.4招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标须知前附表为准；投标须知前附表不涉及的内容，以编排在后的描述为准。

6.5招标文件以中文编印，且以中文为准。

6.6除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.7除招标文件中另有规定外，招标文件所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天，且所有时刻均为北京时间。

6.8参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

7.招标文件的澄清

7.1投标人在收到招标文件后，对招标文件若有任何疑问或要求澄清招标文件的，应在有效期内按投标须知前附表向采购代理机构提出，必要时采购代理机构将协助采购人组织所有获取采购文件投标人举行答疑会，采购代理机构根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或根据投标人的要求对招标文件做出澄清，都将以原网站公开发布形式（包括电子交易系统推送）答复或发送给所有投标人。澄清文件作为招标文件的组成部分，对投标人起约束作用。

7.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为接受招标文件的所有条款，对招标文件没有异议，此后也不再受理对招标文件的相关质疑。

8.招标文件的修改

8.l在投标截止时间15日以前，无论出于何种原因，采购人或采购代理机构可主动或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

8.2修改后的内容是招标文件的组成部分，采购人、采购代理机构将会通过“中国山东政府采购网”、“威海市公共资源交易网”，以更正公告形式（电子交易系统发送更正提醒通知）一并告知所有潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向采购人或采购代理机构确认，如在24小时内无书面回函则视为同意修改内容，并有义务履行相应的义务。因潜在投标人原因或通讯线路故障导致逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

8.3澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或采购代理机构将在投标截止时间15日前，通过原网站发布公告的形式（电子交易系统内发送更正提醒通知）通知所有获取招标文件的潜在投标人（采购文件变更的，投标人必须从电子交易系统中重新下载采购文件，并在新下载文件的基础上编制投标文件）；不足15日的，采购人或者采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

## 三、投标文件的编制

9.投标文件编制要求

9.1投标人编写的文件和往来信件应以简体中文书写。如果投标文件或与投标有关的其它文件、信件及来往函电以其它语言书写的，投标人应将其译成中文，如未翻译该文件为无效文件。

9.2投标文件中使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

9.3投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人或采购代理机构对其中任何资料进一步核实的要求。如果因为投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，或提供虚假文件，由此造成的后果由投标人自负。

9.4投标人应按招标文件中提供的投标文件格式（详见第五章 投标（响应）文件格式）按包段编写投标文件，并使用A4规格编制。投标文件应编写目录，具有结构清晰的文档结构图（打开word视图中的“文档结构图”后能看到详细章节），页码连续。

9.5投标人按照采购文件要求所提供的各种证明文件必须真实且合法有效,经扫描后粘贴到响应文件的相关页上，确保清晰度可辨认，评审时由于无法辨认所产生的后果，由投标人自行承担。

9.6投标人应自行确保本文件的内容已充分覆盖了数据文件中《评审对照表》和《评分对照表(如有)》中的各项要求，并准确将对应的起止页码填写到数据文件《评审对照表》、《评分对照表(如有)》表格中每项后的起始页码和终止页码栏位上。对于不涉及或无法填写的评审项（评分项）（例如：报价），可在页码索引处填写1。

9.7为了保证系统整体效率，系统对所投递的电子文件有大小的限制，因此，投标人应尽可能降低本文件的大小，小尺寸投标文件将使递交更快捷、减少差错发生几率，避免投标截止时间前未能完整上传文件。

9.8投标文件具有法律效力，投标人与采购人或采购代理机构任何人的口头协议不影响投标文件的任何条款和内容。

9.9投标人应自行承担其准备和参加投标活动发生的所有费用。不论投标结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

9.10采购人或采购代理机构均无义务向投标人解释其中标或未中标的原因，且无论投标人是否中标，投标人所递交的投标文件均不予退还，不提供副本拷贝。

10.数据文件编制要求

10.1投标人须从所投项目的招标文件压缩包内对应包段目录下获取本文件（变更后的数据文件需要重新下载），必须在原文件上严格按照其中要求填写，其内部已约定好固定格式和相关内容，且带有特定的唯一性数字指纹，必须在原表上填写，对采用非该文件基础上编制或对该文件进行任何工作表、表格行、表格列的增减、对工作表先后顺序的变动，以及对锁定区域内的数据进行更改、文件另存到其他文件等违规性操作，都会破坏本文件中的数字指纹，导致系统无法接收该文件使其投标失败。

10.2投标人应按数据文件中规定的要求，完整、准确地填写《封面》《投标报价表（含明细）》《需求响应表（如有）》《评审对照表》《评分对照表（如有）》，任何的漏表、漏项及信息不完整、填写数据不规范或不正确，都将导致电子交易平台无法接收该文件使其投标失败。

10.3投标人在对数据文件电子签章前，应按照上述2项的要求进行认真检查、确认。因投标人自身原因所导致其投标失败的，须自行承担相关责任。

11.文件构成

投标人应按不同包段分别编制投标文件，每个包段的投标文件必须包括：投标文件（pdf格式）（第一册）、数据文件（PDF格式）（第二册），以上内容缺一不可，否则为无效投标（响应）。

11.1投标人编制的投标文件（pdf格式）（第一册）应包括但不少于下列内容：

（1）投标文件封面（格式见本文件第五章）

（2）投标文件目录（格式见本文件第五章）

（3）投标承诺函(格式见本文件第五章）

（4）投标人资格证明文件

①有效的营业执照副本扫描件或其他能证明具有独立承担民事责任能力的材料扫描件（分公司投标须提供总公司的授权）；

②法定代表人授权委托书(格式见本文件第五章）；被授权人身份证扫描件；

若投标单位代表为企业法定代表人/单位负责人的，则只需提供企业法定代表人/单位负责人身份证扫描件(加盖投标单位公章)；

③投标人的依法交纳税收和社会保障资金的声明（未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的供应商必须提供近期缴纳税收和社会保障资金的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料）；

招标代理机构工作人员在开标后的资格审查环节同时登录“山东省政府采购网”查询缴纳税收和社会保障资金的情况，查询结果有税收和社保资金缴费信息的，视为“有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”；对于未查询到相关信息的，由供应商进一步提供相关证明材料，对于不能进一步提供证明材料的，视为“无依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”，将被认定为报价无效。由于“山东省政府采购网”只能查询到山东省内供应商的上述信息，未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的供应商必须同时后附近期缴纳税收和社会保障资金的证明材料，否则报价无效；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料。

④投标人参加本项目报价前三年内无重大违法违纪行为声明；

⑤投标人具有良好商业信誉和健全财务会计制度的声明；

⑥投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力声明；

⑦中小企业声明；

⑧供应商认为需要提供的资质资格证明文件。

以上所有资质资格证明文件均需加盖投标人签章。

（5）投标人基本情况（格式见本文件第五章）

（6）投标人应提交证明文件，证明标的的合格性、技术文件符合采购文件的规定、报价内容符合采购文件规定。该证明文件是投标文件的一部分，可以是文字资料、图纸和数据。它包括：

①对本项目的理解情况说明；

②报价明细表；

③实施方案；

④技术说明；

⑤项目负责人及拟派主要人员情况（格式见本文件第五章）；

⑥投标偏离表；

⑦服务内容及承诺书（格式见本文件第五章）；

⑧投标文件格式中给定的其他资料。

⑨投标人认为需要提供的其他佐证材料。

（7）符合政府采购优惠政策的证明材料(加盖投标人公章)：

（需在数据文件中“报价明细表”中进行申报，如未申报系统不予认可，且无法享受相应的政策优惠）

①所报产品属于政府采购节能、环保优先采购的产品,按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定执行。即：投标人所报产品属于下述品目清单范围内的，投标（响应）文件中需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件(加盖投标人公章)；

A《节能产品政府采购品目清单》

B《环境标志产品政府采购品目清单》或者符合政府采购“优先采购”政策的其他证明文件

说明：a.以上的货物需为本项目的采购标的；

b.《节能产品政府采购品目清单》中标注★的台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备、便器、水嘴为政府强制采购节能品目。投标人所报产品为以上品目的,必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，不提供的视为无效投标（响应），但强制采购节能产品不给予节能政策的加分/价格扣除；

②货物制造商（工程、服务供应商）为中小企业的，须提供《中小企业声明函》。（格式见本文件第五章）。

③投标人为监狱企业的，须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

④投标人为残疾人福利性单位的，须提供《残疾人福利性单位声明函》。（格式见附件）

（8）国内同类项目业绩(加盖投标人公章)

（9）要求采购人提供的配合；

11.2数据文件（PDF格式）（第二册）

投标人须从本项目招标文件压缩包内获取对应包段的数据文件（EXCEL格式），并严格按照要求填写。填写完成后在威海市政府采购电子交易系统中上传该数据文件（EXCEL格式），系统将自动转换为PDF格式，再加盖投标人电子印章，未按要求填写或盖章为无效投标（响应）。数据文件（PDF格式）包含下列内容：

（1）封面

（2）投标报价表（含明细）

（3）需求响应表（如有）

12.投标报价

12.1投标人所提供的服务均以人民币报价，精确到小数点后两位。

12.2投标人应按照“第三章采购内容与要求”的服务内容、责任范围以及合同条款进行报价,并按数据文件中“投标报价表（含明细）”规定的格式报出分项价格和总价,并加盖电子公章。

12.3《投标报价表（含明细）》填写时应响应下列要求：

（1）投标人须严格按照投标报价表（含明细）说明进行填写，报价明细表投标报价表（含明细）中“*”是必填项，任何必填项为空时都可能导致本次投标无效。

（2）投标人应对本次招标的全部内容进行报价，缺项报价投标无效。如因投标人自身的原因报价失误而造成的损失，由投标人自行承担。

（3）投标报价包括完成该项目的一切费用总和，报价包括服务费、管理费、招标代理费、质保服务、利润、税金等的全部费用。以人民币为结算单位。投标报价中免费提供的项目，应注明免费。所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的报价中。

（4）投标报价表（含明细）中合价将由单价*数量自动计算，无需手工录入。

（5）本次招标项目质保期见投标须知前附表或第3章。招标文件无特殊要求的，进口货物质保期最短××年，国产货物质保期最短××年。质保期大于招标文件要求的，投标人视投标需要提供制造商出具的质保函。

（6）享受政府采购优惠政策的，需按招标文件要求在投标文件（第一册）中添加政府采购优惠政策证明文件，并在投标报价表（含明细）中对每个产品申报，填写对应页码。如政策要求是节能、环保产品，在投标文件（第一册）需提供节能、环保证书，数据文件填写对应页码，否则会因非实质性响应而被拒绝；如未要求，提供节能、环保编号可享受相关政策优惠。

（7）投标人的报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由改变。所有价格折扣、优惠条件必须在报价明细表中注明，否则评审时不予认可。

12.4《需求响应表》（如有）填写时应响应下列要求：

（1）有底色标识的单元格须填写，有“*”的列是必输项，任何必输项为空都可能导致您的本次投标（响应）无效；

（2）如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死；

（3）当招标需求列的内容显示不完整时，请点击编辑栏进行查看；

（4）为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的“需求响应表”中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项响应情况。投标人须对照招标文件技术规格、参数与要求，逐条说明投标货物与服务是否做出了实质性响应；若与投标（响应）文件中提供的产品检测报告（如有）、生产厂家出具的产品彩页等证明材料的实质性响应情况不一致，按无效投标（响应）处理。

（5）响应程度分为“无偏离”、“正偏离”、“负偏离”。“正偏离”是指投标产品或方案的技术及功能相比招标文件的要求技术更先进、档次更高、更适合采购人使用。标注“正偏离”的，投标人必须注明认为“正偏离”的理由。“负偏离”是指投标产品或方案的技术及功能相比招标文件的要求存在瑕疵和不足。

（6）本次招标不允许投标人复制粘贴招标文件的技术要求作为其投标文件的响应情况。

13.联合体投标

两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

13.1以联合体形式进行政府采购的，参加联合体的投标人均应当具备政府采购法第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

13.2联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

13.3联合体的各方应当共同推荐一名联合体投标授权代表方，由联合体各方提交一份授权书，证明其有资格代表联合体各方签署投标文件，该授权书作为投标文件的组成部分一并提交给采购代理机构。

13.4以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

13.5采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

13.6联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同作为投标文件的内容提交，否则投标将被认定为投标无效。

13.7大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

13.8以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

本项目是否接受联合体投标详见投标须知前附表。

14.关于分包

供应商拟将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

供应商应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担责任。

依据财政部、工信部等部委发布的《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

15.现场踏勘

15.1投标须知前附表中规定组织踏勘现场的，采购人按规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场，踏勘现场所发生的费用由投标人承担。

15.2采购人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料，采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

15.3投标人及其人员经过采购人的允许，可以踏勘目的进入采购单位的项目现场，对供货（或施工）现场及其范围环境进行考察，以获取有关编制投标文件和签署实施合同所需的各项资料，若本项目招标文件要求投标人于统一时间地点踏勘现场的，投标人应当按时前往。

15.4除招标人的原因外，投标人及其人员不得因此使采购人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人应自行负责由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

15.5未参与现场踏勘不作为否定投标人资格的理由。

16.投标的有效期

16.1投标应在投标须知前附表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

16.2特殊情况下，在投标有效期满之前，采购代理机构可以要求投标人延长投标有效期，投标人可以书面形式拒绝或接受上述要求。同意延长投标有效期的投标人不得修改投标文件的实质性内容。

17.投标保证金

17.1根据《山东省财政厅关于取消政府采购投标保证金等有关事项的通知》（鲁财采〔2019〕40号）的规定，本项目不向诚信记录良好的投标人收取投标保证金。

17.2投标人在投标过程及中标后如有违反法律法规的情形，采购人或采购代理机构将如实上报政府采购监管部门。

17.3投标保证金可以以担保支票、押金证明、保证金、保险单、信用证等方式提供，也可以通过电子保函平台以电子保函形式提供。

18.投标文件的数量和签署

18.1投标文件（pdf格式）1份（第一册）：

18.1.1投标人应使用带电子签章功能的CA锁对投标文件须盖章或签名的部位加盖电子印章（单位电子公章、法定代表人电子人名章），电子印章与实物印章具有同等法律效力。

18.1.2投标人应首先编制word格式投标文件，最后通过威海市政府采购电子交易系统的文件签章菜单的标书签章功能转换为pdf格式（或者其他pdf转换工具），之后通过签章功能在pdf文件上逐页加盖电子印章并保存到本地计算机，加盖了电子印章的pdf文件即为最终的投标文件。

18.1.3文件中要求法定代表人签字或签章的须加盖法定代表人电子人名章。

18.1.4须被授权人签字的，被授权人又无电子章的，在word编制时可将被授权人手写签字扫描后的图片粘贴到响应文件中对应位置，并加盖单位电子公章。

18.1.5可使用系统的批量盖章功能快速签章。但须逐页浏览检查并注意印章重叠及完整性。

18.1.6采用扫描粘贴投标人公章或扫描法定代表人人名章而不加盖单位电子公章的为无效投标（响应）。

18.2数据文件（PDF格式）（第二册）1份

18.2.1投标人将填写完毕的数据文件（EXCEL格式），通过威海市政府采购电子交易系统中“文件签章”菜单的“数据签章”功能上传数据文件（EXCEL格式），系统自动转换为PDF格式，加盖电子印章后保存到本地计算机。加盖了电子印章的文件即为最终的数据文件（PDF格式）用于投标。

18.2.2文件中要求法定代表人签字或签章的须加盖法定代表人电子人名章。

18.2.3采用扫描粘贴投标人公章或法定代表人人名章的为无效投标（响应）。

## 四、投标文件的递交

19.投标文件的密封和标记

19.1电子投标文件的密封和标记

加盖了电子印章的电子投标文件（PDF格式）和数据文件（PDF格式）须在威海市政府采购电子交易系统的标书“我的投标”界面进行提交，提交前系统会自动在本地进行加密和数字签名，加密和电子签章后的文件除了会上传到系统中之外还会同步保存到本地计算机。

19.2资质证明文件原件的密封和标记

19.2.1投标须知前附表要求提供资质证明文件原件的，投标人应使用密封袋将资质证明文件原件密封（身份证原件除外），加盖公章并标明投标人（单位）名称、项目名称、项目编号、所投包号以及“资质证明文件原件”字样，粘贴密封条，每一密封条注明“于*年*月*日 *:*之前不准启封”（开标时间）的字样。

19.2.2投标人按上述规定进行密封和标记后，按照招标文件的要求送达指定地点。

19.2.3如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

19.3文件递交

19.3.1投标人应在投标须知前附表规定的时间前在威海市政府采购电子交易系统网上递交电子投标文件和数据文件。投标人应充分评估集中投标带来的网络影响，尽量避开投标高峰时间，错峰进行电子投标，系统以收到投标人发出的递交指令的时间作为其投标时间，如该时间超过投标截止时间，其投标将会被判定为无效。

19.3.2投标人须牢记投标加密密码，该密码将用于开标时解密其电子投标文件，如忘记密码或输入错误密码超过5次，其递交的电子投标文件将无法解密，导致无法提取数据和供他人阅读文件，致使其投标失败。

19.3.3除投标须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还，不提供副本拷贝。

19.3.4投标人应将网上递交的已盖章未加密的数据文件和投标文件谨慎保存以便启动应急开标程序时使用。

20.投标截止期

本次招标的投标截止期见投标须知前附表。

采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

21.迟交的投标文件

威海市政府采购电子交易系统无法接收投标截止期后递交的电子投标文件。

22.演示/样品递交

22.1采购人可以要求投标人对其提供的信息化、自动化等相关类别服务进行演示。投标人可以到现场演示，也可以使用系统“网上评标”中的“谈判”功能与评审专家进行远程演示。

22.2若服务项目涉及货物时，采购人可以要求投标人提供样品，样品作为响应文件的一部分。未中标的供应商提供的样品将于评审结束后退还。中标人的样品由采购人保留，作为验收的依据。

是否要求投标人提供演示/提交样品，详见投标须知前附表的有关规定。

23.投标文件的修改和撤回

23.1投标人必须在规定的投标截止期之前将修改的投标文件和数据文件上传到威海市政府采购电子交易系统,在投标截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

23.2投标人在递交投标文件后，可以在投标截止期之前撤回其投标。

23.3开标后不允许对投标文件做实质性修改和补充，不得撤回投标文件。

## 五、开标与评审

24.开标

24.1投标截止时间结束后，投标人不足3家的不得开标。如需变更为其他采购方式的，须按照《政府采购非招标采购方式管理办法》(财政部74号令）相关规定执行。

24.2采购代理机构在招标公告规定的时间和地点组织开标。到现场开标的投标人须携带CA锁和笔记本电脑，以便进行开标操作。不到现场开标（报价）的投标人需提前准备已配置好环境的电脑，在规定的时间进行远程开标的各项操作。

24.3远程开标的投标人代表应在签到表格相应位置上加盖CA锁中的法定代表人电子人名章以证明其出席，在开标时间前未完成签到的将会被视作认同开标结果。

24.4采购文件中规定递交资质证明文件原件的，开标时，由投标人或其推选的代表检查密封情况，经确认无误后由投标人代表签字确认。

24.5投标须知前附表规定了文件解密时间，投标人输入密码错误（5次输入机会）、未能按时完成解密、其《数据文件》填写、盖章不规范等导致系统无法解析的，将会被视为无效投标（响应）。

24.6开标过程应当由采购人或采购代理机构负责记录，最终形成开标一览表并由各投标人代表和相关工作人员签字或盖章确认。

24.7投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

24.8录音、录像：威海市公共资源交易中心负责从递交投标文件开始到定标结束全过程的录音、录像工作，确保声音清楚、图像清晰、内容无遗漏。

24.9评审过程中，如遇特殊情况，服从公共资源交易中心场地调配，并遵守相关规章制度。

24.10对投标文件报价出现前后不一致的，按以下规定修正：

（1）“投标（报价）一览表”的报价与“报价明细表”的报价不一致的，以“投标（报价）一览表”的报价为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标（报价）一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（5）同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

24.11开标程序

24.11.1签到：在投标须知前附表规定的时间完成签到。

24.11.2开标：工作人员在投标须知前附表规定的开标时间启动开标。

24.11.3解密：开标后工作人员启动开始解密指令，投标人开始输入解密密码，解密时间到后工作人员启动停止解密指令。

若投标人安全证书（CA锁）即将到期或已过期，请确保在开标时安全证书（CA锁）在有效期内，投标人安全证书（CA锁）在续期后务必在开标前重新制作和上传电子投标文件，否则将造成电子投标文件无法进行解密。

24.11.4唱标：停止解密后现场工作人员将根据电子交易平台自动提取各投标人数据文件中的相关数据进行公开唱标，唱标结束系统将自动生成开标一览表。投标人应及时关注开标过程，查看开标结果并在开标一览表上进行电子签署。若投标人在启动唱标后10分钟内不在《开标一览表》进行签字确认，则视为投标人认同开标结果。

24.11.5投标人可使用电子交易系统“网上开标”中的“看直播”功能参与开标程序。

24.12应急开标程序

电子开标过程中如出现下列情况，导致系统无法正常运行，或者无法保证开标过程的公平、公正和信息安全时，经与行政监督部门沟通后可启动应急开标程序。

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

（5）其他无法保证开标过程公平、公正和信息安全的情形。

应急开标程序包括：

（1）对未在系统中开标的可暂停开标；

（2）对已在系统中开标的应停止，等待系统恢复正常后再组织进行开标。

（3）对解密环节出错（因系统故障原因导致）的投标人，通过系统的备案功能进行文件上传备案，对备案文件与网上递交的文件不一致（系统通过数字签名进行验证）或备案文件未按照本文件的要求进行编制、签署导致系统无法备案的投标人作无效投标（响应）处理。

（4）备案功能故障且系统长时间无法恢复正常的，在采购人或代理机构的监督下可针对所有在平台中已投标的投标人，启用其电子邮件递交的投标文件进行开标，同时开标由线上转为线下，开标、评标均以电子邮件递交的投标文件为准，投标人必须在获取采购文件时留有本单位详细的邮箱和电话，否则由此产生的不利后果由投标人自己承担。对未按规定递交或递交的文件未按要求进行编制、签署的投标人作无效投标（响应）处理。

24.13应急开标电子邮件递交规定

接收电子邮箱：lucheng5273175@163.com

递交时间：以电子邮件或电话通知的时间为准；

邮件数量：一封；

邮件主题：项目编号、投标人名称；

邮件内容：附件含项目所有的已投包段，每个包段含已盖章且未加密的数据文件、投标文件各一份。数据文件、投标文件与网上最终递交的必须为同一文件（可将所投包段的所有文件打包压缩），如果不一致，系统后台会判定为无效投标（响应）文件，导致投标（响应）无效。

24.14启动电子邮件开标流程

工作人员电话通知所有投标人启动应急开标程序；

投标人收到通知后在规定时间内通过电子邮件递交投标文件（在非应急开标期间采购代理机构不接受、不处理任何通过电子邮件提交的投标文件）；

递交截止时间到，工作人员开始下载投标文件，将投标报价形成开标报告并邮件回复各投标人；

投标人确认报价并邮件回复，不及时回复的视为对开标报告的内容无异议。

25.评标委员会的组成和评标方法

25.1采购代理机构负责组织评标工作，具体评审事务由依法组建的评标委员会负责，评标委员会成员由采购人代表和评审专家5人以上的单数组成，其中专家人数不得少于评标委员会成员总数的2/3，评标委员会的专家依法从政府采购专家库中随机抽取产生。

25.2按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第9条之规定，采购人员及相关人员与投标人有利害关系的应当回避。曾参与招标文件征询意见或论证的专家，不得再作为评标专家参加评标。采购人不得以专家身份参与本项目的评标。采购人和采购代理机构工作人员离职或退休不满三年的，不能作为专家参加评标工作。

25.3评标委员会成员职责：

（1）评标前，评标委员会成员应当主动确认与投标人及其制造商是否有利害关系。如有利害关系应当主动回避，如无利害关系，应当在含有相关内容的《无利害关系声明》上签字；

（2）按照招标文件中确定的评标办法，对投标文件的内容进行评审，并对评审结果承担责任；

（3）对评标过程和结果，以及投标人的商业秘密进行保密；

（4）在评标委员会集体起草的评标报告上签字；

（5）配合采购代理机构答复投标人质疑；

（6）配合财政部门处理投标人投诉；

（7）向财政部门反映评标工作中的问题，提出意见和建议。

25.4评标委员会集体职责：

（1）按照各成员评审意见推荐中标候选人，协助起草评标报告。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此做出书面说明并记录在案；

（2）配合采购人和采购代理机构答复投标人的质疑；

（3）配合财政部门做好投诉处理工作；

（4）必要时，向投标人解释评标结果；

（5）向财政部门或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。

25.5采购代理机构或采购人的职责：

（1）核对评审专家身份和采购人委托授权，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有财政部令第87号第六十四条规定的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

25.6评标委员会采用集中办公、封闭方式进行评审。评标前，采购代理机构工作人员向评标委员会成员宣布评标纪律和工作规则。评标委员会成员签署《无利害关系声明表》，并遵照执行。

25.7评标委员会成员对与自己有利害关系的评标项目应当主动提出回避。

25.8评标委员会将按照招标文件确定的评标原则和方法进行评标。采购人对投标人进行资格性审查，评标委员会对投标文件的评审内容分为符合性审查、商务评议、技术评议和价格评议。

25.9评标委员会独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

25.10评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

26.投标文件的初审

26.1资格性审查。在采购项目开标结束后,采购人或者采购代理机构工作人员应当依照有关法律和招标文件的规定对投标人的资格进行审查，具体内容详见《投标须知》-《实质性条款一览表》中资格性审查条件。合格投标人不足3家的，不得评标。在资格性检查时,如有下列情况之一的，经采购人认定，视为非实质性响应，为无效投标（响应）：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人的；

（2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；

（3）投标人和投标服务资格证明文件不满足招标文件要求和过期失效的。

26.1.1按照《关于做好政府采购信用信息查询使用及登记工作的通知》（鲁财采[2016]34号）的要求，采购人（采购代理机构）在报价当日查询“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、“信用中国（山东）”（http://credit.shandong.gov.cn/）中的登记信息，对查询结果中涉及已列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其继续参与政府采购活动。以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

26.1.2采购人或采购代理机构将信用记录查询情况签字并存档备查。投标人信用记录情况以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

26.1.3在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

26.2符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不依据外部的证据。在符合性检查时,如有不满足《投标须知》-《实质性条款一览表》中符合性审查条件情况之一的的，经评标委员会认定，视为非实质性响应，为无效投标（响应）。

26.3经评标委员会集体审核通过，未实质性响应招标文件的投标文件按无效投标（响应）处理，评标委员会应当告知提交投标文件的投标人，说明其不符合要求的原因，由其法定代表人或授权代表签字确认，投标人被授权代表拒不签字的，并不影响评标委员会所做出的结论。

26.4投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

27.投标文件的澄清

27.1评标委员会有权向投标人询标，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。请投标人澄清其投标内容，投标人法定代表人或其授权人必须接受评标委员会的询标，未在评标委员会规定的时间内，对重大关键问题进行答疑和澄清的投标人，经评标委员会确认可视为投标人放弃投标。

27.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变对投标文件的实质性内容。此书面文件是投标文件的组成部分。

27.3若投标文件中对同一投标货物的描述前后不一致且对不一致内容无书面解释或提供官方证明材料的，评标委员会没有义务要求投标人澄清，在评分过程中不排除以响应性较差的内容作为标准来确定投标文件的响应及投标货物的性能情况。

28.投标偏离

评标委员会可以接受投标文件中不构成实质性偏离的不正规或不一致。

29.投标文件的评价

29.1评标委员会只对确定为实质响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。必要时需标明评审理由。

29.2评标采用综合评分法的，价格分值由评审系统根据投标人上传的《投标（报价）一览表》中的投标报价，依据规定公式自动计算，其结果由评标委员会所有成员签字确认。

政府代理机构工作人员负责复核、统计评标委员会成员的评审情况，发现评审意见有失公正时，提请该评标委员会成员修改评审意见，并形成书面意见备查。

29.3评审时除考虑投标人的报价之外，还将考虑以下因素：

（1）投标文件的响应状况（包括是否按照招标文件要求制作）；

（2）投标产品的技术性能、功能、质量等指标的响应情况，包括其响应是否有技术佐证文件的支持；

（3）服务方案（包括本地化服务机构和人员、服务响应时间、安装调试、培训方案等）、服务期、服务体系和业绩等；

（4）招标文件规定的其它评审因素。

29.4评标委员会对确定为实质上响应的投标进行政策功能评价，如涉及以下内容，具体标准为：

①所报产品属于《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）规定的政府优先采购范围的，投标（响应）文件中需提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书扫描件，采用综合评分法的项目在打分时由评委根据各投标人所报节能、环保产品的报价在其总报价中所占的比重，分别给予报价和技术部分总分值×（节能、环保产品报价/总报价）×5％的加分；采用评审最低价法的项目，在评审时对节能、环保产品分别给予5％的价格扣除。所报产品属于《节能产品政府采购品目清单》中规定的政府强制采购节能品目的，不给予优惠政策的加分/价格扣除。

②本项目为专门面向中小企业采购项目，供应商提供的货物、工程或服务需满足财政部、工信部等部委发布的《关于印发<政府采购促进中小企业发展管理办法>的通知》（财库〔2020〕46号）中关于中小企业的规定。监狱企业或残疾人福利性单位参与投标的，视同小型、微型企业。

③若投标人为监狱企业，根据财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，在政府采购活动中，视同小型、微型企业。投标时须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不享受相关政策。

④若投标人为残疾人福利性单位，在政府采购活动中，视同小型、微型企业，投标时残疾人福利性单位需符合《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定的条件，并提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不享受相关政策。

④接受联合体响应的项目，供应商联合协议中约定，小型、微型企业和残疾人福利性单位的合同金额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除。监狱企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业、残疾人福利性单位和监狱企业。

29.5评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。

29.6评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

29.7投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损坏采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

投标人有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

30.废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）所有投标报价均超过招标文件中规定的预算金额，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购人采购任务取消的。

31.保密要求

评标将在严格保密的情况下进行。有关人员应当遵守评审工作纪律，不得记录、复制或者带走任何评标资料，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

## 六、定标

32.定标

32.1评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审。评标结束后，对投标人的评审名次进行排序，确定中标候选人排序，根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

32.2评委会所有成员应当在评标报告上签字确认，评标报告的主要内容包括：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和评标标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果，确定的中标候选人名单或者经采购人委托直接确定的中标人；

（6）其他需要说明的情况，包括评标过程中投标人根据评标委员会要求进行澄清、说明或者补正，评标委员会成员的更换等。

32.3由评标委员会直接确定预中标候选人的，采购代理机构自评标结束之日起2个工作日内在指定媒体上公布评标结果；需要采购人确认的，采购代理机构自评标结束之日起2个工作日内，将评标报告送交采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定预中标人。

32.4评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

32.5评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变结果的，书面报告本级财政部门。投标人对本条上述情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

32.6中标人在规定的期限内无正当理由拒绝签订合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 七、公告

33.公告

33.1采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在中国山东政府采购网、威海市公共资源交易网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。中标公告应当包括下列内容：

（1）采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式；

（2）项目名称和项目编号；

（3）中标人名称、地址和中标金额；

（4）主要中标标的的名称、服务内容、数量、单价、服务要求；

（5）中标公告期限；

（6）评审专家名单；

（7）投标人未中标的原因；

（8）采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

33.2采购代理机构应当在公告中标结果的同时，向中标人发出《中标通知书》；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；《中标通知书》是合同的组成部分,对中标人和采购人具有同等法律效力。《中标通知书》发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

## 八、质疑

34.质疑

34.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人和采购代理机构提出询问，采购人和采购代理机构应当在3个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知其向采购人提出。

34.2投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，应当在获取招标文件之日起7个工作日内向采购代理机构提供书面质疑，由采购人和采购代理机构按规定予以答复。

34.3投标人对采购过程提出质疑的，可以在质疑采购程序环节结束之日，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。采购人和采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内做出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

34.4投标人认为中标结果使自己的权益受到损害的，应当在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，采购人和采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内做出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

34.5采购人或者采购代理机构收到投标人的书面质疑后，应当签收回执。

34.6采购人或者采购代理机构应当自签收回执之日起7个工作日内对质疑事项依法予以处理并作出答复，书面通知提出质疑的投标人和相关的其他投标人。质疑事项成立的，应当中止采购活动并予以纠正。

34.7投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

34.8质疑采用实名制，为了使提出的质疑事项在规定时间内得到有效答复、处理，提交的质疑函应当包括以下内容，且质疑人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

（1）投标人的姓名或名称、地址（邮箱）、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

34.9投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其被授权人签字或者盖章，并加盖公章。

34.10质疑函应当按照《政府采购供应商质疑函范本》格式填写后由法定代表人或投标授权人递交到采购人或采购代理机构，受理方式见投标须知前附表。采购人或采购代理机构正式受理后方可生效。否则，为无效质疑。

34.11投标人对答复不满意或者采购人、采购代理机构逾期未答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉，并列明具体事项及事实依据。

34.12投标人不得捏造事实进行虚假投诉。

34.13有下列情况之一的质疑不予受理：

（1）无质疑函件或质疑函件缺少投标人法人印章、投标人法定代表人签字、有效授权书和联系方式之一的质疑；

（2）质疑函件无实质性内容或佐证文件资料，主观臆断及推理得出结论的质疑；

（3）相应证明材料不真实或来源不合法的质疑；

（4）未按规定时间或超过公示期提出的质疑；

（5）其他不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）的相关规定。

34.14对捏造事实，提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行恶意质疑的，一经查实，将上报财政部门列入黑名单，并给以相应处罚。

## 九、投诉

35.投诉

投标人提出质疑后，对答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内做出书面答复的，拥有向同级政府采购监督管理部门投诉的权利。投诉程序按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购质疑和投诉办法》等有关法律、法规和规定执行，但未经质疑，或者超过投诉有效期的，视为无效投诉。投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单，有捏造事实、提供虚假材料、以非法手段取得证明材料情况之一的，禁止1-3年内参加政府采购活动。投诉受理方式见投标须知前附表。

## 十、签订合同

36.合同的签订

36.1采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

36.2采购人应当自中标通知书发出之日起5个工作日内，按照招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等的规定，与中标人签订书面合同。

36.3采购人与中标人所签订的合同不得对招标文件和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。合同原则以第六章合同书格式为基础，并根据投标、答疑情况进行修改补充，自签订之日起生效。

36.4中标人在规定时间内无正当理由拒绝与采购人签订合同的，列入不良行为记录。投标人符合法定数量的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

36.5当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人依规可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

36.6政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法适用《中华人民共和国民法典》。

37.履约保证金

37.1中标人应按照投标须知前附表规定向采购人交纳履约保证金、

37.2履约保证金可以以担保支票、押金证明、保证金、保险单、信用证等方式提供，也可以通过电子保函平台以电子保函形式提供。

37.3如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格，中标人的投标保证金将不予退还（如有）。在此情况下，采购人可依规确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

38.政府采购信用担保

38.1本项目是否属于信用担保试点范围见投标须知前附表。

38.2如属于政府采购信用担保试点范围内，中小型企业投标人可以自由按照财政部门的规定，采用投标担保、履约担保和融资担保。

38.2.1投标人递交的投标担保函和履约担保函应符合本招标文件的规定。

38.2.2中标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

39.预付款

预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标供应商预先支付部分合同款项。采购人预付款方式见投标须知前附表。

40.廉洁自律规定

采购代理机构工作人员不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

为强化采购代理机构内部监督机制，供应商可按投标须知前附表中的监督电话和邮箱，反映采购代理机构的廉洁自律等问题。

41.项目其他相关费用

41.1中标服务费

中标服务费收取标准：见投标须知前附表。

41.2公证费/见证律师费

公证费/见证律师费的收费标准：见投标须知前附表。

- 41.3政府采购专家评审费

威海市本级项目由威海市公共资源交易中心统一支付，按照威海市有关规定的标准执行。

第三章 采购内容与要求

第一部分 项目背景

一、项目概况

项目名称：智能控制技术专业资源库建设项目

项目编号：SDGP371000000202402000508

项目概况：为适应职业教育数字化转型趋势和变革要求，为学习者提供便捷高效的全流程学习服务，创新教学模式。按照国家教学资源库最新的建设指南要求，拟制作开发《工业机器人操作与编程》《电机拖动与变频调速》《焊接操作技术》和《PLC技术应用》4门课程的概述视频和教学（实操和软件操作）视频拍摄剪辑、二维动画资源制作、三维动画制作等教学资源。

课程建设资源列表

| 序号 | 课程名称 | 建设内容 | 数量 | 时长 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业机器人操作与编程 | 课程概述视频 | 1个 | 8-10分钟 |
|  |  | 二维动画资源 | 45个 | 总累计时长不少于15分钟 |
| 2 | 焊接操作技术 | 课程概述视频 | 1个 | 10分钟 |
|  |  | 实操或软件操作视频 | 1个 | 8-10分钟 |
|  |  | 二维动画资源 | 5个 | 总累计总时长不少于2分钟 |
|  |  | 三维动画资源 | 4个 | 总累计时长不少于1分钟30秒 |
| 3 | 电机拖动与变频调速 | 课程概述视频 | 1个 | 8-10分钟 |
|  |  | 课程教学视频 | 8个 | 总累计时长不少于64分钟 |
|  |  | 二维动画资源 | 30个 | 总累计时长不少于8分钟 |
|  |  | 三维动画资源 | 4个 | 总累计时长不少于1分20秒 |
| 4 | PLC技术应用 | 课程概述视频 | 1个 | 8-10分钟 |
|  |  | 课程教学视频 | 11个 | 总累计时长不少于95分钟 |
|  |  | 实操或软件操作视频 | 39个 | 总累计时长不少于370分钟 |
|  |  | 二维动画资源 | 24个 | 总累计时长不少于8分钟 |

《工业机器人操作与编程》课程资源建设需求列表

| 序号 | 项目名称 | 任务名称 | 知识点/技能点 | 课程概述视频 | 课程概述视频时长（min） | 二维动画资源名称或内容 | 二维动画资源最低时长（秒） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目一：初识工业机器人 | 任务1 工业机器人概述 | 工业机器人概述 | 1 | 10 | 工业机器人应用 | 10 |
| 2 |  | 任务2：工业机器人系统认知 | 工业机器人系统认知 |  |  | 工业机器人系统认知 | 10 |
| 3 |  | 任务3：安全操作规范 | 安全操作规范 |  |  | 安全操作规范 | 20 |
| 4 | 项目二：涂胶工作站编程与调试 | 任务1：认识示教器 | 初识示教器 |  |  | 初识示教器 | 20 |
| 5 |  |  | 单轴运动 |  |  | 单轴运动 | 20 |
| 6 |  |  | 线性运动 |  |  | 线性运动 | 20 |
| 7 |  | 任务2：工具坐标系设定 | 工具坐标系认知 |  |  | 工具坐标系认知 | 20 |
| 8 |  |  | 工具坐标系的设定 |  |  | 工具坐标系的设定 | 20 |
| 9 |  | 任务3：三角形轨迹编程 | 程序建立与管理 |  |  | 程序建立与管理 | 20 |
| 10 |  |  | MOVEABSJ指令的添加与应用 |  |  | MOVEABSJ指令的添加与应用 | 20 |
| 11 |  |  | MOVEJ、MOVEL指令的添加 |  |  | MOVEJ、MOVEL指令的添加 | 20 |
| 12 |  | 任务4：圆形轨迹编程 | MOVEC指令的添加 |  |  | MOVEC指令的添加 | 20 |
| 13 |  |  | OFFS功能指令使用 |  |  | OFFS功能指令使用 | 20 |
| 14 |  | 任务5：复合轨迹编程 | 程序数据的建立 |  |  | 程序数据的建立 | 20 |
| 15 |  |  | 程序数据的建立 |  |  | 程序数据的建立 | 20 |
| 16 |  |  | 程序调用 |  |  | 程序调用 | 20 |
| 17 | 项目三：搬运工作站编程与调试 | 任务1：示教法单层搬运 | 信号板配置 |  |  | 信号板配置 | 20 |
| 18 |  |  | I/O信号设置 |  |  | I/O信号设置 | 20 |
| 19 |  |  | 可编程按键设置 |  |  | 可编程按键设置 | 20 |
| 20 |  |  | 系统输入输出与I/O信号的关联 |  |  | 系统输入输出与I/O信号的关联 | 20 |
| 21 |  |  | 数学运算及逻辑控制指令的应用 |  |  | 数学运算及逻辑控制指令的应用 | 20 |
| 22 |  |  | 示教法搬运程序编制 |  |  | 示教法搬运程序编制 | 20 |
| 23 |  |  | 偏移法搬运程序编制 |  |  | 偏移法搬运程序编制 | 20 |
| 24 |  | 任务2：计算法单层搬运 | 数组的创建 |  |  | 数组的创建 | 20 |
| 25 |  |  | 计算法搬运程序编制 |  |  | 计算法搬运程序编制 | 20 |
| 26 |  | 任务3：斜面搬运 | 设定工件坐标系 |  |  | 设定工件坐标系 | 20 |
| 27 |  |  | 设定工件坐标系 |  |  | 设定工件坐标系 | 20 |
| 28 |  |  | 斜面搬运程序编制 |  |  | 斜面搬运程序编制 | 20 |
| 29 | 项目四：码垛工作站编程与调试 | 任务1：码垛工作站认知 | 码垛工作站认知 |  |  | 码垛工作站认知 | 20 |
| 30 |  | 任务2：工具快速更换 | 工具快速更换 |  |  | 工具快速更换 | 20 |
| 31 |  |  | 工具快速更换 |  |  | 工具快速更换 | 20 |
| 32 |  | 任务3：两层重叠式码垛编程 | 两层重叠式码垛编程 |  |  | 两层重叠式码垛编程 | 20 |
| 33 |  | 任务4：多层交错式码垛编程 | 逻辑判断指令的应用（IF） |  |  | 逻辑判断指令的应用（IF） | 20 |
| 34 |  |  | 多层交错式码垛编程 |  |  | 多层交错式码垛编程 | 20 |
| 35 | 项目五：焊接工作站编程与调试 | 任务1：焊接工作站认知 | 焊接工作站认知 |  |  | 焊接工作站认知 | 20 |
| 36 |  | 任务2：焊接工艺和参数 | 焊接工艺和参数 |  |  | 焊接工艺和参数 | 20 |
| 37 |  | 任务3：焊接系统信号配置 | 焊接系统信号配置 |  |  | 焊接系统信号配置 | 20 |
| 38 |  | 任务4：焊接指令使用 | 焊接指令使用 |  |  | 焊接指令使用 | 20 |
| 39 |  | 任务5：焊接轨迹编程 | 焊接轨迹编程 |  |  | 焊接轨迹编程 | 20 |
| 40 | 项目六：视觉装配工作站编程与调试 | 任务1：视觉装配工作站认知 | 什么是机器视觉 |  |  | 什么是机器视觉 | 20 |
| 41 |  |  | 芯片装配工作站认知 |  |  | 芯片装配工作站认知 | 20 |
| 42 |  | 任务2：视觉系统设定 | 视觉系统设定 |  |  | 视觉系统设定 | 20 |
| 43 |  | 任务3：视觉装配编程 | 芯片视觉装配编程 |  |  | 芯片视觉装配编程 | 20 |
| 44 | 项目七：工业机器人维护 | 任务1：转数计数器更新 | 转数计数器更新 |  |  | 转数计数器更新 | 20 |
| 45 |  | 任务2：系统备份与恢复 | 系统备份与恢复 |  |  | 系统备份与恢复 | 20 |
| 46 |  | 任务3：ABB机器人电池更换 | ABB机器人电池更换 |  |  | ABB机器人电池更换 | 20 |
|  | 共计 |  |  |  | 10 |  | 900 |

备注：所列数量和时长为参考，总时长需不得低于表中资源总时长。

《焊接操作技术》课程资源建设需求列表

| 序号 | 项目名称 | 知识点/技能点 | 课程概述视频 | 课程概述视频时长（min） | 实操视频 | 实操视频 预计时长（min） | 二维动画资源名称或内容 | 二维动画资源时长（秒） | 三维动画资源名称或内容 | 三维动画资源时长（秒） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊条电弧焊工艺及操作 | 立对接焊单面焊双面成形 | 1 | 10 |  |  | 打底焊熔孔的形成 | 20 |  |  |
| 2 |  | 板对接焊试件组对定位焊 |  |  |  |  | 板两端定位焊的方法 | 30 |  |  |
| 3 |  | 6G管试件焊条电弧焊盖面焊 |  |  |  |  | 熔池拉水平状态操作方法及焊条角度随位置变化的及时调整 | 30 |  |  |
| 4 |  | 电流大小对熔池形态的影响 |  |  |  |  |  |  | （偏小、适中、过大）对比 | 25 |
| 5 | 钨极氩弧焊工艺及操作 | 紫铜与低碳钢钨极氩弧焊表面堆焊工艺及操作 |  |  | 实景拍摄 | 10 |  |  |  |  |
| 6 |  | 水平固定管氩弧焊打底连丝内送丝焊法 |  |  |  |  |  |  | （仰位置、仰爬坡位置、立位置、平位置） | 25 |
| 7 |  | 铝合金垂直固定管打底焊 |  |  |  |  |  |  | 熔池的颜色及背面成形变化 | 20 |
| 8 |  | 氩弧焊时向熔池送丝的位置 |  |  |  |  |  |  | （前端、中部）对熔池冷却的影响，以碳钢和铝合金示例 | 20 |
| 9 | CO2气体保护焊工艺及操作 | 焊接电流与电压的配比 |  |  |  |  | 焊接电流、焊接电压大小对焊丝熔化速度的影响 | 20 |  |  |
| 10 |  | 焊接时送丝软管弯曲半径对焊接的影响 |  |  |  |  | 弯曲半径大小送丝速度的变化 | 20 |  |  |
|  | 共计 |  |  |  |  |  |  | 120 |  | 90 |

备注：所列数量和时长为参考，总时长需不得低于表中资源总时长。

《电机拖动与变频调速》课程资源建设需求列表

| 序号 | 项目名称 | 任务名称 | 知识点/技能点 | 课程概述视频 | 课程概述视频时长（min） | 课程授课视频 | 课程授课视频时长（min） | 二维动画资源名称或内容 | 二维动画资源时长（秒） | 三维动画资源名称或内容 | 三维动画资源时长（秒） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流电机及运行 | 直流电机基础 | 直流电机的结构与基本工作原理 | 1 | 10min | 1 | 8 | 直流电机结构、直流发电机的工作原理、直流电动机的工作原理 | 46 | 直流电机的装配 | 20 |
| 2 |  |  | 直流电机的电枢绕组 |  |  | 1 | 8 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 直流电机的换向 |  |  |  |  | 元件的换向过程 | 3 |  |  |
| 4 |  | 直流电动机的启动 | 直流电动机电力拖动基础 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 直流电机的启动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 直流电动机的调速 | 直流电机的调速 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 直流电动机的制动 | 直流电机的制动与反转 |  |  |  |  | 直流电动机电动势反接制动、直流电动机能耗制动、直流电动机反向回馈制动 | 46 |  |  |
| 8 |  | 单相串励电机 | 单相串励电机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 变压器及运行 | 单相变压器 | 单相变压器的结构与基本工作原理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 单相变压器的空载运行与负载运行 |  |  |  |  | 变压器空载与负载运行 | 10 |  |  |
| 11 |  |  | 单相变压器极性的判别 |  |  |  |  | 变压器的极性判别 | 10 | 变压器的极性判别 | 20 |
| 12 |  |  | 单相变压器的参数测定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 特殊变压器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | 三相变压器 | 三相变压器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 交流电机及运行 | 三相异步电动机基础 | 三相异步电动机的基本结构 |  |  | 1 | 8 | 三相交流电机结构 | 40 |  |  |
| 16 |  |  | 三相异步电动机的拆装 |  |  | 1 | 8 |  |  | 三相异步电机的装配 | 20 |
| 17 |  |  | 三相异步电动机工作原理 |  |  |  |  |  |  | 三相异步电机的检测 | 20 |
| 18 |  |  | 三相异步电动机旋转磁场产生 |  |  |  |  | 2极旋转磁场、4极旋转磁场 | 15 |  |  |
| 19 |  |  | 三相异步电动机定子绕组展开图绘制 |  |  |  |  | 4级24槽链式定子绕组展开图的绘制 | 10 |  |  |
| 20 |  | 三相异步电动机运行基础 | 三相电机的电力拖动基础 |  |  | 1 | 8 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 三相异步电动机的机械特性 |  |  | 1 | 8 |  |  |  |  |
| 22 |  | 三相异步电动机的启动 | 三相笼型异步电动机的启动 |  |  |  |  | 鼠笼电机的定子串电阻降压启动 | 10 |  |  |
| 23 |  |  | 三相绕线型异步电动机的启动 |  |  |  |  | 绕线电机的串电阻启动 | 10 |  |  |
| 24 |  |  | 三相异步电动机启动的实现 |  |  |  |  | 按钮及常用符号说明、接触器及常用符号说明、自动空气短路器及工作原理、热继电器及常用符号说明、时间继电器及工作原理、三相异步电动机连续控制、正反转控制、异地控制、顺序控制、星角降压启动、三相异步电动机双速控制 | 195 |  |  |
| 25 |  | 三相异步电动机的调速 | 三相异步电动机的调速 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 电磁调速异步电动机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 三相异步电动机调速的实现 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | 三相异步电动机的制动 | 三相异步电动机的制动 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 三相异步电动机制动的实现 |  |  |  |  | 三相异步电机能耗制动控制 | 30 |  |  |
| 30 |  | 单相异步电动机 | 单相交流异步电动机 |  |  | 1 | 8 | 单相电机结构及装配 | 30 |  |  |
| 31 |  |  | 小功率三相电机改做单相电机运行 |  |  | 1 | 8 |  |  |  |  |
| 32 | 控制电机及运行 | 伺服电动机 | 伺服电动机 |  |  |  |  | 交流异步伺服电动机结构 | 10 |  |  |
| 33 |  | 步进电动机 | 步进电动机 |  |  |  |  | 步进电机常见工作方式 | 15 |  |  |
| 34 | 交流电机的变频调速 | 电动机变频调速的面板操作控制 | 变频器的结构与基本工作原理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 变频器的面板控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | 电动机变频调速的外部端子控制 | 变频器端子控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | 变频器三种固定频率的设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 共计 |  |  |  |  |  | 64 |  | 480 |  | 80 |

备注：所列数量和时长为参考，总时长需不得低于表中资源总时长。

《PLC技术应用》课程资源建设需求列表

| 序号 | 项目名称 | 知识点/技能点 | 课程概述视频 | 课程概述视频时长（min） | 课程授课视频 | 课程授课视频时长（min） | 实操或软件操作视频 | 实操视频 预计时长（min） | 二维动画资源名称或内容 | 二维动画资源时长（秒） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一 电动机自锁运行控制 | 认识S7-1200PLC | 1 | 10 |  |  |  |  | S7-1200PLC硬件结构动画 | 15 |
| 2 |  | PLC的硬件接线 |  |  |  |  |  |  | S7-1200PLC硬件接线动画 | 20 |
| 3 |  | TIA博途软件安装及界面介绍 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | S7 1200的硬件组态 |  |  |  |  | S7-1200PLC组态步骤 | 5 |  |  |
| 5 |  | 认识过程映像输入I和过程映像输出Q |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 基本触点线圈指令使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 电动机自锁运行设计与装调 |  |  |  |  | 电动机自锁运行程序设计与调试 | 10 | 电动机自锁运行设计与装调动画 | 20 |
| 8 | 二 电动机自锁运行一键控制 | PLC循环扫描工作方式 |  |  |  |  |  |  | PLC循环扫描工作动画演示 | 10 |
| 9 |  | 认识组织块（OB） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 边沿检测及位存储区 |  |  |  |  |  |  | 边沿检测指令动画演示 | 20 |
| 11 |  | 电动机自锁运行一键控制设计与装调 |  |  |  |  | 电动机自锁运行一键控制程序设计与调试 | 10 | 电动机自锁运行一键控制动画演示 | 20 |
| 12 | 三 电动机正反转运行控制 | 置位复位指令使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 置位复位触发器指令使用 |  |  |  |  |  |  | 置位复位触发器指令动画演示 | 20 |
| 14 |  | PLCSIM仿真软件的使用 |  |  |  |  | PLCSIM仿真软件的使用操作 | 5 |  |  |
| 15 |  | 电动机正反转运行控制设计与装调 |  |  |  |  | 电动机正反转运行控制程序设计与调试 | 10 | 电动机正反转运行控制动画演示 | 20 |
| 16 | 四 电动机星三角启动运行控制 | S7-1200 PLC基本数据类型和寻址 |  |  |  |  |  |  | S7-1200 PLC基本数据类型动画演示 | 20 |
| 17 |  | 全局数据块的使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | 脉冲定时器指令使用 |  |  |  |  | 脉冲定时器指令编程使用演示 | 10 |  |  |
| 19 |  | 接通延时定时器指令使用 |  |  |  |  | 接通延时定时器指令编程使用演示 | 10 |  |  |
| 20 |  | 关断延时定时器指令使用 |  |  |  |  | 关断延时定时器指令编程使用演示 | 10 |  |  |
| 21 |  | 时间累加器指令使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | 定时器的复位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | 电动机星三角启动运行控制设计与装调 |  |  |  |  | 电动机星三角启动运行控制程序设计与调试 | 10 | 电动机星三角启动运行控制动画演示 | 20 |
| 24 | 五 物料分拣运行控制 | 加计数器指令使用 |  |  |  |  | 加计数器指令编程使用演示 | 10 |  |  |
| 25 |  | 减计数器指令使用 |  |  |  |  | 减计数器指令编程使用演示 | 10 |  |  |
| 26 |  | 加减计数器指令使用 |  |  |  |  | 加减计数器指令编程使用演示 | 10 |  |  |
| 27 |  | 物料分拣运行控制设计与装调 |  |  |  |  | 物料分拣运行控制程序设计与调试 | 10 | 物料分拣运行控制动画演示 | 20 |
| 28 | 六 供料单元运行控制 | PLC的编程语言 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | 顺序功能图的组成元件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | 顺序功能图结构及绘制原则 |  |  |  |  | 顺序功能图编程方法 | 15 | 顺序功能图结构演示 | 15 |
| 31 |  | 顺序功能图程序初始化 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | 置复位指令实现顺序控制 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | 供料单元运行控制设计与装调 |  |  |  |  | 供料单元运行控制程序设计与调试 | 10 | 供料单元运行控制动画演示 | 20 |
| 34 | 七 物料传送运行控制 | PLC编程方法及程序结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | FC块的使用 |  |  |  |  | FC块程序设计功能演示 | 10 |  |  |
| 36 |  | FB块的使用及背景数据块 |  |  |  |  | FB块程序设计功能演示 | 10 |  |  |
| 37 |  | 多重背景数据块的使用 |  |  |  |  | 多重背景数据块的使用演示 | 10 |  |  |
| 38 |  | 物料传送运行控制设计与装调 |  |  |  |  | 物料传送运行控制程序设计与调试 | 10 | 物料传送运行控制动画演示 | 20 |
| 39 | 八 丝杠滑块位置控制 | 认知步进电机及步进驱动器 |  |  |  |  | 步进电机、步进驱动器结构认知 | 10 |  |  |
| 40 |  | 工艺轴组态方法和步骤 |  |  |  |  | 工艺轴组态步骤 | 10 | 步进电机及步进驱动器结构认识和接线 | 20 |
| 41 |  | 运动控制功能指令使用 |  |  |  |  | 运动控制功能指令演示 | 10 |  |  |
| 42 | 九 皮带电机转速测量 | 认知编码器 |  |  |  |  | 编码器结构和功能认知演示 | 10 | 编码器结构认知 | 20 |
| 43 |  | 高速计数器使用组态 |  |  |  |  | 高速计数组态步骤 | 10 |  |  |
| 44 |  | 高速计数器指令使用 |  |  |  |  | 高速计数器指令使用演示 | 10 | 皮带转速测量动画演示 | 20 |
| 45 | 十 水箱液位PID控制 | 模拟量通道及转换 |  |  |  |  | 模拟量模块功能介绍 | 10 | 模拟量模块结构动画 | 20 |
| 46 |  | 变频器V20使用方法 |  |  |  |  | 变频器V20结构与功能介绍、参数设置演示 | 10 | 变频器V20结构动画演示、接线演示 | 40 |
| 47 |  | PID组态与编程步骤 |  |  |  |  | PID组态方法、编程调试 | 10 | 水箱液位PID控制动画演示 | 20 |
| 48 | 十一 机械平台移动控制 | 认知伺服驱动器 |  |  | 1 | 5 | 伺服驱动器介绍 | 5 | 伺服驱动器结构动画演示 | 20 |
| 49 |  | 伺服驱动器速度模式组态方法 |  |  | 1 | 10 | 伺服驱动器速度模式组态方法演示 | 10 |  |  |
| 50 |  | 伺服驱动器速度模式编程调试 |  |  | 1 | 10 | 伺服驱动器速度模式编程调试演示 | 10 |  |  |
| 51 |  | 伺服组态控制基本定位器模式组态方法 |  |  | 1 | 10 | 伺服组态控制基本定位器模式组态演示 | 10 |  |  |
| 52 |  | 伺服组态控制基本定位器模式编程调试 |  |  | 1 | 10 | 伺服组态控制基本定位器模式编程调试演示 | 10 |  |  |
| 53 |  | 机械平台移动控制编程与调试 |  |  | 1 | 10 | 机械平台移动控制编程与调试演示 | 10 | 机械平台移动控制动画演示 | 20 |
| 54 | 十二 基于触摸屏的丝杠滑块远程控制 | 认知触摸屏的硬件 |  |  | 1 | 5 | 触摸屏硬件介绍 | 5 | 触摸屏硬件结构动画演示 | 20 |
| 55 |  | 触摸屏的组态和设置 |  |  | 1 | 5 | 触摸屏的组态和设置演示 | 5 |  |  |
| 56 |  | S7通讯组态方法 |  |  | 1 | 10 | S7通讯组态演示 | 10 |  |  |
| 57 |  | S7通讯功能指令 |  |  | 1 | 10 | S7通讯功能演示 | 10 |  |  |
| 58 |  | 基于触摸屏的丝杠滑块远程控制编程与调试 |  |  | 1 | 10 | 基于触摸屏的丝杠滑块远程控制编程与调试演示 | 10 | 基于触摸屏的丝杠滑块远程控制动画演示 | 20 |
|  | 共计 |  | 1 | 10 | 11 | 95 |  | 370 |  | 480 |

备注：所列数量和时长为参考，总时长需不得低于表中资源总时长。

二、采购目标：

1.采购标需实现的功能或者目标：项目建设完成后，可大大提升相关课程的教学资源丰富度，提升学生的学习效果。同时，学院将相关教学资源上传在线开放课程平台，可面向全国院校选课推广使用，服务其他院校专业课程教学、企业人员技能提升培训等，为学习者提供更加便捷、高效的学习体验。通过资源库建设和应用，全面提升教师数字化教学能力，培育一批数字化专业教学研究和实践成果，引领带动本专业领域教育教学改革创新。

2.为落实政府采购政策需满足的要求：落实政府采购优惠政策，并专门面向中小企业实施采购。

三、采购预算

本项目采购预算总金额为人民币150000元。

四、采购方式

本项目采用公开招标方式进行采购。

第二部分 采购清单及技术参数

本项目包段的采购标的物如下，供应商需逐项进行报价：

| 序号 | 分类 | 清单名称 | 功能与技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务 | 智能控制技术专业资源库建设项目 | 1.课程片头制作要求 能根据课程内容提供片头、片尾1套。时长5-8秒左右，片头特效包含二维动画制作，包含学校LOGO、课程名称、主讲教师姓名等。 2.课程导学制作要求 每门课程制作一段课程导学，时间2-3分钟，要求能够充分反映课程的主要内容，集、形、声、色、动态于一体，生动直观、易于接受、感染力强、形式新颖、富有新意 3.课程视频拍摄制作要求 ①视频信号源 A.稳定性：全片图像同步性能稳定，不存在失帧现象，CTL同步控制信号必须连续，图像无抖动跳跃，色彩无突变，编辑点处图像稳定。 B.信噪比不低于55dB，无明显杂波。 C.色调：白平衡正确，无明显偏色，多机拍摄的镜头衔接处无明显色差。 D.视频电平：视频全讯号幅度为1Ⅴp-p，最大不超过1.1Ⅴp-p。其中，消隐电平为0V时，白电平幅度0.7Ⅴp-p，同步信号0.3Vp-p，色同步信号幅度0.3V p-p (以消隐线上下对称)，全片一致。 ②视频参数要求 A.视频采集：视频集样使用Ｙ、U、V分量采样模式，采样基准频率为13.5MHz，采样格式为4:2:2。 B.视频编码方式：H.264/AVC (MPEG-4 Part10)编码、使用二次编码的MP4格式。 C.视频分辨率：高清（超清）成片，分辨率>=2560×1440像素（根据平台上传标准调整视频分辨率）。 格式为mp4，公司应保留全部母带级别文件，至少三年； 高清版mp4视频标准： 视频压缩采用H.264/AVC(MPEG-4Part10)编码、使用二次编码、不包含字幕的 MP4格式。 视频码流率：码流率5000kbps以上。 扫描方式采用逐行扫描。 网络版mp4视频标准： 视频压缩采用H.264/AVC(MPEG-4Part10)编码、使用二次编码、不包含字幕的 MP4格式。 视频码流率：动态码流的最低码流率不得低于1024kbps。 D.颜色数：视频类素材每帧图像颜色数不低于256色或灰度级不低于128级。 E.视频帧率：≥50fps。 F.视频比例：16:9。 G.视频格式：mp4格式。 H.视频码率：码率≥5000Kbps。 I.场序：无场（逐行扫描）。 4.课程动画制作执行标准 转化为视频的动画，视频压缩采用H.264(MPEG-4 Part10：profile=main, level=1.0)编码方式，码流率512 Kbps以上，帧率不低于25 fps，分辨率不低于1920×1080（16:9）声音和画面要求同步，无交流声或其他杂音等缺陷，无明显失真、放音过冲、过弱。 5.音频类素材制作执行标准 音乐类音频的采样频率不低于48kHz，语音类音频的采样频率不低于44.1 kHz，量化位数大于16位。码率不低于192Kbps，声道数为双声道。 6.PPT演示文稿类素材制作执行标准 每页版面的字数不宜太多。正文字号应不小于24磅字，使用Windows系统默认字体，不要使用仿宋、细圆等过细字体，不使用特殊字体。如有特殊字体，应转化为图形文件；页面行距建议为1.2倍，可适当增大，左右边距均匀、适当。 7.文本类素材制作要求 正文字体、字号、颜色、行间距等要美观、统一，文本超过10页应插入页码；超过15页应插入目录，表格不应超出页面，且要求使用软件的插入表格或绘制表格等功能生成表格，并使用相应功能加工处理，不要用在文本上描绘直线等绘图方式制作表格。 8.图形/图像类素材制作要求 彩色图像颜色数不低于真彩（32位色），灰度图像的灰度级不低于256级；屏幕分辨率不低于1280 * 1024，扫描图像的扫描分辨率不低于150 dpi，彩色扫描图像的扫描分辨率不低于3000dpi。 9.交付格式：公司需保存原始工程文件3年，以便修改。并提交所拍摄的原始素材和成片。 10.其它要求 （1）教育性：能反映课堂教学全过程、能特写教师演示活动，能展示信息化教学课堂和教师教学能力。 （2）科学性：无穿帮镜头，无越轴，无科学性错误。 （3）技术性： A.录像环境光线充足、安静，教师衣着得体，讲话清晰，板书清楚； B.视频压缩采用H.264（MPEG-4 Part10：profile=main，level=3.0）编码方式，动态码流的最高码率不高于2500Kbps，最低码率不得低于1024Kbps，帧率为50fps，分辨率不低于1920×1080（16:9），音频采样率48KHz，码流率128Kbps（恒定）。声音和画面要求同步，显示格式1080P以上，无交流声或其他杂音等缺陷，无明显失真、放音过冲、过弱； C.伴音清晰、饱满、圆润，无失真、噪声杂音干扰、音量忽大忽小现象； D.解说声与现场声、背景音乐无明显比例失调。音频信噪比不低于48 dB；E.字幕要使用符合国家标准的规范字，不出现繁体字、异体字（国家规定的除外）、错别字；字幕的字体、大小、色彩搭配、摆放位置、停留时间、出入屏方式力求与其他要素（画面、解说词、音乐）配合适当，不能破坏原有画面；F.格式：采用mp4格式封装 （4）艺术性：图像清晰，色彩饱和，播放流畅，声音清楚。 （5）设备：应按高清摄像机（或单反相机）、高保真数字话筒、广播级灯光配置一次录制活动。 （6）人员：摄像技术、视频后期剪辑功底深厚，各类视频编辑应用掌握熟练；前期、后期至少1人，现场摄像至少3人或按需提供。 （7）成片的具体要求如下：视、音频音轨完整、连贯、清晰，色彩自然，文字、图表、图像及出镜头人物（若有）还原准确、切换自然；制作动态片头、片尾，全程加字幕（若需要），主要环节有字幕；根据教学内容需要，乙方协助/提供各类素材（版权等相关问题由乙方负责），协助现场录制组织。 - （8）其它要求：微课与视频时长5-8分钟/个，需摄录、编辑和制作，提供的服务包含音视频摄录（机位按需配备）、特效制作（含字幕、录屏、抠像等）、编辑合成。 |

注：1.上述产品参数中技术规格、要求、参数和标准仅系说明并非进行限制，供应商可提出替代的技术规格、要求、参数和标准，并在技术文件中详细说明，但该替代应不低于采购文件的规定和要求。

第三部分 技术要求

一、需执行的标准

本项目在建设过程中，遵守相关国家相关法律规章、国家和行业相关标准、相关研究成果等资料。

- 实施及交付

1）服务标准

1.团队要求

提供不少于4人的制作、服务团队提供驻场服务。所需设备（设备所有权归供应商所有）、人员服务等费用均包含在总报价中。服务团队应根据采购人提供的要求及相关资料进行课程的设计、制作。

2.所有源文件须保留一年，质保期内，根据政策变动及教学计划调整，根据采购人要求对交付成果进行局部修改并按采购要求重新交付。

2）质量要求

严格按照国内通行的国家级在线精品课程拍摄标准和制作流程完成4门课程的拍摄和制作。制作任务包括前期策划与准备、课程的梳理、课程资源拍摄、后期制作（剪辑、修改、特效、包装、动画制作、录音合成、必要的字幕等）、课程宣传片和片头片尾制作（学校LOGO、课程名称、主讲教师信息等）。动画制作也需要达到国家级精品课程对课程动画的相关标注及要求。

3）安全要求

中标供应商所提供服务内容不侵犯第三方的专利权、商标权、著作权、商业秘密或其他产权纠纷，如采购人使用成交供应商所供产品构成上述侵权的，则由成交供应商承担全部责任（包含但不限于承担法律责任、经济赔偿责任等）。项目验收时，每门课程开发建设过程中所产生的所有课程资源（材料、图片、视频、动画、课件等）都移交采购人指定的课程负责人。项目验收后，所有课程所涉及的一切资源的产权归采购人所有。

4）交付时间

自签订合同起150日内完成全部建设任务并交付使用。

5）交付地点

采购人指定地点

6）付款方式

合同签订生效并具备实施条件后5个工作日内，采购人向成交供应商支付合同金额的30%。所有课程资源全部制作完成且上线试运行满4个月（一个学期），经采购人验收合格后支付合同金额的70%。未能通过验收的，采购人不予支付相应合同价款，已经支付的，采购人有权要求返还。

中标人必须在规定的时间内提供本单位的税务发票。采购人应在收到发票后5个工作日内支付相应合同价款。

三、保障运行期内的服务要求

1）服务标准

1.当教师在日常使用中标服务商提供的教学资源时遇到任何技术方面的问题时，服务商需提供7*12小时不间断的全天候服务电话支持。若电话无法解决，乙方应派技术人员在6小时内到达故障现场，12小时内排除故障。否则，甲方将采取必要的补救措施，由此产生的风险和费用将由乙方承担，以保证甲方工作的正常进行。

2.服务期内，对于内容不完善或存在缺陷的资源，服务商需根据课程负责人（教师）的要求进行制作完善。

3.在正式开发阶段，形成周报制度，帮助学校管理者随时了解课程建设进度；提供课程大纲、微课程脚本模板及微课程脚本撰写、课件、题库准备指导。

4.为学校课程团队对标申报国家/省/校职业教育专业教学资源库项目及国家/省/在线精品课程项目提供应用数据支持。

5.提供不少于3次资源库建设与在线课程建设培训，分别在建设前期、建设中期、资源入库阶段，每次时长2小时左右，为学校课程团队解读如何对标国家职业教育领域的相关政策拟定大纲、组建课程建设团队、确定微课程脚本展开结构、融入课程思政等。

2）质保期

自验收合格之日起质保一年，质保期内，中标服务商需免费提供课程资源的修改服务。

四、其它说明：

1.成交单位需承担上述所列明的服务内容的所有费用（包括人工、设备、税金、利润等），并保障项目的顺利进行。

2.项目验收时，每门课程开发建设过程中所产生的所有课程资源（材料、图片、视频、动画、课件等）都移交采购人指定的课程负责人。

3.本项目不允许成交单位分包履行合同。

- 五、验收标准

课程交付使用，乙方向甲方发出项目验收建议，甲方应在7个工作日内组建验收小组并通知乙方启动验收。验收严格按照鲁财采〔2021〕25号《山东省政府采购履约验收管理办法》规定执行。

六、采购人拟采用的采购方式：公开招标

七、采购人拟采用采购方式的理由（非公开招标方式需要填写）

八、采购意向是否公开：是

九、是否收取各类涉企保证金（投标保证金、履约保证金)：否

十、是否专门为中小企业采购：是

十一、对中小企业在资金支付期限、预付款比例等方面的优惠措施：合同签订生效且具备实施条件后5个工作日内，采购人向成交单位支付合同金额的30%。

十二、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：软件和信息技术服务业

十三、联系方式

采购人：威海职业学院（威海市技术学院）

采购人地址：山东省威海市科技新城

联系人：曲老师 牟老师

联系电话：0631-5700369

第四章 评标原则、程序与方法

一、评审原则

“公平、公正、科学、择优”为本次评标的基本原则，评标委员会将按照这一原则的要求，公正、平等地对待各投标人，同时，在评标时恪守以下原则：

1.客观性原则：评标委员会将严格按照招标文件的要求，对投标人的投标文件进行认真评审，评标委员会对投标文件的评审仅依据投标文件本身，而不依靠投标文件以外的任何因素。

2.统一性原则：评标委员会将按照统一的评标原则和评标方法，采用统一标准进行评标。

3.独立性原则：评标工作在评标委员会内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响。

4.保密性原则：评标委员会及熟知情况的有关工作人员必须对每位评委的评标意见和投标人的商业秘密严格保密，不得外泄。

5.综合性原则：评标委员会将综合分析、评审投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评定出中标人。

二、评标程序

1．宣布评标纪律；

2．公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

3．组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

4．核对评审专家身份和采购人代表授权函。

5．开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。

6．评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

7．出现下列情形之一的，视为对招标文件未做出实质性响应，按照无效投标处理。

详见《投标须知前附表》-《实质性条款一览表》中符合性检查条款。

8．属于无效投标的，投标人不能通过修正或撤销投标文件中不符合之处而成为实质性响应的投标，采购代理将通知投标人，并说明无效投标理由；属于有效投标文件的，将进行下一轮次的询标和澄清、说明或补正。

9.澄清、说明或者补正

(1)对有效投标文件中含义不明确、同类问题前后表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者纠正，投标人应在要求的时间内以书面形式澄清、说明或者补正,并由其法定代表人或被授权人签字，且不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(2)投标人依据评审要求进行澄清、说明或者补正的内容构成投标文件的组成部分。

10.比较与评价

评标委员会按招标文件中规定的评标方法和评标标准对有效投标文件的商务和技术进行评估，综合比较和评价，按综合得分高低列出中标候选人排序表，若总分相同，以报价得分高的排前；若总分、价格得分都相同，则以服务方案得分高的排前。

11.出现下列情况之一的，均予以废标

(1)合格的投标人或参加投标的企业不足三家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)投标人的报价均超过了预算上限价格，采购人不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

三、评标方法

（1）评标方法：综合评分法，即投标人的投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选供应商的评审方法。

（2）评标细则：

| 评审项目 | 标准分 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 30分 | 满足招标文件要求且投标总报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（标准分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 |
| 实施方案 | 24分 | 投标人根据项目需求所提供的实施方案，包括但不限于： （1）对所建设课程的服务需求理解充分，能对课程知识体系架构、课程脚本等方面进行完善阐述，对课程知识技能架构和课程脚本把握准确，创作、策划设计方案详细合理； （2）能够为采购人提供课程设计咨询服务，以及拍摄方案和计划； （3）后期视频制作方案内容完整，至少包含素材对剪、精美视觉包装、动画、小片、精美特效字幕； （4）针对本项目具有应急措施，满足使用需求； （5）工作进度计划及成果资料提交计划全面周到、具有详细时间节点、安排合理； （6）课程运行、培训方案可行性强，结合学校实际情况，服务质量保障措施科学合理，表达完整，最大限度保证课程成品质量； 以上6项内容，每项内容满分4分，在此基础上每有一处瑕疵或缺陷减1分，减完为止。 缺陷或瑕疵是指：非专门针对本项目或不适用本项目的情形、内容不完整或缺少关键节点、描述不清晰、套用其他项目方案、涉及的内容及标准出现错误、不利于项目实施、项目实施效果不理想、实施目的无法实现等任意一种情形。 |
| 实施团队 | 6分 | （1）投标人为本项目配备的团队人员数量充足，人员稳定； （2）分工合理，课程项目经理、课程顾问、编导、教学保障人员等各岗位齐全； （3）岗位经验丰富，专业水平高。 （4）提供驻场服务人员，能够保证项目实施。 以上每项1.5分，共计4项，在此基础上每有一处瑕疵或缺陷减0.5分，减完为止。缺项对应项不得分。 注：投标文件中提供团队人员相关证书扫描件，否则不得分。 缺陷或瑕疵是指：非专门针对本项目或不适用本项目的情形、内容不完整或缺少关键节点、描述不清晰、套用其他项目方案、涉及的内容及标准出现错误、不利于项目实施、项目实施效果不理想、实施目的无法实现等任意一种情形。 |
| 售后服务承诺 | 10分 | 1.根据投标人提供的售后服务方案的完整性、可行性以及服务承诺落实的应急保障措施，具有维护期内外的后续技术支持和维护能力以及服务响应时间迅速等方面，进行综合评审，本项共计6分，在此基础上每有一处瑕疵或缺陷减1分，减完为止。 缺陷或瑕疵是指：非专门针对本项目或不适用本项目的情形、内容不完整或缺少关键节点、描述不清晰、套用其他项目方案、涉及的内容及标准出现错误、不利于项目实施、项目实施效果不理想、实施目的无法实现等任意一种情形。 2.投标人针对本项目的特点所承诺提供的其他课程开发建设相关的服务，每有一条经评审小组认可的实质性服务，得1分，最高4分。 |
| 质保期 | 2分 | 质保期在满足采购要求的基础上，每整体延长1年，得1分，满分2分。 |
| 演示 | 16分 | 要求投标人于评审过程中评委规定的时间内通过交易系统进行演示(可通过系统直播或提前录制视音频方式，提前录制视音频的视音频大小在200M以内，视音频数量要求为1个)，演示时间12分钟内/投标人，演示硬件及环境由投标人自行搭建。演示内容：演示曾参与开发、建设的其他高校机电类、电气控制类专业相关的二维动画、三维动画课程资源项目，要求演示2个二维动画、2个三维动画。未提供演示的该项不得分。由评委根据以下要求进行评审： 1.提供的视频动画界面清晰流畅； 2.演示的内容完整，教学项目所涉及的内容的外观、结构、特征、原理、功能等能够形象的展示出来； 3.各功能衔接自然，操作成熟。 二维动画演示每个满分3分；三维动画演示每个满分5分；在上述要求的基础上，每个动画每有一处瑕疵或缺陷减1分，减完为止。 注：投标人需提供演示动画的基本信息及动画的版权或参与建设的证明材料扫描件。 |
| 同类业绩 | 12分 | 2020年1月1日至今（以验收书签署时间为准），报价单位承担的同类项目业绩（机电类、电气控制类课程资源制作服务项目），每有1个合同计2分，该项最高计12分。 注：投标文件中同时提供合同与验收书扫描件等证明材料，不提供扫描件则不得分。同类项目完成时间以验收书签署时间为准。 |

第五章 投标文件格式与要求

投 标 文 件

（第一册）

采购项目：在线精品课程与专业教学资源库建设服务项目

采购编号：SDGP371000000202402000508

所投包号：

投标人名称：***有限公司

日      期：   年  月  日

目录

（由投标人自行编制）

- 投标承诺函

山东省鲁成招标有限公司：

我方收到项目编号为SDGP371000000202402000508名称为在线精品课程与专业教学资源库建设服务项目的招标文件，经详细研究决定参加投标。

1.我方接受本采购文件中关于电子招投标的各项规定，遵守《中华人民共和国电子签名法》关于电子签名的各项规定。我方愿意按照招标文件的规定和要求提供服务，报价详见《开标一览表》。

2.我方同意90天的投标有效期，严格遵守投标文件的各项承诺。在此期限届满之前，本投标文件始终对我方具有约束力，并随时接受中标。我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 我方愿意遵守本采购文件的规定和要求并提供招标文件中要求的所有资料，若投标文件中存在虚假资料的，则视为我方隐瞒真实情况、提供虚假资料，我方愿意接受主管部门做出的行政处罚。

4.我方同意最低价是中标的主要选择标准，但不是唯一的选择标准。

5.如果我方中标：

（1）我方承诺在中标通知书发出后，在规定期限内与招标人签订合同；

（2）我方承诺在合同约定的期限内，按期、保质、保量完成服务任务；

（3）我方承诺将按照招标文件的规定全额交纳代理服务费。

6.所有有关本投标的函电，请按下列地址联系：

单    位：                     邮政编码：

地    址：                     联 系 人：

电    话：                     传    真：

开户名称：

开户银行：

开户帐号：

投标人（盖章）：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

投标日期：××年××月××日

- 投标人资格证明文件

- 有效的营业执照副本扫描件或其他能证明具有独立承担民事责任能力的材料扫描件

- （分公司投标须提供总公司的授权）

- 投标人(盖章):

- 法定代表人或负责人身份证明书

致山东省鲁成招标有限公司：

（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人/负责人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件正面

法定代表人身份证复印件反面

投标人名称（公章）：

- 法人授权委托书

本授权书声明：注册于   （国家或地区的名称）  的  （公司名称）  的 （法人代表姓名、职务）  （身份证号码：           ），代表本公司授权  （被授权单位名称）  的        （被授权人的姓名、职务）（身份证号码：           ）为本公司的合法代理人，参加编号为    号的公开招标采购活动，以本公司名义处理一切与之有关的事宜。

如果本公司在此次采购活动中成交，被授权人有权代表本公司签署政府采购合同。

本授权书于      年    月    日法定代表人签字或盖章并由被授权人签字、单位盖章生效，特此声明。

被授权人无转委托权。

法定代表人签章：

被授权人签字：

投标人（公章）:

详细通讯地址：

被授权人联系电话：

被授权人身份证复印件正面

被授权人身份证复印件反面

报价单位依法缴纳税收和社会保障资金的声明

致     采购人或采购代理机构    ：

我方在参加    项目名称（项目编号、包号：  ）政府采购活动前，已依法缴纳税收和社会保障资金，符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第一款第二项规定和采购文件关于缴纳税收和社会保障资金的资格要求。

特此承诺。

我方对上述承诺真实性、合法性、有效性负责，如有虚假承诺，依法承担相应责任并接受处罚。

供应商全称：     （盖公司公章）

202 年  月  日

注：

1.招标代理机构工作人员在开标后的资格审查环节同时登录“山东省政府采购网”查询缴纳税收和社会保障资金的情况，查询结果有税收和社保资金缴费信息的，视为“有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”；对于未查询到相关信息的，由供应商进一步提供相关证明材料，对于不能进一步提供证明材料的，视为“无依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”，将被认定为报价无效。由于“山东省政府采购网”只能查询到山东省内供应商的上述信息，未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的供应商必须同时后附近期缴纳税收和社会保障资金的证明材料，否则报价无效；

2.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料。

报价单位近期依法缴纳税收的凭证扫描件

报价单位近期依法缴纳社会保障资金的凭证扫描件

供应商全称：     （盖公司公章）

投标人参加本项目报价前三年内无重大违法记录声明

本单位郑重声明（告知承诺）：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：

我单位或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

如有瞒报、虚报，我公司自行承担因此产生的所有法律责任。

特此声明！

投标人(盖章)：

投标人具有良好商业信誉和健全财务会计制度的声明

本单位郑重声明（告知承诺）：

我公司自愿参加本项目采购活动，现郑重声明：我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

如有虚假，我公司自行承担因此产生的所有法律责任。

特此声明！

投标人(盖章):

投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力声明

本单位郑重声明（告知承诺）：

我公司自愿参加本项目采购活动，现郑重声明：我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

如有虚假，我公司自行承担因此产生的所有法律责任。

特此声明！

投标人(盖章):

- 声明函

致        ：

我公司参与本项目采购活动，遵守《中华人民共和国政府采购法实施条例》有关“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动”的规定。

关联单位的说明：

1.与我公司单位负责人为同一人的其他单位为：

2.与我公司存在直接控股、管理关系的其他单位为：

以上声明完全属实，如有瞒报、虚报，我公司自行承担因此产生的所有法律责任。

投标人(盖章):

投标人基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  | 详细地址 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公电话/传真 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |
| 所属/主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总经理 |  |  |  | 固定办公面积（平米） |  |  |  |  |  |
| 注册情况 | 工商注册号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注册资本（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法定代表人 |  |  |  | 单位类型 |  |  |  |  |
|  | 成立时间 |  |  |  | 营业期限 |  |  |  |  |
|  | 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人情况简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

对本项目理解情况说明

投标人名称（盖章）：

报价明细表

单位：元

| 序号 | 名称 | 规格 | 具体服务内容 | 单价 | 数量 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《工业机器人操作与编程》课程资源制作 |  |  |  |  |  |
| 2 | 《电机拖动与变频调速》课程资源制作 |  |  |  |  |  |
| 3 | 《焊接操作技术》课程资源制作 |  |  |  |  |  |
| 4 | 《PLC技术应用》课程资源制作 |  |  |  |  |  |
| 合计： 元 |  |  |  |  |  |  |

投标人(盖章)：

实施方案

投标人(盖章)：

实施团队

投标人(盖章)：

拟派服务人员情况表

| 拟派服务人员总人数： 人， 项目负责人姓名： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 拟在本项目中担任职务 | 职称/资格证书 | 从事该工作时间 | 参与的同类项目业绩 |

注：此表后附拟派人员相应专业证书扫描件。

投标人(盖章)：

投标偏离表

（包括技术规格、参数和商务条款偏离）

| 序号 | 招标文件条款 |  | 投标文件条款 |  | 正/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 招标文件的内容 | 条款号 | 投标文件偏离内容 |  |

注：无偏离可填写“无”字，有偏离必须在本表列明，实际存在负偏离而在本表内没有列明的，评标委员会有权作出不利于投标人的认定。未逐条列明的，评标委员会视为无偏离。

投标人(盖章)：

服务内容及承诺

服务承诺： ……

投标人(盖章):

符合政府采购优惠政策的证明材料

投标人(盖章):

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于投标须知前附表第35条所明确列明的“软件和信息技术服务业”；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1,属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于投标须知前附表第35条所明确列明的“ 软件和信息技术服务业”；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元1,属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为_  _（符合或不符合）条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_  _单位的_  _项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日   期：

投标人同类项目业绩表

| 序号 | 用户名称 | 项目名称（标的） | 合同额 | 签订时间 | 电话/联系人 | 服务内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：此表应认真填写，不得提供虚假业绩。

后附合同与验收书扫描件等证明材料；

投标人(盖章):

付款方式响应

我公司完全响应招标文件要求的付款方式。

投标人(盖章)：

售后服务承诺响应情况表

| 招标文件要求 | 投标响应情况 |
| --- | --- |
| 2.投标人针对本项目的特点所承诺提供的其他课程开发建设相关的服务，每有一条经评审小组认可的实质性服务，得1分，最高4分。 | 1. 2. 3. 4. |

后附上述要求的证明材料

投标人(盖章)：

投标人认为需要提供的其他佐证材料

需要采购人提供的配合

第六章 政府采购合同（范本）

- 合  同  书

项目名称:

项目编号:

采购编号:

合同编号:

甲方:

乙方:

合 同 书（范本）

山东省政府采购合同

（服务类）

项目名称:                 项目

合同编号:                 A_001

计划编号:

采 购 人:

供 应 商：

采购代理机构:山东省鲁成招标有限公司

签订时间：二〇二 年 月 日

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，双方经过友好协商，本着诚实守信、互惠互利的原则，就         项目服务事宜签订本合同条款，共同达成如下协议：

一、合同的组成部分：

1、中标通知书

2、本合同书、报价明细表

3、招标文件

4、乙方的投标文件

上述文件将相互补充，合同各方必须予以遵守执行。若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。

二、标的物及数量：

本合同标的物为          项目1宗。具体软件的名称、数量、开发厂家等详见《报价明细表》（共 页，附后）。

三、价款：

本合同含税总价款为人民币  元整（￥      .00元）。本合同为固定总价合同。具体产品的分项报价详见《报价明细表》（共1页，附后）。

四、质量及专利权：

１、乙方提供的服务，其技术参数必须符合招标文件的要求及乙方投标文件的承诺。

2、乙方应保证甲方在中华人民共和国境内使用其提供的标的物或标的物的任何一部分，免受第三方提起的侵犯其专利权、商标权、著作权或其他产权纠纷，否则由乙方承担一切法律责任。

3、后续免费维护升级服务期：自验收合格之日起  年。

五、实施地点及双方联系方式：

实施地点：甲方指定地点。

甲方联系人：  ；联系电话：0631- 。

乙方联系人：  ；联系电话： 。

六、交付时间：

202 年 月 日前完成交付使用。

七、验收：

1、服务前及服务过程中，乙方认为某些事项需要甲方提供必要的配合措施，应当在合理的时间内，以书面的形式通知甲方，甲方同意后，应当以书面的形式回复乙方。如果乙方未作书面通知，由此而造成的损失全部由乙方承担；反之，如果甲方未按照其承诺提供配合，则造成的损失均由甲方承担。

2、乙方交付后向甲方发出项目验收建议，甲方应在7个工作日内启动验收。验收严格按照鲁财采〔2021〕25号《山东省政府采购履约验收管理办法》规定执行。

八、《验收书》：

1、验收后，甲方应当对验收小组出具的验收意见进行确认，并形成《验收书》。

2、除涉密情形外，甲方应当在验收意见确认后3个工作日内在“中国山东政府采购网”公开验收意见。

九、付款：

（1）本合同以人民币付款。

（2）付款方式：

十、售后服务：

1、根据甲方需要，乙方应派技术人员现场服务，负责培训甲方人员熟练使用该系统，处理现场出现的技术问题等。

2、乙方保证提供优质的售后服务，软件系统出现问题时，免费升级维护期内，提供免费的系统维护及升级服务，包括系统问题处理、因需求变更而做的修改和系统更新。

3、系统出现问题时，乙方保证提供7*12小时服务响应，采用多种形式予以处理，力求在甲方要求的时间内完成修复，以保证甲方工作的正常进行。

4、服务期间，乙方拟派人员因个人原因造成甲方或第三人损失的，相应责任由乙方承担。因履行本合同发生劳动争议，人员发生意外事故、法律纠纷等，由乙方承担相关责任及办理相关事项。

5、服务期间，乙方应严格遵守甲方所制订的各项规章制度，严格遵守劳动安全相关规定，爱护甲方财产。

6、乙方在实际服务过程中，对甲方、相关单位提供的所有信息承担保密责任，乙方对其拟派本项目服务人员的泄密行为承担连带法律责任。

十一、变更、修改和转让：

乙方应严格按合同要求进行服务，未经甲方书面同意，乙方不得擅自就合同标的物的数量、质量、交付时间、技术规格以及其他的合同条款进行变更、修改；不得部分或者全部转让其应履行的合同义务。在履约过程中确需变更、中止或者终止的，应当报财政部门备案后方可实施。

十二、合同解除：

乙方迟延履行合同义务或者履行合同义务不符合约定以及违反其他有关规定而应解除合同的，除承担违约责任外，将向其发出书面通知，解除本合同。

十三、违约赔偿：

1、乙方违反第四条质量及专利权第一款的约定而降低标准及违反第十一条变更、修改及转让的约定，甲方将责令其严格按照合同的约定履行义务。乙方无正当理由拒不履行的，纳入诚信记录，情节严重的，并与其解除合同。

2、乙方违反有关的法律法规或者合同的其他约定（规定），甲方将责令其严格按照合同的约定履行义务。乙方无正当理由拒不履行的，纳入诚信记录，情节严重的，并与其解除合同。

3、乙方违反第六条交付时间的约定，逾期开发完毕或者经验收不合格而重新开发，每逾期一日按照逾期部分合同价款的3‰向甲方交纳违约金，不足一日，按一日计算（下同）。

4、甲方无正当理由延期验收的，每延期一日按照延期验收部分合同价款的3‰向乙方支付违约金。

5、由于违约而给对方造成损失，按照损失金额的100%给予赔偿。

6、由于乙方违约而可能出现其产品（设备）等被甲方使用的情形，其所遭受的损失甲方不需要负责或者承担。

7、上述违约责任“不可抗力”除外，“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等事件。

十四、争议解决：

1、合同各方应通过友好协商，解决执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议，如协商不成，将争议提交威海仲裁委员会，依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

2、在仲裁期间，本合同无争议的部分应继续执行。

十五、合同生效：

本合同由双方代表签章并加盖双方公章或合同章后生效。

十六、签约地点：山东省威海市环翠区。

甲方:                          乙方:                                                                                                                  地址：                         地址：

单位盖章:                      单位盖章:

代表签章:                      代表签章:

# 注：本合同条款仅供参考，成交后需根据情况另行修改。