## 封面
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":1,"tempcode":"1295","packageid":"12659","nameSeal":0,"dataArea":"A1","projectid":"8474","sheetCount":5,"version":"1","mrow":[]} | 中国甲午战争博物院零星保养项目-文物部分 投标（响应）文件 （第二册）
| 项目单位: | 中国甲午战争博物院
| 项目编号: | SDGP371000000202402000541
| 包段编号: | A
| 包段名称: | 中国甲午战争博物院零星保养项目-文物部分
单位名称: （电子公章）
2024 年 月 日

## 投标报价表（含明细）
{"srow":[{"check":"range(0.00,999999999.99),comparePositive('<=','C4','投标总价已超过控制价')","col":6,"row":3},{"check":"list('小微企业','监狱企业','残疾人福利企业','小微企业占比30%以上(联合体或分包)')","col":8,"nullable":"true","row":4},{"check":"range(0,9999,syncExist(5,12,8))","col":12,"nullable":"true","row":4},{"check":"char(100)","col":2,"row":5},{"check":"char(100)","col":6,"row":5},{"check":"char(100)","col":9,"row":5},{"check":"char(1024)","col":2,"nullable":"true","row":6}],"sheetIndex":2,"corpSeal":1,"tempcode":"1295","packageid":"12659","nameSeal":0,"dataArea":"A1:A47,C4:M7,D10:M47","projectid":"8474","sheetCount":5,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"unique(0)","col":0},{"check":"char(20)","col":6},{"check":"char(96)","col":7},{"check":"char(200)","col":8},{"check":"range(0.000,999999999.999)","col":9},{"check":"range(0.00,999999999.99)","col":10},{"check":"range(0,9999)","col":11,"nullable":"true"},{"check":"range(0,9999)","col":12,"nullable":"true"}],"endRow":46,"isFree":false,"startRow":10}]} | 投标（报价）一览表
| 项目名称 | 中国甲午战争博物院零星保养项目-文物部分
| 项目编号 | SDGP371000000202402000541 |  | 包段编号 |  | A |  | 包段名称 | 中国甲午战争博物院零星保养项目-文物部分
| 预算价 | 600000 |  | 投标总价 |  |  |  | 大写:
| 优惠申报 | [8 empty] | 声明函在标书中的起始页码
| *交付期 |  |  | *质保期 |  |  |  | *交货地点 | 采购文件要求的地点
投标 (报价) 说明
报价明细表 （电子公章）
| 序号 | 招标要求 |  |  |  | 投标响应 |  |  |  |  | 节能 页码 | 环保 页码
|  | 货物名称 | 政策需求 | 数量 | 单位 | *产地 | *生产厂家 | *品牌型号 | *单价（元） | 合价
330064 | 1 | 瓦屋面清理 |  | 1 | ㎡ |  |  |  |  | 0
330065 | 2 | 除锈并涂刷防锈漆 |  | 1 | ㎡
330066 | 3 | 瓦屋面检修 |  | 1 | ㎡
330067 | 4 | 屋脊检修 |  | 1 | m
330068 | 5 | 避雷设施维护 |  | 1 | m
330069 | 6 | 木门窗检修 |  | 1 | ㎡
330070 | 7 | 排水沟清理 |  | 1 | m
330071 | 8 | 垃圾装车外运 |  | 1 | 车
330072 | 9 | 登陆艇费用 |  | 1 | 趟
330073 | 10 | 安全防护围挡 |  | 1 | ㎡
330074 | 11 | 移动脚手架 |  | 1 | ㎡
330075 | 12 | 檐口接水槽清理 |  | 1 | m
330076 | 13 | 青砖墙勾缝 |  | 1 | ㎡
330077 | 14 | 石墙勾缝 |  | 1 | ㎡
330078 | 15 | 金属落水管更换 |  | 1 | 根
330079 | 16 | 瓦屋面拆除 |  | 1 | ㎡
330080 | 17 | 外墙清污 |  | 1 | ㎡
330081 | 18 | 铲除涂料面 |  | 1 | ㎡
330082 | 19 | 立面抹灰层拆除 |  | 1 | ㎡
330083 | 20 | 剔补青砖 |  | 1 | 块
330084 | 21 | 青砖补砌 |  | 1 | m3
330085 | 22 | 石墙补砌 |  | 1 | m3
330086 | 23 | 木质门制作安装 |  | 1 | ㎡
330087 | 24 | 木质窗制作安装 |  | 1 | ㎡
330088 | 25 | 铲除原木构件油饰 |  | 1 | ㎡
330089 | 26 | 检修檐口勾头滴水 |  | 1 | m
330090 | 27 | 木门油漆 |  | 1 | ㎡
330091 | 28 | 木窗油漆 |  | 1 | ㎡
330092 | 29 | 博风板、封檐板、挂檐板、滴珠板等整修 |  | 1 | m
330093 | 30 | 修补大连檐 |  | 1 | m
330094 | 31 | 更换矩形檐椽 |  | 1 | 根
330095 | 32 | 更换矩形飞椽 |  | 1 | 根
330096 | 33 | 椽子、望板油饰维修 |  | 1 | ㎡
330097 | 34 | 博缝(风)板油漆 |  | 1 | ㎡
330098 | 35 | 屋面木基层 |  | 1 | ㎡
330099 | 36 | 瓦屋面 |  | 1 | ㎡
330100 | 37 | 更换脊兽 |  | 1 | 个
注意:1.有底色标识的单元格可填写，“*”项是必输项，任何有底色的必输项为空都可能导致您本次投标失败； 2.如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死； 3.按照本表显示位置加盖一个电子印章； 4.优惠申报说明（本条款仅适用于非专门面向中小企业采购项目）：提供的货物全部由小微企业制造（即货物由小微企业生产且使用小微企业的商号或注册商标），或者允许联合体（或分包）投标（响应）项目中，联合体（或分包意向）协议中约定由小微企业制造的货物所占合同金额占合同总金额的30%以上的，需在优惠申报中选中对应的优惠类型，并填写声明函在标书中的起始页码，即可享受优惠政策；不满足以上优惠条件的，可不填写； 5.节能页码、环保页码请填写在采购文件中相对应位置的页码即可，若无则不填写； 6.本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致投标失败；

## 需求响应表
{"srow":[],"sheetIndex":3,"corpSeal":1,"tempcode":"1295","packageid":"12659","nameSeal":0,"dataArea":"A1:A41,F5:H41","projectid":"8474","sheetCount":5,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"unique(0)","col":0},{"col":5,"nullable":"false"},{"check":"list('无','正','负')","col":6},{"check":"char(1024)","col":7,"nullable":"true"}],"endRow":40,"isFree":false,"startRow":4}]} |  |  | 需求响应表
|  |  | 中国甲午战争博物院零星保养项目-文物部分(A) |  |  | (单位公章)
|  |  | 招标要求 |  | 投标响应
|  |  | 商品名称 | 招标需求 | 响应需求* | 偏离* | 偏离说明
330064 | 12659 | A | 瓦屋面清理 | 1.做法要求：清除瓦屋面垄间落叶枯枝、积土、砂浆及屋面杂草（杂物密度综合考虑） 2.报价包含除脚手架、登高车以外的其他一切所需费用 3.工程量计算规则：按照检修面积
330065 | 12659 | A | 除锈并涂刷防锈漆 | 1.做法要求：对铁皮腐蚀部位，进行除锈，涂刷防锈漆，待防锈漆干燥成型后根据各个部位刷不同色彩漆 2.部位：门窗外包铁皮等 3.工作内容：除锈、刷漆，需满足使用需求
330066 | 12659 | A | 瓦屋面检修 | 1.做法要求：检查、更换破损严重的瓦件（破损面积≤20%） 2.报价包含除脚手架、登高车以外的其他一切所需费用 3.工程量计算规则：按照检修面积
330067 | 12659 | A | 屋脊检修 | 1.做法要求： a.更换破损严重的正脊、垂脊瓦件 b.清除松动抹灰重新抹灰 2.报价包含除脚手架、登高车以外的其他一切所需费用
330068 | 12659 | A | 避雷设施维护 | 1.名称:屋脊避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:φ10 4.工作内容：规整松动、脱落的避雷设施；更换破损避雷设施
330069 | 12659 | A | 木门窗检修 | 1.做法要求：a.修补原破损木门窗，归安门窗扇 b.清理干净老化锈蚀的五金构件 c.全面检修残损的门窗木构件，油灰腻子修补干缩裂缝
330070 | 12659 | A | 排水沟清理 | 1.做法要求：清理排水沟内杂物，疏通排水沟，垃圾集中堆放
330071 | 12659 | A | 垃圾装车外运 | 1.工作内容：装车、场内倒运、外运、弃置等 2.运距：岛内至岛外综合考虑（不含登陆艇费用） 3.车载容量：8m3
330072 | 12659 | A | 登陆艇费用 | 1.工作内容：运输材料、垃圾等 2.运距：岛内岛外来回海上距离
330073 | 12659 | A | 安全防护围挡 | 1.材质、规格：钢管滤网围挡 2.部位：遇到危房、有墙体倾斜等危险情况，设置围挡防止游客靠近 3.高度：综合考虑
330074 | 12659 | A | 移动脚手架 | 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 4.室内、室外综合考虑 5.含安全网、密目网
330075 | 12659 | A | 檐口接水槽清理 | 1.做法要求：清理檐口接水槽内杂物，疏通接水槽，垃圾集中堆放
330076 | 12659 | A | 青砖墙勾缝 | 1.做法要求：a.室内墙皮铲除后，剔除青砖墙松动灰缝 b.用掺灰泥或麻刀灰重新填堵勾缝 c.石材有缺失处需先补砌，缝深度超过2cm处先用麻刀灰注浆再勾缝 2.计算规则：按勾缝墙面的图示尺寸以面积计算
330077 | 12659 | A | 石墙勾缝 | 1.做法要求：a.室内墙皮铲除后，剔除石墙松动灰缝 b.用掺灰泥或麻刀灰重新填堵勾缝 c.石材有缺失处需先补砌，缝深度超过2cm处先用麻刀灰注浆再勾缝 2.计算规则：按勾缝墙面的图示尺寸以面积计算。
330078 | 12659 | A | 金属落水管更换 | 1.做法要求：拆除腐蚀金属落水管，按原形制、原材料定制、安装落水管（含落水斗、弯头等配件），刷防锈漆2遍，面漆2遍 2.垃圾清理归堆
330079 | 12659 | A | 瓦屋面拆除 | 1.拆除的面层类型:带泥背瓦屋面 2.基层：综合考虑 3.拆除方式：综合考虑 4.工作内容：拆除、工作面清理、垃圾清理归堆、指定地点堆放，满足下一道施工工序要求
330080 | 12659 | A | 外墙清污 | 1.做法要求：清理墙面藤蔓，垃圾集中堆放，达到使用需求
330081 | 12659 | A | 铲除涂料面 | 1.铲除部位名称:墙面 2.厚度：综合考虑 3.拆除方式：综合考虑 4.工作内容：保护性拆除、工作面清理、垃圾清理归堆、指定地点堆放，满足下一道施工工序要求
330082 | 12659 | A | 立面抹灰层拆除 | 1.拆除部位:墙面抹灰层 2.抹灰层种类:综合考虑 3.拆除方式：综合考虑 4.工作内容：拆除、工作面清理、垃圾清理归堆、指定地点堆放，满足下一道施工工序要求
330083 | 12659 | A | 剔补青砖 | 1.做法要求：剔除原有酥碱深度2厘米以上的青砖及博缝砖，拆除旧料堆放到指定地点，垃圾清扫归堆 2.更换青砖规格、要求：按原形制、原材料定制并安装青砖；使用原材料原工艺进行勾缝；添配的青砖必须做到与现存青砖的材质、规格、尺寸、制作工艺相一致 3.部位：墙面
330084 | 12659 | A | 青砖补砌 | 1.材质、做法要求：拆除损坏严重的青砖墙面；按原形制、原材料定制并补砌青砖墙并勾缝；补砌的青砖必须做到与现存青砖的材质、规格、尺寸、制作工艺相一致；垃圾集中堆放
330085 | 12659 | A | 石墙补砌 | 1.材质、做法要求：拆除损坏严重的石墙墙面；按原形制、原材料定制并补砌石墙墙面并勾缝；补砌的石墙必须做到与现存石墙的材质、规格、尺寸、制作工艺相一致；垃圾集中堆放
330086 | 12659 | A | 木质门制作安装 | 1.做法要求：按照原材质、规格、尺寸、工艺新作后安装，详见设计方案 2.木构件均需进行防虫防腐处理
330087 | 12659 | A | 木质窗制作安装 | 1.做法要求：按照原材质、规格、尺寸、工艺新作后安装，详见设计方案 2.计算规则：按单层窗计算，窗为双层窗都需要更换的，按双倍计算 3.木构件均需进行防虫防腐处理
330088 | 12659 | A | 铲除原木构件油饰 | 1.部位：铲除木构件油饰、地仗（包括木质门窗、梁架及其他木构件等） 2.做法要求：打磨木基层、铲除油饰、垃圾清理归堆
330089 | 12659 | A | 检修檐口勾头滴水 | 1.做法要求：a.检修檐口勾头滴水，清除松动砂浆，重新填堵勾缝抹灰b.拆除并更换糟朽严重的、缺失的檐头（口）勾头、滴水，添配的瓦件必须做到与现存瓦件的材质、规格、尺寸、制作工艺相一致
330090 | 12659 | A | 木门油漆 | 1.做法要求：a.清理干净脱落污染的表面，重做油饰b.单皮灰地仗c.刷铁红色油漆 2.计算规则：按门窗洞口计算
330091 | 12659 | A | 木窗油漆 | 1.做法要求：a.清理干净脱落污染的表面，重做油饰b.单皮灰地仗 c.刷铁红色油漆 2.计算规则：按门窗洞口计算，双层窗部分算两个窗
330092 | 12659 | A | 博风板、封檐板、挂檐板、滴珠板等整修 | 1.做法要求：拆除并更换糟朽博风板、封檐板、挂檐板、滴珠板 2.板宽：小于等于600mm 3.木构件均需进行防虫防腐处理 4.含垃圾清理归堆
330093 | 12659 | A | 修补大连檐 | 1.做法要求：拆除并更换糟朽严重的大连檐，按原尺寸和铺钉方法，用同材质、同规格木材进行更换
330094 | 12659 | A | 更换矩形檐椽 | 1.做法要求：拆除并更换糟朽严重的矩形檐椽，按原尺寸和铺钉方法，用同材质、同规格木材进行更换，具体做法详见图纸
330095 | 12659 | A | 更换矩形飞椽 | 1.做法要求：拆除并更换糟朽严重的矩形飞椽，按原尺寸和铺钉方法，用同材质、同规格木材进行更换，具体做法详见图纸
330096 | 12659 | A | 椽子、望板油饰维修 | 1.做法要求：a.清理干净老化、掉色、龟裂的表面油饰b.做单皮灰地仗，刷三道铁红色油漆。
330097 | 12659 | A | 博缝(风)板油漆 | 1.部位:博风板、封檐板、挂檐板、滴珠板等 2.地仗(腻子)做法:单皮灰地仗 3.油漆品种、刷漆遍数:两遍防火漆，一底二面三道红色油漆
330098 | 12659 | A | 屋面木基层 | 1.材质及做法：a.25mm厚望板b.自下而上间距300毫米的15*30毫米木板条c.油灰勾缝、护板灰d.望板上刷防腐油二道e.钉二层油毡
330099 | 12659 | A | 瓦屋面 | 1.瓦件规格：按原形制、原材料定制、安装 2.做法要求：a.40mm厚滑秸泥背,30mm厚青灰背b.麻刀灰泥挂瓦c.板瓦做到按预留契口搭接，搭接紧密，瓦件底部用灰泥垫牢，瓦件铺装应平整顺直
330100 | 12659 | A | 更换脊兽 | 1.做法要求：更换破损严重的脊兽；清除松动灰缝抹灰重新抹灰；添配的脊兽必须做到与现存瓦件的材质、规格、尺寸、制作工艺相一致
注意:1.按照本表显示位置加盖一个电子印章； 2.当招标需求列的内容显示不完整时，请点击编辑栏进行查看； 3.响应需求请按照商品(服务)的招标需求的逐一说明，如实填写。“响应需求”中需详细列明所报产品（服务）的明细。 4.有底色标识的单元格可填写，“*”项是必输项，任何有底色的必输项为空都可能导致您本次投标无效； 5.如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死； 6.本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致投标失败；

## 评审对照
{"srow":[],"sheetIndex":4,"corpSeal":0,"tempcode":"1295","packageid":"12659","nameSeal":0,"dataArea":"A1:A13,G5:H13","projectid":"8474","sheetCount":5,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"unique(0)","col":0},{"check":"range(0,5000)","col":6},{"check":"range(0,5000)","col":7}],"endRow":12,"isFree":false,"startRow":4}]} | 评审对照表
中国甲午战争博物院零星保养项目-文物部分(A)
| 评审标准 |  |  |  |  | 投标书页码索引
| 编号 | 评审内容 | 性质 |  | 实质性 | 起页* | 止页*
253943 | 1.01 | 具有独立承担民事责任的能力 供应商具有独立承担民事责任的能力的证明材料； | 资格性 | ,12659, | 是
253944 | 1.02 | 授权委托书或法人代表 授权委托书（格式见本文件第五章）、授权代表身份证扫描件；若供应商的法定代表人（依法登记的负责人）参与响应文件开启（解密）的，则只需提供法定代表人（依法登记的负责人）身份证扫描件(加盖供应商公章)； | 资格性 | ,12659, | 是
253945 | 1.03 | 税收和社保 供应商依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函（格式见本文件第五章）(未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的供应商须提供近六个月任意月份缴纳税收和社会保障资金的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料)； 代理机构在评审期间登陆“中国山东政府采购网”，在“开评标管理”栏目中查询提供《承诺函》的供应商近六个月在山东省缴纳税收和社会保障资金的情况。对于反馈有税收和社会保障资金缴费信息的，视为“有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”；对于反馈无相关信息的，应由供应商进一步提供相关证明材料，无法提供证明材料，视为“无依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录”，将被认定为投标（响应）无效。 | 资格性 | ,12659, | 是
253946 | 1.04 | 三年内无重大违法记录 供应商参加本项目前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明（格式见本文件第五章）； | 资格性 | ,12659, | 是
253947 | 1.05 | 履行合同必需的设备和专业技术能力 供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函（格式见本文件第五章）； | 资格性 | ,12659, | 是
253948 | 1.06 | 财务状况 供应商出具由中介机构出具的近一年度（2023年）财务审计报告书及附件扫描件或银行出具的有效期内的资信证明扫描件； | 资格性 | ,12659, | 是
253949 | 1.07 | 中小企业声明函 供应商提供符合要求的中小企业声明函（格式见本文件第五章）或监狱企业证明文件或残疾人福利性单位声明函（格式见本文件第五章）； | 资格性 | ,12659, | 是
253950 | 1.08 | 特定资质 供应商提供文物保护工程施工二级及以上资质证书扫描件和有效的安全生产许可证扫描件；提供项目经理的建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格证书扫描件和有效的安全生产考核合格证书（B类）及不得有在建工程承诺； | 资格性 | ,12659, | 是
253956 | 1.14 | 工期、质量标准、质保期、付款方式 所投服务期（工期）、质量标准、质保期、付款方式等方面实质性满足磋商文件要求； | 符合性 | ,12659, | 是
注：1、蓝底色标识单元格为可填写区域，其他区域为受保护的不可编辑区域； 2、本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致投标失败； 3、“*”是必输项，任何必输项为空可能会导致投标失败； 4、通过拷贝填写单元格时应采用选择性粘贴(只能粘贴文本)，否则会导致数据无效或单元格锁死； 5、起止页码为必填项且应与竞标书的自然页码（封面为第1页）相对照，须尽可能作出准确定位； 6、对于无法在标书中集中响应的评审项，须将响应评审项的最小最大页码分别填入起止页； 7、对于不涉及的评审项或无法填写的评审项，可在索引处填写1。 8、投标数据文件（excel格式）填写完转换为.PDF格式文件再盖章，只显示盖章页，评审对照表自动隐藏。

## 评分对照
{"srow":[],"sheetIndex":5,"corpSeal":0,"tempcode":"1295","packageid":"12659","nameSeal":0,"dataArea":"A1:A10,F5:G10","projectid":"8474","sheetCount":5,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"unique(0)","col":0},{"check":"range(0,5000)","col":5},{"check":"range(0,5000)","col":6}],"endRow":9,"isFree":false,"startRow":4}]} |  | 评分对照表
中国甲午战争博物院零星保养项目-文物部分(A)
|  | 评分标准 |  |  | 投标书页码索引
|  | 编号 | 评分内容 | 满分 | 起页* | 止页*
106239 | 12659 | 1.01 | 报价 满足磋商文件要求且最后报价（综合单价之和）最低的价格为评标基准价，其价格分为满分（标准分）。其他报价供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价／最后报价）×30。 | 30
106240 | 12659 | 1.02 | 企业业绩 报价供应商2021年1月1日至今（以合同签订时间为准）已完成的同类工程业绩，每有一项得1分，最高得5分。 注：响应文件中附施工合同扫描件，否则不予计分。同类工程是指文物修缮或保养工程，业绩如不能体现同类工程，应附相关证明材料扫描件。 | 5
106241 | 12659 | 1.03 | 项目管理机构 根据项目管理机构人员配备、类似项目经验等内容进行综合评审： 项目管理机构人员配备齐全合理，管理机构架构清晰明确，岗位职责详细全面，技术力量雄厚（关键岗位人员指施工员、质量（检）员、安全员、材料员、预算（造价）员、资料员），具有丰富的项目经验，得5分；每存在1处缺陷或瑕疵减1分，减完为止。 | 5
106242 | 12659 | 1.04 | 施工组织设计 1.对工程整体有深刻认识，表述清晰完整，施工段划分、临时设施、临时道路设计合理； 2.施工方案和技术措施合理，对关键工序和关键部位施工具有针对性，措施得力、经济、安全、可行； 3.有完整的质量保证措施，先进可行，有针对本工程的通病治理措施； 4.针对项目实际情况有完整的安全文明措施和应急救援预案，且措施齐全，预案可行； 5.环境保护措施安全得力，减少噪音、降低环境污染、扬尘污染防治专项措施； 6.新技术、新产品、新工艺、新材料应用； 7.施工进度计划和进度措施（包括以横道图或标明关键线路的网络进度计划、保障进度计划需要的主要施工机械设备、劳动力需求计划及保证措施、材料设备进场计划及其他保证措施等）； 8.成品保护、工程保修制度、与采购人的配合等。 （以上每小项6分，评委在充分了解竞争性磋商文件要求和响应文件情况下进行详细评审，分别根据具体内容的缺陷以0.5分为单位进行扣减，缺项条不得分。） | 48
106243 | 12659 | 1.05 | 拟投入工具、设备 根据供应商投报的完成服务所投入的工具、设备情况进行打分，拟投入设备及工具数量多且先进，购置年限短、磨损少，得4分，每存在1处缺陷或瑕疵减1分，减完为止。 | 4
106244 | 12659 | 1.06 | 服务方案 根据供应商对服务方案进行评分，内容包括①响应时间②维修时效③质保期维修方案④定期回访，每项2分，共计8分。每项内容详细、科学合理，切合实际，该项得2分；每存在1处缺陷或瑕疵减0.5分，减完为止。缺条项该项不得分。 | 8
注意：1、蓝底色标识单元格为可填写区域，其他区域为受保护的不可编辑区域； 2、本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致投标失败； 3、“*”是必输项，任何必输项为空可能会导致投标失败； 4、通过拷贝填写单元格时应采用选择性粘贴(只能粘贴文本)，否则会导致数据无效或单元格锁死； 5、起止页码为必填项且应与竞标书的自然页码（封面为第1页）相对照，须尽可能作出准确定位； 6、对于无法在标书中集中响应的评分项，须将响应评分项的最小最大页码分别填入起止页； 7、对于不涉及的评分项或无法填写的评分项（例如：报价），可在索引处填写1； 8、如本表为空表（无评分项）则起止页码可不填。 9、投标数据文件（excel格式）填写完转换为.PDF格式文件再盖章，只显示盖章页，评分对照表自动隐藏。