## 封面
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":1,"tempcode":"1295","packageid":"12708","nameSeal":0,"dataArea":"A1","projectid":"8504","sheetCount":5,"version":"1","mrow":[]} | 细颗粒物与臭氧协同控制监测网络填平补齐项目 投标（响应）文件 （第二册）
| 项目单位: | 威海市生态环境监控中心
| 项目编号: | SDGP371000000202402000556
| 包段编号: | B
| 包段名称: | 环境空气非甲烷总烃+苯系物在线监测系统
单位名称: （电子公章）
2024 年 月 日

## 投标报价表（含明细）
{"srow":[{"check":"range(0.00,999999999.99),comparePositive('<=','C4','投标总价已超过控制价')","col":6,"row":3},{"check":"list('小微企业','监狱企业','残疾人福利企业','小微企业占比30%以上(联合体或分包)')","col":8,"nullable":"true","row":4},{"check":"range(0,9999,syncExist(5,12,8))","col":12,"nullable":"true","row":4},{"check":"char(100)","col":2,"row":5},{"check":"char(100)","col":6,"row":5},{"check":"char(100)","col":9,"row":5},{"check":"char(1024)","col":2,"nullable":"true","row":6}],"sheetIndex":2,"corpSeal":1,"tempcode":"1295","packageid":"12708","nameSeal":0,"dataArea":"A1:A12,C4:M7,D10:M12","projectid":"8504","sheetCount":5,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"unique(0)","col":0},{"check":"char(20)","col":6},{"check":"char(96)","col":7},{"check":"char(200)","col":8},{"check":"range(0.000,999999999.999)","col":9},{"check":"range(0.00,999999999.99)","col":10},{"check":"range(0,9999)","col":11,"nullable":"true"},{"check":"range(0,9999)","col":12,"nullable":"true"}],"endRow":11,"isFree":false,"startRow":10}]} | 投标（报价）一览表
| 项目名称 | 细颗粒物与臭氧协同控制监测网络填平补齐项目
| 项目编号 | SDGP371000000202402000556 |  | 包段编号 |  | B |  | 包段名称 | 环境空气非甲烷总烃+苯系物在线监测系统
| 预算价 | 800000 |  | 投标总价 |  |  |  | 大写:
| 优惠申报 | [8 empty] | 声明函在标书中的起始页码
| *交付期 |  |  | *质保期 |  |  |  | *交货地点 | 采购文件要求的地点
投标 (报价) 说明
报价明细表 （电子公章）
| 序号 | 招标要求 |  |  |  | 投标响应 |  |  |  |  | 节能 页码 | 环保 页码
|  | 货物名称 | 政策需求 | 数量 | 单位 | *产地 | *生产厂家 | *品牌型号 | *单价（元） | 合价
330229 | 1 | 环境空气苯系物自动在线监测系统 |  | 1 | 套 |  |  |  |  | 0
330230 | 2 | 环境空气非甲烷总烃自动在线监测系统 |  | 1 | 套
注意:1.有底色标识的单元格可填写，“*”项是必输项，任何有底色的必输项为空都可能导致您本次投标失败； 2.如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死； 3.按照本表显示位置加盖一个电子印章； 4.优惠申报说明（本条款仅适用于非专门面向中小企业采购项目）：提供的货物全部由小微企业制造（即货物由小微企业生产且使用小微企业的商号或注册商标），或者允许联合体（或分包）投标（响应）项目中，联合体（或分包意向）协议中约定由小微企业制造的货物所占合同金额占合同总金额的30%以上的，需在优惠申报中选中对应的优惠类型，并填写声明函在标书中的起始页码，即可享受优惠政策；不满足以上优惠条件的，可不填写； 5.节能页码、环保页码请填写在采购文件中相对应位置的页码即可，若无则不填写； 6.本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致投标失败；

## 需求响应表
{"srow":[],"sheetIndex":3,"corpSeal":1,"tempcode":"1295","packageid":"12708","nameSeal":0,"dataArea":"A1:A6,F5:H6","projectid":"8504","sheetCount":5,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"unique(0)","col":0},{"col":5,"nullable":"false"},{"check":"list('无','正','负')","col":6},{"check":"char(1024)","col":7,"nullable":"true"}],"endRow":5,"isFree":false,"startRow":4}]} |  |  | 需求响应表
|  |  | 细颗粒物与臭氧协同控制监测网络填平补齐项目(B) |  |  | (单位公章)
|  |  | 招标要求 |  | 投标响应
|  |  | 商品名称 | 招标需求 | 响应需求* | 偏离* | 偏离说明
330229 | 12708 | B | 环境空气苯系物自动在线监测系统 | 详见招标文件
330230 | 12708 | B | 环境空气非甲烷总烃自动在线监测系统 | 详见招标文件
注意:1.按照本表显示位置加盖一个电子印章； 2.当招标需求列的内容显示不完整时，请点击编辑栏进行查看； 3.响应需求请按照商品(服务)的招标需求的逐一说明，如实填写。“响应需求”中需详细列明所报产品（服务）的明细。 4.有底色标识的单元格可填写，“*”项是必输项，任何有底色的必输项为空都可能导致您本次投标无效； 5.如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死； 6.本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致投标失败；

## 评审对照
{"srow":[],"sheetIndex":4,"corpSeal":0,"tempcode":"1295","packageid":"12708","nameSeal":0,"dataArea":"A1:A14,G5:H14","projectid":"8504","sheetCount":5,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"unique(0)","col":0},{"check":"range(0,5000)","col":6},{"check":"range(0,5000)","col":7}],"endRow":13,"isFree":false,"startRow":4}]} | 评审对照表
细颗粒物与臭氧协同控制监测网络填平补齐项目(B)
| 评审标准 |  |  |  |  | 投标书页码索引
| 编号 | 评审内容 | 性质 |  | 实质性 | 起页* | 止页*
255364 | 1.01 | 营业执照 有效的营业执照副本扫描件或其他能证明具有独立承担民事责任能力的材料扫描件（分公司投标须提供总公司的授权） | 资格性 | ,12708, | 是
255365 | 1.02 | 法人授权委托书、被授权人身份证扫描件 法人授权委托书、被授权人身份证扫描件 若投标单位代表为企业法定代表人/单位负责人的，则只需提供企业法定代表人/单位负责人身份证扫描件(加盖投标单位公章)； | 资格性 | ,12708, | 是
255366 | 1.03 | 投标人的依法缴纳税收和社会保障资金的声明 报价单位的依法缴纳税收和社会保障资金的声明（未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的供应商必须提供近期缴纳税收和社会保障资金的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相关证明材料） | 资格性 | ,12708, | 是
255367 | 1.04 | 投标人参加本项目投标前三年内无重大违法违纪行为声明 投标人参加本项目投标前三年内无重大违法违纪行为声明 | 资格性 | ,12708, | 是
255368 | 1.05 | 投标人具有良好商业信誉和健全财务会计制度的声明 投标人具有良好商业信誉和健全财务会计制度的声明 | 资格性 | ,12708, | 是
255369 | 1.06 | 投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函 投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函 | 资格性 | ,12708, | 是
255370 | 1.07 | 专门面向中小企业采购 B包、C包专门面向中型或小型或微型企业采购，即要求投标人所投报的所有设备的生产厂家必须为中型或小型或微型企业。 | 资格性 | ,12708, | 是
255371 | 1.08 | 投标有效期 投标有效期为90天 | 符合性 | ,12708, | 是
255372 | 1.09 | 付款方式 共分两次支付。 第一次付款：合同签订生效具备实施条件且财政资金到位后5个工作日内由采购人将合同价款的50%支付给中标人； 第二次付款：硬件设备供货安装调试完成并稳定联网运行不低于30天，中标人向采购人发出项目验收建议，由采购人组织进行验收，采购人出具标明“验收合格”的《验收书》核对无误，且财政资金到位后将剩余应付合同款支付给中标人。 财政资金到位后，采购人在收到中标人提供的发票后5个工作日内支付款项。未能通过验收的，采购人不予支付相应合同价款，已经支付的，采购人有权要求返还。 | 符合性 | ,12708, | 是
255373 | 1.1 | 评审委员会认定不符合采购文件的其他实质性要求 评审委员会认定不符合采购文件的其他实质性要求 | 符合性 | ,12708, | 是
注：1、蓝底色标识单元格为可填写区域，其他区域为受保护的不可编辑区域； 2、本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致投标失败； 3、“*”是必输项，任何必输项为空可能会导致投标失败； 4、通过拷贝填写单元格时应采用选择性粘贴(只能粘贴文本)，否则会导致数据无效或单元格锁死； 5、起止页码为必填项且应与竞标书的自然页码（封面为第1页）相对照，须尽可能作出准确定位； 6、对于无法在标书中集中响应的评审项，须将响应评审项的最小最大页码分别填入起止页； 7、对于不涉及的评审项或无法填写的评审项，可在索引处填写1。 8、投标数据文件（excel格式）填写完转换为.PDF格式文件再盖章，只显示盖章页，评审对照表自动隐藏。

## 评分对照
{"srow":[],"sheetIndex":5,"corpSeal":0,"tempcode":"1295","packageid":"12708","nameSeal":0,"dataArea":"A1:A12,F5:G12","projectid":"8504","sheetCount":5,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"unique(0)","col":0},{"check":"range(0,5000)","col":5},{"check":"range(0,5000)","col":6}],"endRow":11,"isFree":false,"startRow":4}]} |  | 评分对照表
细颗粒物与臭氧协同控制监测网络填平补齐项目(B)
|  | 评分标准 |  |  | 投标书页码索引
|  | 编号 | 评分内容 | 满分 | 起页* | 止页*
106797 | 12708 | 1.01 | 报价 满足招标文件要求且投标总报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（标准分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 | 30
106798 | 12708 | 1.02 | 技术响应情况 技术参数、指标响应情况16分： 1.环境空气苯系物自动在线监测系统7分： ▲1) 分析周期：小于15min 2）测量范围：0～100ppb（以苯计） 2）检出限：0.1ppb（以苯计） 3）准确度：5% 4）重复性：2% 5）线性相关系数：＞0.99 6）保留时间RSD：≤1% 7）24H稳定性：≤±3%FS 2.环境空气非甲烷总烃自动在线监测系统9分： 1）▲满足《HJC-ZY84-2020环境空气非甲烷总烃连续监测系统技术要求及适用性检测作业指导书》和《环境空气非甲烷总烃连续自动监测技术规定(总站气字[2021]61号)》标准要求。 2）具有省级及以上电子信息产品检验所等具有检测资质的机构出具的软件评测报告。 3）▲高低量程切换功能开发：具有高低量程切换功能，可以满足不同量程范围样品检测要求。 4）方法检出限：非甲烷总烃（以碳计）≤5ppb。 5）线性误差：≤±1%F.S.。 6）24h量程漂移：≤±2%。 7）长期（≥7d）量程漂移：≤±2%F.S.。 8）多组分测试示值误差：乙烯≥60%，甲苯90%～105%，乙酸乙酯≥60%，三氯乙烯 95%～110%，正十一烷≥60%。 9）维护要求：非甲烷总烃的载气采用高纯氢气，该高纯氢气由氢气零气发生器产生，减少现场使用钢瓶高纯氮气的维护工作量 注：1.上述第1条-16条，投标人所投报设备每满足以上任意一条计1分。 2.投标人应认真填写投标文件格式中的投标偏离表，每项技术指标及要求需逐一列明，未逐一列明或未进行明确标注的，评标委员会以投报的技术文件和有关证明材料（并对响应内容进行标注）为准进行打分，否则不计分。 | 16
106799 | 12708 | 1.03 | 技术方案 由评委审阅投标人的投标文件后根据以下标准进行打分： 1.提供的权威机构出具的产品认证证书、设备的宣传彩页、检测报告等材料能充分证明产品的质量符合国家标准、使用安全，4分-0分。 2.制造工艺、制造标准、技术水平不存在高低档搭配，4分-0分。 3.符合行业规范要求，同时，具有较多的应用案例，技术采用统一标准、统一规范，3分-0分。 4.结合采购人实际需要，方案详细完善、设计科学、结构简单，软件系统采用模块化设计，系统规模和功能易于扩充，系统配套软件具有升级能力，3分-0分。 注：内容合理、可行、有针对性的计满分，无相应内容的不计分。在满分基础上，评委每发现有一处缺陷或瑕疵的扣0.2分，扣完为止。缺陷或瑕疵是指：非专门针对本项目或不适用本项目的情形、内容不完整或缺少关键节点、描述不清晰、套用其他项目方案、涉及的内容及标准出现错误、不利于项目实施、项目实施效果不理想、实施目的无法实现等任意一种情形。 | 14
106800 | 12708 | 1.04 | 供货安装方案 由评委审阅投标人的供货安装方案后根据以下标准进行打分： 1.提报了详细切实可行的供货方案和安装方案，进行现场培训并免费提供相关培训资料，培训内容完备、安排合理，对采购人要求的理解准确，1分-0分。 2.投标人安装方案周详、针对性强、技术规范，设计合理，描述清晰准确、图文并茂，1分-0分。 3.对各设备有具体的分类，条理清晰，对不同事项的安装流程有详细的设计，1分-0分。 4.拟派人员充足且经验丰富，专业结构合理，岗位设置搭配合理，管理和技术人员比例协调，团队整体实力强，1分-0分。 5.投标人内部管理制度完善，风险控制措施到位，1分-0分。 6.进度安排合理，能确保项目的有效实施，1分-0分。 注：内容合理、可行、有针对性的计满分，无相应内容的不计分。在满分基础上，评委每发现有一处缺陷或瑕疵的扣0.2分，扣完为止。缺陷或瑕疵是指：非专门针对本项目或不适用本项目的情形、内容不完整或缺少关键节点、描述不清晰、套用其他项目方案、涉及的内容及标准出现错误、不利于项目实施、项目实施效果不理想、实施目的无法实现等任意一种情形。 | 6
106801 | 12708 | 1.05 | 运维服务方案 由评委审阅投标人提报的工作内容、工作流程、工作部署和工作方案后根据以下标准进行打分： 1.实施方案内容全面、工作流程完善、服务标准严格、风险防范措施完善，方案结构清晰、科学合理，成果出具规范，2分-0分。 2.投标人提供的日常运行维护方案（至少包括定期巡检内容和故障维修措施）科学合理、逻辑性强、服务内容完整、可操作性行强，2分-0分。 3.投标人承诺按照计划开展质控工作，并提供质控方案，方案编写合理，能够对开展工作提供实质性帮助，2分-0分。 4.投标人提供的针对本项目交接方案完善合理、针对性强，2分-0分。 5.投标人提供的应急预案全面性及可操作性强，对运营期间如出现严重影响系统运行和数据质量的重大问题时，具备有效的措施，1分-0分。 6.能够根据采购人的需求，对工作的内容进行有针对性的分析，采取合适的基础形式和方法，提高项目的整体效率，1分-0分。 注：内容合理、可行、有针对性的计满分，无相应内容的不计分。在满分基础上，评委每发现有一处缺陷或瑕疵的扣0.2分，扣完为止。缺陷或瑕疵是指：非专门针对本项目或不适用本项目的情形、内容不完整或缺少关键节点、描述不清晰、套用其他项目方案、涉及的内容及标准出现错误、不利于项目实施、项目实施效果不理想、实施目的无法实现等任意一种情形。 | 10
106802 | 12708 | 1.06 | 体系认证 投标人具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书中的任意一个证书计2分，该项最高计6分。 注：投标文件中提供上述证书扫描件，否则不计分。 | 6
106803 | 12708 | 1.07 | 业绩 2021年1月1日至今（以合同签订时间为准），投标人承担的环境空气自动监测相关站点建设或建设加运维业绩，每有4个站点（不足4个不计分）计1分，该项最高计10分。 注：投标文件中提供合同扫描件（需体现站点数量）和中标（成交）通知书扫描件，否则不计分。 | 10
106804 | 12708 | 1.08 | 售后服务承诺 由评委审阅投标人的投标文件后根据以下标准进行打分： 1.投标人售后服务承诺内容全面、服务等级高、措施完善，有明确可行的巡检计划安排或质保期内的维护服务方案，2分-0分。 2.投标人拟派有专门的专业的售后服务团队，拟派有厂家的技术人员跟踪服务，2分-0分。 3.培训计划安排周详，且由设备厂家的技术人员提供培训，措施与手段突出培训重点、难点，2分-0分。 4. 投标人具有专业的技术服务团队，售后服务及时、便捷、服务系统完善，具有明确的退换货措施，1分-0分。 5.具有资料保密、随时汇报、批后服务等方面的保障措施及应急预案，针对性强，1分-0分。 注：内容合理、可行、有针对性的计满分，无相应内容的不计分。在满分基础上，评委每发现有一处缺陷或瑕疵的扣0.2分，扣完为止。缺陷或瑕疵是指：非专门针对本项目或不适用本项目的情形、内容不完整或缺少关键节点、描述不清晰、套用其他项目方案、涉及的内容及标准出现错误、不利于项目实施、项目实施效果不理想、实施目的无法实现等任意一种情形。 | 8
注意：1、蓝底色标识单元格为可填写区域，其他区域为受保护的不可编辑区域； 2、本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致投标失败； 3、“*”是必输项，任何必输项为空可能会导致投标失败； 4、通过拷贝填写单元格时应采用选择性粘贴(只能粘贴文本)，否则会导致数据无效或单元格锁死； 5、起止页码为必填项且应与竞标书的自然页码（封面为第1页）相对照，须尽可能作出准确定位； 6、对于无法在标书中集中响应的评分项，须将响应评分项的最小最大页码分别填入起止页； 7、对于不涉及的评分项或无法填写的评分项（例如：报价），可在索引处填写1； 8、如本表为空表（无评分项）则起止页码可不填。 9、投标数据文件（excel格式）填写完转换为.PDF格式文件再盖章，只显示盖章页，评分对照表自动隐藏。