## 封面
{"srow":[],"sheetIndex":1,"corpSeal":1,"tempcode":"39","packageid":"12890","nameSeal":0,"dataArea":"A1","projectid":"8592","sheetCount":5,"version":"1","mrow":[]} | 便携式彩色多普勒超声诊断系统项目 投标（响应）文件 （第二册）
| 项目单位: | 威海市立医院
| 项目编号: | SDGP371000000202402000598
| 包段编号: | A
| 包段名称: | 便携式彩色多普勒超声诊断系统
单位名称: （电子公章）
2024 年 月 日

## 投标报价表（含明细）
{"srow":[{"check":"range(0.00,999999999.99),comparePositive('<=','C4','投标总价已超过控制价')","col":6,"row":3},{"check":"char(100)","col":2,"row":4},{"check":"char(100)","col":6,"row":4},{"check":"char(100)","col":9,"row":4},{"check":"char(1024)","col":2,"nullable":"true","row":5}],"sheetIndex":2,"corpSeal":1,"tempcode":"39","packageid":"12890","nameSeal":0,"dataArea":"A1:A10,C4:O6,D10:O10","projectid":"8592","sheetCount":5,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"unique(0)","col":0},{"check":"char(20)","col":6},{"check":"char(96)","col":7},{"check":"char(200)","col":8},{"check":"range(0.000,999999999.999)","col":9},{"check":"range(0.00,999999999.99)","col":10},{"check":"list('小型企业','微型企业','监狱企业','残疾人福利企业','其他企业')","col":11,"nullable":"true"},{"check":"char(9999),syncExist(?,12,11)","col":12,"nullable":"true"},{"check":"char(9999)","col":13,"nullable":"true"},{"check":"char(9999)","col":14,"nullable":"true"}],"endRow":9,"isFree":false,"startRow":9}]} | 投标（报价）一览表
| 项目名称 | 便携式彩色多普勒超声诊断系统项目
| 项目编号 | SDGP371000000202402000598 |  | 包段编号 |  | A |  | 包段名称 | 便携式彩色多普勒超声诊断系统 |  |  |  | （电子公章）
| 预算价 | 1300000 |  | 投标总价 |  |  |  | 大写:
| *交货期 |  |  | *质保期 |  |  |  | *交货地点 | 采购文件要求的地点
投标 (报价) 说明
报价明细表
| 序号 | 招标要求 |  |  |  | 投标响应 |  |  |  |  | 企业优惠申报 |  | 节能 页码 | 环保 页码
|  | 货物名称 | 政策需求 | 数量 | 单位 | *产地 | *生产厂家 | *品牌型号 | *单价（元） | 合价 | 货物制造企业类型 | 声明 页码
331538 | 1 | 便携式彩色多普勒超声诊断系统 |  | 2 | 台 |  |  |  |  | 0
注意:1.有底色标识的单元格可填写，“*”项是必输项，任何有底色的必输项为空都可能导致您本次投标失败； 2.如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死； 3.按照本表显示位置加盖一个电子印章； 4.企业优惠申报有两个选项，货物制造企业（即货物由该企业生产且使用该企业的商号或注册商标）的企业类型选择下拉框中的内容，声明页填写企业类型在采购文件中的具体页码，若填了企业类型则必须填写扶持页码，否则不予进行优惠认定； 5.节能页码、环保页码请填写在采购文件中相对应位置的页码即可，若无则不填写； 6.本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致投标失败；

## 需求响应表
{"srow":[],"sheetIndex":3,"corpSeal":1,"tempcode":"39","packageid":"12890","nameSeal":0,"dataArea":"A1:A5,F5:H5","projectid":"8592","sheetCount":5,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"unique(0)","col":0},{"col":5,"nullable":"false"},{"check":"list('无','正','负')","col":6},{"check":"char(1024)","col":7,"nullable":"true"}],"endRow":4,"isFree":false,"startRow":4}]} |  |  | 需求响应表
|  |  | 便携式彩色多普勒超声诊断系统项目(A) |  |  | (单位公章)
|  |  | 招标要求 |  | 投标响应
|  |  | 商品名称 | 招标需求 | 响应需求* | 偏离* | 偏离说明
331538 | 12890 | A | 便携式彩色多普勒超声诊断系统 | （一）主机招标参数 1、医用高清彩色液晶显示屏≥15吋，分辨率≥1280x1024； 2、整机重量≤6.5kg； 3、主机内置探头接口≥1个，可扩展至3个接口； 4、具备多倍信号并行处理技术； 5、二维灰阶成像模式； 6、谐波成像模式； 7、M型成像模式； 8、彩色多普勒成像模式； 9、频谱多普勒成像模式； 10、组织多普勒成像模式； 11、解剖M型成像模式，≥3线，360°可调； 12、空间复合成像模式； 13、二维角度独立偏转成像； 14、斑点抑制成像模式； 15、支持扩展成像； 16、具备一键自动优化功能； 17、具备图像放大功能，支持前端放大、后端放大、一键全屏放大等 18、多语言操作界面：支持中英文键盘输入 19、穿刺引导功能，具备穿刺增强功能； 20、实时宽景成像，支持线阵及凸阵探头，并具备速度提示功能，支持向前擦除以及中途停止、重新采集操作； 21、具备组织特异性成像功能 22、具备图形化预设置功能 23、内置锂电池，电池持续供电时间≥1小时 24、支持DICOM 3.0，支持DICOM图像的存储和打印 （二）测量和分析 1、常规测量软件包，支持距离、椭圆、描迹、体积、斜率、角度等； 2、多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）； 3、血管测量分析软件包； #4、甲状腺诊断分析工具包； #5、乳腺诊断分析工具包； （三）探头规格 #1、超宽频变频探头：基波≥5种，谐波≥5种，彩色多普勒≥3种，PW≥3种，可视可调， 2、腹部凸阵探头频率：1.5-6.0MHz 3、浅表线阵探头频率：5.0-15.0MHz （四）技术参数 1、二维灰阶参数 1.1、最大图像显示深度≥38cm 1.2、二维增益调节范围≥250dB 1.3、物理滑动TGC分段调节≥8段 #2、动态范围≥300dB，可视可调 3、彩色多普勒参数 3.1、包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等 3.2、显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW 3.3、取样框偏转: ≥±30°(线阵探头) 4、频谱多普勒 4.1、具备脉冲波多普勒（PW）、连续波多普勒（CW）、高脉冲重复频率多普勒（HPRF）； 4.2、B/D兼用：线阵：B/PW，凸阵：B/PW，扇扫：B/PW、B/CW 4.3、取样宽度及位置范围：0.5–20mm (五)电影回放及原始数据处理 1、所有模式下支持手动、自动回放；支持向后存储和向前存储，时间长度可预置 2、支持保存后的图像对比分析（动态、静态） 3、原始数据处理，可对回放图像进行参数调节 （六）检查存储和管理 1、≥200G固态硬盘 2、内置超声工作站 3、多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作 （七）每台配置及其他 1、便携式彩色多普勒超声诊断主机1套 2、腹部凸阵探头1把 3、浅表线阵探头1把 4、可升降台车1台 5、多功能背包1个 6、1拖3探头扩展器1个
注意:1.按照本表显示位置加盖一个电子印章； 2.当招标需求列的内容显示不完整时，请点击编辑栏进行查看； 3.响应需求请按照商品(服务)的招标需求的逐一说明，如实填写。“响应需求”中需详细列明所报产品（服务）的明细。 4.有底色标识的单元格可填写，“*”项是必输项，任何有底色的必输项为空都可能导致您本次投标无效； 5.如想拷贝数据到某个待填写单元格，应采用选择性粘贴(只粘贴文本)，否则单元格填写无效或被锁死； 6.本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致投标失败；

## 评审对照
{"srow":[],"sheetIndex":4,"corpSeal":0,"tempcode":"39","packageid":"12890","nameSeal":0,"dataArea":"A1:A10,G5:H10","projectid":"8592","sheetCount":5,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"unique(0)","col":0},{"check":"range(0,5000)","col":6},{"check":"range(0,5000)","col":7}],"endRow":9,"isFree":false,"startRow":4}]} | 评审对照表
便携式彩色多普勒超声诊断系统项目(A)
| 评审标准 |  |  |  |  | 投标书页码索引
| 编号 | 评审内容 | 性质 |  | 实质性 | 起页* | 止页*
257557 | 1.01 | 具有独立承担民事责任的能力 有效的营业执照副本扫描件或其他能证明具有独立承担民事责任能力的材料扫描件（分公司投标须提供总公司的授权） | 资格性 | ,12890, | 是
257558 | 1.02 | 授权委托书 法定代表人/负责人身份证明书或法定代表人/负责人授权委托书扫描件； | 资格性 | ,12890, | 是
257559 | 1.03 | 依法缴纳税收和社会保障资金 有依法缴纳税收和社会保障资金（报价截止时间前近一年内任意1个月且社保证明材料中须体现授权代表姓名）的证明材料及《依法缴纳税收和社会保障资金承诺函》（未在山东省内缴纳税收和社会保障资金的投标人必须提供近期缴纳税收和社会保障资金的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相关证明材料）； | 资格性 | ,12890, | 是
257560 | 1.04 | 无重大违法记录 投标人参加本项目报价前三年内无重大违法违纪行为声明； | 资格性 | ,12890, | 是
257561 | 1.05 | 具有良好商业信誉和健全财务会计制度 投标人提供近两年度任意一年审计报告或在投标截止时间前三个月内银行出具的证明文件； | 资格性 | ,12890, | 是
257563 | 1.07 | 《医疗器械生产许可证》 投标人为制造商的，须具有《医疗器械生产许可证》；投标人为代理商的，须具有《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》； | 资格性 | ,12890, | 是
注：1、蓝底色标识单元格为可填写区域，其他区域为受保护的不可编辑区域； 2、本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致投标失败； 3、“*”是必输项，任何必输项为空可能会导致投标失败； 4、通过拷贝填写单元格时应采用选择性粘贴(只能粘贴文本)，否则会导致数据无效或单元格锁死； 5、起止页码为必填项且应与竞标书的自然页码（封面为第1页）相对照，须尽可能作出准确定位； 6、对于无法在标书中集中响应的评审项，须将响应评审项的最小最大页码分别填入起止页； 7、对于不涉及的评审项或无法填写的评审项，可在索引处填写1。 8、投标数据文件（excel格式）填写完转换为.PDF格式文件再盖章，只显示盖章页，评审对照表自动隐藏。

## 评分对照
{"srow":[],"sheetIndex":5,"corpSeal":0,"tempcode":"39","packageid":"12890","nameSeal":0,"dataArea":"A1:A12,F5:G12","projectid":"8592","sheetCount":5,"version":"1","mrow":[{"cols":[{"check":"unique(0)","col":0},{"check":"range(0,5000)","col":5},{"check":"range(0,5000)","col":6}],"endRow":11,"isFree":false,"startRow":4}]} |  | 评分对照表
便携式彩色多普勒超声诊断系统项目(A)
|  | 评分标准 |  |  | 投标书页码索引
|  | 编号 | 评分内容 | 满分 | 起页* | 止页*
107821 | 12890 | 1.01 | 报价 满足招标文件要求且投标总报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（标准分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×50。 | 50
107822 | 12890 | 1.02 | 技术方案 投标人应提供所投报产品的宣传彩页或技术白皮书或检测报告或厂家的技术说明等证明材料，证明其投标产品的技术性能，如未提供，且评标委员会对该条技术性能存疑，有权视为负偏离。评标委员会成员按下列要求进行评审打分。 1.所报产品#号条款共4条，完全符合招标要求没有负偏离的得满分4分，每有一项负偏离扣1分，扣完为止。 2.所报产品共44项普通条款，完全符合招标要求没有负偏离的得满分22分，每有一项负偏离扣0.5分，扣完为止。 注：本项目设备参数按自然数项计数（例如1、二维灰阶参数：【包含1.1至1.3】，记为一条普通参数）。 | 26
107823 | 12890 | 1.03 | 产品综合性能 评标委员会成员按下列要求进行评审打分。 所投产品后期使用成本；2.产品稳定性；3.是否易维护；4.寿命周期等。以上内容描述完整且证明材料充分得4分，每存在一处不合理或描述不清扣1分，扣完为止，该条未提供的不得分。 | 4
107824 | 12890 | 1.04 | 供货安装方案 评标委员会成员按下列要求进行评审打分。 1.供货周期及人员安排；2.安装流程；3.安装质量保证措施及验收标准等。以上内容描述完整得4分，每存在一处不合理或描述不清扣1分，扣完为止，该条未提供的不得分。 | 4
107825 | 12890 | 1.05 | 培训方案 评标委员会成员按下列要求进行评审打分。 1.培训资料的完整性；2.培训内容、培训时间安排、讲师资质；3.受众程度及承诺等。以上内容描述完整得4分，每存在一处不合理或描述不清扣1分，扣完为止，该条未提供的不得分。 | 4
107826 | 12890 | 1.06 | 质保期 投标人所报质保期不满足招标文件要求的为无效投标，在满足采购项目要求的基础上每增加一年质保期（不足一年不计分）计2.5分，该项最高计5分。 注：包内多个设备提报多个质保期限的，以低者计。 | 5
107827 | 12890 | 1.07 | 服务承诺 评标委员会成员按下列要求进行评审打分。 1.投标人售后服务承诺内容全面、措施完善，有明确可行的巡检计划安排或质保期内的维护服务方案；2.投标人拟派有专门的专业的售后服务团队，拟派有厂家的技术人员跟踪服务，响应、修复时间等；3.投标人具有专业的技术服务团队，售后服务及时、便捷、服务系统完善，具有明确的退换货措施；4.具有资料保密、随时汇报、批后服务等方面的保障措施及应急预案，针对性强；5.提供易损件、耗材报价等。 上述内容描述完整得3分，每存在一处不合理或描述不清扣0.6分，扣完为止，该条未提供的不得分。 | 3
107828 | 12890 | 1.07 | 业绩 投标人自2021年1月1日至今（以合同签订时间为准）承担的类似项目业绩，每个得2分，本项最高得4分。 注：投标文件中须附合同、中标通知书扫描件（二者同时具备作为有效业绩），日期以合同签订时间为准。未附扫描件或不符合要求的均不得分。 | 4
注意：1、蓝底色标识单元格为可填写区域，其他区域为受保护的不可编辑区域； 2、本表为固定格式且有数字指纹，必须在原表上填写，填写完毕后只可保存不可另存。删除本表、增加本表、增加行列、删除行列、对固定格式的任何改动均会导致投标失败； 3、“*”是必输项，任何必输项为空可能会导致投标失败； 4、通过拷贝填写单元格时应采用选择性粘贴(只能粘贴文本)，否则会导致数据无效或单元格锁死； 5、起止页码为必填项且应与竞标书的自然页码（封面为第1页）相对照，须尽可能作出准确定位； 6、对于无法在标书中集中响应的评分项，须将响应评分项的最小最大页码分别填入起止页； 7、对于不涉及的评分项或无法填写的评分项（例如：报价），可在索引处填写1； 8、如本表为空表（无评分项）则起止页码可不填。 9、投标数据文件（excel格式）填写完转换为.PDF格式文件再盖章，只显示盖章页，评分对照表自动隐藏。