## 清单
和苑学校高压电施工项目
工 程 量 清 单
工 程 造 价
招 标 人： |  |  |  | 咨 询 人：
|  |  | （单位盖章） |  |  | （单位盖章）
法定代表人 |  |  |  | 法定代表人
或其授权人： |  |  |  | 或其授权人：
|  |  | （签字或盖章） |  |  | （签字或盖章）
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
|  | （造价人员签字或盖专用章） |  |  | （造价工程师签字或盖专用章）
编制时间： |  |  |  | 复核时间：

## 1封3投标总价
投 标 总 价
招 标 人： | 1
工程名称： | 和苑学校高压电施工项目
投标总额（小写）：
（大写）：
投 标 人：
（单位盖章）
法定代表人
或其授权人：
（签字或盖章）
编 制 人：
（造价人员签字盖专用章）
编 制 时 间： |  | 2024年12月13日

## 总说明
总 说 明
工程名称:和苑学校高压电施工项目

## 2表02工程项目费用汇总表
表-02 工程项目费用汇总表
工程名称:和苑学校高压电施工项目
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中（元）
|  |  | 暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价 | 材料暂估价 | 规费
1 | 安装工程
2 | 土建、装饰工程
和苑学校高压电施工项目 小计
合计

## 3表03单项工程费用汇总表
表-03 单项工程费用汇总表
工程名称:和苑学校高压电施工项目
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中（元）
|  |  | 暂列金额 承包人分包的 专业工程暂估价 特殊项目暂估价 | 材料暂估价 | 规费
1 | 安装工程
2 | 室外高压线路安装
3 | 配电室安装
4 | 配电室照明
5 | 土建、装饰工程
6 | 土建工程
7 | 配电室装饰工程
合计

## 4表04单位工程费用汇总表
表-04 单位工程费用汇总表
工程名称:和苑学校高压电施工项目
序号 | 汇总内容 | 计算公式 | 费率 | 金额（元） | 其中： 暂估价（元）
安装工程
室外高压线路安装
1 | 分部分项工程费
2 | 措施项目费
2.1 | 措施项目一
2.2 | 措施项目二
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 材料暂估价
3.3 | 专业工程暂估价
3.4 | 特殊项目暂估价
3.5 | 计日工
3.6 | 总承包服务费
4 | 规费前合计
5 | 规费
5.1 | 安全文明施工费
5.2 | 工程排污费
5.3 | 住房公积金
5.4 | 危险作业意外伤害保险
5.5 | 社会保障费
6 | 税金
7 | 设备费
8 | 不计取甲供税差
9 | 设备费调差
合计
配电室安装
1 | 分部分项工程费
2 | 措施项目费
2.1 | 措施项目一
2.2 | 措施项目二
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 材料暂估价
3.3 | 专业工程暂估价
3.4 | 特殊项目暂估价
3.5 | 计日工
3.6 | 总承包服务费
4 | 规费前合计
5 | 规费
5.1 | 安全文明施工费
5.2 | 工程排污费
5.3 | 住房公积金
5.4 | 危险作业意外伤害保险
5.5 | 社会保障费
6 | 税金
7 | 设备费
8 | 不计取甲供税差
9 | 设备费调差
合计
配电室照明
1 | 分部分项工程费
2 | 措施项目费
2.1 | 措施项目一
2.2 | 措施项目二
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 材料暂估价
3.3 | 专业工程暂估价
3.4 | 特殊项目暂估价
3.5 | 计日工
3.6 | 总承包服务费
4 | 规费前合计
5 | 规费
5.1 | 安全文明施工费
5.2 | 工程排污费
5.3 | 住房公积金
5.4 | 危险作业意外伤害保险
5.5 | 社会保障费
6 | 税金
7 | 设备费
8 | 不计取甲供税差
9 | 设备费调差
合计
土建、装饰工程
土建工程
1 | 分部分项工程费
2 | 措施项目费
2.1 | 措施项目一
2.2 | 措施项目二
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 材料暂估价
3.3 | 专业工程暂估价
3.4 | 特殊项目暂估价
3.5 | 计日工
3.6 | 总承包服务费
4 | 规费前合计
5 | 规费
5.1 | 安全文明施工费
5.2 | 工程排污费
5.3 | 住房公积金
5.4 | 危险作业意外伤害保险
5.5 | 社会保障费
6 | 税金
7 | 不计取甲供税差
合计
配电室装饰工程
1 | 分部分项工程费
2 | 措施项目费
2.1 | 措施项目一
2.2 | 措施项目二
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 材料暂估价
3.3 | 专业工程暂估价
3.4 | 特殊项目暂估价
3.5 | 计日工
3.6 | 总承包服务费
4 | 规费前合计
5 | 规费
5.1 | 安全文明施工费
5.2 | 工程排污费
5.3 | 住房公积金
5.4 | 危险作业意外伤害保险
5.5 | 社会保障费
6 | 税金
7 | 不计取甲供税差
合计

## 5分部分项工程量清单与计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:和苑学校高压电施工项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
| 000002 | 安装工程
| 000003 | 室外高压线路安装
1 | 030208003001 | 电缆保护管 1.材质 :MPP电缆导管 2.规格 :φ150 壁厚12mm 3.敷设方式：埋地敷设、不含挖填土 4.含管枕安装、备用管用专门堵头进行封堵 5.综合考虑入户管封堵相关工作内容 | m | 210
2 | CB001 | 电缆警示板 1.材质：聚合塑料电缆警示板 2.规格：-5mm*500mm 3.包含警示板埋地敷设的所有工作内容 | m | 210
3 | CB002 | 电缆标志桩 | 个 | 10
4 | 030208001001 | 电力电缆 1.规格、型号：YJV22-8.7/15-3*50mm2 2.材质：铜质 3.敷设方式：穿管敷设 | m | 120
5 | 030208001002 | 电力电缆 1.规格、型号：YJV22-8.7/15-3*50mm2 2.材质：铜质 3.敷设方式：其他敷设 | m | 110
6 | 030208001003 | 电力电缆 1.规格、型号：YJV22-8.7/15-3*70mm2 2.材质：铜质 3.敷设方式：穿管敷设 | m | 90
7 | 030208001004 | 电力电缆 1.规格、型号：YJV22-8.7/15-3*70mm2 2.材质：铜质 3.敷设方式：其他敷设 | m | 110
8 | CB003 | 电缆泄露测试验 | 根次 | 2
9 | CB004 | 电缆终端头制作安装 1.名称：户内冷缩式电缆终端头 2.规格：10KV 3*50mm2 | 个 | 2
10 | CB005 | 电缆终端头制作安装 1.名称：户内冷缩式电缆终端头 2.规格：10KV 3*70mm2 | 个 | 2
| 000004 | 配电室安装
11 | 030202017001 | 高压成套配电柜 1.名称:10KV 进线柜 2.编号:1、10 3.规格型号、柜体尺寸：详见图纸 4.工作内容：柜体安装，柜内主母排安装，防火封堵，型钢基础制安 | 台 | 2
12 | 030202017002 | 高压成套配电柜 1.名称:10KV 计量柜 2.编号:2、9 3.规格型号、柜体尺寸：详见图纸 4.工作内容：柜体安装，柜内主母排安装，防火封堵，型钢基础制安 | 台 | 2
13 | 030202017003 | 高压成套配电柜 1.名称:10KV PT兼避雷器柜 2.编号:3、8 3.规格型号、柜体尺寸：详见图纸 4.工作内容：柜体安装，柜内主母排安装，防火封堵，型钢基础制安 | 台 | 2
14 | 030202017004 | 高压成套配电柜 1.名称:10KV 1#、2#变压器柜 2.编号:4、7 3.规格型号、柜体尺寸：详见图纸 4.工作内容：柜体安装，柜内主母排安装，防火封堵，型钢基础制安 | 台 | 2
15 | 030202017005 | 高压成套配电柜 1.名称:10KV 联络柜 2.编号:5 3.规格型号、柜体尺寸：详见图纸 4.工作内容：柜体安装，柜内主母排安装，防火封堵，型钢基础制安 | 台 | 1
16 | 030202017006 | 高压成套配电柜 1.名称:10KV 母联柜 2.编号:6 3.规格型号、柜体尺寸：详见图纸 4.工作内容：柜体安装，柜内主母排安装，防火封堵，型钢基础制安 | 台 | 1
17 | 030204014001 | 直流馈电屏 1.名称:直流屏 2.规格:50AH 3.工作内容:柜体安装、型钢基础制安 4.包含接线 5.接地符合规范及设计要求 | 套 | 1
18 | 030204002001 | 继电、信号屏 1.名称:中央信号箱 2.符合设计及规范要求 | 台 | 1
19 | 030705005001 | 报警控制器 1.电气火灾监控主机及其配套配管、线缆，接线、系统调试，配合消防调试验收等 2.电气火灾监控探测器、漏电互感器、温度探测器材料费包含在相应的配电设备中 3.电气火灾监控主机壁挂安装，其余器件配电柜内安装 4.符合规范及设计要求 | 台 | 1
20 | 030201002001 | 干式变压器 1.名称:干式变压器 (带保护罩) 2.型号:SCB12-800/10±2X2.5%/0.4KV Ud%=6 D,yn11 3.容量（kV·A）:800KVA 4.电压(kV)：10KV 5.工作内容：本体安装，保护外罩的制安，防火封堵，型钢基础制安 | 台 | 2
21 | 030204004001 | 低压开关柜 1.名称:1#、2#进线柜 2.开关柜编号：01#、15# 3.规格型号、柜体尺寸：详见图纸 4.工作内容：柜体安装，柜内主母排安装，防火封堵，型钢基础制安 | 台 | 2
22 | 030204004002 | 低压开关柜 1.名称:1#、2#电容柜 2.开关柜编号：02#、 14# 3.规格型号、柜体尺寸：详见图纸 4.工作内容：柜体安装，柜内主母排安装，防火封堵，型钢基础制安 | 台 | 2
23 | 030204004003 | 低压开关柜 1.名称:联络柜 2.开关柜编号：08# 3.规格型号、柜体尺寸：详见图纸 4.工作内容：柜体安装，柜内主母排安装，防火封堵，型钢基础制安 | 台 | 1
24 | 030204004004 | 低压开关柜 1.名称:馈线柜 2.开关柜编号：03 3.规格型号、柜体尺寸：详见图纸 4.工作内容：柜体安装，柜内主母排安装，防火封堵，型钢基础制安 | 台 | 1
25 | 030204004005 | 低压开关柜 1.名称:馈线柜 2.开关柜编号：04#、12# 3.规格型号、柜体尺寸：详见图纸 4.工作内容：柜体安装，柜内主母排安装，防火封堵，型钢基础制安 | 台 | 2
26 | 030204004006 | 低压开关柜 1.名称:馈线柜 2.开关柜编号：05#、11# 3.规格型号、柜体尺寸：详见图纸 4.工作内容：柜体安装，柜内主母排安装，防火封堵，型钢基础制安 | 台 | 2
27 | 030204004007 | 低压开关柜 1.名称:馈线柜 2.开关柜编号：06#、10# 3.规格型号、柜体尺寸：详见图纸 4.工作内容：柜体安装，柜内主母排安装，防火封堵，型钢基础制安 | 台 | 2
28 | 030204004008 | 低压开关柜 1.名称:馈线柜 2.开关柜编号：07#、09# 3.规格型号、柜体尺寸：详见图纸 4.工作内容：柜体安装，柜内主母排安装，防火封堵，型钢基础制安 | 台 | 2
29 | 030204004009 | 低压开关柜 1.名称:馈线柜 2.开关柜编号：13# 3.规格型号、柜体尺寸：详见图纸 4.工作内容：柜体安装，柜内主母排安装，防火封堵，型钢基础制安 | 台 | 1
30 | 030203003001 | 带形母线 1.材质:铜母排 2.每相片数:1片 3.规格（截面积）:100*8 4.变压器至低压进线柜之间连接铜排，含主材 | m | 24
31 | 030203003002 | 带形母线 1.材质:铜母排 2.每相片数:1片 3.规格（截面积）:80*6.3 4.变压器至低压进线柜之间连接铜排，含主材 | m | 16
32 | 030208001005 | 电力电缆 1.型号、规格:电缆ZRYJV22-8.7/15-3*50 2.材质：铜芯 3.敷设方式:桥架敷设 4.电缆试验 | m | 40
33 | CB019 | 电缆终端头制作安装 1.名称：户内冷缩式电缆终端头 2.规格：10KV 3*50mm2 | 个 | 2
34 | 030208001006 | 电力电缆 1.型号、规格:电缆 WDZN-YJY-0.6/1-5*16 2.敷设方式：桥架敷设 3.电缆头制作安装 | m | 40
35 | 030208001007 | 电力电缆 1.型号、规格:电缆 NHVV-0.6/1-5*10 2.敷设方式：桥架敷设 3.电缆头制作安装 | m | 40
36 | 030208001008 | 电力电缆 1.型号、规格:电缆NHVV-0.6/1-2*6 2.敷设方式：桥架敷设 3.电缆头制作安装 | m | 40
37 | 030208001009 | 电力电缆 1.型号、规格:电缆NHVV-0.6/1-3*4 2.敷设方式：桥架敷设 3.电缆头制作安装 | m | 30
38 | 030208002001 | 控制电缆 1.型号、规格: ZRKVV22-4×1.5 2.敷设方式:桥架内敷设 3.含电缆头制安 | m | 220
39 | 030208002002 | 控制电缆 1.型号、规格: ZRKVV22-4×4 2.敷设方式:桥架内敷设 3.含电缆头制安 | m | 10
40 | 030208002003 | 控制电缆 1.型号、规格:ZRKVV22-7×2.5 2.敷设方式:桥架内敷设 3.含电缆头制安 | m | 20
41 | 030208004001 | 电缆桥架 1.材质:镀锌钢制 2.类型:槽式桥架 3.型号、规格:800*250 4.桥架支吊架制安及防腐 5.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 | m | 34.9
42 | 030208004002 | 电缆桥架 1.材质:镀锌钢制 2.类型:槽式桥架 3.型号、规格:400*250 4.桥架支吊架制安及防腐 5.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 | m | 30.12
43 | 030208004003 | 电缆桥架 1.材质:镀锌钢制 2.类型:槽式桥架 3.型号、规格:600*250 4.桥架支吊架制安及防腐 5.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 | m | 6.66
44 | 030208004004 | 电缆桥架 1.材质:镀锌钢制 2.类型:槽式桥架 3.型号、规格:100*100 5.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 | m | 10
45 | 030208004005 | 电缆桥架 1.材质:镀锌钢制 2.类型:梯式桥架 3.型号、规格:500*200 5.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 | m | 3
46 | 030208004006 | 电缆桥架 1.材质:镀锌钢制 2.类型:梯式桥架 3.型号、规格:300*250 5.桥架防火封堵、接地：符合设计及规范要求 | m | 2
47 | 030211001001 | 电力变压器系统 1.名称：电力变压器系统 2.容量（kV·A）:800KVA | 系统 | 2
48 | 030211002001 | 送配电装置系统 1.电压类别（交流或直流）:交流 2.电压等级(V或kV):10以下 3.供电形式（仅适用于10kV以下交流供电系统）:断路器 | 系统 | 2
49 | 030211002002 | 送配电装置系统 1.电压类别（交流或直流）:交流供电系统调试 2.电压等级(V或kV):1KV | 系统 | 2
50 | 030211007001 | 避雷器、电容器 1.名称:避雷器系统调试 2.电压等级:10KV | 组 | 2
51 | 030211007002 | 避雷器、电容器 1.名称:电容器系统调试 2.电压等级:0.4KV | 组 | 2
52 | 030211006001 | 母线调试 1.电压等级:10KV以下 | 段 | 2
53 | 030211006002 | 母线调试 1、电压等级:1KV以下 | 段 | 2
54 | 030211002003 | 直流供电系统调试 500V内 | 系统 | 1
55 | 030211005001 | 中央信号装置调试 1.名称:中央信号装置调试 2.满足图纸及验收规范 | 系统 | 1
56 | CB020 | 配电室配套装置： 1.名称：满足电业部门验收所必备的装置； 2.内容：绝缘靴、10kV绝缘橡胶垫、干粉灭火器8kg、消防铲、配电室标志牌、工具柜、母线型接地线、防毒面具、绝缘手套、绝缘隔板、10kV接触式验电笔、配电室模拟图版、配电室安全管理条例等 3.包含但不限于以上配套装置，达到电业部门验收标准 | 套 | 1
| 000005 | 配电室照明
57 | 030204018001 | 配电箱 1.类别:照明配电箱 2.安装方式（仅适用于成套配电箱）:明装 3.半周长或回路数:8回路 4.含外部端子接线 | 台 | 1
58 | 030212001001 | 电气配管 1.材质:钢管 2.规格:KBG SC20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:明敷 | m | 160
59 | 030212003001 | 电气配线 1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:NHBV-2.5 | m | 310
60 | 030212003002 | 电气配线 1.种类（导线、母线）:照明线路 2.导线用途、配线形式、部位:穿管敷设 3.型号、规格:NHBV-4 | m | 168
61 | 030213004001 | 荧光灯 1.名称：I类三防单管荧光灯(带蓄电池） 2.形式（组装、成套）:成套 3.型号、规格:18W 4.安装形式:壁装 | 套 | 12
62 | 030213004002 | 荧光灯 1.名称：I类三防双管荧光灯(带蓄电池） 2.形式（组装、成套）:成套 3.型号、规格:2*18W 4.安装形式:壁装 | 套 | 6
63 | 030204031001 | 小电器 1.名称:三联开关 | 套 | 3
64 | 030204031002 | 小电器 1.名称:五孔插座 | 套 | 7
65 | 030209001001 | 接地装置 1.接地母线材质、规格：镀锌扁钢 -50*5 2.敷设方式:详见图纸 3.含临时接地端子 4.配电室及电缆沟内接地 | 项 | 1
66 | 030211008001 | 接地装置 1.名称：接地装置调试 2.符合设计及规范要求 | 系统 | 1
| 000006 | 土建、装饰工程
| 000007 | 土建工程
67 | AB001 | 拆除路面 1.名称：现有混凝土路面拆除 2.厚度：综合考虑 3.拆除后工作面清理、对原有设施保护、机械设备切割等综合考虑 4.拆除倒运、安全防护等综合考虑 5.垃圾清扫归堆、旧料堆放至指定地点、基层清理等综合考虑 | m2 | 21.5
68 | AB002 | 恢复路面 | m2 | 21.5
69 | 010101002001 | 挖管沟土方 1.土壤类别：普通土 2.部位：电缆管沟、电缆井、基础等 3.开挖方式：综合考虑 4.工作内容：挖土、清理基槽、场内倒运、平整、覆盖等综合考虑，场地内进行挖方，土方平衡，土方等的倒运、平整等满足施工要求 5.工程量计算规则：按开挖前密实体积的实际挖方量计算 6. | m3 | 242.23
70 | 010103001001 | 管沟原土回填 1.回填材料:原土回填 2.回填质量:清除基坑内杂物,分层夯实,回填质量满足设计要求 3.取土运距:综合考虑，包含回填土场内倒运、回填等费用 4.工程量计算规则:回填量按碾或夯实后的实方体积计算 | m3 | 190.09
71 | 010103001002 | 细砂回填 1.回填材料要求:细砂 2.回填质量要求:分层夯实,回填质量满足设计要求 3.材料来源、运距:综合考虑 4.工程量:按碾压或夯实后的实方体积计算 5.工作内容:包括购置、装卸车、场外运输、场内倒运及堆集、回填、碾压、夯实等全部内容 | m3 | 42.19
72 | 010401006001 | 垫层 1.混凝土强度等级:C15 2.垫层厚度：100mm 3.包含混凝土运输、浇筑、养护、模板安拆等全部工作内容 4.部位：电缆沟 | m3 | 9.95
73 | 010303003001 | 电缆井（砖砌） 1.名称:中型电缆井 2.形状及尺寸：3*2m,其他详见设计图纸 3.井深:1.8m 4.混凝土强度等级：C15砼垫层，C30砼底板，C30盖板 5.井壁:M15水泥砂浆砌筑MU25烧结普通砖 6.抹灰:内外20厚1:2.5水泥砂浆 7.井盖：成品铸铁井盖 8.其他:含模板、钢筋制作安装（不含电缆支架） 9.部位:综合考虑 | 座 | 1
74 | 010303003002 | 电缆井（砖砌） 1.名称:小型电缆井 2.形状及尺寸：2*1.2m,其他详见设计图纸 3.井深:1.9m 4.混凝土强度等级：C15砼垫层，C30砼底板，C30盖板 5.井壁:M15水泥砂浆砌筑MU25烧结普通砖 6.抹灰:内外20厚1:2.5水泥砂浆 7.井盖：成品铸铁井盖 8.其他:含模板、钢筋制作安装（不含电缆支架） 9.部位:综合考虑 | 座 | 3
75 | 010417002001 | 预埋铁件： 电缆井电缆支架 | t | 0.27
| 000008 | 配电室装饰工程
76 | AB048 | 环氧树脂自流平地面 1.地面面层：环氧树脂自流平 2.满足设计及甲方使用要求 | m2 | 216
合计

## 6工程量清单综合单价分析表
工程量清单综合单价分析表
工程名称:和苑学校高压电施工项目
序号 | 编码 | 名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价组成(元) |  |  |  |  | 综合单价 (元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 计费 基础 | 管理费 和利润

## 7措施项目清单计价汇总表
措施项目清单计价汇总表
工程名称:和苑学校高压电施工项目
序号 | 项目名称 | 金额（元）
室外高压线路安装
1 | 措施项目清单计价(一)
2 | 措施项目清单计价(二)
配电室安装
3 | 措施项目清单计价(一)
4 | 措施项目清单计价(二)
配电室照明
5 | 措施项目清单计价(一)
6 | 措施项目清单计价(二)
土建工程
7 | 措施项目清单计价(一)
8 | 措施项目清单计价(二)
配电室装饰工程
9 | 措施项目清单计价(一)
10 | 措施项目清单计价(二)
合计

## 8措施项目清单与计价表（一）
措施项目清单与计价表（一）
工程名称:和苑学校高压电施工项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整 费率 （%） | 调整后 金额 （元） | 备注
| 000003 | 室外高压线路安装
1 | 001 | 夜间施工
2 | 002 | 二次搬运
3 | 003 | 冬、雨季施工
4 | 004 | 已完工程及设备保护
| 000004 | 配电室安装
1 | 005 | 夜间施工
2 | 006 | 二次搬运
3 | 007 | 冬、雨季施工
4 | 008 | 已完工程及设备保护
| 000005 | 配电室照明
1 | 009 | 夜间施工
2 | 010 | 二次搬运
3 | 011 | 冬、雨季施工
4 | 012 | 已完工程及设备保护
| 000007 | 土建工程
1 | 013 | 夜间施工
2 | 014 | 二次搬运
3 | 015 | 冬、雨季施工
4 | 016 | 已完工程及设备保护
| 000008 | 配电室装饰工程
1 | 017 | 夜间施工
2 | 018 | 二次搬运
3 | 019 | 冬、雨季施工
4 | 020 | 已完工程及设备保护
合计

## 9措施项目清单与计价表（二）
措施项目清单与计价表（二）
工程名称:和苑学校高压电施工项目
序号 | 项目编码 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 综合 单价 | 合价 | 其中： 暂估价
| 000003 | 室外高压线路安装
单价措施
1 | CB007 | 脚手架 | 项 | 1
| 000004 | 配电室安装
单价措施
1 | CB022 | 脚手架 | 项 | 1
| 000005 | 配电室照明
单价措施
1 | CB035 | 脚手架 | 项 | 1
| 000007 | 土建工程
单价措施
1 | AB007 | 挖掘机进出场 | 台次 | 1
2 | AB047 | 智慧工地费用（仅计取税金） | 元 | 1
| 000008 | 配电室装饰工程
单价措施
1 | AB093 | 智慧工地费用（仅计取税金） | 元 | 1
合计

## 10其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:和苑学校高压电施工项目
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额（元） | 备注
室外高压线路安装
1 | 暂列金额 | 项
2 | 材料暂估价
3 | 专业工程暂估价 | 项
4 | 特殊项目暂估价 | 项
5 | 计日工
6 | 总承包服务费
配电室安装
7 | 暂列金额 | 项
8 | 材料暂估价
9 | 专业工程暂估价 | 项
10 | 特殊项目暂估价 | 项
11 | 计日工
12 | 总承包服务费
配电室照明
13 | 暂列金额 | 项
14 | 材料暂估价
15 | 专业工程暂估价 | 项
16 | 特殊项目暂估价 | 项
17 | 计日工
18 | 总承包服务费
土建工程
19 | 暂列金额 | 项
20 | 材料暂估价
21 | 专业工程暂估价 | 项
22 | 特殊项目暂估价 | 项
23 | 计日工
24 | 总承包服务费
配电室装饰工程
25 | 暂列金额 | 项
26 | 材料暂估价
27 | 专业工程暂估价 | 项
28 | 特殊项目暂估价 | 项
29 | 计日工
30 | 总承包服务费

## 11暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:和苑学校高压电施工项目
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
室外高压线路安装
1 | 暂列金额 | 项
配电室安装
2 | 暂列金额 | 项
配电室照明
3 | 暂列金额 | 项
土建工程
4 | 暂列金额 | 项
配电室装饰工程
5 | 暂列金额 | 项
合计

## 12规费、税金项目清单与计价表
规费、税金项目清单与计价表
工程名称:和苑学校高压电施工项目
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率 (%) | 金额（元）
安装工程
室外高压线路安装
1 | 规费
1.1 | 安全文明施工费
1.1.1 | 环境保护费 |  | 0.29
1.1.2 | 文明施工费 |  | 0.59
1.1.3 | 临时设施费 |  | 1.76
1.1.4 | 安全施工费 |  | 2.37
1.2 | 工程排污费 |  | 0.2
1.3 | 住房公积金 |  | 0.48
1.4 | 危险作业意外伤害保险 |  | 0.1
1.5 | 社会保障费 |  | 1.52
2 | 税金 |  | 9
配电室安装
1 | 规费
1.1 | 安全文明施工费
1.1.1 | 环境保护费 |  | 0.29
1.1.2 | 文明施工费 |  | 0.59
1.1.3 | 临时设施费 |  | 1.76
1.1.4 | 安全施工费 |  | 2.37
1.2 | 工程排污费 |  | 0.2
1.3 | 住房公积金 |  | 0.48
1.4 | 危险作业意外伤害保险 |  | 0.1
1.5 | 社会保障费 |  | 1.52
2 | 税金 |  | 9
配电室照明
1 | 规费
1.1 | 安全文明施工费
1.1.1 | 环境保护费 |  | 0.29
1.1.2 | 文明施工费 |  | 0.59
1.1.3 | 临时设施费 |  | 1.76
1.1.4 | 安全施工费 |  | 2.37
1.2 | 工程排污费 |  | 0.2
1.3 | 住房公积金 |  | 0.48
1.4 | 危险作业意外伤害保险 |  | 0.1
1.5 | 社会保障费 |  | 1.52
2 | 税金 |  | 9
土建、装饰工程
土建工程
1 | 规费
1.1 | 安全文明施工费
1.1.1 | 环境保护费 |  | 0.11
1.1.2 | 文明施工费 |  | 0.54
1.1.3 | 临时设施费 |  | 0.71
1.1.4 | 安全施工费 |  | 2.37
1.2 | 工程排污费 |  | 0.2
1.3 | 住房公积金 |  | 0.48
1.4 | 危险作业意外伤害保险 |  | 0.1
1.5 | 社会保障费 |  | 1.52
2 | 税金 |  | 9
配电室装饰工程
1 | 规费
1.1 | 安全文明施工费
1.1.1 | 环境保护费 |  | 0.11
1.1.2 | 文明施工费 |  | 0.54
1.1.3 | 临时设施费 |  | 0.71
1.1.4 | 安全施工费 |  | 2.37
1.2 | 工程排污费 |  | 0.2
1.3 | 住房公积金 |  | 0.48
1.4 | 危险作业意外伤害保险 |  | 0.1
1.5 | 社会保障费 |  | 1.52
2 | 税金 |  | 9
合计: 1+2

## 13工料机汇总表
工料机汇总表
工程名称:和苑学校高压电施工项目
序号 | 工料机编码 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (含税) | 单价 (除税) | 合价 | 税率 | 备注

## 14工程议价材料表
工 程 议 价 材 料 表
工程名称:和苑学校高压电施工项目
序号 | 编 号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 地区价 (含税) | 地区价 (除税) | 小计 (除税) | 市场价 (含税) | 市场价 (除税) | 小计 (除税) | 差额 (除税) | 税率

## 15工程主材汇总表
工 程 主 材 汇 总 表
工程名称:和苑学校高压电施工项目
序号 | 编号 | 名称规格 | 单位 | 数量 | 市场价 (含税) | 市场价 (除税) | 小计 | 税率

## 16工程设备汇总表
工 程 设 备 汇 总 表
工程名称:和苑学校高压电施工项目
序号 | 编号 | 名称规格 | 单位 | 数量 | 市场价 (含税) | 市场价 (除税) | 小计 | 税率
1 |  | 计量柜②⑨ KYN28-12 | 台 | 2
2 |  | PT兼避雷器柜③⑧ KYN28-12 | 台 | 2
3 |  | 变压器柜④⑦ KYN28-12 | 台 | 2
4 |  | 联络柜⑤ KYN28-12 | 台 | 1
5 |  | 母联柜⑥ KYN28-12 | 台 | 1
6 |  | 直流屏 220V 50AH | 套 | 1
7 |  | 中央信号箱 | 台 | 1
8 |  | 电气火灾监控设备 | 台 | 1
9 |  | 干式变压器 SCB12-800/10±2X2.5%/0.4KV Ud%=6 D,yn11 | 台 | 2
10 |  | 进线柜01#、15# GCK | 台 | 2
11 |  | 电容柜02#、14# GCK | 台 | 2
12 |  | 联络柜08# GCK | 台 | 1
13 |  | 馈线柜03# GCK | 台 | 1
14 |  | 馈线柜04#、12# GCK | 台 | 2
15 |  | 馈线柜05#、11# GCK | 台 | 2
16 |  | 馈线柜06#、10# GCK | 台 | 2
17 |  | 馈线柜07#、09# GCK | 台 | 2
18 |  | 馈线柜13# GCK | 台 | 1
19 |  | 照明箱 AP-PD箱 | 台 | 1
20 |  | 进线柜①⑩ KYN28-12 | 台 | 2
合计：